«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	781 628	руб.	Смета на сумму:	781 628	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Офицерская, 3 в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Офицерская, 3 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	781.628	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.946	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	120.407	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Замена входной двери	
	
1.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.018	1 143.95	891.55	252.40	20.59	16.05	4.54	13.68	7.03	251	220	32	
					100.00			1.80	1	13.7			25	
	Объем: 1*1.8													
	Накладные расходы		99%			17.67				84%	206			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.71				48%	118			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.97					574			
	
2.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.8	102.34	34.85	32.75	184.21	62.72	58.94	13.67	7.1	1 534	857	418	
				34.75			62.55		4.13	1		258		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			50.80				69%	591			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			45.16				58%	497			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.17					2 622			
	
3.	Цена поставщика. 
Дверь металлическая входная, м2	1.8	1 088.64			1 959.55			1	1	8 798			
				1 088.64			1 959.55		4.49	1		8 798		
	Поправки: М: =4700*1.04/4.49	
	
4.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0138	5 885.40	3 188.72	2.53	81.22	44.00	0.03	13.67	4.86	759	602		
				2 694.15			37.18		4.22	1		157		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			34.76				67%	403			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			22.00				40%	241			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.98					1 403			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 245.57	122.77	63.51			11 342	1 679	450	
			2 059.28	1.80				9 213	25	
	
	Раздел 2.  Ремонт полов в подвале	
	
5.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	3.08	363.53	86.00	277.53	1 119.67	264.88	854.79	13.67	4.28	7 279	3 621	3 659	
					25.40			78.23	1	13.66			1 069	
	Объем: 30.8*0.1													
	Накладные расходы		99%			339.68				84%	3 940			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			205.87				48%	2 251			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 665.21					13 470			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	3.08	737.79	44.95	0.45	2 272.38	138.44	1.39	13.67	4.03	12 667	1 892	6	
				692.39			2 132.56		5.05	1		10 769		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			153.67				94%	1 778			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			88.60				51%	965			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 514.65					15 410			
	
7.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	7.392	7.60		7.60	56.18		56.18		5.78	325		325	
										1				
	Объем: 3.08*2.4													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
8.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	7.392	27.76		27.76	205.17		205.17		5.78	1 186		1 186	
										1				
	Объем: 3.08*2.4													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	3 653.40	403.32	1 117.53			21 457	5 513	5 176	
			2 132.56	78.23				10 769	1 069	
	
	Раздел 3.  Ремонт отмостки	
	
9.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	9.86	363.53	86.00	277.53	3 584.41	847.96	2 736.45	13.67	4.28	23 304	11 592	11 712	
					25.40			250.44	1	13.66			3 421	
	Объем: 98.6*0.1*1													
	Накладные расходы		99%			1 087.42				84%	12 611			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			659.04				48%	7 206			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 330.87					43 121			
	
10.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1972	1 466.39	1 466.39		289.17	289.17		13.67	1	3 953	3 953		
									1	1				
	Объем: 98.6*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			208.20				61%	2 411			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			109.88				31%	1 225			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					607.26					7 590			
	
11.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2958	3 001.78	246.00	111.59	887.93	72.77	33.01	13.68	3.98	3 638	995	131	
				2 644.20			782.15		3.21	1		2 511		
	Объем: 98.6*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			80.05				93%	925			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			49.48				54%	537			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 017.46					5 101			
	
12.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	9.86	203.51	35.93	41.45	2 006.57	354.23	408.70	13.67	4.33	15 802	4 842	1 770	
				126.13	4.21		1 243.64	41.54	7.39	13.67		9 191	568	
	Объем: 98.6*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			439.30				94%	5 085			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			253.29				51%	2 759			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 699.17					23 647			
	
13.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	9.86	452.40	40.32	76.78	4 460.70	397.55	757.00	13.67	4.3	27 832	5 434	3 255	
				335.31	7.73		3 306.16	76.17	5.79	13.66		19 143	1 040	
	Объем: 98.6*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			525.83				94%	6 086			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			303.18				51%	3 302			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 289.71					37 219			
	
14.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	9.86	730.22	37.46	0.38	7 199.97	369.31	3.70	13.67	4.03	39 540	5 048	15	
				692.39			6 826.97		5.05	1		34 476		
	Объем: 98.6*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			409.93				94%	4 745			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			236.36				51%	2 574			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 846.26					46 860			
	
15.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	23.664	7.60		7.60	179.85		179.85		5.78	1 040		1 040	
										1				
	Объем: 9.86*2.4													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
16.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	23.664	27.76		27.76	656.82		656.82		5.78	3 796		3 796	
										1				
	Объем: 9.86*2.4													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	19 265.42	2 330.99	4 775.53			118 905	31 864	21 719	
			12 158.92	368.15				65 321	5 029	
	
	Раздел 4.  Ремонт стен	
	
17.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2	0.719	188.95	188.95		135.86	135.86		13.67	1	1 857	1 857		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			134.50				84%	1 560			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.52				48%	891			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					351.88					4 308			
	
18.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.696	2 203.33	1 002.02	180.42	1 533.52	697.40	125.57	13.67	9.71	13 872	9 534	1 219	
				1 020.89	103.89		710.54	72.31	4.39	13.66		3 119	988	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			731.22				80%	8 418			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			361.76				37%	3 893			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 626.51					26 183			
	
19.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0236	5 473.34	2 776.60	100.77	129.17	65.53	2.38	13.67	7.03	1 189	896	17	
				2 595.97	39.93		61.26	0.94	4.52	13.69		277	13	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			63.15				80%	727			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.24				37%	336			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.56					2 253			
	
20.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.719	210.27	122.16	3.53	151.19	87.83	2.53	13.67	7.74	1 436	1 201	20	
				84.59	0.20		60.82	0.14	3.55	13.62		216	2	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			83.57				80%	962			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			41.35				37%	445			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.11					2 844			
	
21.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	2.5884	7.60		7.60	19.67		19.67		5.78	114		114	
										1				
	Объем: 71.9*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
22.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	2.5884	27.76		27.76	71.84		71.84		5.78	415		415	
										1				
	Объем: 71.9*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 041.25	986.62	221.99			18 883	13 488	1 785	
			832.62	73.39				3 612	1 003	
	
	Раздел 5.  Теплопункт	
	
23.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	3.15	363.53	86.00	277.53	1 145.12	270.90	874.22	13.67	4.28	7 445	3 703	3 742	
					25.40			80.01	1	13.66			1 093	
	Объем: 31.5*0.1													
	Накладные расходы		99%			347.40				84%	4 029			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			210.55				48%	2 302			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 703.07					13 776			
	
24.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.5	190.53	31.24	33.16	1 428.98	234.30	248.70	13.67	4.33	11 271	3 203	1 077	
				126.13	3.37		945.98	25.28	7.39	13.67		6 991	346	
	Накладные расходы		111%			288.13				94%	3 336			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			166.13				51%	1 810			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.25					16 417			
	
25.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	56.44	737.79	44.95	0.45	41 640.68	2 536.79	25.40	13.67	4.03	232 127	34 678	102	
				692.39			39 078.49		5.05	1		197 346		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		111%			2 815.84				94%	32 597			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 623.55				51%	17 686			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 080.06					282 410			
	
26.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2	0.756	188.95	188.95		142.85	142.85		13.67	1	1 953	1 953		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			141.42				84%	1 641			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.71				48%	937			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.98					4 531			
	
27.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.756	2 203.33	1 002.02	180.42	1 665.72	757.53	136.40	13.67	9.71	15 068	10 355	1 324	
				1 020.89	103.89		771.79	78.54	4.39	13.66		3 388	1 073	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			794.27				80%	9 142			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			392.95				37%	4 228			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 852.94					28 439			
	
28.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.756	210.27	122.16	3.53	158.97	92.35	2.66	13.67	7.74	1 510	1 262	21	
				84.59	0.20		63.95	0.15	3.55	13.62		227	2	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			87.88				80%	1 011			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.48				37%	468			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.32					2 989			
	
29.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	10.2816	7.60		7.60	78.14		78.14		5.78	452		452	
										1				
	Объем: (3.15*2.4)+(75.6*0.02*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
30.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	10.2816	27.76		27.76	285.38		285.38		5.78	1 649		1 649	
										1				
	Объем: (3.15*2.4)+(75.6*0.02*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	46 545.84	4 034.72	1 650.90			271 475	55 154	8 367	
			40 860.21	183.98				207 952	2 514	
	
	Раздел 6.  Оконные проемы	
	
31.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0512	1 734.68	1 482.28	252.40	88.82	75.89	12.92	13.68	7.03	1 129	1 038	91	
					100.00			5.12	1	13.7			70	
	Накладные расходы		99%			80.20				84%	931			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.61				48%	532			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.63					2 592			
	
32.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0512	21 833.35	2 767.20	891.18	1 117.87	141.68	45.63	13.67	6.26	4 744	1 937	286	
				18 174.97	34.11		930.56	1.75	2.71	13.69		2 522	24	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			152.04				90%	1 765			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			77.45				43%	843			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 347.36					7 352			
	
33.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5.12	3 070.76			15 722.29					26 920			
				3 070.76			15 722.29		5 257.82			26 920		
	Объем: 0.4*0.8*16													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	16 928.98	217.57	58.55			32 793	2 975	377	
			16 652.85	6.87				29 442	94	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	90 680.46	8 095.99	7 888.01			474 855	110 673	37 874	
			74 696.44	712.42				326 309	9 734	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	90 496.25	8 033.27	7 829.07			473 321	109 816	37 456	
			74 633.89	712.42				326 051	9 734	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 681.84					35 718			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 26, 31; %=67 - по стр. 4; %=94 - по стр. 6, 12-14, 24, 25; %=61 - по стр. 10; %=93 - по стр. 11; %=80 - по стр. 18-20, 27, 28; %=90 - по стр. 32)	9 016.12					104 310			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 26, 31; %=40 - по стр. 4; %=51 - по стр. 6, 12-14, 24, 25; %=31 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11; %=37 - по стр. 18-20, 27, 28; %=43 - по стр. 32)	5 102.71					55 550			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	104 615.08					633 181			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	184.21	62.72	58.94			1 534	857	418	
			62.55					258		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	50.80					591			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	45.16					497			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	280.17					2 622			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	104 895.25					635 803			
	Строительный контроль 2,14 %	2 244.76					13 606			
	Итого со строительным контролем	107 140.01					649 409			
	Непредвиденные расходы 2%	2 142.80					12 988			
	Итого с непредвиденными раходами	109 282.81					662 397			
	НДС	19 670.91					119 231			
	Всего с НДС	128 953.72					781 628			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 066.92					104 901			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 147.87					56 047			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)