| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /_С.Б. Русович__ / | ________________ /___И.Г. Ярмошик____ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Озерная. д.2, в г. Калининграде ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.812 |
| 2. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 5.2 |
| 3. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 197.64 |
| 4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 197.64 |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.3876 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 620.16 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.3876 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.938 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 213.18 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.969 |
| 11. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.4845 |
| 12. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 49.419 |
| 13. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 96.9 |
| 14. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 988.38 |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 15. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.074 |
| 16. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 118.4 |
| 17. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.074 |
| 18. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.592 |
| 19. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 65.12 |
| 20. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.148 |
| 21. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 15.096 |
| 22. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 29.6 |
| 23. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 301.92 |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . |
| 24. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.033 |
| 25. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 52.8 |
| 26. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.033 |
| 27. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.165 |
| 28. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0.165 |
| 29. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.132 |
| 30. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.165 |
| 31. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 0.165 |
| 32. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.0495 |
| 33. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.165 |
|  | Установка бортовых камней |
| 34. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0406 |
| 35. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 64.96 |
| 36. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0406 |
| 37. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2526 |
| 38. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 27.79 |
| 39. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3.31 |
| 40. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 331 |
| 41. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 1.93 |
| 42. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 193 |
| 43. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 10 |
| 44. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.1 |
| 45. | Урна дерев.круглая +вставка | шт. | 2 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
| 46. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1944 |
| 47. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 311.04 |
| 48. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1944 |
| 49. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.972 |
| 50. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 106.92 |
| 51. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.486 |
| 52. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.243 |
| 53. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 24.786 |
| 54. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 48.6 |
| 55. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 495.72 |
|  | Бортовые камни |
| 56. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0117 |
| 57. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.72 |
| 58. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0117 |
| 59. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.078 |
| 60. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8.58 |
| 61. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.3 |
| 62. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 130 |
| 63. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.5 |
|  | Резиновое покрытие типа "ГОМБИТ" |
| 64. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.408 |
| 65. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 44.88 |
| 66. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 20.4 |
| 67. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.1632 |
| 68. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0.1632 |
| 69. | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 100 м2 покрытия | 2.04 |
| 70. | Резиновое покрытие типа "Гомбит" т.10мм | м2 | 204 |
|  | Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой. |
| 71. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.32 |
| 72. | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 панелей | 3 |
| 73. | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток | 0.1 |
| 74. | Ограждение сварное Н=3000м. | м.п. | 60 |
| 75. | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 1 т конструкций | 0.154 |
| 76. | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0067 |
| 77. | Гимнастический городок | шт. | 1 |
| 78. | Качели на МС2 , без подвески | шт. | 1 |
| 79. | Сиденье для качелей резиновое | шт. | 1 |
| 80. | Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.) | шт. | 1 |
| 81. | Карусель | шт. | 1 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 82. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0143 |
| 83. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 22.88 |
| 84. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0143 |
| 85. | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта | 0.143 |
| 86. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.06 |
| 87. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 |
| 88. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 15.15 |
| 89. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 1 |
| 90. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.045 |
| 91. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 92. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 93. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 94. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 95. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 1 |
| 96. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.1187 |
| 97. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11.872 |
| 98. | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: более 1,0 м | 100 кустов | 0.15 |
| 99. | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м (бузина) | 1 дерево | 2 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» К.С. Красный |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ОК МКУ «КР МКД» Г.Н. Рябкова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |