| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: |  |  | Смета на сумму: |  |  |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: г. Калининград ул. Можайская д. 49 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| на капитальный ремонт чердачного перекрытия |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей вентиляционных труб под крышей | 100 м2 | 0.175 |
| 2. | Оштукатуривание поверхности вентиляционных труб под крышей | 100 м2 поверхности | 0.175 |
| 3. | прим. Разборка засыпного утеплителя чердачного перекрытия | 100 м2 стен | 1.3147 |
| 4. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.3147 |
| 5. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 164.3375 |
| 6. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150 мм. | 1 м3 изоляции | 19.715 |
| 7. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 20.1093 |
| 8. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.3147 |
| 9. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 164.3375 |
| 10. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.34 |
| 11. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.34 |
| 12. | Погрузка мусора | т | 13.514 |
| 13. | Перевозка мусора | т | 13.514 |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |