| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 358 837 |  | руб. | Смета на сумму: | 358 837 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада, пристенного дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул. Грига, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт заполнений проемов МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 358.837 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.179 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 36.672 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКНА ПОДЪЕЗДОВ И ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКНА ПОДЪЕЗДОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.213 | 38 597.41 | 8 221 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 1.64862 | 333.430 | 550 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 40.15902 | 189.450 | 7 608 |
| 1. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 1.64862 | 371.90 | 613 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 550 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 8 076 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 895 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 192 |
| 2. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.213 | 124 990.04 | 26 623 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 1.362348 | 301.173 | 410 |
| 2. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 55.230048 | 204.940 | 11 319 |
| 2. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.449856 | 371.90 | 167 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 150 |
| 2. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.912492 | 1 237.60 | 1 129 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 260 |
| 2. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 91.377 | 22.23 | 2 031 |
| 2. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 15.123 | 21.15 | 320 |
| 2. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 5.7723 | 247.76 | 1 430 |
| 2. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 15.2082 | 107.28 | 1 632 |
| 2. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 1.704 | 407.25 | 694 |
| 2. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 24.282 | 325.37 | 7 901 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 12 433 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 6 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 389 |
| 3. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 2 | 6 357.46 | 12 715 |
|  |  | Объем: 0.61+0.64+0.75 |  |  |  |  |  |
| 4. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |  | 19.31 | 5 014.65 | 96 833 |
|  |  | Объем: 2*2+2.03+2.07+2.34*2+2.25+2.14*2 |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.14 | 25 381.33 | 3 553 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.03192 | 295.409 | 9 |
| 5. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 3.55992 | 200.400 | 713 |
| 5. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.00672 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 5. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.0252 | 1 237.60 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 7 |
| 5. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.56 | 407.25 | 228 |
| 5. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 7.924 | 325.37 | 2 578 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 765 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 390 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 708 |
| 6. | 11.3.03.01-0006 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м |  | 14 | 228.01 | 3 192 |
| 7. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.1328 | 52 322.43 | 6 948 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 0.4430208 | 264.386 | 117 |
| 7. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 27.6139008 | 204.940 | 5 659 |
| 7. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.0494016 | 371.90 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 16 |
| 7. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.3139392 | 276.76 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 | 78 |
| 7. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.07968 | 1 237.60 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 23 |
| 7. 6. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.0002656 | 55 175.37 | 15 |
| 7. 7. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.227088 | 332.29 | 75 |
| 7. 8. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.065072 | 8 945.05 | 582 |
| 7. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.003984 | 2 465.50 | 10 |
| 7. 10. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.00063744 | 632 760.91 | 403 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 487 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 715 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 150 |
| 8. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 |  | 13.944 | 87.83 | 1 225 |
|  |  | Объем: (0.1328)*105.0 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.1328 | 4 898.07 | 650 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0063744 | 297.310 | 2 |
| 9. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 1.9107264 | 222.960 | 426 |
| 9. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0015936 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 9. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0047808 | 1 237.60 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 9. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.58432 | 148.76 | 87 |
| 9. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.01992 | 39.80 | 1 |
| 9. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.0038512 | 33 813.48 | 130 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 407 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 201 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 258 |
| 10. | ГЭСН 15-04-005-05 (прим) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.1328 | 6 841.16 | 909 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.0175296 | 289.648 | 5 |
| 10. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 30.492 | 4.0493376 | 209.990 | 850 |
| 10. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0015936 | 371.90 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 1 |
| 10. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.015936 | 1 237.60 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 5 |
| 10. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.111552 | 148.76 | 17 |
| 10. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.041168 | 39.80 | 2 |
| 10. 7. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.000664 | 29 574.89 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 812 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 402 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 123 |
| 11. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т |  | 0.0084 | 57 835.32 | 486 |
|  |  | Объем: (0.1328)*0.063 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.14 | 9 255.98 | 1 296 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0168 | 317.377 | 5 |
| 12. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 5.7974 | 200.400 | 1 162 |
| 12. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0112 | 371.90 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 4 |
| 12. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0056 | 1 237.60 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 2 |
| 12. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00056 | 62 693.71 | 35 |
| 12. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00084 | 104 564.60 | 88 |
| 12. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.03136 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 969 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 759 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 023 |
| 13. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.0258 | 62 950.53 | 1 624 |
|  |  | Объем: (0.14)*0.184 |  |  |  |  |  |
| 14. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 2 | 325.37 | 651 |
|  |  | Объем: 14*7.5/60 |  |  |  |  |  |
|  | ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 46-04-012-03 (прим) | Разборка деревян. заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0.0347 | 22 564.26 | 783 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.268578 | 333.430 | 90 |
| 15. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 3.605677 | 189.450 | 683 |
| 15. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.268578 | 371.90 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 765 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 464 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 012 |
| 16. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 3.47 | 1 016.80 | 3 528 |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.5899 | 285.270 | 168 |
| 16. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 8.328 | 232.390 | 1 935 |
| 16. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.5899 | 1 237.60 | 730 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 168 |
| 16. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 1.388 | 50.32 | 70 |
| 16. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000347 | 66 999.24 | 23 |
| 16. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.01041 | 62 522.71 | 651 |
| 16. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.347 | 342.72 | 119 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 703 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 514 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 746 |
| 17. | КСМ 4кв. 2019 (07.1.01.03-0000-002) | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 3.47 | 15 968.67 | 55 411 |
|  |  | Поправки: М: =15968.67 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.0208 | 65 051.06 | 1 353 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.0514176 | 333.430 | 17 |
| 18. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 5.0933376 | 217.740 | 1 109 |
| 18. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.0514176 | 371.90 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 17 |
| 18. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.08944 | 2 465.50 | 221 |
| 18. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.00208 | 2 116.46 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 070 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 529 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 952 |
| 19. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.0208 | 12 466.87 | 259 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.204 | 0.0042432 | 285.270 | 1 |
| 19. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 1.0872576 | 204.940 | 223 |
| 19. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.0004992 | 319.44 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.003744 | 1 237.60 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 19. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.017472 | 148.76 | 3 |
| 19. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.006448 | 39.80 |  |
| 19. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.0010608 | 27 186.55 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 213 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 105 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 577 |
| 20. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг |  | 0.4 | 101.70 | 41 |
|  |  | Объем: 0.0004*1000 |  |  |  |  |  |
| 21. | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т |  | 0.0006 | 57 835.32 | 35 |
| 22. | ГЭСНр 62-10-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% (во дворе 3шт) | 100 м2 |  | 0.2117 | 19 465.71 | 4 121 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.033872 | 315.370 | 11 |
| 22. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 84 | 17.7828 | 202.420 | 3 600 |
| 22. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.02117 | 371.90 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 7 |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.012702 | 1 237.60 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 4 |
| 22. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.23287 | 148.76 | 35 |
| 22. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.038106 | 39.80 | 2 |
| 22. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00050808 | 3 645.90 | 2 |
| 22. 8. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0097 | 0.00205349 | 79 643.17 | 164 |
| 22. 9. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0473 | 0.01001341 | 29 574.89 | 296 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 889 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 806 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 815 |
| 23. | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т |  | 0.0036 | 79 870.59 | 288 |
|  |  | Объем: (0.21168)*0.0172 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.63 | 617.89 | 389 |
| 25. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 0.63 | 302.54 | 191 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 231 325 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 227 217 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 168 878 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 15; %=106 - по стр. 2, 5; %=95 - по стр. 7, 9, 10, 18, 19; %=83 - по стр. 12; %=80 - по стр. 22) |  |  |  |  |  | 33 886 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 15; %=54 - по стр. 2, 5; %=47 - по стр. 7, 9, 10, 18, 19; %=65 - по стр. 12; %=50 - по стр. 22) |  |  |  |  |  | 18 598 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 279 701 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 528 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16) |  |  |  |  |  | 1 703 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 16) |  |  |  |  |  | 1 514 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 745 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 580 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 580 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 287 026 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 142 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 293 168 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 5 863 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 299 031 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 59 806 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 358 837 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 35 589 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 20 112 |

| Составил: | 9согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |