| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 594 |  | руб. | Смета на сумму: | 2 594 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /В. В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Капитальный ремонт фасада, пристенного дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул. Грига, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт входов в подъезды МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 2.594 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.003 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 0.643 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за IV квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВХОДЫ В ПОДЪЕЗДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.02 | 24 471.94 | 489 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0088 | 317.012 | 3 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 2.0578 | 202.420 | 417 |
| 1. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0058 | 371.90 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 2 |
| 1. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.003 | 1 237.60 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 | 1 |
| 1. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00002 | 62 693.71 | 1 |
| 1. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.002 | 7 319.48 | 15 |
| 1. 7. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00004 | 48 426.75 | 2 |
| 1. 8. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.01058 | 4 650.20 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 319 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 252 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 060 |
| 2. | 04.1.02.05-0044 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 |  | 0.0056 | 4 008.69 | 22 |
|  |  | Объем: (0.02)*0.28 |  |  |  |  |  |
| 3. | ГЭСН 46-03-013-01 (прим) | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 9 мм | 100 шт. |  | 0.06 | 1 002.00 | 60 |
| 3. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 | 0.3 | 200.400 | 60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 59 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155 |
| 4. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т |  | 0.0074 | 18 350.20 | 136 |
|  |  | Объем: 0.0004+0.007 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.01 | 0.029674 | 332.303 | 10 |
| 4. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 0.468272 | 204.940 | 96 |
| 4. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.00074 | 1 959.11 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 379.74 |  |
| 4. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.000888 | 1 015.08 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 |  |
| 4. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.02664 | 1 283.65 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 9 |
| 4. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.001406 | 1 237.60 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 4. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.010804 | 3.20 |  |
| 4. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.00074 | 133.02 |  |
| 4. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.00888 | 52.90 |  |
| 4. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.002664 | 49.28 |  |
| 4. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.000003256 | 66 999.24 |  |
| 4. 12. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000002294 | 75 408.39 |  |
| 4. 13. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00000444 | 92 567.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 86 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 76 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 298 |
| 5. | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т |  | 0.0004 | 40 943.32 | 16 |
|  |  | Объем: 0.9*0.395/1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | 08.3.08.03-0011 (прим) | Сталь угловая 40х60х3мм | т |  | 0.007 | 44 488.16 | 311 |
|  |  | Объем: 3*2.284/1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0048 | 2 449.01 | 12 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000096 | 266.745 |  |
| 7. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.025488 | 249.400 | 6 |
| 7. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 11.85 |  |
| 7. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 1 049.87 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 7. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 1 237.60 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 7. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.005376 | 14.72 |  |
| 7. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000576 | 75 408.39 | 4 |
| 7. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000096 | 90 155.55 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |
| 8. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0048 | 2 873.08 | 14 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000096 | 266.745 |  |
| 8. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.018384 | 212.690 | 4 |
| 8. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 11.85 |  |
| 8. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 1 049.87 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 248.22 |  |
| 8. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 1 237.60 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 285.27 |  |
| 8. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.00312 | 14.72 |  |
| 8. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000912 | 101 392.88 | 9 |
| 8. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000672 | 71 038.00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |
| 9. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.006 | 7 926.49 | 48 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.00762 | 333.430 | 3 |
| 9. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 0.23706 | 186.080 | 44 |
| 9. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.00762 | 371.90 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 333.43 | 3 |
| 9. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.05442 | 3.26 |  |
| 9. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.021 | 20.74 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 30 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130 |
| 10. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 |  | 0.0122 | 3 527.13 | 43 |
|  |  | Объем: (0.006)*2.04 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 151 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 015 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 327 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1; %=99 - по стр. 3; %=81 - по стр. 7, 8; %=111 - по стр. 9) |  |  |  |  |  | 439 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 7, 8; %=64 - по стр. 9) |  |  |  |  |  | 324 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 778 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 136 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 86 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 76 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 298 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 076 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 44 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 2 120 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 42 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 162 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 432 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 594 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 525 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 400 |

| Составил: | (согласно ПСД, разработанной ООО "СЗРСЦ) вед. инженер СО МКУ "КР МКД": Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД": Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |