|  | « Утверждаю»: Генеральный директор ООО «Управляющая компания Ленинградского района» ______________ / А.Н. Гонда / « » __________2011 года |
| --- | --- |

Техническое задание Лот №3

На разработку проекта по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД по адресу: ул. Невского 44 в Ленинградском районе г. Калининграда

1.Основные данные по объекту

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Объект: многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул. Невского 44 |
| 3 | Заказчик | ООО «Управляющая компания Ленинградского района» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора подрядных организаций |
| 7 | Стадийность | Проектные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2. Требования к проектированию.

- Технические решения, принятые в проекте должны соответствовать следующим нормативным документам:

-Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

-ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

-ГОСТ Р 50462-92  Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям

-ТП_А10-93_Защитное заземление и зануление ЭО

-СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

-СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

-СНиП III-3-4-80 Техника безопасности в строительстве

- В обязанность проектной организации входит согласование проектной документации в Калининградском филиале ОАО «Янтарьэнерго»  «Энергосбыт»

Примечание: Проект разработать с полной заменой оборудования ВРУ (сущ.), распределительных сетей  и групповых сетей МОП

Начальная (максимальная) стоимость изготовления проекта: 49 585 (сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей), в том числе НДС 7 564 (семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля).

Сроки выполнения работ: 7 календарных дней с момента заключения договора подряда.

Составил:                                                   инженер отдела ЭЖФ

/Красный К.С./

Проверил:                                                   начальник  отдела эксплуатации

жилого фонда

/Тагинцева К.Б./