| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 940 067 | руб. | Смета на сумму: | 940 067 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Баумана д. 7 - 11 |
| Объект: | Капитальный ремонт подвальных помещений |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 940.067 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.777 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 245.460 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.925 | 188.95 | 188.95 |  | 174.78 | 174.78 |  | 12.11 | 1 | 2 117 | 2 117 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | Е62-42-1 Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 0.925 | 63.34 | 37.46 |  | 58.59 | 34.65 |  | 12.1 | 1 | 501 | 419 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 23.94 |  | 3.41 | 1 |  | 82 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
| 3. | Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия, 1 м2 очищаемой поверхности | 64 | 11.25 | 11.25 |  | 719.81 | 719.81 |  | 12.1 | 1 | 8 710 | 8 710 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 4. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 239.92 | 52.99 | 9.99 | 12.11 | 3.12 | 1 170 | 642 | 31 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.17 |  | 176.93 | 0.11 | 2.81 | 12.36 |  | 497 | 1 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 5. | Е62-25-1 Огрунтовка стен и потолков, 100 м2 обработанной поверхности | 0.925 | 597.64 | 47.16 | 40.67 | 552.82 | 43.62 | 37.62 | 12.11 | 3.36 | 2 183 | 528 | 126 |
|  |  |  |  | 509.81 |  |  | 471.57 |  | 3.24 | 1 |  | 1 528 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
| 6. | Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 2.7 | 4 655.43 | 810.78 | 16.03 | 12 569.67 | 2 189.11 | 43.29 | 12.11 | 6.49 | 82 302 | 26 510 | 281 |
|  |  |  |  | 3 828.62 |  |  | 10 337.27 |  | 5.37 | 1 |  | 55 511 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
| 7. | Е15-02-016-02 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.7 | 2 234.95 | 1 048.26 | 180.42 | 6 034.37 | 2 830.31 | 487.13 | 12.11 | 8.75 | 50 220 | 34 275 | 4 262 |
|  |  |  |  | 1 006.27 | 103.89 |  | 2 716.93 | 280.50 | 4.3 | 12.1 |  | 11 683 | 3 394 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 8. | Е15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.54 | 2 439.82 | 1 202.42 | 216.50 | 13 516.58 | 6 661.42 | 1 199.43 | 12.11 | 8.75 | 115 484 | 80 670 | 10 495 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 124.67 |  | 5 655.73 | 690.66 | 4.3 | 12.1 |  | 24 320 | 8 357 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 9. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 7 111.03 | 4 371.48 | 45.40 | 355.55 | 218.57 | 2.27 | 12.11 | 6.45 | 3 226 | 2 647 | 15 |
|  |  |  |  | 2 694.15 | 17.99 |  | 134.71 | 0.90 | 4.19 | 12.09 |  | 564 | 11 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
| 10. | Е08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная гидротекс в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.33 | 3 159.12 | 354.23 | 160.69 | 4 201.63 | 471.13 | 213.71 | 12.11 | 3.39 | 16 699 | 5 705 | 724 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 3 516.79 |  | 2.92 | 1 |  | 10 269 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 11. | Е15-04-002-01; (НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.33 | 201.71 | 115.12 | 3.09 | 1 680.24 | 958.95 | 25.74 | 12.88 | 7.48 | 14 797 | 12 351 | 193 |
|  |  |  |  | 83.50 | 0.18 |  | 695.55 | 1.50 | 3.24 | 13.08 |  | 2 254 | 20 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 12. | Е57-10-3 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 0.44 | 2 779.29 | 1 349.14 | 167.57 | 1 222.89 | 593.62 | 73.73 | 12.11 | 4.69 | 10 323 | 7 189 | 346 |
|  |  |  |  | 1 262.59 | 18.61 |  | 555.54 | 8.19 | 5.02 | 12.1 |  | 2 789 | 99 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
| 13. | Е11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 2.75 | 4 044.31 | 762.19 | 548.76 | 11 121.85 | 2 096.02 | 1 509.09 | 12.11 | 3.27 | 69 029 | 25 383 | 4 935 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 7.56 |  | 7 516.74 | 20.79 | 5.15 | 12.09 |  | 38 711 | 251 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 14. | Е11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 2.75 | 1 915.86 | 551.56 | 84.67 | 5 268.60 | 1 516.80 | 232.85 | 12.11 | 6.15 | 37 536 | 18 368 | 1 432 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 29.54 |  | 3 518.96 | 81.23 | 5.04 | 12.09 |  | 17 736 | 982 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 15. | Е11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 2.75 | 338.67 | 6.99 | 14.92 | 931.34 | 19.22 | 41.04 | 12.1 | 6.01 | 4 887 | 233 | 247 |
|  |  |  |  | 316.76 | 4.88 |  | 871.09 | 13.41 | 5.06 | 12.11 |  | 4 408 | 162 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 16. | Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.546 | 6 160.80 | 196.77 | 72.86 | 3 363.80 | 107.43 | 39.78 | 12.11 | 6.03 | 18 653 | 1 301 | 240 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 4.36 |  | 3 216.58 | 2.38 | 5.32 | 12.07 |  | 17 112 | 29 |
|  | Объем: 273*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 17. | Е59-5-2 Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.18 | 1 872.93 | 1 130.96 | 29.58 | 337.13 | 203.57 | 5.32 | 12.11 | 6.5 | 3 078 | 2 465 | 35 |
|  |  |  |  | 712.39 | 4.50 |  | 128.23 | 0.81 | 4.51 | 12.09 |  | 578 | 10 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
| 18. | Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.06 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 68.64 | 53.49 | 15.14 | 12.11 | 6.45 | 745 | 648 | 98 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 6.00 | 1 | 12.1 |  |  | 73 |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е10-01-047-01 Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.06 | 21 702.05 | 2 607.37 | 833.70 | 1 302.12 | 156.44 | 50.02 | 12.11 | 5.46 | 6 419 | 1 895 | 273 |
|  |  |  |  | 18 260.98 | 20.36 |  | 1 095.66 | 1.22 | 3.88 | 12.09 |  | 4 251 | 15 |
|  | Вычт.ресурсы: С102-0303:[ М-(472.00=0.59*800) ]; С203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ] |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. | С1.Цена поставщи Дверь металлическая, м2 | 6 | 1 037.64 |  |  | 6 225.86 |  |  |  |  | 25 339 |  |  |
|  |  |  |  | 1 037.64 |  |  | 6 225.86 |  | 4.07 |  |  | 25 339 |  |
|  | Поправки: М: =4100.2/4.07*1.03 |
| 21. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.0562 |  |  |  |  |  |  |  | 49.54 | 52 |  | 52 |
| 22. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 1.0562 |  |  |  |  |  |  |  | 142.49 | 150 |  | 150 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 69 946.19 | 19 101.93 | 3 986.15 |  |  | 473 620 | 232 056 | 23 935 |
|  |  |  | 46 858.08 | 1 107.70 |  |  |  | 217 632 | 13 404 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 69 946.19 | 19 101.93 | 3 986.15 |  |  | 473 620 | 232 056 | 23 935 |
|  |  |  | 46 858.08 | 1 107.70 |  |  |  | 217 632 | 13 404 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 18; %=68 - по стр. 2, 5, 12; %=69 - по стр. 3, 4; %=67 - по стр. 6, 9; %=80 - по стр. 7, 8, 11, 16; %=93 - по стр. 10; %=94 - по стр. 13-15; %=65 - по стр. 17; %=90 - по стр. 19) | 19 261.70 |  |  |  |  | 197 587 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 4, 17, 18; %=40 - по стр. 2, 5, 6, 9; %=37 - по стр. 7, 8, 11; %=54 - по стр. 10, 12; %=51 - по стр. 13-15; %=44 - по стр. 16; %=43 - по стр. 19) | 10 612.84 |  |  |  |  | 102 106 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 99 820.73 |  |  |  |  | 773 313 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 99 820.73 |  |  |  |  | 773 313 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1% | 998.21 |  |  |  |  | 7 733 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 100 818.94 |  |  |  |  | 781 046 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 2 016.38 |  |  |  |  | 15 621 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 102 835.32 |  |  |  |  | 796 667 |  |  |
|  | НДС | 18 510.36 |  |  |  |  | 143 400 |  |  |
|  | Всего с НДС | 121 345.68 |  |  |  |  | 940 067 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 19 261.70 |  |  |  |  | 197 587 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 10 612.84 |  |  |  |  | 102 106 |  |  |

| Составил: | Сметчик ООО “ Новые технологии плюс ” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |