| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| И.о. директора МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ - 23» |
| ________________ / Ю.Г. Поломошнов/ | ________________ / И.Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 2016 г. | «______»____________________ 2016 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| капитальный ремонт дворовой территории многоквартирных домов по ул. Горького, 209, 211, 213 в г. Калининграде |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подготовительные работы |
| 1. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.5 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.1915 |
| 3. | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200 | 1 м3 бетона | 19.5 |
| 4. | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.18 |
| 5. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 5.68 |
| 6. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 138.6492 |
| 7. | Погрузка железобетоных плит , | 1 т груза | 43.2 |
| 8. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 180.5532 |
|  | Демонтаж конструкций детских площадок и элементов хозяйственно-бытового назначения |
| 9. | Демонтаж металлических конструкций . | 1 т конструкций | 1.8 |
| 10. | Разборка фундаментов металлических конструкций (прим.) | 100 м3 конструкций | 0.0384 |
| 11. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.912 |
| 12. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8.712 |
|  | Раздел 2. Въезд . Тип 1. S- 400 м2 , (фрезерование ,асфальт 9 см ) |
| 13. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0.36 |
| 14. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.028 |
| 15. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.04 |
| 16. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 50.4 |
| 17. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.32 |
| 18. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0.476 |
| 19. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.12 |
| 20. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.4 |
|  | Раздел 3. Дворовая территори. Тип 1. S-860 м2 (фрезерование , ямочный ремонт ,исправление профиля щебёночного основания, асфальт 9 см ) |
| 21. | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0.35 |
| 22. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.056 |
| 23. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 10.08 |
| 24. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 54.18 |
| 25. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 1 |
| 26. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 9 |
| 27. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9 |
| 28. | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.43 |
| 29. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.688 |
| 30. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 1.0234 |
| 31. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.258 |
| 32. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.86 |
|  | Раздел 4. Проезд с парковкой . Тип 3. S - 550 м2 ( Песок -20 см, щебень - 20 см, асфальт 9 см) |
| 33. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.22 |
| 34. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 352 |
| 35. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.22 |
| 36. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.1 |
| 37. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 121 |
| 38. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.55 |
| 39. | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 8.25 |
| 40. | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 103.95 |
| 41. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0.55 |
| 42. | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 34.65 |
| 43. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.44 |
| 44. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0.6545 |
| 45. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.165 |
| 46. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.55 |
|  | Раздел 5. Устройство бортовых камней. |
| 47. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.033 |
| 48. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 52.8 |
| 49. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.033 |
| 50. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.198 |
| 51. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 21.78 |
| 52. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4.4 |
| 53. | Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 440 |
|  | Раздел 6. Парковки из плитки . Тип 4. S - 215 м2 (песок-20 см, щебень -15 см ,ПЦС- 5 см, плитка - 8 см) |
| 54. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.086 |
| 55. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 137.6 |
| 56. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.086 |
| 57. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.43 |
| 58. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 47.3 |
| 59. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.215 |
| 60. | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 3.225 |
| 61. | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 40.635 |
| 62. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1075 |
| 63. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 10.965 |
| 64. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 21.5 |
| 65. | Плитка дорожная "Брусчатка" бетон М400, размер 200х100х80 мм,серая | м2 | 219.3 |
|  | Раздел 7. Тротуар из плитки . Тип 5 . S - 260 м2 (песок-20 см, ,ПЦС -5 см, плитка 6 см) |
| 66. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.065 |
| 67. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 104 |
| 68. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.065 |
| 69. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.52 |
| 70. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 57.2 |
| 71. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.13 |
| 72. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 13.26 |
| 73. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 26 |
| 74. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая | м2 | 265.2 |
| 75. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0157 |
| 76. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 25.088 |
| 77. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0157 |
| 78. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0784 |
| 79. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8.624 |
| 80. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора | 100 м бортового камня | 2.8 |
| 81. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0554 |
| 82. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 14.2072 |
| 83. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 280 |
|  | Раздел 8. регулировка люков |
| 84. | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 5 |
| 85. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см | 1 колодец | 7 |
|  | Раздел 9. озеленение |
| 86. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 2.5 |
|  | Раздел 10. Игровые элементы |
| 87. | Монтаж детского игрового комплекса со спортивными элементами( на деревянных опорах) | 1 т конструкций | 0.3003 |
| 88. | Детский игровой комплекс со спортивными элементами (на деревянных опорах) для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет. | шт. | 1 |
| 89. | Монтаж карусели "Витушка" для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет | 1 т конструкций | 0.1155 |
| 90. | Карусель "Витушка" для детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет | шт. | 1 |
| 91. | Монтаж песочницы деревянной без крышки размером 2000*2000*300 | 1 т конструкций | 0.0185 |
| 92. | Песочница деревянная (без крышки) размером 2000*2000*300 | шт. | 1 |
| 93. | Монтаж турника двойного разновысокого детского h -1500 мм , h -1800 мм | 1 т конструкций | 0.0693 |
| 94. | Турник двойной разновысокий детского h -1500 мм h-1800 мм | шт. | 1 |
| 95. | Монтаж каркаса качели с жестким подвесом на 2-а сидения "Дюймовочка на подшипниках" h-1650 мм | 1 т конструкций | 0.1156 |
| 96. | Каркас качели с жестким подвесом на 2-а сидения "Дюймовочка на подшипниках" h-1650 мм | шт. | 1 |
| 97. | Монтаж качалки одноместной "Баба-Яга" для детей от3-х до 5-ти лет | 1 т конструкций | 0.0693 |
| 98. | Качалка на пружине одноместная "Баба-Яга" для детей от3-х до 5-ти лет | шт. | 1 |
| 99. | Монтаж качели балансир "Дельфин" для детей от3-х до 5-ти лет | 1 т конструкций | 0.0325 |
| 100. | Качели балансир "Дельфин" для детей от3-х до 5-ти лет | шт. | 1 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |