Приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 03 марта 2016 г. № 239

Сведения об объекте капитального строительства,
в отношении которого принято решение об осуществлении капитальных вложений
за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»

| № п/п | Показатели | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса «Кронпринц», расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Наименование муниципальной программы, предусматривающей осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» |  |  |  |
| 4 | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» |  |  |  |
| 5 | Способ финансового обеспечения капитальных вложений | Бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 6 | Наименование муниципального заказчика | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград» |  |  |  |
| 7 | Годы реализации | 2015-2016 гг. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 8 | Реквизиты: |  |  |  |  |
|  | - положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на объект капитального строительства; | от 03.08.2015 № 39-1-5-0137-15 |  |  |  |
|  | - положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства; | – |  |  |  |
|  | - документа об утверждении проектной документации заказчиком | приказ муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград» от14.09.2015 № 01-04/138/УКС |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу | - Линейная протяженность трассы газопровода высокого давления II категории – 239,0 м; - ШРП – 1 шт; - расчетный расход природного газа на объект – 63,7 м3 /час |  |  |  |
| 10 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2016 г. |  |  |  |
| 11 | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.): - в текущих ценах; - в ценах соответствующих лет | всего |  | годы |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  | 2 574,03 2 730,99 |  | 299,30 299,30 | 2 274,73 2 431,69 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 11.1 | в том числе: проектно-изыскательские работы, (тыс. руб.) - в текущих ценах; - в ценах соответствующих лет | 303,10 303,37 |  | 299,30 299,30 | 3,80 4,07 |
| 11.2 | строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, прочие работы и затраты (тыс. руб.) - в текущих ценах; - в ценах соответствующих лет | 2 270,93 2 427,62 |  | - - | 2 270,93 2 427,62 |
| 12 | Общий объем капитальных вложений в объект капитального строительства в ценах соответствующих лет с разбивкой по источникам финансирования (тыс. руб.): | всего |  | годы |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  | всего | 2 431,69 | - | 2 431,69 |
|  |  | средства бюджета | 2 431,69 | - | 2 431,69 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 12.1 | в том числе: проектно-изыскательские работы, в том числе авторский надзор (тыс. руб.) | всего | 4,07 | - | 4,07 |
|  |  | средства бюджета | 4,07 | - | 4,07 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 12.2 | строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, прочие работы и затраты (тыс. руб.) | всего | 2 427,62 | - | 2 427,62 |
|  |  | средства бюджета | 2 427,62 | - | 2 427,62 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 13 | Объем затрат, не включенный в общий объем капитальных вложений, в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | 299,30 |  | 299,30 | - |
| 13.1 | в том числе: проектные работы (тыс. руб) | 100,98 |  | 100,98 | - |
|  | экспертиза проекта (тыс. руб) | 198,32 |  | 198,32 | - |