«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	517 215	руб.	Смета на сумму:	517 215	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Линейная, д.3-7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения МКД № 3-7 по ул. Линейная	
Сметная стоимость:	517.215	тыс. руб.	
монтажных работ:	7.885	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.835	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	128.039	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  стояки + отводы от лежака+ подключение квартир), 100 м трубопровода	1.62	391.23	305.70	8.28	633.79	495.23	13.41	15.07	5.11	7 935	7 463	69	
				77.25	1.29		125.15	2.09	3.22	17.63		403	37	
	Объем: 36+63+63													
	Накладные расходы		74%			368.02				63%	4 725			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			248.66				40%	3 000			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 250.47					15 660			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (лежак), 100 м трубопровода	0.25	673.19	525.85	14.21	168.30	131.46	3.55	15.07	5.09	2 106	1 981	18	
				133.13	2.20		33.28	0.55	3.22	17.57		107	10	
	Объем: 15+10													
	Накладные расходы		74%			97.69				63%	1 254			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.01				40%	796			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.99					4 157			
	
3.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (подключение квартир), 100 м трубопровода	0.36	4 943.67	2 761.82	2 074.25	1 779.72	994.26	746.73	15.08	6.01	19 642	14 993	4 488	
				107.60	303.96		38.74	109.43	4.14	15.06		160	1 648	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 269.24				98%	16 308			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			783.62				56%	9 319			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 832.58					45 269			
	
4.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (подключение квартир и стояки), 100 м трубопровода	0.63	3 534.19	2 172.41	1 280.52	2 226.54	1 368.62	806.73	15.08	6.04	25 715	20 639	4 873	
				81.26	185.73		51.19	117.01	3.97	15.06		203	1 762	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 708.47				98%	21 953			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 054.80				56%	12 545			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 989.81					60 213			
	
5.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (стояки и отводы от лежака), 100 м трубопровода	0.63	2 591.15	1 768.25	751.38	1 632.42	1 114.00	473.37	15.08	6.1	19 867	16 799	2 888	
				71.52	106.91		45.06	67.35	4	15.06		180	1 014	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 358.55				98%	17 457			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			838.76				56%	9 975			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 829.73					47 299			
	
6.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (лежак), 100 м трубопровода	0.15	3 432.88	2 357.66	944.60	514.93	353.65	141.69	15.08	6.11	6 281	5 333	866	
				130.62	133.64		19.59	20.05	4.18	15.06		82	302	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			429.76				98%	5 522			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			265.33				56%	3 156			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 210.01					14 959			
	
7.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (лежак), 100 м трубопровода	0.1	4 280.81	2 054.53	2 098.82	428.08	205.45	209.88	15.08	6.03	4 410	3 098	1 266	
				127.46	304.88		12.75	30.49	3.64	15.06		46	459	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			271.33				98%	3 486			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			167.52				56%	1 992			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					866.93					9 888			
	
8.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	32.364	11.39			368.63					670			
				11.39			368.63		20.7			670		
	Объем: (0.36)*89.9													
	
9.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	58.527	19.03			1 113.77					1 402			
				19.03			1 113.77		23.96			1 402		
	Объем: (0.63)*92.9													
	
10.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	59.094	29.31			1 732.05					3 000			
				29.31			1 732.05		50.76			3 000		
	Объем: (0.63)*93.8													
	
11.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	14.055	33.67			473.23					1 065			
				33.67			473.23		75.77			1 065		
	Объем: (0.15)*93.7													
	
12.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	9.46	45.47			430.15					1 086			
				45.47			430.15		114.78			1 086		
	Объем: (0.10)*94.6													
	
13.	ТССЦ 302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	36	27.16			977.76					3 757			
				27.16			977.76		104.37			3 757		
	
14.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	36	36.62			1 318.32					6 052			
				36.62			1 318.32		168.11			6 052		
	
15.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	9	95.91			863.19					2 702			
				95.91			863.19		300.26			2 702		
	
16.	ТССЦ 302-1835 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	1	139.65			139.65					443			
				139.65			139.65		443.15			443		
	
17.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	36	0.95			34.13					144			
				0.95			34.13		4.23			144		
	Поправки: М: =4.01/4.23	
	
18.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	9	2.96			26.66					113			
				2.96			26.66		4.23			113		
	Поправки: М: =12.05*1.04/4.23	
	
19.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	2	5.16			10.31					44			
				5.16			10.31		4.23			44		
	Поправки: М: =21.81/4.23	
	
20.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	2	9.44			18.89					80			
				9.44			18.89		4.23			80		
	Поправки: М: =39.95/4.23	
	
21.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 25*20 мм, шт.	36	10.08			362.89					1 535			
				10.08			362.89		4.23			1 535		
	Поправки: М: =41.00*1.04/4.23	
	
22.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 32х25 мм, шт.	36	30.24			1 088.68					4 605			
				30.24			1 088.68		4.23			4 605		
	Поправки: М: =123.00*1.04/4.23	
	
23.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 40х32 мм, шт.	9	48.19			433.70					1 835			
				48.19			433.70		4.23			1 835		
	Поправки: М: =196.00*1.04/4.23	
	
24.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 50х32 мм, шт.	1	51.63			51.63					218			
				51.63			51.63		4.23			218		
	Поправки: М: =210.00*1.04/4.23	
	
25.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	12	3.16			37.90					160			
				3.16			37.90		4.23			160		
	Поправки: М: =13.36/4.23	
	
26.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	4	4.97			19.88					84			
				4.97			19.88		4.23			84		
	Поправки: М: =21.02/4.23	
	
27.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	36	3.74			134.64					469			
				3.74			134.64		13.03			469		
	
28.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	63	4.39			276.57					1 060			
				4.39			276.57		16.82			1 060		
	
29.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	63	4.90			308.70					1 151			
				4.90			308.70		18.27			1 151		
	
30.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	15	5.67			85.05					317			
				5.67			85.05		21.13			317		
	
31.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	10	5.79			57.90					223			
				5.79			57.90		22.27			223		
	
32.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	2.5	229.23	51.10	39.33	573.08	127.75	98.33	15.08	8.28	3 945	1 927	814	
				138.80			347.00		3.47	1		1 204		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			114.98				77%	1 484			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			76.65				48%	925			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					764.71					6 354			
	
33.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	16.5	8.63			142.40					696			
				8.63			142.40		42.17			696		
	Объем: (1.5)*11													
	
34.	ТССЦ 104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	11	10.91			120.01					578			
				10.91			120.01		52.5			578		
	Объем: (1.0)*11													
	
35.	ТЕРр 69-1-1 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.03	418.14	418.14		12.54	12.54		15.07	1	189	189		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			9.78				66%	125			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.27				40%	76			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.59					389			
	
36.	ТЕР 46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.27	2 004.54	501.47	1 503.07	541.23	135.40	405.83	15.08	3.97	3 653	2 042	1 611	
					137.58			37.15	1	15.06			559	
	Накладные расходы		99%			170.82				84%	2 185			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			103.53				48%	1 248			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.58					7 086			
	
37.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	1 944.70	473.27	25.13	583.41	141.98	7.54	15.08	8.41	4 244	2 141	63	
				1 446.30			433.89		4.7	1		2 039		
	Накладные расходы		99%			140.56				84%	1 798			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.19				48%	1 028			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					809.16					7 070			
	
38.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	140.31	90.60	11.46	140.31	90.60	11.46	15.07	5.6	1 576	1 365	64	
				38.25	0.23		38.25	0.23	3.84	15.13		147	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 341			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	766			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.25					3 683			
	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
39.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.36	622.36	617.14	5.22	224.05	222.17	1.88	15.08	8.86	3 367	3 350	17	
					2.07			0.75	1	17.57			13	
	Накладные расходы		74%			164.96				63%	2 119			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			111.46				40%	1 345			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.47					6 831			
	
40.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	775.58	765.14	10.44	930.70	918.17	12.53	15.08	8.86	13 957	13 846	111	
					4.13			4.96	1	17.62			87	
	Накладные расходы		74%			683.12				63%	8 778			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			461.57				40%	5 573			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 075.38					28 308			
	
41.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.36	6 260.42	932.60	4.68	2 253.75	335.74	1.68	15.08	7.72	8 659	5 063	13	
				5 323.14	0.45		1 916.33	0.16	1.87	15.17		3 584	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			386.29				98%	4 964			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			238.49				56%	2 836			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 878.52					16 459			
	
42.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.2	12 984.16	894.28	10.83	15 580.99	1 073.14	13.00	15.08	7.84	44 115	16 183	102	
				12 079.05	1.14		14 494.86	1.37	1.92	14.96		27 830	20	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 235.69				98%	15 879			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			762.90				56%	9 074			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 579.58					69 068			
	
43.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	21.84	27.31			596.45					4 865			
				27.31			596.45		222.75			4 865		
	Объем: (0.36+1.2)*14													
	
44.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110мм, шт	18	79.17			1 425.02					6 028			
				79.17			1 425.02		4.23			6 028		
	Поправки: М: =322/4.23*1.04	
	
45.	С Цена поставщик. 
Тройник 90 град. ПВХ 110/50/110мм, шт	36	15.98			575.32					2 434			
				15.98			575.32		4.23			2 434		
	Поправки: М: =65/4.23*1.04	
	
46.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 110мм, шт	18	9.34			168.17					711			
				9.34			168.17		4.23			711		
	Поправки: М: =38/4.23*1.04	
	
47.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 50мм, шт	36	4.92			177.02					749			
				4.92			177.02		4.23			749		
	Поправки: М: =20/4.23*1.04	
	
48.	С Цена поставщик. 
Тройник 45 град. ПВХ 110мм, шт	18	15.98			287.66					1 217			
				15.98			287.66		4.23			1 217		
	Поправки: М: =65/4.23*1.04	
	
49.	С Цена поставщик. 
Крестовина 100х100х100  45 град., шт.	18	36.88			663.83					2 808			
				36.88			663.83		4.23			2 808		
	Поправки: М: =150/4.23*1.04	
	
50.	ТССЦ 507-2612 
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм, 10 шт.	0.6	40.13			24.08					150			
				40.13			24.08		249.72			150		
	
51.	С Цена поставщик. 
Клапан обратный ПВХ 110мм, шт	3	681.04			2 043.12					8 642			
				681.04			2 043.12		4.23			8 642		
	Поправки: М: =2770/4.23*1.04	
	
52.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	15.07	8.51	2 546	1 683	13	
				179.83			179.83		4.73	1		851		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 649			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	942			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					5 138			
	
53.	ТЕР 46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.27	2 004.54	501.47	1 503.07	541.23	135.40	405.83	15.08	3.97	3 653	2 042	1 611	
					137.58			37.15	1	15.06			559	
	Накладные расходы		99%			170.82				84%	2 185			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			103.53				48%	1 248			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.58					7 086			
	
54.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	1 944.70	473.27	25.13	388.94	94.65	5.03	15.08	8.41	2 829	1 427	42	
				1 446.30			289.26		4.7	1		1 360		
	Накладные расходы		99%			93.70				84%	1 199			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.79				48%	685			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.43					4 713			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	46 034.37	8 061.87	3 359.99			239 782	121 564	18 929	
			34 612.54	428.74				99 289	6 475	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 263.02					7 885			
			4 263.02					7 885		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 263.02					7 885			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 263.02					7 885			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 902.84	647.72	922.56			19 787	9 768	4 141	
			1 332.56	74.30				5 877	1 118	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	262.41					1 274			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 32; %=66 - по стр. 35; %=84 - по стр. 36, 37, 53, 54)	700.67					8 975			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 36, 37, 53, 54; %=40 - по стр. 35)	431.96					5 210			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 035.47					33 972			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	38 868.51	7 414.15	2 437.43			212 110	111 796	14 788	
			29 016.96	354.44				85 527	5 357	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 39, 40; %=98 - по стр. 3-7, 38, 41, 42, 52)	8 205.97					105 434			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 39, 40; %=56 - по стр. 3-7, 38, 41, 42, 52)	5 142.87					61 320			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	52 217.35					378 864			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	60 515.84					420 721			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 295.04					9 003			
	ИТОГО	61 810.88					429 724			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 236.22					8 594			
	ИТОГО	63 047.10					438 318			
	НДС 18%	11 348.48					78 897			
	ВСЕГО С НДС	74 395.58					517 215			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 906.64					114 409			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 574.83					66 530			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)