«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	ООО «Теплосервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Черкас В.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На пусконаладочные работы в МКД по ул.Летней 16а г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	
2.	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>(токоприемник)	1 токоприемник	7	
3.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.2	
4.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	5	
5.	Проверка УЗО однополюсных	1 шт.	1	
6.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А	1 шт.	20	
7.	Определение удельного сопротивления грунта	1 измерение	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)