| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 955 614 | руб. | Смета на сумму: | 955 614 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Капитальный ремонт жилого дома пер. Беланова 15-19 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Ремонт кровли |
| Сметная стоимость: | 955.614 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.384 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 161.055 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КРОВЛЯ |
| 1. | Е46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 5.4 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 890.51 | 642.98 | 247.54 | 12.51 | 4.4 | 9 133 | 8 044 | 1 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 636.55 |  |  |  | 84% | 6 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 385.79 |  |  |  | 48% | 3 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 912.85 |  |  |  |  | 19 751 |  |  |
| 2. | Е12-01-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 5.4 | 373.01 | 199.47 | 173.54 | 2 014.24 | 1 077.15 | 937.09 | 12.52 | 5.2 | 18 359 | 13 486 | 4 873 |
|  |  |  |  |  | 19.54 |  |  | 105.49 | 5.21 | 12.5 |  |  | 1 319 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н46= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 277.25 |  |  |  | 92% | 13 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 650.45 |  |  |  | 44% | 6 514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 941.94 |  |  |  |  | 38 494 |  |  |
| 3. | Е12-01-017-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(55мм), 100 м2 стяжки | 5.4 | 535.92 | 403.04 | 132.88 | 2 893.97 | 2 176.42 | 717.55 | 12.52 | 5.27 | 31 030 | 27 249 | 3 781 |
|  |  |  |  |  | 16.72 |  |  | 90.29 | 5.29 | 12.37 |  |  | 1 117 |
|  | Начисления: Н3= 44, Н4= 44, Н5= 44, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 448.05 |  |  |  | 92% | 26 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 246.69 |  |  |  | 44% | 12 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 588.71 |  |  |  |  | 69 608 |  |  |
| 4. | Е12-01-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 5.4 | 1 471.85 | 286.74 | 271.15 | 7 948.00 | 1 548.40 | 1 464.21 | 12.52 | 5.2 | 52 713 | 19 386 | 7 614 |
|  |  |  |  | 913.96 | 30.53 |  | 4 935.38 | 164.84 | 5.21 | 12.5 |  | 25 713 | 2 060 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 850.30 |  |  |  | 92% | 19 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 942.28 |  |  |  | 44% | 9 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 740.58 |  |  |  |  | 81 880 |  |  |
| 5. | Е12-01-017-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 5.4 | 3 979.20 | 579.37 | 207.63 | 21 487.65 | 3 128.60 | 1 121.18 | 12.52 | 5.27 | 136 267 | 39 170 | 5 909 |
|  |  |  |  | 3 192.20 | 26.13 |  | 17 237.88 | 141.08 | 5.29 | 12.37 |  | 91 188 | 1 745 |
|  | Начисления: Н3= 68.75, Н4= 68.75, Н5= 63.25, Н48= 55 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 531.25 |  |  |  | 92% | 37 642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 798.32 |  |  |  | 44% | 18 003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 817.23 |  |  |  |  | 191 911 |  |  |
| 6. | Е58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 12.51 | 7.18 | 322 | 120 | 1 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 164.62 |  | 1.22 | 1 |  | 201 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 470 |  |  |
| 7. | Е12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 5.76 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 1 039.85 | 172.09 | 29.16 | 12.51 | 7.18 | 7 453 | 2 153 | 209 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 838.60 |  | 6.07 | 1 |  | 5 090 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 185.86 |  |  |  | 92% | 1 981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 94.65 |  |  |  | 44% | 947 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 320.36 |  |  |  |  | 10 381 |  |  |
| 8. | Е12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 5.08 | 478.96 | 164.81 | 58.46 | 2 433.11 | 837.22 | 296.99 | 12.51 | 5.3 | 18 023 | 10 474 | 1 574 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 1 298.91 | 19.18 | 4.6 | 12.5 |  | 5 975 | 240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 924.91 |  |  |  | 92% | 9 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 471.02 |  |  |  | 44% | 4 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 829.04 |  |  |  |  | 32 594 |  |  |
| 9. | С1 Цена поставщи. Унифлекс ЭКП, м2 | 579.12 | 34.76 |  |  | 20 129.41 |  |  |  |  | 81 725 |  |  |
|  |  |  |  | 34.76 |  |  | 20 129.41 |  | 4.06 |  |  | 81 725 |  |
|  | Объем: (5.08)*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =134.4*1.05/4.06 |
| 10. | С2 Цена поставщи. Унифлекс ЭПП, м2 | 589.28 | 30.47 |  |  | 17 952.72 |  |  |  |  | 72 888 |  |  |
|  |  |  |  | 30.47 |  |  | 17 952.72 |  | 4.06 |  |  | 72 888 |  |
|  | Объем: (5.08)*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =117.8*1.05/4.06 |
| 11. | Е12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 0.08 | 478.96 | 164.81 | 58.46 | 38.32 | 13.18 | 4.68 | 12.51 | 5.3 | 284 | 165 | 25 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 20.46 | 0.30 | 4.6 | 12.5 |  | 94 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 14.56 |  |  |  | 92% | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 7.41 |  |  |  | 44% | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60.29 |  |  |  |  | 514 |  |  |
| 12. | С1 Цена поставщи. Унифлекс ЭКП, м2 | 9.12 | 34.76 |  |  | 317.00 |  |  |  |  | 1 287 |  |  |
|  |  |  |  | 34.76 |  |  | 317.00 |  | 4.06 |  |  | 1 287 |  |
|  | Объем: (0.08)*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =134.4*1.05/4.06 |
| 13. | С2 Цена поставщи. Унифлекс ЭПП, м2 | 9.28 | 30.47 |  |  | 282.72 |  |  |  |  | 1 148 |  |  |
|  |  |  |  | 30.47 |  |  | 282.72 |  | 4.06 |  |  | 1 148 |  |
|  | Объем: (0.08)*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =117.8*1.05/4.06 |
| 14. | Е12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 0.21 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 53.92 | 20.34 | 6.65 | 12.51 | 5.35 | 414 | 254 | 36 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 26.94 | 0.44 | 4.6 | 12.51 |  | 124 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 22.44 |  |  |  | 92% | 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 11.43 |  |  |  | 44% | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.79 |  |  |  |  | 766 |  |  |
| 15. | С1 Цена поставщи. Унифлекс ЭКП, м2 | 24.36 | 34.76 |  |  | 846.72 |  |  |  |  | 3 438 |  |  |
|  |  |  |  | 34.76 |  |  | 846.72 |  | 4.06 |  |  | 3 438 |  |
|  | Объем: (0.21)*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =134.4*1.05/4.06 |
| 16. | Е12-01-004-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.57 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 1 723.08 | 624.29 | 207.51 | 12.52 | 6.15 | 13 504 | 7 816 | 1 276 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 891.27 | 21.04 | 4.95 | 12.5 |  | 4 412 | 263 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 696.96 |  |  |  | 92% | 7 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 354.93 |  |  |  | 44% | 3 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 774.97 |  |  |  |  | 24 491 |  |  |
| 17. | С1 Цена поставщи. Унифлекс ЭКП, м2 | 395.64 | 34.76 |  |  | 13 751.90 |  |  |  |  | 55 833 |  |  |
|  |  |  |  | 34.76 |  |  | 13 751.90 |  | 4.06 |  |  | 55 833 |  |
|  | Объем: (1.57)*252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =134.4*1.05/4.06 |
| 18. | Е65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 9 | 88.07 | 12.17 |  | 792.63 | 109.53 |  | 12.51 | 1 | 3 215 | 1 370 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 683.10 |  | 2.7 | 1 |  | 1 844 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 112.82 |  |  |  | 88% | 1 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 65.72 |  |  |  | 48% | 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 971.16 |  |  |  |  | 5 078 |  |  |
| 19. | Е58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.22 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 606.69 | 457.21 | 8.13 | 12.51 | 6.9 | 14 069 | 5 720 | 56 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 3 141.35 | 1.26 | 2.64 | 12.57 |  | 8 293 | 16 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 380.53 |  |  |  | 71% | 4 073 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 298.01 |  |  |  | 52% | 2 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 285.23 |  |  |  |  | 21 124 |  |  |
| 20. | Е12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.18 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 143.43 | 211.22 | 5.97 | 12.51 | 7.14 | 7 712 | 2 642 | 43 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 926.24 | 0.68 | 2.61 | 12.5 |  | 5 027 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 228.85 |  |  |  | 92% | 2 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 116.55 |  |  |  | 44% | 1 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 488.83 |  |  |  |  | 11 316 |  |  |
| 21. | Е12-01-008-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб шириной до 0,4м, 100 м2фасада (без вычета проемов) | 0.54 | 486.96 | 51.00 | 1.26 | 262.96 | 27.54 | 0.68 | 12.51 | 7.2 | 964 | 345 | 5 |
|  |  |  |  | 434.69 |  |  | 234.73 |  | 2.62 | 1 |  | 615 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 29.74 |  |  |  | 92% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 15.15 |  |  |  | 44% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307.85 |  |  |  |  | 1 433 |  |  |
| 22. | Е61-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки выходов на крышу и парапета по камн ю и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.46 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 1 482.17 | 861.62 | 0.61 | 12.51 | 4.05 | 13 404 | 10 779 | 2 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 619.94 |  | 4.23 | 1 |  | 2 622 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 680.68 |  |  |  | 67% | 7 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 430.81 |  |  |  | 40% | 4 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 593.66 |  |  |  |  | 24 938 |  |  |
| 23. | Е15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.46 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 1 155.75 | 73.31 | 7.25 | 12.51 | 7.07 | 4 226 | 917 | 51 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 1 075.19 |  | 3.03 | 1 |  | 3 258 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 69.64 |  |  |  | 80% | 734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 34.46 |  |  |  | 37% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 259.85 |  |  |  |  | 5 299 |  |  |
| 24. | Е10-01-039-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.019782 | 51 763.74 | 1 168.04 | 1 744.34 | 1 023.99 | 23.11 | 34.51 | 12.52 | 6.79 | 3 935 | 289 | 234 |
|  |  |  |  | 48 851.36 | 214.24 |  | 966.38 | 4.24 | 3.53 | 12.5 |  | 3 411 | 53 |
|  | Объем: 0.63*1.57*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 28.99 |  |  |  | 90% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.77 |  |  |  | 43% | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 067.75 |  |  |  |  | 4 390 |  |  |
| 25. | С101-0889 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл. | 2 | 123.58 |  |  | 247.16 |  |  |  |  | 966 |  |  |
|  |  |  |  | 123.58 |  |  | 247.16 |  | 483.02 |  |  | 966 |  |
| 26. | Е10-01-044-07 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью с двух сторон, 100 м2 проемов | 0.019782 | 13 439.47 | 1 709.07 | 71.79 | 265.86 | 33.81 | 1.42 | 12.52 | 6.66 | 1 390 | 423 | 9 |
|  |  |  |  | 11 658.61 | 4.15 |  | 230.63 | 0.08 | 4.15 | 12.51 |  | 957 | 1 |
|  | Объем: 0.63*1.57*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1704:[ М-(24688.66=54620.94*0.452) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 35.92 |  |  |  | 90% | 382 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 18.30 |  |  |  | 43% | 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320.08 |  |  |  |  | 1 954 |  |  |
| 27. | Е20-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство аэраторов, 1 дефлектор | 9 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 382.77 | 273.55 | 37.58 | 12.51 | 5.25 | 3 834 | 3 422 | 197 |
|  |  |  |  | 7.96 |  |  | 71.64 |  | 3 | 1 |  | 215 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 314.58 |  |  |  | 98% | 3 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 194.22 |  |  |  | 56% | 1 916 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 891.57 |  |  |  |  | 9 104 |  |  |
| 28. | С Цена поставщи. Аэраторы д.75, шт | 9 | 39.39 |  |  | 354.51 |  |  |  |  | 1 301 |  |  |
|  |  |  |  | 39.39 |  |  | 354.51 |  | 3.67 |  |  | 1 301 |  |
|  | Поправки: М: =139*1.04/3.67 |
| 29. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 17.314 | 7.34 |  | 7.34 | 127.01 |  | 127.01 |  | 5.54 | 704 |  | 704 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (8.23*1.8)+2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 30. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 17.314 | 26.50 |  | 26.50 | 458.82 |  | 458.82 |  | 5.54 | 2 542 |  | 2 542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (8.23*1.8)+2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 106 281.27 | 12 321.18 | 5 714.70 |  |  | 562 083 | 154 224 | 30 230 |
|  |  |  | 88 245.40 | 548.92 |  |  |  | 377 625 | 6 831 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 104 751.36 | 11 938.10 | 5 677.12 |  |  | 553 733 | 149 432 | 30 033 |
|  |  |  | 87 136.15 | 548.92 |  |  |  | 374 265 | 6 831 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 53 527.63 |  |  |  |  | 217 285 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2-5, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21; %=71 - по стр. 6, 19; %=67 - по стр. 22; %=80 - по стр. 23; %=90 - по стр. 24, 26) | 13 050.47 |  |  |  |  | 139 069 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2-5, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21; %=52 - по стр. 6, 19; %=40 - по стр. 22; %=37 - по стр. 23; %=43 - по стр. 24, 26) | 6 897.26 |  |  |  |  | 69 043 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 124 699.09 |  |  |  |  | 761 845 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 529.91 | 383.08 | 37.58 |  |  | 8 350 | 4 792 | 197 |
|  |  |  | 1 109.25 |  |  |  |  | 3 360 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 18; %=98 - по стр. 27) | 427.40 |  |  |  |  | 4 559 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18; %=56 - по стр. 27) | 259.94 |  |  |  |  | 2 574 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 217.25 |  |  |  |  | 15 483 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 126 916.34 |  |  |  |  | 777 328 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 2 716.01 |  |  |  |  | 16 635 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 129 632.35 |  |  |  |  | 793 963 |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% | 2 592.65 |  |  |  |  | 15 879 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными затратами | 132 225.00 |  |  |  |  | 809 842 |  |  |
|  | НДС | 23 800.50 |  |  |  |  | 145 772 |  |  |
|  | Всего с НДС | 156 025.50 |  |  |  |  | 955 614 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 13 477.87 |  |  |  |  | 143 628 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 157.20 |  |  |  |  | 71 617 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |