| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 266 500 | руб. | Смета на сумму: | 2 266 500 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «УКЛР» |  |  |  |  |
| ________________ /____С.Б. Русович____ / |  |  | ________________ /_О.Ю. Емельянова___ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт подвала, лестниц, систем холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома № 121-123 по ул. Ю. Гагарина, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 266.500 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 6.451 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 3.194 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 529.565 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Отмостка, вертикальная гидроизоляция |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.028 | 61 976.99 | 1 735 |
|  |  | Объем: (28*2)*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 1.15892 | 203.672 | 236 |
| 1. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 6.8138 | 156.950 | 1 069 |
| 1. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.05992 | 1 543.79 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 1. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.03612 | 35.92 | 1 |
| 1. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 1.099 | 493.44 | 542 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 220 |
| 1. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 3.297 | 9.05 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 1 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 626 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 510 |
| 2. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 5.04 | 510.71 | 2 574 |
|  |  | Объем: 2.8*1.8 |  |  |  |  |  |
| 3. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.84 | 22 685.74 | 19 056 |
|  |  | Объем: (28*2)*1.5*1.0 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 129.36 | 147.310 | 19 056 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 11 624 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 5 907 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 588 |
| 4. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0896 | 7 577.13 | 679 |
| 4. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 4.798976 | 141.470 | 679 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 414 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 210 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 304 |
| 5. | ГЭСН 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.7504 | 12 520.10 | 9 395 |
|  |  | Объем: 84-((28*2)*0.8*0.2) |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 66.4104 | 141.470 | 9 395 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 5 731 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 2 912 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 038 |
| 6. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 14.34 | 151.56 | 2 173 |
|  |  | Объем: 8.96*1.6 |  |  |  |  |  |
| 7. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 5.04 | 262.99 | 1 325 |
| 8. | ГЭСНр 53-15-3 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.05 | 254 795.18 | 12 740 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 | 0.1 | 268.820 | 27 |
| 8. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 606.9 | 30.345 | 154.230 | 4 680 |
| 8. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2 | 0.1 | 874.68 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 27 |
| 8. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.15 | 0.0575 | 20.52 | 1 |
| 8. 5. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 5.8 | 0.29 | 2 735.32 | 793 |
| 8. 6. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 10.33 | 0.5165 | 13 896.92 | 7 178 |
| 8. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 51.3 | 2.565 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 3 436 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 2 636 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 812 |
| 9. | ГЭСН 15-02-036-01 (20/15=1,33) | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (20мм) | 100 м2 |  | 0.84 | 50 210.74 | 42 177 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.33, Н48= 1.33 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 1.2096 | 262.141 | 317 |
| 9. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 172.8335 | 145.18014 | 173.510 | 25 190 |
| 9. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.1176 | 964.28 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 24 |
| 9. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.3 | 1.092 | 308.04 | 336 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 294 |
| 9. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0133 | 0.011172 | 20.52 |  |
| 9. 6. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 15.96 | 13.4064 | 117.38 | 1 574 |
| 9. 7. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.003325 | 0.002793 | 88 186.48 | 246 |
| 9. 8. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.01729 | 0.0145236 | 6 628.70 | 96 |
| 9. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.123 | 3.46332 | 2 390.43 | 8 279 |
| 9. 10. | 08.1.02.17-0036 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм | м2 | 143.64 | 120.6576 | 52.56 | 6 342 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 20 406 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 9 438 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 020 |
| 10. | ГЭСН 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.84 | 22 731.74 | 19 095 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.462 | 229.990 | 106 |
| 10. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 46.8 | 39.312 | 179.760 | 7 067 |
| 10. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 3.58 | 3.0072 | 116.06 | 349 |
| 10. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.462 | 1 037.49 | 479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 106 |
| 10. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.01344 | 25 327.06 | 340 |
| 10. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.44 | 0.3696 | 26 382.45 | 9 751 |
| 10. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.02016 | 54 972.66 | 1 108 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 6 671 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 3 873 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 639 |
| 11. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 193.2 | 68.24 | 13 184 |
|  |  | Объем: (0.84)*230.0 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 4.48 | 746.76 | 3 345 |
|  |  | Объем: (28*2)*0.1*0.8 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.344 | 200.120 | 269 |
| 12. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 15.2768 | 163.200 | 2 493 |
| 12. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.3584 | 964.28 | 346 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 72 |
| 12. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 1.9712 | 3.34 | 7 |
| 12. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.9856 | 493.44 | 486 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 197 |
| 12. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.672 | 20.52 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 596 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 409 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 350 |
| 13. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.376 | 523.12 | 2 812 |
|  |  | Объем: (4.48)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 4.48 | 943.87 | 4 229 |
|  |  | Объем: (28*2)*0.1*0.8 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 2.464 | 200.120 | 493 |
| 14. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 16.7104 | 167.270 | 2 795 |
| 14. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.4032 | 964.28 | 389 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 81 |
| 14. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 4.1664 | 3.34 | 14 |
| 14. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.0608 | 493.44 | 1 017 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 412 |
| 14. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.672 | 20.52 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 091 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 677 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 997 |
| 15. | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 |  | 0.4928 | 1 155.07 | 569 |
|  |  | Объем: (4.48)*0.11 |  |  |  |  |  |
| 16. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 4.48 | 1 385.44 | 6 207 |
|  |  | Объем: (4.48)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 17. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.4032 | 1 442.55 | 582 |
|  |  | Объем: (4.48)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 18. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.448 | 1 563.65 | 701 |
|  |  | Объем: (4.48)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 4.48 | 633.89 | 2 840 |
| 19. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 16.3968 | 158.310 | 2 596 |
| 19. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 2.1504 | 3.18 | 7 |
| 19. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00896 | 21 070.94 | 189 |
| 19. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.568 | 20.52 | 32 |
| 19. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00448 | 3 621.85 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 440 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 324 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 604 |
| 20. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 4.57 | 3 128.21 | 14 296 |
|  |  | Объем: (4.48)*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 159 714 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 153 642 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 25 167 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3-5; %=73 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9; %=93 - по стр. 10; %=94 - по стр. 12, 14, 19) |  |  |  |  |  | 57 558 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3-5; %=56 - по стр. 8; %=37 - по стр. 9; %=54 - по стр. 10; %=51 - по стр. 12, 14, 19) |  |  |  |  |  | 30 013 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 241 213 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 072 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 072 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 247 285 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 292 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 252 577 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 052 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 257 629 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 46 373 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 304 002 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 57 558 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 30 013 |
|  | Раздел 2. Подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных | 100 м2 |  | 2.4 | 3 361.61 | 8 068 |
| 21. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 54.768 | 147.310 | 8 068 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 6 777 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 3 873 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 718 |
| 22. | ГЭСНр 53-15-8 (прим) | Ремонт внутренней поверхностей кирпичных при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (армокирпич. перекрытие) | 100 м2 |  | 0.48 | 260 955.98 | 125 259 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22 | 10.56 | 268.820 | 2 839 |
| 22. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 606.9 | 291.312 | 154.230 | 44 929 |
| 22. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2 | 0.96 | 874.68 | 840 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 258 |
| 22. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 20 | 9.6 | 308.04 | 2 957 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 581 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.15 | 0.552 | 20.52 | 11 |
| 22. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 5.8 | 2.784 | 2 735.32 | 7 615 |
| 22. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 10.33 | 4.9584 | 13 896.92 | 68 906 |
| 22. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 51.3 | 24.624 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 34 871 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 26 750 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 186 880 |
| 23. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлич. балки) | м2 |  | 30 | 174.50 | 5 235 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 32.4 | 161.570 | 5 235 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 612 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 513 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 360 |
| 24. | ГЭСН 13-06-004-01 (прим) | Обеспыливание поверхности металлич. балок | м2 |  | 30 | 16.16 | 485 |
| 24. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.1 | 3 | 161.570 | 485 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 335 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 233 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 052 |
| 25. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлич. балки) | 100 м2 |  | 0.3 | 2 363.12 | 709 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0072 | 215.055 | 2 |
| 25. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 1.9116 | 201.080 | 384 |
| 25. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0036 | 10.80 |  |
| 25. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0036 | 964.28 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 25. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0036 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 25. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.4032 | 18.56 | 7 |
| 25. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0036 | 72 855.64 | 262 |
| 25. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0006 | 79 235.11 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 266 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 185 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 161 |
| 26. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 1.2 | 695.34 | 834 |
| 26. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 4.524 | 147.310 | 666 |
| 26. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.0012 | 138 958.17 | 167 |
| 26. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.06 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 453 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 266 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 553 |
| 27. | ГЭСН 15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 |  | 2.4 | 1 788.34 | 4 292 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0576 | 249.405 | 14 |
| 27. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9.72 | 23.328 | 181.930 | 4 244 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0288 | 308.04 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0288 | 1 037.49 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 27. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.24 | 38.33 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 406 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 575 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 274 |
| 28. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 31.2 | 61.73 | 1 926 |
|  |  | Объем: (2.4)*13.0 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 |  | 2.4 | 14 447.43 | 34 674 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.312 | 229.990 | 72 |
| 29. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 195.84 | 147.310 | 28 849 |
| 29. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.24 | 10.80 | 3 |
| 29. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.312 | 1 037.49 | 324 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 72 |
| 29. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.432 | 20.52 | 9 |
| 29. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.6 | 9 149.15 | 5 489 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 19 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 11 568 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 619 |
| 30. | 08.1.02.17-0032 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м2 |  | 264 | 85.81 | 22 654 |
|  |  | Объем: 240*1.1 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков | 100 м2 |  | 2.4 | 22 033.20 | 52 880 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 17.4816 | 187.025 | 3 269 |
| 31. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 94.656 | 227.1744 | 171.480 | 38 956 |
| 31. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 1.7856 | 308.04 | 550 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 480 |
| 31. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 15.696 | 257.87 | 4 048 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 2 789 |
| 31. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.000168 | 88 186.48 | 15 |
| 31. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.5 | 3.6 | 2 040.43 | 7 346 |
| 31. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 6.648 | 295.71 | 1 966 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 33 780 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 15 623 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 283 |
| 32. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 2.4 | 2 312.36 | 5 550 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.0864 | 242.933 | 21 |
| 32. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 29.4048 | 154.230 | 4 535 |
| 32. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0288 | 308.04 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0576 | 1 037.49 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 32. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 1.92 | 162.00 | 311 |
| 32. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.024 | 38.33 | 1 |
| 32. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.00096 | 3 474.67 | 3 |
| 32. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0408 | 11 636.25 | 475 |
| 32. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0012 | 46 966.96 | 56 |
| 32. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.00384 | 25 917.44 | 100 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 645 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 686 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 881 |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 46-04-009-02 (прим) | Разборка бетонных оснований под полы | м3 |  | 24 | 1 552.02 | 37 248 |
|  |  | Объем: 240*0.1 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 187.2 | 171.480 | 32 101 |
| 33. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 44.64 | 97.21 | 4 339 |
| 33. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 89.28 | 9.05 | 808 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 26 965 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 15 408 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 621 |
| 34. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 43.2 | 510.71 | 22 063 |
|  |  | Объем: 24*1.8 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.48 | 22 685.74 | 10 889 |
|  |  | Объем: 240*0.2 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 73.92 | 147.310 | 10 889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 6 642 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 3 376 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 907 |
| 36. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.48 | 7 577.13 | 3 637 |
| 36. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 25.7088 | 141.470 | 3 637 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 2 219 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 1 127 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 983 |
| 37. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 76.8 | 151.56 | 11 640 |
|  |  | Объем: 48*1.6 |  |  |  |  |  |
| 38. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 43.2 | 262.99 | 11 361 |
|  |  | Объем: 24*1.8 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 6 | 1 523.24 | 9 139 |
|  |  | Объем: 240*0.025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 2.16 | 200.120 | 432 |
| 39. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 4.092 | 24.552 | 163.200 | 4 007 |
| 39. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.576 | 964.28 | 555 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 115 |
| 39. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.528 | 3.168 | 3.34 | 11 |
| 39. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 1.584 | 493.44 | 782 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 317 |
| 39. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.9 | 20.52 | 18 |
| 39. 7. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 | 7.2 | 523.12 | 3 766 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 264 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 576 |
| 40. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 6 | 943.87 | 5 663 |
|  |  | Объем: 240*0.025 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 3.3 | 200.120 | 660 |
| 40. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 22.38 | 167.270 | 3 744 |
| 40. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.54 | 964.28 | 521 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 108 |
| 40. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 5.58 | 3.34 | 19 |
| 40. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.76 | 493.44 | 1 362 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 552 |
| 40. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.9 | 20.52 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 140 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 246 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 049 |
| 41. | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 |  | 0.66 | 1 155.07 | 762 |
|  |  | Объем: (6.0)*0.11 |  |  |  |  |  |
| 42. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 6 | 1 385.44 | 8 313 |
|  |  | Объем: (6.0)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 43. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.54 | 1 442.55 | 779 |
|  |  | Объем: (6.0)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 44. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.6 | 1 563.65 | 938 |
|  |  | Объем: (6.0)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 24 | 4 091.99 | 98 208 |
|  |  | Объем: 240*0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 4.392 | 105.408 | 158.310 | 16 687 |
| 45. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.576 | 13.824 | 3.18 | 44 |
| 45. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.048 | 21 070.94 | 1 011 |
| 45. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 8.4 | 20.52 | 172 |
| 45. 5. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.02 | 24.48 | 3 276.39 | 80 206 |
| 45. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.024 | 3 621.85 | 87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 15 686 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 8 510 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 404 |
| 46. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 2.4 | 4 534.97 | 10 884 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.9 | 2.16 | 246.040 | 531 |
| 46. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 18.648 | 44.7552 | 206.640 | 9 248 |
| 46. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.8928 | 308.04 | 275 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 240 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.528 | 1.2672 | 1 037.49 | 1 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 291 |
| 46. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 1.2 | 38.33 | 46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 9 192 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 4 987 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 064 |
| 47. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т |  | 0.576 | 26 382.45 | 15 196 |
|  |  | Объем: 2.4*0.24 |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 |  | 2.4 | 27 742.79 | 66 583 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.176 | 2.8224 | 245.443 | 693 |
| 48. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 55.416 | 132.9984 | 212.890 | 28 314 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.468 | 1.1232 | 308.04 | 346 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 302 |
| 48. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 9.66 | 23.184 | 116.06 | 2 691 |
| 48. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.708 | 1.6992 | 1 037.49 | 1 763 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 391 |
| 48. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.2 | 17.28 | 2.65 | 46 |
| 48. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.0336 | 30 360.33 | 1 020 |
| 48. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.1368 | 21 023.53 | 2 876 |
| 48. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.6936 | 25 327.06 | 17 567 |
| 48. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.228 | 39 128.86 | 8 921 |
| 48. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.5544 | 5 398.44 | 2 993 |
| 48. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 1.2 | 38.33 | 46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 27 267 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 14 794 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 643 |
| 49. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 |  | 278.4 | 68.24 | 18 998 |
|  |  | Объем: (2.4)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 2.4 | 13 775.87 | 33 062 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 3.6576 | 268.820 | 983 |
| 50. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 47.412 | 113.7888 | 150.030 | 17 072 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.524 | 3.6576 | 308.04 | 1 127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 983 |
| 50. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.884 | 26.1216 | 3.18 | 83 |
| 50. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 8.4 | 20.52 | 172 |
| 50. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.04 | 4.896 | 2 983.71 | 14 608 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 16 972 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 9 208 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 242 |
| 51. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 2.4 | 10 189.14 | 24 454 |
|  |  | Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.512 | 3.6288 | 268.820 | 975 |
| 51. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 3.6 | 8.64 | 150.030 | 1 296 |
| 51. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.512 | 3.6288 | 308.04 | 1 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 975 |
| 51. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 16.704 | 40.0896 | 3.18 | 127 |
| 51. 5. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 3.06 | 7.344 | 2 983.71 | 21 912 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 158 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 747 |
| 52. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.442 | 2 978.99 | 1 317 |
|  |  | Объем: 240*1.84/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.456 | 0.201552 | 246.339 | 50 |
| 52. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 15.168 | 6.704256 | 167.270 | 1 121 |
| 52. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.192 | 0.084864 | 874.68 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 23 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.116688 | 1 037.49 | 121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 937 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 515 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 769 |
| 53. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 240 | 97.36 | 23 366 |
| 54. | ГЭСН 11-01-039-02 (прим) | Устройство переходного бортика | 100 м |  | 2.92 | 2 978.74 | 8 698 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.156 | 0.45552 | 256.872 | 117 |
| 54. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 12.912 | 37.70304 | 181.930 | 6 859 |
| 54. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.108 | 0.31536 | 308.04 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 85 |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.14016 | 1 037.49 | 145 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 32 |
| 54. 5. | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.16 | 0.4672 | 3 416.19 | 1 596 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 6 557 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 558 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 813 |
|  | Окна в подвале |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.052 | 28 771.59 | 1 496 |
|  |  | Объем: (0.5*0.8)*13 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.40248 | 268.820 | 108 |
| 55. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 8.98352 | 152.740 | 1 372 |
| 55. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.40248 | 308.04 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 108 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 243 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 710 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 450 |
| 56. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.052 | 95 241.87 | 4 953 |
|  |  | Объем: (0.5*0.8)*13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.332592 | 242.812 | 81 |
| 56. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 13.483392 | 165.230 | 2 228 |
| 56. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.109824 | 308.04 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 30 |
| 56. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.222768 | 1 037.49 | 231 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 51 |
| 56. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 22.308 | 5.19 | 116 |
| 56. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.692 | 5.19 | 19 |
| 56. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.4092 | 51.86 | 73 |
| 56. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 3.7128 | 74.74 | 277 |
| 56. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.416 | 429.47 | 179 |
| 56. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 5.928 | 302.90 | 1 796 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 078 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 993 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 024 |
| 57. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 5.2 | 8 099.41 | 42 117 |
| 58. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.1014 | 54 231.65 | 5 499 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.2506608 | 268.820 | 67 |
| 58. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 24.8300208 | 175.550 | 4 359 |
| 58. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.2506608 | 308.04 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 67 |
| 58. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.43602 | 2 390.43 | 1 042 |
| 58. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.01014 | 2 040.43 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 541 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 638 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 677 |
| 59. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов | 100 м2 |  | 0.1014 | 2 312.36 | 234 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.0036504 | 242.933 | 1 |
| 59. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 1.2423528 | 154.230 | 192 |
| 59. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0012168 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 59. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0024336 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 59. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.08112 | 162.00 | 13 |
| 59. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.001014 | 38.33 |  |
| 59. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.00004056 | 3 474.67 |  |
| 59. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0017238 | 11 636.25 | 20 |
| 59. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000507 | 46 966.96 | 2 |
| 59. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.00016224 | 25 917.44 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 154 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 740 063 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 694 999 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 114 125 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21, 33, 55; %=73 - по стр. 22; %=69 - по стр. 23-25; %=68 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 31, 32, 52, 58, 59; %=67 - по стр. 29; %=61 - по стр. 35, 36; %=94 - по стр. 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54; %=90 - по стр. 56) |  |  |  |  |  | 236 422 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 23-25, 33, 55; %=56 - по стр. 22; %=40 - по стр. 26, 29; %=37 - по стр. 27, 31, 32, 58, 59; %=31 - по стр. 35, 36; %=51 - по стр. 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54; %=44 - по стр. 52; %=43 - по стр. 56) |  |  |  |  |  | 134 837 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 066 258 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 45 064 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 45 064 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 1 111 322 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 23 782 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 135 104 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 22 702 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 157 806 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 208 405 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 366 211 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 236 422 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 134 837 |
|  | Раздел 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 шт. |  | 0.08 | 23 413.67 | 1 873 |
| 60. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 110.64 | 8.8512 | 179.760 | 1 591 |
| 60. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 30.57 | 2.4456 | 97.21 | 238 |
| 60. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 61.14 | 4.8912 | 9.05 | 44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 336 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 764 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 973 |
| 61. | ГЭСН 46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 |  | 0.1 | 11 670.41 | 1 167 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.024 | 229.990 | 6 |
| 61. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 44.66 | 4.466 | 152.740 | 682 |
| 61. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.49 | 0.049 | 10.80 | 1 |
| 61. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.024 | 1 037.49 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 61. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00032 | 20.52 |  |
| 61. 6. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.00011 | 11 636.25 | 1 |
| 61. 7. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.104 | 3 474.52 | 361 |
| 61. 8. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00005 | 47 018.66 | 2 |
| 61. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00095 | 45 326.49 | 43 |
| 61. 10. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.009 | 5 714.19 | 51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 578 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 330 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 075 |
| 62. | ГЭСНр 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0.6 | 13 718.42 | 8 231 |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.192 | 268.820 | 52 |
| 62. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 51.18 | 159.670 | 8 172 |
| 62. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.192 | 308.04 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 52 |
| 62. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.804 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 5 181 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 3 290 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 702 |
| 63. | ГЭСНр 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.06 | 11 034.58 | 662 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0096 | 268.820 | 3 |
| 63. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 68.8 | 4.128 | 159.670 | 659 |
| 63. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.16 | 0.0096 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 63. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.59 | 0.0354 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 417 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 265 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 344 |
| 64. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.0875 | 22 685.74 | 1 985 |
| 64. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 13.475 | 147.310 | 1 985 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 1 211 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 615 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 811 |
| 65. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0875 | 7 577.13 | 663 |
| 65. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 4.6865 | 141.470 | 663 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 404 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 206 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 273 |
| 66. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 14 | 151.56 | 2 122 |
|  |  | Объем: 8.75*1.6 |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.2 | 8 047.09 | 1 609 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.084 | 200.120 | 17 |
| 67. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.24 | 2.448 | 154.230 | 378 |
| 67. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.084 | 964.28 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 17 |
| 67. 4. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 2.2 | 523.12 | 1 151 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 391 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 241 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 241 |
| 68. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 |  | 0.04 | 12 520.10 | 501 |
| 68. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 3.54 | 141.470 | 501 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 306 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 155 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 962 |
| 69. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 4.4 | 523.12 | 2 302 |
|  |  | Объем: 4*1.1 |  |  |  |  |  |
| 70. | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.6 | 16 922.31 | 10 153 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.0504 | 257.726 | 13 |
| 70. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 44.352 | 187.360 | 8 310 |
| 70. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0216 | 1 126.02 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 70. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 874.68 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 70. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 70. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.942 | 20.52 | 19 |
| 70. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.001596 | 161 777.88 | 258 |
| 70. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 2.4 | 630.92 | 1 514 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 8 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 4 661 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 970 |
| 71. | 24.3.03.02-0002 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м |  | 59.88 | 226.22 | 13 546 |
|  |  | Объем: (0.6)*99.8 |  |  |  |  |  |
| 72. | 24.1.02.01-0024 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм | 10 шт. |  | 1.8 | 1 790.01 | 3 222 |
| 73. | С1 цена поставщ. | Ревизия ПВХ, диам. 110мм | шт |  | 4 | 107.00 | 428 |
| 74. | С2 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам. 110мм | шт |  | 4 | 189.00 | 756 |
| 75. | ГЭСН 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.07 | 15 628.18 | 1 094 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00252 | 255.877 | 1 |
| 75. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 77.088 | 5.39616 | 187.360 | 1 011 |
| 75. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00084 | 1 126.02 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 75. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00084 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 75. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00084 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 75. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 0.0273 | 20.52 | 1 |
| 75. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 0.000084 | 161 777.88 | 14 |
| 75. 8. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1.5 | 0.105 | 630.92 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 992 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 567 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 652 |
| 76. | 24.3.03.02-0001 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м |  | 6.986 | 100.63 | 703 |
|  |  | Объем: (0.07)*99.8 |  |  |  |  |  |
| 77. | 24.1.02.01-0017 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 781.52 | 313 |
| 78. | С3 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам. 50мм | шт |  | 4 | 126.00 | 504 |
| 79. | ГЭСН 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. |  | 2 | 1 717.56 | 3 435 |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.02 | 229.990 | 5 |
| 79. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.94 | 17.88 | 161.570 | 2 889 |
| 79. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 1 037.49 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 79. 4. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00144 | 117.38 |  |
| 79. 5. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00384 | 26 755.20 | 103 |
| 79. 6. | 23.8.05.05-0012 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 2 | 211.29 | 423 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 2 836 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 621 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 892 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 55 269 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 100 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 2 302 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 60, 61; %=61 - по стр. 64, 65, 68; %=99 - по стр. 67) |  |  |  |  |  | 4 226 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 60, 61; %=31 - по стр. 64, 65, 68; %=61 - по стр. 67) |  |  |  |  |  | 2 311 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 637 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 43 047 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 62, 63; %=98 - по стр. 70, 75, 79) |  |  |  |  |  | 17 583 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 62, 63; %=56 - по стр. 70, 75, 79) |  |  |  |  |  | 10 403 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 71 033 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 122 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 122 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 89 792 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 922 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 91 714 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 834 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 93 548 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 16 839 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 110 387 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 21 809 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 12 714 |
|  | Раздел 4. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.04 | 3 228.56 | 129 |
| 80. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.6068 | 179.760 | 109 |
| 80. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.174 | 97.21 | 17 |
| 80. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.348 | 9.05 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 92 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |
| 81. | ГЭСН 46-03-017-03 (прим) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.01 | 18 697.98 | 187 |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.0043 | 229.990 | 1 |
| 81. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 0.7558 | 152.740 | 115 |
| 81. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.0023 | 10.80 |  |
| 81. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.0043 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 81. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.000137 | 20.52 |  |
| 81. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000059 | 57 689.15 | 3 |
| 81. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.000049 | 11 636.25 | 1 |
| 81. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0104 | 3 474.52 | 36 |
| 81. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000005 | 47 018.66 |  |
| 81. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.000095 | 45 326.49 | 4 |
| 81. 11. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0021 | 5 768.85 | 12 |
| 81. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0018 | 5 714.19 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 97 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 56 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 340 |
| 82. | ГЭСНр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 0.075 | 5 825.54 | 437 |
| 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0075 | 268.820 | 2 |
| 82. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 2.5995 | 156.950 | 408 |
| 82. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.0075 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 82. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.2475 | 3.21 | 1 |
| 82. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.03225 | 473.00 | 15 |
| 82. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 0.2055 | 51.41 | 11 |
| 82. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.0165 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 258 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 164 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 859 |
| 83. | ГЭСНр 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м |  | 0.22 | 10 021.21 | 2 205 |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.0374 | 268.820 | 10 |
| 83. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 13.1164 | 156.950 | 2 059 |
| 83. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.0374 | 308.04 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 83. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 1.254 | 3.21 | 4 |
| 83. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.1628 | 473.00 | 77 |
| 83. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 1.0406 | 51.41 | 53 |
| 83. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.34 | 0.0748 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 1 303 |
|  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 828 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 336 |
| 84. | ГЭСН 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0.075 | 31 989.56 | 2 399 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.928 | 0.4446 | 267.091 | 119 |
| 84. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 146.16 | 10.962 | 187.360 | 2 054 |
| 84. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0045 | 1 126.02 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 84. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.0027 | 874.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 84. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.0198 | 1 037.49 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 84. 6. | 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.568 | 0.4176 | 657.48 | 275 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 112 |
| 84. 7. | 01.3.05.38-0241 | Метиленхлорид | кг | 0.2 | 0.015 | 59.34 | 1 |
| 84. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.21 | 0.09075 | 20.52 | 2 |
| 84. 9. | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.06 | 0.0045 | 3 975.16 | 18 |
| 84. 10. | 01.7.15.07-0042 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00051 | 0.00003825 | 131 971.04 | 5 |
| 84. 11. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.0003 | 45.31 |  |
| 84. 12. | 08.1.02.25-0101 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.33 | 0.02475 | 571.50 | 14 |
| 84. 13. | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.17 | 0.01275 | 234.96 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 2 130 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 217 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 745 |
| 85. | 24.3.02.05-0004 | Труба из полипропилена PN 10/32 | м |  | 7.035 | 63.44 | 446 |
|  |  | Объем: 7.5*0.938 |  |  |  |  |  |
| 86. | 24.1.02.01-0015 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм | 10 шт. |  | 0.6 | 647.76 | 389 |
| 87. | 18.1.09.06-0077 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в | шт. |  | 5 | 846.01 | 4 230 |
| 88. | 24.3.05.16-0113 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | 10 шт. |  | 0.8 | 147.40 | 118 |
| 89. | С4 цена поставщ. | Переход металл-пластик диам. 32/32мм | шт |  | 2 | 258.00 | 516 |
| 90. | 24.3.05.15-0162 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 1 012.21 | 202 |
| 91. | 24.3.05.07-0153 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 103.22 | 41 |
| 92. | 24.3.05.15-0148 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 177.57 | 71 |
| 93. | 18.1.10.12-0002 (прим) | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском, диаметром 25 мм | шт. |  | 4 | 323.50 | 1 294 |
| 94. | ГЭСН 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм | 100 м |  | 0.22 | 42 552.80 | 9 362 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 94. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.56 | 3.6432 | 267.863 | 976 |
| 94. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 169.824 | 37.36128 | 179.760 | 6 716 |
| 94. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.084 | 0.01848 | 1 126.02 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 94. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0132 | 874.68 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 94. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.408 | 0.08976 | 1 037.49 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 21 |
| 94. 6. | 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.008 | 3.52176 | 657.48 | 2 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 947 |
| 94. 7. | 01.3.05.38-0241 | Метиленхлорид | кг | 0.52 | 0.1144 | 59.34 | 7 |
| 94. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.67 | 1.0274 | 20.52 | 21 |
| 94. 9. | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.085 | 0.0187 | 3 975.16 | 74 |
| 94. 10. | 01.7.15.07-0042 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00072 | 0.0001584 | 131 971.04 | 21 |
| 94. 11. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0156 | 0.003432 | 45.31 |  |
| 94. 12. | 08.1.02.25-0101 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.47 | 0.1034 | 571.50 | 59 |
| 94. 13. | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.43 | 0.0946 | 234.96 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 7 538 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 4 308 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 208 |
| 95. | 24.3.02.05-0007 | Труба из полипропилена PN 10/63 | м |  | 20.812 | 244.19 | 5 082 |
|  |  | Объем: 22*0.946 |  |  |  |  |  |
| 96. | 24.1.02.01-0020 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм | 10 шт. |  | 1 | 1 414.10 | 1 414 |
| 97. | 18.1.09.07-0026 (прим) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм | шт. |  | 1 | 1 379.47 | 1 379 |
| 98. | 24.3.05.16-0135 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 1 065.05 | 213 |
| 99. | 24.3.05.07-0156 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 10 шт. |  | 0.5 | 556.69 | 278 |
| 100. | ГЭСН 26-01-017-01 (прим) | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м |  | 2.9 | 1 166.70 | 3 383 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.87 | 229.990 | 200 |
| 100. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4.224 | 12.2496 | 187.360 | 2 295 |
| 100. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 0.87 | 1 037.49 | 903 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 200 |
| 100. 4. | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.468 | 1.3572 | 4.29 | 6 |
| 100. 5. | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 0.87 | 206.78 | 180 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 1 921 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 198 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 502 |
| 101. | 12.2.07.05-0112 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м |  | 0.77 | 506.57 | 390 |
| 102. | 12.2.07.05-0118 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм | 10 м |  | 2.42 | 980.07 | 2 372 |
| 103. | ГЭСН 16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | шт. |  | 1 | 962.09 | 962 |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 229.990 | 2 |
| 103. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4.46 | 4.46 | 187.360 | 836 |
| 103. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 103. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.49 | 0.49 | 3.21 | 2 |
| 103. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.43 | 0.43 | 43.43 | 19 |
| 103. 6. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0084 | 0.0084 | 473.00 | 4 |
| 103. 7. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.037 | 0.037 | 51.41 | 2 |
| 103. 8. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 73 890.48 | 11 |
| 103. 9. | 23.3.06.02-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.4 | 0.4 | 197.21 | 79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 821 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 469 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 253 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 37 499 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 451 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 6 451 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 451 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 461 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 2 762 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 80, 81; %=77 - по стр. 100) |  |  |  |  |  | 2 110 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 80, 81, 100) |  |  |  |  |  | 1 306 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 877 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 24 587 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 82, 83; %=98 - по стр. 84, 94, 103) |  |  |  |  |  | 12 051 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 82, 83; %=56 - по стр. 84, 94, 103) |  |  |  |  |  | 6 985 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 43 623 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 59 951 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 283 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 61 234 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 225 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 62 459 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 11 243 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 73 702 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 14 161 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 8 291 |
|  | Раздел 5. Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. |  | 0.96 | 66 649.50 | 63 984 |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 0.9696 | 253.442 | 246 |
| 104. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 305.856 | 161.570 | 49 417 |
| 104. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 0.5856 | 308.04 | 180 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 157 |
| 104. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.384 | 1 037.49 | 398 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 88 |
| 104. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00288 | 57 689.15 | 166 |
| 104. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.35424 | 7 289.06 | 2 582 |
| 104. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 1.536 | 7 317.29 | 11 239 |
| 104. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.34 | 3.2064 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 32 281 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 23 838 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 120 103 |
| 105. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 1.24 | 555.36 | 689 |
| 105. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 4.6748 | 147.310 | 689 |
| 105. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.1364 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 469 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 372 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 530 |
| 106. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 1.24 | 5 964.78 | 7 396 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.13392 | 234.304 | 31 |
| 106. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 11.42784 | 161.570 | 1 846 |
| 106. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.01488 | 308.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 106. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.11904 | 1 037.49 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 27 |
| 106. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.000372 | 77 993.35 | 29 |
| 106. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 125.24 | 43.06 | 5 393 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 764 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 957 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 118 |
| 107. | ГЭСН 46-04-010-02 (прим) | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  | 0.3168 | 5 621.72 | 1 781 |
|  |  | Объем: 2.2*1.2*6*2 |  |  |  |  |  |
| 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 1.15632 | 268.820 | 311 |
| 107. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30.53 | 9.671904 | 147.310 | 1 425 |
| 107. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 1.15632 | 308.04 | 356 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 311 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 458 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 833 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 073 |
| 108. | ГЭСНр 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 |  | 0.3168 | 1 129.87 | 358 |
| 108. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7.67 | 2.429856 | 147.310 | 358 |
| 108. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.22176 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 243 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 193 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 795 |
| 109. | ГЭСН 11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 |  | 0.3168 | 13 807.64 | 4 374 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.528 | 0.1672704 | 245.875 | 41 |
| 109. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 42.888 | 13.5869184 | 161.570 | 2 195 |
| 109. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.216 | 0.0684288 | 308.04 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 18 |
| 109. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.312 | 0.0988416 | 1 037.49 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 23 |
| 109. 5. | 11.1.01.09-0002 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0.82 | 0.259776 | 7 038.89 | 1 829 |
| 109. 6. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 21 | 6.6528 | 34.10 | 227 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 102 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 140 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 616 |
| 110. | ГЭСН 11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 |  | 0.3168 | 78 953.44 | 25 012 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 110. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.232 | 0.7070976 | 245.856 | 174 |
| 110. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 80.052 | 25.3604736 | 161.570 | 4 097 |
| 110. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.912 | 0.2889216 | 308.04 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 78 |
| 110. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.32 | 0.418176 | 1 037.49 | 434 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 96 |
| 110. 5. | 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.24 | 1.026432 | 23.21 | 24 |
| 110. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.00830016 | 57 689.15 | 479 |
| 110. 7. | 11.1.01.04-0026 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 3.71 | 1.175328 | 16 922.47 | 19 889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 015 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 178 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 205 |
| 111. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 1.6128 | 364.39 | 588 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 111. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.00036 | 0.000580608 | 200.120 |  |
| 111. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2.136 | 3.4449408 | 161.570 | 557 |
| 111. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.00012 | 0.000193536 | 534.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 111. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.00024 | 0.000387072 | 232.29 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 111. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.032 | 1.6644096 | 18.56 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 429 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 267 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 284 |
| 112. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 29.84 | 227.97 | 6 803 |
|  |  | Объем: (1.6128)*18.5 |  |  |  |  |  |
| 113. | ГЭСН 15-04-025-03 (прим) | Улучшенная окраска по дереву: ступеней,подступенков, плинтусов, площадок | 100 м2 |  | 0.8064 | 13 805.46 | 11 133 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.156 | 0.1257984 | 235.964 | 30 |
| 113. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 61.644 | 49.7097216 | 171.480 | 8 524 |
| 113. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.024 | 0.0193536 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 113. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.132 | 0.1064448 | 1 037.49 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 24 |
| 113. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.677376 | 162.00 | 110 |
| 113. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.249984 | 38.33 | 10 |
| 113. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00193536 | 3 474.67 | 7 |
| 113. 8. | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0116 | 0.00935424 | 109 492.20 | 1 024 |
| 113. 9. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.054 | 0.0435456 | 30 814.73 | 1 342 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 843 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 165 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 141 |
| 114. | С5 цена поставщ. | Краска Бетолюкс Аква водоразбавляемая, полуглянцевая | л |  | 20.16 | 722.00 | 14 556 |
|  |  | Объем: 80.64*0.25 |  |  |  |  |  |
| 115. | ГЭСНр 59-7-1 (прим) | Ремонт: перил и ограждений | 100 мест |  | 0.05 | 7 471.33 | 374 |
| 115. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 37.92 | 1.896 | 161.570 | 306 |
| 115. 2. | 01.7.15.14-0164 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0023 | 0.000115 | 119 966.52 | 14 |
| 115. 3. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.2 | 0.06 | 162.00 | 10 |
| 115. 4. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.1 | 0.005 | 7 317.29 | 37 |
| 115. 5. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0055 | 0.000275 | 25 917.44 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 199 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720 |
| 116. | ГЭСНр 62-18-1 (прим) | Окраска масляными составами: деревянных поручней, ограждений | 100 м2 |  | 0.15 | 23 379.86 | 3 507 |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.024 | 254.259 | 6 |
| 116. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 129.9 | 19.485 | 165.230 | 3 220 |
| 116. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.015 | 308.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 116. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.009 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 116. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.126 | 162.00 | 20 |
| 116. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0465 | 38.33 | 2 |
| 116. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00036 | 3 474.67 | 1 |
| 116. 8. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0027 | 0.000405 | 76 067.68 | 31 |
| 116. 9. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0564 | 0.00846 | 25 917.44 | 219 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 2 194 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 290 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 991 |
| 117. | 14.4.02.04-0254 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т |  | 0.0021 | 74 127.92 | 156 |
|  |  | Объем: 0.15*0.0137 |  |  |  |  |  |
| 118. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.16 | 20 824.85 | 3 332 |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0704 | 255.583 | 18 |
| 118. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 16.4624 | 163.200 | 2 687 |
| 118. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0464 | 308.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 118. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.024 | 1 037.49 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 118. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00016 | 57 689.15 | 9 |
| 118. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.016 | 6 628.70 | 106 |
| 118. 7. | 04.1.02.05-0044 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.28 | 0.0448 | 3 812.29 | 171 |
| 118. 8. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00032 | 42 144.04 | 13 |
| 118. 9. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.08464 | 3 621.85 | 307 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 1 758 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 298 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 389 |
| 119. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 40 | 174.50 | 6 980 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 43.2 | 161.570 | 6 980 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 4 816 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 3 350 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 147 |
| 120. | ГЭСН 13-06-004-01 (прим) | Обеспыливание поверхности | м2 |  | 40 | 16.16 | 646 |
| 120. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.1 | 4 | 161.570 | 646 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 446 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 310 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 402 |
| 121. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.4 | 2 363.12 | 945 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0096 | 215.055 | 2 |
| 121. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 2.5488 | 201.080 | 513 |
| 121. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0048 | 10.80 |  |
| 121. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0048 | 964.28 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 121. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0048 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 121. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.5376 | 18.56 | 10 |
| 121. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0048 | 72 855.64 | 350 |
| 121. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0008 | 79 235.11 | 63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 355 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 247 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 548 |
| 122. | ГЭСН 46-04-009-02 (прим) | Разборка бетонных оснований под полы | м3 |  | 0.528 | 1 552.02 | 819 |
|  |  | Объем: (2.2*1.2*0.05)*4 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 4.1184 | 171.480 | 706 |
| 122. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 0.98208 | 97.21 | 95 |
| 122. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 1.96416 | 9.05 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 593 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 339 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 751 |
| 123. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.1056 | 13 775.87 | 1 455 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 0.1609344 | 268.820 | 43 |
| 123. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 47.412 | 5.0067072 | 150.030 | 751 |
| 123. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.524 | 0.1609344 | 308.04 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 43 |
| 123. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.884 | 1.1493504 | 3.18 | 4 |
| 123. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.3696 | 20.52 | 8 |
| 123. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.04 | 0.215424 | 2 983.71 | 643 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 746 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 405 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 606 |
| 124. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 |  | 0.1056 | 10 189.14 | 1 076 |
|  |  | Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6 |  |  |  |  |  |
| 124. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.512 | 0.1596672 | 268.820 | 43 |
| 124. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 3.6 | 0.38016 | 150.030 | 57 |
| 124. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.512 | 0.1596672 | 308.04 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 43 |
| 124. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 16.704 | 1.7639424 | 3.18 | 6 |
| 124. 5. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 3.06 | 0.323136 | 2 983.71 | 964 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 94 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 51 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 221 |
| 125. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.019 | 2 978.99 | 57 |
|  |  | Объем: 10.56*1.84/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.456 | 0.008664 | 246.339 | 2 |
| 125. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 15.168 | 0.288192 | 167.270 | 48 |
| 125. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.192 | 0.003648 | 874.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 125. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.005016 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119 |
| 126. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 10.56 | 97.36 | 1 028 |
| 127. | ГЭСН 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 |  | 0.1056 | 2 815.73 | 297 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.012672 | 227.600 | 3 |
| 127. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 12.96 | 1.368576 | 179.760 | 246 |
| 127. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.072 | 0.0076032 | 964.28 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 127. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.0050688 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 127. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.02112 | 20.52 |  |
| 127. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.06 | 0.006336 | 6 628.70 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 234 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 127 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 658 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 157 346 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 157 346 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 15 740 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 104, 115, 118; %=68 - по стр. 105, 108, 116; %=94 - по стр. 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=84 - по стр. 107, 122; %=77 - по стр. 111; %=80 - по стр. 113, 125; %=69 - по стр. 119-121) |  |  |  |  |  | 61 080 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 104, 107, 111, 115, 118-122; %=54 - по стр. 105, 108; %=51 - по стр. 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=37 - по стр. 113; %=40 - по стр. 116; %=44 - по стр. 125) |  |  |  |  |  | 40 532 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 258 958 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 258 958 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 542 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 264 500 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 290 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 269 790 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 48 562 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 318 352 |
|  | Раздел 6. Дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| 128. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 1.188 | 3 361.61 | 3 994 |
|  |  | Объем: (0.64+2)*2*4.5*5 |  |  |  |  |  |
| 128. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 27.11016 | 147.310 | 3 994 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 3 355 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 917 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 266 |
| 129. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 1.188 | 26 799.91 | 31 838 |
| 129. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 156.1032 | 175.550 | 27 404 |
| 129. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 1.3068 | 10.80 | 14 |
| 129. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.4158 | 20.52 | 9 |
| 129. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 2.16216 | 2 040.43 | 4 412 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 18 361 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 10 962 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 160 |
| 130. | ГЭСН 15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная | 100 м2 |  | 1.188 | 2 762.11 | 3 281 |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.0594 | 237.756 | 14 |
| 130. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 11.11 | 13.19868 | 169.310 | 2 235 |
| 130. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.01188 | 308.04 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 130. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04752 | 1 037.49 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 130. 5. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.0006 | 0.0007128 | 138 958.17 | 99 |
| 130. 6. | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.5 | 1.782 | 11.30 | 20 |
| 130. 7. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.9504 | 162.00 | 154 |
| 130. 8. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.01188 | 38.33 |  |
| 130. 9. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0004752 | 3 474.67 | 2 |
| 130. 10. | 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 0.9 | 1.0692 | 22.89 | 24 |
| 130. 11. | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.00001 | 0.00001188 | 109 492.20 | 1 |
| 130. 12. | 14.5.06.03-0005 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0.025 | 0.0297 | 17 953.34 | 533 |
| 130. 13. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0017 | 0.0020196 | 46 966.96 | 95 |
| 130. 14. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0021 | 0.0024948 | 25 917.44 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 799 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 832 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 912 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 39 113 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 39 113 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 128; %=67 - по стр. 129; %=80 - по стр. 130) |  |  |  |  |  | 23 515 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 128; %=40 - по стр. 129; %=37 - по стр. 130) |  |  |  |  |  | 13 711 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 76 339 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 76 339 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 634 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 77 973 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 559 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 79 532 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 14 316 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 93 848 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 189 004 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 451 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 6 451 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 451 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 061 661 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 160 096 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3-5, 35, 36, 64, 65, 68; %=73 - по стр. 8, 22; %=80 - по стр. 9, 27, 31, 32, 52, 58, 59, 113, 125, 130; %=93 - по стр. 10; %=94 - по стр. 12, 14, 19, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=84 - по стр. 21, 33, 55, 60, 61, 80, 81, 107, 122, 128; %=69 - по стр. 23-25, 119-121; %=68 - по стр. 26, 105, 108, 116; %=67 - по стр. 29, 129; %=90 - по стр. 56; %=99 - по стр. 67; %=77 - по стр. 100, 111; %=65 - по стр. 104, 115, 118) |  |  |  |  |  | 384 911 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21, 23-25, 33, 55, 60, 61, 80, 81, 100, 104, 107, 111, 115, 118-122, 128; %=31 - по стр. 3-5, 35, 36, 64, 65, 68; %=56 - по стр. 8, 22; %=37 - по стр. 9, 27, 31, 32, 58, 59, 113, 130; %=54 - по стр. 10, 105, 108; %=51 - по стр. 12, 14, 19, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=40 - по стр. 26, 29, 116, 129; %=44 - по стр. 52, 125; %=43 - по стр. 56; %=61 - по стр. 67) |  |  |  |  |  | 222 710 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 669 282 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 67 634 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 62, 63, 82, 83; %=98 - по стр. 70, 75, 79, 84, 94, 103) |  |  |  |  |  | 29 634 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 62, 63, 82, 83; %=56 - по стр. 70, 75, 79, 84, 94, 103) |  |  |  |  |  | 17 388 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 114 656 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 53 258 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 53 258 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 843 647 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 39 454 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 883 101 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 37 662 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 920 763 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 345 737 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 266 500 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 414 545 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 240 098 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |