| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 5 858 746 |  | руб. | Смета на сумму: | 5 858 746 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Председатель правления ЖСК «Шторм» |  |  |  |  |
| ________________ / Русович С.Б. / |  |  |  | ________________ / Кузьменкова Т.Б. / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. марш. Баграмяна, 20-24; 28-32 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 5 858.746 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 3.385 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 649.447 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ул. марш. Баграмяна, 20-24 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.188 | 35 033.99 | 6 586 |
|  |  | Объем: 269*0.07 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 3.1678 | 293.690 | 930 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 14.61136 | 166.870 | 2 438 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.84788 | 1 040.11 | 882 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 249 |
| 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 2.31992 | 1 402.64 | 3 254 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 681 |
| 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.37224 | 33.02 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 503 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 021 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 110 |
| 2. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.92 | 17 585.60 | 16 179 |
|  |  | Объем: 63+29 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 8.648 | 218.640 | 1 891 |
| 2. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 62.7992 | 178.290 | 11 196 |
| 2. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 8.648 | 548.61 | 4 744 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 1 891 |
| 2. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 25.944 | 9.17 | 238 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 13 610 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 7 852 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 642 |
| 3. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 38.9 | 44.94 | 1 748 |
|  |  | Объем: 18.8*1.8+(29*0.3*0.15*2.2)+(63*0.08*0.2*2.2) |  |  |  |  |  |
| 4. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 38.9 | 278.84 | 10 847 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0835 | 57 706.18 | 4 818 |
|  |  | Объем: 334*0.25 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.64227 | 293.690 | 1 070 |
| 5. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.25918 | 160.940 | 203 |
| 5. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.86339 | 1 040.11 | 898 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 254 |
| 5. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.77888 | 1 335.99 | 3 713 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 816 |
| 5. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00334 | 1 567.96 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 209 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 547 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 575 |
| 6. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 133.6 | 160.69 | 21 468 |
|  |  | Объем: 83.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.668 | 19 907.70 | 13 298 |
|  |  | Объем: 334*0.2 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 9.27184 | 278.220 | 2 580 |
| 7. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 10.50096 | 165.390 | 1 737 |
| 7. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.18236 | 1 668.59 | 1 973 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 347 |
| 7. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.86572 | 1 014.39 | 2 907 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 627 |
| 7. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.72944 | 1 308.98 | 6 191 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 1 482 |
| 7. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.49432 | 853.18 | 422 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 124 |
| 7. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.34 | 20.74 | 69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 130 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 497 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 925 |
| 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 73.48 | 547.69 | 40 244 |
|  |  | Объем: 66.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.167 | 5 622.43 | 939 |
|  |  | Объем: 334*0.05 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.82331 | 233.102 | 192 |
| 9. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.15865 | 1 668.59 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 47 |
| 9. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.66466 | 1 014.39 | 674 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 145 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 273 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 156 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 367 |
| 10. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 17.034 | 2 381.97 | 40 574 |
|  |  | Объем: (0.167)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 33.4 | 2 506.70 | 83 724 |
|  |  | Объем: 167+167 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 3.006 | 240.393 | 723 |
| 11. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 394.12 | 201.580 | 79 447 |
| 11. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.002 | 1 014.39 | 1 016 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 219 |
| 11. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 19.038 | 11.01 | 210 |
| 11. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.002 | 853.18 | 855 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 252 |
| 11. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.002 | 1 140.64 | 1 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 252 |
| 11. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.68 | 20.74 | 139 |
| 11. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.67 | 547.69 | 915 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 113 841 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 64 938 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 262 503 |
| 12. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 170.34 | 390.00 | 66 433 |
|  |  | Объем: 167*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 13. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 170.34 | 440.00 | 74 950 |
|  |  | Объем: 167*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.02027 | 57 706.18 | 1 170 |
|  |  | Объем: 362*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.8841774 | 293.690 | 260 |
| 14. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.3056716 | 160.940 | 49 |
| 14. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2095918 | 1 040.11 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 62 |
| 14. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.6745856 | 1 335.99 | 901 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 198 |
| 14. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0008108 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 596 |
| 15. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 32.43 | 160.69 | 5 211 |
|  |  | Объем: 20.27*1.6 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.101 | 19 907.70 | 2 011 |
|  |  | Объем: 362*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.40188 | 278.220 | 390 |
| 16. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.58772 | 165.390 | 263 |
| 16. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.17877 | 1 668.59 | 298 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 53 |
| 16. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.43329 | 1 014.39 | 440 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 95 |
| 16. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.71508 | 1 308.98 | 936 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 224 |
| 16. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.07474 | 853.18 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 19 |
| 16. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.505 | 20.74 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 927 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 529 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 467 |
| 17. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 11.11 | 547.69 | 6 085 |
|  |  | Объем: 10.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 3.62 | 14 687.22 | 53 168 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 2.6064 | 291.333 | 759 |
| 18. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 275.4096 | 174.440 | 48 042 |
| 18. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.4616 | 963.73 | 2 372 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 723 |
| 18. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1448 | 1 140.64 | 165 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 36 |
| 18. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00362 | 64 026.11 | 232 |
| 18. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.6154 | 3 828.46 | 2 356 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 69 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 39 529 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161 994 |
| 19. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0717 | 3 182.16 | 228 |
|  |  | Объем: (3.62)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 20. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 18.368 | 3 407.28 | 62 585 |
|  |  | Объем: (3.62)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 21. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 362 | 199.88 | 72 357 |
|  |  | Объем: (3.62)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1 | 13 461.25 | 13 461 |
| 22. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 40 | 163.900 | 6 556 |
| 22. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 15 | 460.35 | 6 905 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 7 539 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 5 048 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 049 |
| 23. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 1 | 3 590.01 | 3 590 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 2.74 | 251.270 | 688 |
| 23. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 5.99 | 174.440 | 1 045 |
| 23. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 2.74 | 853.18 | 2 338 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 688 |
| 23. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 10 | 20.74 | 207 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 993 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 1 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 917 |
| 24. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 2 | 259.62 | 519 |
|  |  | Объем: (1.0)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.2007 | 57 706.18 | 11 582 |
|  |  | Объем: (181+265)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 8.754534 | 293.690 | 2 571 |
| 25. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 3.026556 | 160.940 | 487 |
| 25. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.075238 | 1 040.11 | 2 158 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 609 |
| 25. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.679296 | 1 335.99 | 8 923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 962 |
| 25. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.008028 | 1 567.96 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 905 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 315 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 802 |
| 26. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 321.12 | 160.69 | 51 601 |
|  |  | Объем: 200.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.892 | 19 907.70 | 17 758 |
|  |  | Объем: 446*0.2 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 12.38096 | 278.220 | 3 445 |
| 27. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 14.02224 | 165.390 | 2 319 |
| 27. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.57884 | 1 668.59 | 2 634 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 464 |
| 27. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.82668 | 1 014.39 | 3 882 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 837 |
| 27. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.31536 | 1 308.98 | 8 267 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 1 978 |
| 27. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.66008 | 853.18 | 563 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 166 |
| 27. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.46 | 20.74 | 93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 185 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 669 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 612 |
| 28. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 98.12 | 547.69 | 53 739 |
|  |  | Объем: 89.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.446 | 24 159.97 | 10 775 |
|  |  | Объем: 181+265 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 9.35262 | 290.008 | 2 712 |
| 29. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 13.25066 | 176.510 | 2 339 |
| 29. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.53966 | 1 040.11 | 561 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 158 |
| 29. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.57088 | 1 668.59 | 953 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 168 |
| 29. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.30136 | 745.76 | 1 716 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 676 |
| 29. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 3.8356 | 855.34 | 3 281 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 126 |
| 29. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.2934 | 774.55 | 1 002 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 380 |
| 29. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.81172 | 853.18 | 693 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 204 |
| 29. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 11.15 | 20.74 | 231 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 172 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 091 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 039 |
| 30. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.446 | 1 859.98 | 830 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.0258 | 293.690 | 301 |
| 30. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.223 | 745.76 | 166 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 65 |
| 30. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.5129 | 855.34 | 439 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 151 |
| 30. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.2899 | 774.55 | 225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 427 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 244 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 501 |
| 31. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 111.5 | 2 280.66 | 254 294 |
|  |  | Объем: 446*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.223 | 5 622.43 | 1 254 |
|  |  | Объем: 446*0.05 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.09939 | 233.102 | 256 |
| 32. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.21185 | 1 668.59 | 353 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 62 |
| 32. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.88754 | 1 014.39 | 900 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 194 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 364 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 207 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 825 |
| 33. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 22.746 | 2 381.97 | 54 180 |
|  |  | Объем: (0.223)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 44.6 | 2 506.70 | 111 799 |
|  |  | Объем: 181+265 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 4.014 | 240.393 | 965 |
| 34. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 526.28 | 201.580 | 106 088 |
| 34. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.338 | 1 014.39 | 1 357 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 293 |
| 34. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 25.422 | 11.01 | 280 |
| 34. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.338 | 853.18 | 1 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 336 |
| 34. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.338 | 1 140.64 | 1 526 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 336 |
| 34. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.92 | 20.74 | 185 |
| 34. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.23 | 547.69 | 1 221 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 152 015 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 86 713 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350 527 |
| 35. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 184.62 | 480.00 | 88 618 |
|  |  | Объем: 181*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 36. | С4.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 270.3 | 650.00 | 175 695 |
|  |  | Объем: 265*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00963 | 57 706.18 | 556 |
|  |  | Объем: 107*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4200606 | 293.690 | 123 |
| 37. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1452204 | 160.940 | 23 |
| 37. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0995742 | 1 040.11 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 29 |
| 37. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3204864 | 1 335.99 | 428 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 94 |
| 37. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003852 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 139 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 63 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 757 |
| 38. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 15.408 | 160.69 | 2 476 |
|  |  | Объем: 9.63*1.6 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.064 | 19 907.70 | 1 274 |
|  |  | Объем: 107*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.88832 | 278.220 | 247 |
| 39. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.00608 | 165.390 | 166 |
| 39. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.11328 | 1 668.59 | 189 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 33 |
| 39. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.27456 | 1 014.39 | 279 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 60 |
| 39. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.45312 | 1 308.98 | 593 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 142 |
| 39. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.04736 | 853.18 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 12 |
| 39. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.32 | 20.74 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 586 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 335 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 195 |
| 40. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 7.04 | 547.69 | 3 856 |
|  |  | Объем: 6.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.07 | 34 981.10 | 37 430 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.7704 | 291.333 | 224 |
| 41. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 81.4056 | 174.440 | 14 200 |
| 41. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.7276 | 963.73 | 701 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 214 |
| 41. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0428 | 1 140.64 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 41. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00107 | 64 026.11 | 69 |
| 41. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 6.313 | 3 407.28 | 21 510 |
| 41. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0642 | 3 182.16 | 204 |
| 41. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1819 | 3 828.46 | 696 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 20 482 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11 683 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 596 |
| 42. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 107 | 348.61 | 37 301 |
|  |  | Объем: (1.07)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 517 211 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 423 860 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 817 557 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 5, 14, 25, 37; %=142 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 27, 29, 30, 32, 34, 39, 41; %=115 - по стр. 22, 23) |  |  |  |  |  | 410 893 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 5, 14, 25, 37; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 27, 29, 30, 32, 34, 39, 41; %=77 - по стр. 22, 23) |  |  |  |  |  | 234 903 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 069 656 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 93 351 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 93 351 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 2 163 007 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 43 260 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 206 267 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 441 253 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 647 520 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 410 893 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 234 903 |
|  | Раздел 2. ул. марш. Баграмяна, 28-32 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.222 | 35 033.99 | 7 778 |
|  |  | Объем: 317.5*0.07 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 3.7407 | 293.690 | 1 099 |
| 43. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 17.25384 | 166.870 | 2 879 |
| 43. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.00122 | 1 040.11 | 1 041 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 294 |
| 43. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 2.73948 | 1 402.64 | 3 843 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 805 |
| 43. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.43956 | 33.02 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 4 137 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 387 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 302 |
| 44. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 3.632 | 17 585.60 | 63 871 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 34.1408 | 218.640 | 7 465 |
| 44. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 247.92032 | 178.290 | 44 202 |
| 44. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 34.1408 | 548.61 | 18 730 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 7 465 |
| 44. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 102.4224 | 9.17 | 939 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 53 734 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 31 000 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 148 605 |
| 45. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 52.7 | 44.94 | 2 368 |
|  |  | Объем: 22.2*1.8+(363.2*0.08*0.2*2.2) |  |  |  |  |  |
| 46. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 52.7 | 278.84 | 14 695 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.129 | 57 706.18 | 7 444 |
|  |  | Объем: 516*0.25 |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 5.62698 | 293.690 | 1 653 |
| 47. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.94532 | 160.940 | 313 |
| 47. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.33386 | 1 040.11 | 1 387 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 392 |
| 47. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.29312 | 1 335.99 | 5 736 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 261 |
| 47. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00516 | 1 567.96 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 868 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 845 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 157 |
| 48. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 206.4 | 160.69 | 33 166 |
|  |  | Объем: 129*1.6 |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 1.032 | 19 907.70 | 20 545 |
|  |  | Объем: 516*0.2 |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 14.32416 | 278.220 | 3 985 |
| 49. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 16.22304 | 165.390 | 2 683 |
| 49. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.82664 | 1 668.59 | 3 048 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 536 |
| 49. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 4.42728 | 1 014.39 | 4 491 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 968 |
| 49. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 7.30656 | 1 308.98 | 9 564 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 2 289 |
| 49. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.76368 | 853.18 | 652 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 192 |
| 49. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 5.16 | 20.74 | 107 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 469 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 401 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 415 |
| 50. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 113.52 | 547.69 | 62 174 |
|  |  | Объем: 103.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.258 | 5 622.43 | 1 451 |
|  |  | Объем: 516*0.05 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.27194 | 233.102 | 296 |
| 51. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.2451 | 1 668.59 | 409 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 72 |
| 51. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.02684 | 1 014.39 | 1 042 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 420 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 240 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 111 |
| 52. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 26.316 | 2 381.97 | 62 684 |
|  |  | Объем: 0.258*102.0 |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 51.6 | 2 506.70 | 129 346 |
|  |  | Объем: 258+258 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 4.644 | 240.393 | 1 116 |
| 53. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 608.88 | 201.580 | 122 738 |
| 53. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.548 | 1 014.39 | 1 570 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 338 |
| 53. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 29.412 | 11.01 | 324 |
| 53. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.548 | 853.18 | 1 321 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 389 |
| 53. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.548 | 1 140.64 | 1 766 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 389 |
| 53. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 10.32 | 20.74 | 214 |
| 53. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.58 | 547.69 | 1 413 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 175 873 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 100 322 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 405 540 |
| 54. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 263.16 | 390.00 | 102 632 |
|  |  | Объем: 258*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 55. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 263.16 | 440.00 | 115 790 |
|  |  | Объем: 258*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.03237 | 57 706.18 | 1 868 |
|  |  | Объем: 578*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.4119794 | 293.690 | 415 |
| 56. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4881396 | 160.940 | 79 |
| 56. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3347058 | 1 040.11 | 348 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 98 |
| 56. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.0772736 | 1 335.99 | 1 439 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 316 |
| 56. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0012948 | 1 567.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 469 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 212 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 550 |
| 57. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 51.79 | 160.69 | 8 322 |
|  |  | Объем: 32.37*1.6 |  |  |  |  |  |
| 58. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.162 | 19 907.70 | 3 225 |
|  |  | Объем: 578*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.24856 | 278.220 | 626 |
| 58. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.54664 | 165.390 | 421 |
| 58. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.28674 | 1 668.59 | 478 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 84 |
| 58. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.69498 | 1 014.39 | 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 152 |
| 58. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.14696 | 1 308.98 | 1 501 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 359 |
| 58. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.11988 | 853.18 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 30 |
| 58. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.81 | 20.74 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 487 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 848 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 560 |
| 59. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 17.82 | 547.69 | 9 760 |
|  |  | Объем: 16.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 5.78 | 14 687.22 | 84 892 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 4.1616 | 291.333 | 1 212 |
| 60. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 439.7424 | 174.440 | 76 709 |
| 60. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 3.9304 | 963.73 | 3 788 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 154 |
| 60. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.2312 | 1 140.64 | 264 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 58 |
| 60. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00578 | 64 026.11 | 370 |
| 60. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.9826 | 3 828.46 | 3 762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 110 648 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 63 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 258 656 |
| 61. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1144 | 3 182.16 | 364 |
|  |  | Объем: (5.78)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 62. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 29.328 | 3 407.28 | 99 929 |
|  |  | Объем: (5.78)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 63. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 578 | 199.88 | 115 531 |
|  |  | Объем: (5.78)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 13 461.25 | 20 192 |
| 64. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 60 | 163.900 | 9 834 |
| 64. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.5 | 460.35 | 10 358 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 11 309 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 7 572 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 073 |
| 65. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 3 590.01 | 5 385 |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 4.11 | 251.270 | 1 033 |
| 65. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 8.985 | 174.440 | 1 567 |
| 65. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 4.11 | 853.18 | 3 507 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 033 |
| 65. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 15 | 20.74 | 311 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 990 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 002 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 377 |
| 66. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 3 | 259.62 | 779 |
|  |  | Объем: (1.5)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие типа Гамбит |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 57 706.18 | 767 |
|  |  | Объем: 53*0.25 |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.580146 | 293.690 | 170 |
| 67. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.200564 | 160.940 | 32 |
| 67. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.137522 | 1 040.11 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 40 |
| 67. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.442624 | 1 335.99 | 591 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 130 |
| 67. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000532 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 192 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 87 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 046 |
| 68. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 21.28 | 160.69 | 3 419 |
|  |  | Объем: 13.3*1.6 |  |  |  |  |  |
| 69. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.0795 | 19 907.70 | 1 583 |
|  |  | Объем: 53*0.15 |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.10346 | 278.220 | 307 |
| 69. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.24974 | 165.390 | 207 |
| 69. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.140715 | 1 668.59 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 41 |
| 69. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.341055 | 1 014.39 | 346 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 75 |
| 69. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.56286 | 1 308.98 | 737 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 176 |
| 69. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05883 | 853.18 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 15 |
| 69. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.3975 | 20.74 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 730 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 416 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 729 |
| 70. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.745 | 547.69 | 4 790 |
|  |  | Объем: 7.95*1.1 |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 5.3 | 910.38 | 4 825 |
|  |  | Объем: 53.0*0.1 |  |  |  |  |  |
| 71. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 19.398 | 172.950 | 3 355 |
| 71. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 2.544 | 3.09 | 8 |
| 71. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0106 | 132 002.35 | 1 399 |
| 71. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.855 | 20.74 | 38 |
| 71. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0053 | 4 637.18 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 4 127 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 099 |
| 72. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 5.406 | 3 407.28 | 18 420 |
|  |  | Объем: (5.3)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 73. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.0846 | 4 520.33 | 382 |
|  |  | Объем: 53*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.032148 | 269.131 | 9 |
| 73. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 1.069344 | 182.740 | 195 |
| 73. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.013536 | 963.73 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 73. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.018612 | 1 140.64 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 73. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0023688 | 64 477.08 | 153 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 214 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 708 |
| 74. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 53 | 97.42 | 5 163 |
| 75. | ГЭСН 11-01-020-01 (прим) | Устройство бесшовного резинового покрытия, толщиной 10 мм | 100 м2 |  | 0.53 | 15 744.91 | 8 345 |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.53 | 1.3409 | 237.986 | 319 |
| 75. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 80.37 | 42.5961 | 180.520 | 7 689 |
| 75. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4 | 0.212 | 331.30 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 62 |
| 75. 4. | 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 1.55 | 0.8215 | 267.04 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 180 |
| 75. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.58 | 0.3074 | 1 140.64 | 351 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 77 |
| 75. 6. | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 1.6 | 0.848 | 17.82 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 9 850 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 5 125 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 320 |
| 76. | ГЭСН 11-01-020-02 (прим) | Устройство бесшовного резинового покрытия, толщиной 10 мм : на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01 | 100 м2 |  | -0.53 | 1 599.67 | -848 |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | -0.4664 | 239.219 | -112 |
| 76. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 6.49 | -3.4397 | 180.520 | -621 |
| 76. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | -0.0795 | 331.30 | -26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -23 |
| 76. 4. | 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.52 | -0.2756 | 267.04 | -74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | -60 |
| 76. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.21 | -0.1113 | 1 140.64 | -127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | -28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | -902 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | -469 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -2 219 |
| 77. | С23 цена поставщ. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 |  | 53 | 990.00 | 52 470 |
|  |  | Поправки: М: =990 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00067 | 57 706.18 | 39 |
|  |  | Объем: 12*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0292254 | 293.690 | 9 |
| 78. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0101036 | 160.940 | 2 |
| 78. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0069278 | 1 040.11 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 |
| 78. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0222976 | 1 335.99 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 7 |
| 78. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000268 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |
| 79. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 1.07 | 160.69 | 172 |
|  |  | Объем: 0.67*1.6 |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.003 | 19 907.70 | 60 |
|  |  | Объем: 12*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.04164 | 278.220 | 12 |
| 80. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.04716 | 165.390 | 8 |
| 80. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.00531 | 1 668.59 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 |
| 80. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.01287 | 1 014.39 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 3 |
| 80. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.02124 | 1 308.98 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 7 |
| 80. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00222 | 853.18 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 80. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.015 | 20.74 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105 |
| 81. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.33 | 547.69 | 181 |
|  |  | Объем: 0.3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.12 | 14 687.22 | 1 762 |
| 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.0864 | 291.333 | 25 |
| 82. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 9.1296 | 174.440 | 1 593 |
| 82. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0816 | 963.73 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 24 |
| 82. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0048 | 1 140.64 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 82. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00012 | 64 026.11 | 8 |
| 82. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0204 | 3 828.46 | 78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 298 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 311 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 370 |
| 83. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0024 | 3 182.16 | 8 |
|  |  | Объем: (0.12)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 84. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.609 | 3 407.28 | 2 075 |
|  |  | Объем: (0.12)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 85. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 12 | 199.88 | 2 399 |
|  |  | Объем: (0.12)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Элементы спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 86. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.0075 | 45 063.20 | 338 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*12 |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 2.1 | 160.940 | 338 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 270 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 128 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 737 |
| 87. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0075 | 8 278.23 | 62 |
| 87. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.4017 | 154.560 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135 |
| 88. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 1.2 | 160.69 | 193 |
|  |  | Объем: 0.75*1.6 |  |  |  |  |  |
| 89. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.012 | 157 996.21 | 1 896 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*12 |  |  |  |  |  |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.2364 | 290.336 | 69 |
| 89. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 7.17912 | 176.510 | 1 267 |
| 89. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.21132 | 1 151.96 | 243 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 62 |
| 89. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.00888 | 963.73 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 3 |
| 89. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00324 | 1 014.39 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 1 |
| 89. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.34992 | 13.13 | 5 |
| 89. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.01296 | 1 140.64 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 3 |
| 89. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.005088 | 20.74 |  |
| 89. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00036 | 64 026.11 | 23 |
| 89. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.000984 | 13 992.60 | 14 |
| 89. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0009144 | 53 733.21 | 49 |
| 89. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0084 | 6 776.43 | 57 |
| 89. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.7812 | 270.27 | 211 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 403 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 735 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 034 |
| 90. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.224 | 3 407.28 | 4 171 |
|  |  | Объем: 0.012*102 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 0.422 | 12 790.71 | 5 398 |
|  |  | Объем: 422/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 2.46026 | 292.797 | 720 |
| 91. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 13.66014 | 194.020 | 2 650 |
| 91. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.02954 | 1 887.22 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 334.48 | 10 |
| 91. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.05064 | 963.73 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 15 |
| 91. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 2.2999 | 888.41 | 2 043 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 675 |
| 91. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.40512 | 9.06 | 4 |
| 91. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.08018 | 1 140.64 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 20 |
| 91. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.70896 | 3.20 | 2 |
| 91. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 4.05964 | 123.69 | 502 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 033 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 426 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 857 |
| 92. | С26 цена поставщ. | Комплекс из 3-х турников , шведской стенки, гимнастических колец , каната, скамьи для пресса (5,1х3х2,6м) | шт |  | 1 | 156 843.00 | 156 843 |
|  |  | Поправки: М: =156843 |  |  |  |  |  |
|  | Детская игровая площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ограждения (h=2м) детской площадки из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.21 | 32 966.81 | 6 923 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 4.7208 | 271.536 | 1 282 |
| 93. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 7.4844 | 176.510 | 1 321 |
| 93. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 2.2953 | 1 098.91 | 2 522 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 577 |
| 93. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 2.2554 | 1 055.77 | 2 381 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 662 |
| 93. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.1701 | 1 140.64 | 194 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 43 |
| 93. 6. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 11.739 | 42.97 | 504 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 343 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 874 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 140 |
| 94. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.331 | 3 407.28 | 4 535 |
|  |  | Объем: 0.21*6.34 |  |  |  |  |  |
| 95. | С40 цена поставщ. | Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм | шт |  | 21 | 600.00 | 12 600 |
|  |  | Поправки: М: =600 |  |  |  |  |  |
| 96. | ГЭСН 09-08-002-05 (прим) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. |  | 2.2 | 1 565.08 | 3 443 |
| 96. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.496 | 251.270 | 376 |
| 96. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.11 | 15.642 | 176.510 | 2 761 |
| 96. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.242 | 1 140.64 | 276 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 61 |
| 96. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.57 | 1.254 | 323.90 | 406 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 315 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 823 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 259 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 525 |
| 97. | С41 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 | шт |  | 22 | 2 100.00 | 46 200 |
|  |  | Поправки: М: =2100 |  |  |  |  |  |
| 98. | С42 цена поставщ. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. |  | 21 | 210.00 | 4 410 |
|  |  | Поправки: М: =210 |  |  |  |  |  |
| 99. | ГЭСН 07-01-055-08 (прим) | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.01 | 180 209.35 | 1 802 |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.02 | 0.0302 | 251.270 | 8 |
| 99. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 8.5565 | 204.700 | 1 752 |
| 99. 3. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0008 | 919.35 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 99. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.0435 | 13.13 | 1 |
| 99. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0294 | 1 140.64 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 7 |
| 99. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.116 | 47.30 | 5 |
| 99. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0002 | 49 193.44 | 10 |
| 99. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.015 | 0.00015 | 2 739.84 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2 288 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 267 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 357 |
| 100. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 |  | -0.0002 | 2 739.84 | -1 |
|  |  | Объем: (0.01)*(-0.015) |  |  |  |  |  |
| 101. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.05 | 3 407.28 | 170 |
|  |  | Объем: (0.01)*5.0 |  |  |  |  |  |
| 102. | С43 цена поставщ. | Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. |  | 1 | 12 000.00 | 12 000 |
|  |  | Поправки: М: =12000 |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 103. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.042 | 57 706.18 | 2 424 |
|  |  | Объем: 168*0.25 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.83204 | 293.690 | 538 |
| 103. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.63336 | 160.940 | 102 |
| 103. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.43428 | 1 040.11 | 452 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 128 |
| 103. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.39776 | 1 335.99 | 1 867 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 411 |
| 103. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00168 | 1 567.96 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 608 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 275 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 307 |
| 104. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 67.2 | 160.69 | 10 798 |
|  |  | Объем: 42*1.6 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.252 | 19 907.70 | 5 017 |
|  |  | Объем: 168*0.15 |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.49776 | 278.220 | 973 |
| 105. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.96144 | 165.390 | 655 |
| 105. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.44604 | 1 668.59 | 744 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 131 |
| 105. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.08108 | 1 014.39 | 1 097 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 236 |
| 105. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.78416 | 1 308.98 | 2 335 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 559 |
| 105. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.18648 | 853.18 | 159 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 47 |
| 105. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.26 | 20.74 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 312 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 319 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 647 |
| 106. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 27.72 | 547.69 | 15 182 |
|  |  | Объем: 25.2*1.1 |  |  |  |  |  |
| 107. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 16.8 | 910.38 | 15 294 |
|  |  | Объем: 168*0.1 |  |  |  |  |  |
| 107. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 61.488 | 172.950 | 10 634 |
| 107. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 8.064 | 3.09 | 25 |
| 107. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0336 | 132 002.35 | 4 435 |
| 107. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 5.88 | 20.74 | 122 |
| 107. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0168 | 4 637.18 | 78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 13 080 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 6 806 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 180 |
| 108. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 17.14 | 3 407.28 | 58 401 |
|  |  | Объем: 16.8*1.02 |  |  |  |  |  |
| 109. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.2681 | 4 520.33 | 1 212 |
|  |  | Объем: 168*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.101878 | 269.131 | 27 |
| 109. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 3.388784 | 182.740 | 619 |
| 109. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.042896 | 963.73 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 13 |
| 109. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.058982 | 1 140.64 | 67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 15 |
| 109. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0075068 | 64 477.08 | 484 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 678 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 355 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 246 |
| 110. | 08.1.02.17-0083 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 168 | 51.54 | 8 659 |
| 111. | ГЭСН 11-01-037-05 (ghbv/) | Устройство покрытий: из готовых ковров, резиновая плитка типа MONOLIT30 | 100 м2 |  | 1.68 | 3 791.22 | 6 369 |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.85 | 1.428 | 268.737 | 384 |
| 111. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 17.2 | 28.896 | 180.520 | 5 216 |
| 111. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.35 | 0.588 | 331.30 | 195 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 173 |
| 111. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.84 | 1 140.64 | 958 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 211 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 6 888 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 584 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 841 |
| 112. | С11. Цена постав | Резиновые плитки (1050*1050*30) | м2 |  | 168 | 1 740.00 | 292 320 |
|  |  | Поправки: М: =1740 |  |  |  |  |  |
| 113. | С12. Цена постав | Полиуретановое связующее, двухкомпонентное | кг |  | 25.2 | 370.00 | 9 324 |
|  |  | Объем: 168*0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =370 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 114. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00291 | 57 706.18 | 168 |
|  |  | Объем: 52*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1269342 | 293.690 | 37 |
| 114. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0438828 | 160.940 | 7 |
| 114. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0300894 | 1 040.11 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 9 |
| 114. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0968448 | 1 335.99 | 129 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 28 |
| 114. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001164 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 19 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 229 |
| 115. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 4.66 | 160.69 | 749 |
|  |  | Объем: 2.91*1.6 |  |  |  |  |  |
| 116. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.015 | 19 907.70 | 299 |
|  |  | Объем: 52*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.2082 | 278.220 | 58 |
| 116. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.2358 | 165.390 | 39 |
| 116. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.02655 | 1 668.59 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 8 |
| 116. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.06435 | 1 014.39 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 14 |
| 116. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.1062 | 1 308.98 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 33 |
| 116. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0111 | 853.18 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 3 |
| 116. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.075 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 138 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 79 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 515 |
| 117. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.65 | 547.69 | 904 |
|  |  | Объем: 1.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 118. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.52 | 14 687.22 | 7 637 |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.3744 | 291.333 | 109 |
| 118. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 39.5616 | 174.440 | 6 901 |
| 118. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.3536 | 963.73 | 341 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 104 |
| 118. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0208 | 1 140.64 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 118. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00052 | 64 026.11 | 33 |
| 118. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0884 | 3 828.46 | 338 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 954 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 678 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 269 |
| 119. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0103 | 3 182.16 | 33 |
|  |  | Объем: (0.52)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 120. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 2.638 | 3 407.28 | 8 988 |
|  |  | Объем: (0.52)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 121. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 52 | 199.88 | 10 394 |
|  |  | Объем: (0.52)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Элементы детской игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| 122. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж существующего оборудования детских игровых площадок | т |  | 0.87 | 8 953.50 | 7 790 |
|  |  | Объем: 870/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 3.55047 | 292.797 | 1 040 |
| 122. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 19.71333 | 194.020 | 3 825 |
| 122. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.04263 | 1 887.22 | 80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 334.48 | 14 |
| 122. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.07308 | 963.73 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 21 |
| 122. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 3.31905 | 888.41 | 2 949 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 975 |
| 122. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.58464 | 9.06 | 5 |
| 122. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.11571 | 1 140.64 | 132 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 29 |
| 122. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 1.02312 | 3.20 | 3 |
| 122. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 5.85858 | 123.69 | 725 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 379 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 3 503 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 671 |
| 123. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.0288 | 45 063.20 | 1 298 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*(38+6+2) |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 8.064 | 160.940 | 1 298 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 038 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 493 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 830 |
| 124. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0288 | 8 278.23 | 238 |
| 124. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.542528 | 154.560 | 238 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 190 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 90 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 519 |
| 125. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 4.61 | 160.69 | 741 |
|  |  | Объем: 2.88*1.6 |  |  |  |  |  |
| 126. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.046 | 157 996.21 | 7 268 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*46 |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.9062 | 290.336 | 263 |
| 126. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 27.51996 | 176.510 | 4 858 |
| 126. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.81006 | 1 151.96 | 933 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 238 |
| 126. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.03404 | 963.73 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 10 |
| 126. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.01242 | 1 014.39 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 3 |
| 126. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 1.34136 | 13.13 | 18 |
| 126. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.04968 | 1 140.64 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 12 |
| 126. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.019504 | 20.74 |  |
| 126. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00138 | 64 026.11 | 88 |
| 126. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.003772 | 13 992.60 | 53 |
| 126. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0035052 | 53 733.21 | 188 |
| 126. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0322 | 6 776.43 | 218 |
| 126. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 2.9946 | 270.27 | 809 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 5 377 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 2 817 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 462 |
| 127. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 4.692 | 3 407.28 | 15 987 |
|  |  | Объем: 0.046*102 |  |  |  |  |  |
| 128. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования детских игровых площадок (в т.ч. демонтированного) | т |  | 1.073 | 12 790.71 | 13 724 |
|  |  | Объем: (870+165+38)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 6.25559 | 292.797 | 1 832 |
| 128. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 34.73301 | 194.020 | 6 739 |
| 128. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07511 | 1 887.22 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 334.48 | 25 |
| 128. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.12876 | 963.73 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 38 |
| 128. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 5.84785 | 888.41 | 5 195 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 717 |
| 128. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.03008 | 9.06 | 9 |
| 128. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.20387 | 1 140.64 | 233 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 51 |
| 128. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.80264 | 3.20 | 6 |
| 128. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 10.32226 | 123.69 | 1 277 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 7 714 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 6 171 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 609 |
| 129. | С15.1-02.21-1088 | Песочницы с бортами из дерева и материалов на основе дерева | шт. |  | 1 | 8 871.78 | 8 872 |
|  |  | Поправки: М: =8871.78 |  |  |  |  |  |
| 130. | С47 цена поставщ. | Домик 1915х1300х1750мм | шт |  | 1 | 45 760.00 | 45 760 |
|  |  | Поправки: М: =45760 |  |  |  |  |  |
| 131. | С47.1 цена поста | Информац. щит | шт |  | 1 | 10 358.00 | 10 358 |
|  |  | Поправки: М: =10358 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 1 907 394 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 795 493 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 780 531 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 43, 44; %=95 - по стр. 47, 56, 67, 78, 103, 114; %=142 - по стр. 49, 51, 53, 58, 60, 69, 80, 82, 105, 116, 118; %=115 - по стр. 64, 65; %=123 - по стр. 71, 75, 76, 107, 111; %=105 - по стр. 73, 89, 109, 126; %=80 - по стр. 86, 87, 123, 124; %=130 - по стр. 99) |  |  |  |  |  | 433 267 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 44; %=43 - по стр. 47, 56, 67, 78, 103, 114; %=81 - по стр. 49, 51, 53, 58, 60, 69, 80, 82, 105, 116, 118; %=77 - по стр. 64, 65; %=64 - по стр. 71, 75, 76, 107, 111; %=55 - по стр. 73, 89, 109, 126; %=38 - по стр. 86, 87, 123, 124; %=72 - по стр. 99) |  |  |  |  |  | 246 365 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 475 125 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 37 278 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 91, 93, 96, 122, 128) |  |  |  |  |  | 20 291 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 91, 93, 96, 122, 128) |  |  |  |  |  | 16 233 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 73 802 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 74 623 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 74 623 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 2 623 550 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 52 471 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 676 021 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 535 204 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 211 225 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 453 558 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 262 598 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 3 424 605 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 219 353 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 598 088 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 43, 44; %=95 - по стр. 5, 14, 25, 37, 47, 56, 67, 78, 103, 114; %=142 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 27, 29, 30, 32, 34, 39, 41, 49, 51, 53, 58, 60, 69, 80, 82, 105, 116, 118; %=115 - по стр. 22, 23, 64, 65; %=123 - по стр. 71, 75, 76, 107, 111; %=105 - по стр. 73, 89, 109, 126; %=80 - по стр. 86, 87, 123, 124; %=130 - по стр. 99) |  |  |  |  |  | 844 160 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 43, 44; %=43 - по стр. 5, 14, 25, 37, 47, 56, 67, 78, 103, 114; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 27, 29, 30, 32, 34, 39, 41, 49, 51, 53, 58, 60, 69, 80, 82, 105, 116, 118; %=77 - по стр. 22, 23, 64, 65; %=64 - по стр. 71, 75, 76, 107, 111; %=55 - по стр. 73, 89, 109, 126; %=38 - по стр. 86, 87, 123, 124; %=72 - по стр. 99) |  |  |  |  |  | 481 268 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 544 781 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 37 278 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 91, 93, 96, 122, 128) |  |  |  |  |  | 20 291 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 91, 93, 96, 122, 128) |  |  |  |  |  | 16 233 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 73 802 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 167 974 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 167 974 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 786 557 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 95 731 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 4 882 288 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 976 458 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 5 858 746 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 864 451 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 497 501 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ «КР МКД» Дощук Т.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |