|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 522 587 | руб. | Смета на сумму: | 522 587 | руб. |
|

|  |
| --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / |
|  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

 |

|  |
| --- |
| Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.Б. Манойло / |
|  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

 |
|  |  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом № 93-99 по ул. П. Морозова в г. Калининграде |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт лестничных маршей и площадок в подъездах |
| Сметная стоимость: | **522.587** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.946** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **145.289** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Ремонт лестницы (лестнич. клетка)* |
|  |
| 1. | ТЕР 10-01-022-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Демонтаж подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной, 100 м2 потолка | 0.84 | 158.91 | 151.12 | 7.80 | 133 | 127 | 7 | 16.9 | 9.67 | 2 209 | 2 145 | 63 |
|  |  |  |  | 3.78 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 135 |  |  |  | 90% | 1 931 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 69 |  |  |  | 43% | 922 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 5 062 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕР 09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, 1 т конструкций | 0.195 | 780.04 | 411.07 | 368.97 | 152 | 80 | 72 | 16.9 | 9.5 | 2 038 | 1 355 | 684 |
|  | 40.48 |  | 8 | 3.8 | 16.9 |  | 133 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 71 |  |  |  | 69% | 1 027 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 63 |  |  |  | 58% | 863 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 3 928 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками (сущ. уголков), 1 м2 очищаемой поверхности | 36 | 9.78 | 9.78 |  | 352 | 352 |  | 16.89 | 1 | 5 947 | 5 947 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 285 |  |  |  | 69% | 4 103 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 211 |  |  |  | 48% | 2 855 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 12 905 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕР 13-07-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обезжиривание поверхностей бензином (сущ.уголков), 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.36 | 349.73 | 101.11 | 3.68 | 126 | 36 | 1 | 16.9 | 8.84 | 998 | 615 | 12 |
| 244.93 | 0.13 | 88 |  | 4.21 | 17.27 | 371 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 29 |  |  |  | 69% | 425 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 48% | 296 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 719 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 130 | 26 | 4 | 16.9 | 3.08 | 746 | 438 | 14 |
| 276.46 | 0.13 | 100 |  | 2.96 | 17.27 | 295 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 21 |  |  |  | 69% | 303 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 211 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1 260 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 225 | 16 | 3 | 16.9 | 3.75 | 791 | 269 | 11 |
| 573.70 | 0.13 | 207 |  | 2.47 | 17.27 | 510 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 13 |  |  |  | 69% | 186 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 10 |  |  |  | 48% | 130 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 1 107 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 10-01-022-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной, 100 м2 потолка | 0.84 | 307.75 | 259.06 | 13.37 | 259 | 218 | 11 | 16.9 | 9.67 | 3 898 | 3 678 | 109 |
| 35.33 |  | 30 |  | 3.78 | 1 | 112 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1706:[ М-(4523.82=10771.00\*0.42) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 231 |  |  |  | 90% | 3 310 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 118 |  |  |  | 43% | 1 582 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 8 790 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.3528 | 23 811.97 |  |  | 8 401 |  |  |  |  | 16 218 |  |  |
| 23 811.97 |  | 8 401 |  | 45 970.27 |  | 16 218 |  |
|  | Объем: 0.84\*0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 62-34-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз (косоуры), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 | 1 004.86 | 541.19 | 1.01 | 281 | 152 |  | 16.9 | 9.69 | 2 890 | 2 561 | 3 |
| 462.66 |  | 130 |  | 2.52 | 1 | 326 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 122 |  |  |  | 68% | 1 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 76 |  |  |  | 40% | 1 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  | 5 656 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 57-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 2.88 | 31.22 | 31.22 |  | 90 | 90 |  | 16.89 | 1 | 1 519 | 1 519 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 72 |  |  |  | 68% | 1 033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 61 |  |  |  | 54% | 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 3 372 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 46-04-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий полов дощатых (площадок), 100 м2 покрытия | 0.48 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 178 | 121 | 57 | 16.9 | 9.36 | 2 585 | 2 051 | 535 |
|  | 55.04 |  | 26 | 1 | 16.9 |  | 446 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 146 |  |  |  | 84% | 2 097 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 88 |  |  |  | 48% | 1 199 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 5 881 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕРр 59-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 1.92 | 6 788.55 | 2 883.33 | 60.42 | 13 034 | 5 536 | 116 | 16.9 | 9.56 | 119 397 | 93 558 | 1 109 |
| 3 844.80 | 9.20 | 7 382 | 18 | 3.35 | 16.9 | 24 730 | 299 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 4 221 |  |  |  | 65% | 61 007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 332 |  |  |  | 48% | 45 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 587 |  |  |  |  | 225 455 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 11-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (площадки), 100 м2 покрытия | 0.48 | 13 948.95 | 724.48 | 172.32 | 6 695 | 348 | 83 | 16.9 | 9.47 | 34 414 | 5 877 | 783 |
| 13 052.15 | 13.75 | 6 265 | 7 | 4.43 | 16.9 | 27 754 | 112 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 394 |  |  |  | 94% | 5 630 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 227 |  |  |  | 51% | 3 054 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 316 |  |  |  |  | 43 098 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.608 | 221.93 | 106.22 | 98.58 | 357 | 171 | 159 | 16.9 | 4.04 | 3 616 | 2 887 | 640 |
| 17.13 | 1.39 | 28 | 2 | 3.24 | 16.97 | 89 | 38 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 156 |  |  |  | 77% | 2 252 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 104 |  |  |  | 48% | 1 404 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 617 |  |  |  |  | 7 272 |  |  |
|  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 33.2856 | 36.04 |  |  | 1 200 |  |  |  |  | 6 547 |  |  |
| 36.04 |  | 1 200 |  | 196.69 |  | 6 547 |  |
|  | Объем: 1.608\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 11-01-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плинтусов деревянных (по ступеням), 100 м плинтуса | 2.88 | 709.06 | 83.08 | 9.72 | 2 042 | 239 | 28 | 16.9 | 9.67 | 17 856 | 4 043 | 271 |
| 616.26 |  | 1 775 |  | 7.63 | 1 | 13 542 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 265 |  |  |  | 94% | 3 800 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 153 |  |  |  | 51% | 2 062 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 460 |  |  |  |  | 23 718 |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 15-04-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.608 | 802.37 | 267.04 | 5.26 | 1 290 | 429 | 8 | 16.9 | 9.64 | 10 398 | 7 257 | 81 |
| 530.08 | 0.18 | 852 |  | 3.59 | 17 | 3 060 | 5 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 408 |  |  |  | 80% | 5 810 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 202 |  |  |  | 37% | 2 687 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 899 |  |  |  |  | 18 895 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, 1 т конструкций | 0.195 | 1 728.76 | 704.69 | 632.52 | 337 | 137 | 123 | 16.9 | 9.5 | 3 784 | 2 322 | 1 172 |
| 391.55 | 69.40 | 76 | 14 | 3.8 | 16.9 | 290 | 229 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 122 |  |  |  | 69% | 1 760 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 109 |  |  |  | 58% | 1 480 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  | 7 024 |  |  |
|  |
| 19. | ТССЦ 101-2542 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая 50х50 мм, т | 0.195 | 5 332.00 |  |  | 1 040 |  |  |  |  | 6 115 |  |  |
| 5 332.00 |  | 1 040 |  | 31 360.39 |  | 6 115 |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т | 0.195 | 1 314.48 |  |  | 256 |  |  |  |  | 1 341 |  |  |
| 1 314.48 |  | 256 |  | 6 875.04 |  | 1 341 |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 62-35-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72 | 879.54 | 574.79 | 1.01 | 633 | 414 | 1 | 16.91 | 9.69 | 7 775 | 6 998 | 7 |
| 303.74 |  | 219 |  | 3.52 | 1 | 770 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 331 |  |  |  | 68% | 4 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 207 |  |  |  | 40% | 2 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 171 |  |  |  |  | 15 333 |  |  |
|  |
| 22. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.76 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 326 | 30 | 248 | 16.89 | 8.48 | 3 411 | 504 | 2 102 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 30 |  |  |  | 100% | 504 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 18 |  |  |  | 60% | 302 |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.76 | 16.40 |  | 16.40 | 111 |  | 111 | 1 | 8.87 | 983 |  | 983 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **37 648** | **8 522** | **1 032** |  |  | **255 476** | **144 024** | **8 579** |
| **28 049** | **75** |  |  | **102 070** | **1 265** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **36 722** | **8 275** | **478** |  |  | **245 260** | **139 843** | **3 638** |
| **27 973** | **53** |  |  | **101 780** | **903** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **10 897** |  |  |  |  | **30 221** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 7; %=69 - по стр. 3-6; %=68 - по стр. 9, 10, 21; %=84 - по стр. 11; %=65 - по стр. 12; %=94 - по стр. 13, 16; %=77 - по стр. 14; %=80 - по стр. 17)** | **6 828** |  |  |  |  | **98 388** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 7; %=48 - по стр. 3-6, 11, 12, 14; %=40 - по стр. 9, 21; %=54 - по стр. 10; %=51 - по стр. 13, 16; %=37 - по стр. 17)** | **4 895** |  |  |  |  | **66 095** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **48 445** |  |  |  |  | **409 743** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **489** | **217** | **195** |  |  | **5 822** | **3 677** | **1 856** |
| **76** | **22** |  |  | **290** | **362** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 18)** | **194** |  |  |  |  | **2 787** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 18)** | **172** |  |  |  |  | **2 343** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **855** |  |  |  |  | **10 952** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **437** | **30** | **359** |  |  | **4 394** | **504** | **3 085** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22)** | **30** |  |  |  |  | **504** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)** | **18** |  |  |  |  | **302** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **437** |  |  |  |  | **4 394** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **49 737** |  |  |  |  | **425 089** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **1 064** |  |  |  |  | **9 097** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **50 801** |  |  |  |  | **434 186** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **1 016** |  |  |  |  | **8 684** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **51 817** |  |  |  |  | **442 870** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **9 327** |  |  |  |  | **79 717** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **61 144** |  |  |  |  | **522 587** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **7 022** |  |  |  |  | **101 175** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **5 067** |  |  |  |  | **68 438** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |