| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 522 587 |  | руб. | Смета на сумму: | 522 587 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД». ________________ / С.Б. Русович /. «______»_____________ 2015 г.. | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС». ________________ / О.Б. Манойло /. «______»____________ 2015 г.. |
| Объект: |  | Многоквартирный дом № 93-99 по ул. П. Морозова в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт лестничных маршей и площадок в подъездах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 522.587 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.946 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 145.289 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт лестницы (лестнич. клетка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 10-01-022-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Демонтаж подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной, 100 м2 потолка | 0.84 | 158.91 | 151.12 | 7.80 | 133 | 127 | 7 | 16.9 | 9.67 | 2 209 | 2 145 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.78 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 135 |  |  |  | 90% | 1 931 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 69 |  |  |  | 43% | 922 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 5 062 |  |  |
| 2. | ТЕР 09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, 1 т конструкций | 0.195 | 780.04 | 411.07 | 368.97 | 152 | 80 | 72 | 16.9 | 9.5 | 2 038 | 1 355 | 684 |
|  |  |  |  |  | 40.48 |  |  | 8 | 3.8 | 16.9 |  |  | 133 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 71 |  |  |  | 69% | 1 027 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 63 |  |  |  | 58% | 863 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 3 928 |  |  |
| 3. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками (сущ. уголков), 1 м2 очищаемой поверхности | 36 | 9.78 | 9.78 |  | 352 | 352 |  | 16.89 | 1 | 5 947 | 5 947 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 285 |  |  |  | 69% | 4 103 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 211 |  |  |  | 48% | 2 855 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  | 12 905 |  |  |
| 4. | ТЕР 13-07-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Обезжиривание поверхностей бензином (сущ.уголков), 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.36 | 349.73 | 101.11 | 3.68 | 126 | 36 | 1 | 16.9 | 8.84 | 998 | 615 | 12 |
|  |  |  |  | 244.93 | 0.13 |  | 88 |  | 4.21 | 17.27 |  | 371 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 29 |  |  |  | 69% | 425 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 48% | 296 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 719 |  |  |
| 5. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 130 | 26 | 4 | 16.9 | 3.08 | 746 | 438 | 14 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 100 |  | 2.96 | 17.27 |  | 295 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 21 |  |  |  | 69% | 303 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 211 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1 260 |  |  |
| 6. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 225 | 16 | 3 | 16.9 | 3.75 | 791 | 269 | 11 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 207 |  | 2.47 | 17.27 |  | 510 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 13 |  |  |  | 69% | 186 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10 |  |  |  | 48% | 130 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 1 107 |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-022-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной, 100 м2 потолка | 0.84 | 307.75 | 259.06 | 13.37 | 259 | 218 | 11 | 16.9 | 9.67 | 3 898 | 3 678 | 109 |
|  |  |  |  | 35.33 |  |  | 30 |  | 3.78 | 1 |  | 112 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1706:[ М-(4523.82=10771.00*0.42) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 231 |  |  |  | 90% | 3 310 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 118 |  |  |  | 43% | 1 582 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 8 790 |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.3528 | 23 811.97 |  |  | 8 401 |  |  |  |  | 16 218 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 8 401 |  | 45 970.27 |  |  | 16 218 |  |
|  | Объем: 0.84*0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 62-34-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз (косоуры), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 | 1 004.86 | 541.19 | 1.01 | 281 | 152 |  | 16.9 | 9.69 | 2 890 | 2 561 | 3 |
|  |  |  |  | 462.66 |  |  | 130 |  | 2.52 | 1 |  | 326 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 122 |  |  |  | 68% | 1 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 76 |  |  |  | 40% | 1 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  | 5 656 |  |  |
| 10. | ТЕРр 57-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 2.88 | 31.22 | 31.22 |  | 90 | 90 |  | 16.89 | 1 | 1 519 | 1 519 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 72 |  |  |  | 68% | 1 033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 61 |  |  |  | 54% | 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 3 372 |  |  |
| 11. | ТЕР 46-04-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий полов дощатых (площадок), 100 м2 покрытия | 0.48 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 178 | 121 | 57 | 16.9 | 9.36 | 2 585 | 2 051 | 535 |
|  |  |  |  |  | 55.04 |  |  | 26 | 1 | 16.9 |  |  | 446 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 146 |  |  |  | 84% | 2 097 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 88 |  |  |  | 48% | 1 199 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 5 881 |  |  |
| 12. | ТЕРр 59-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 1.92 | 6 788.55 | 2 883.33 | 60.42 | 13 034 | 5 536 | 116 | 16.9 | 9.56 | 119 397 | 93 558 | 1 109 |
|  |  |  |  | 3 844.80 | 9.20 |  | 7 382 | 18 | 3.35 | 16.9 |  | 24 730 | 299 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 4 221 |  |  |  | 65% | 61 007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 332 |  |  |  | 48% | 45 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 587 |  |  |  |  | 225 455 |  |  |
| 13. | ТЕР 11-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (площадки), 100 м2 покрытия | 0.48 | 13 948.95 | 724.48 | 172.32 | 6 695 | 348 | 83 | 16.9 | 9.47 | 34 414 | 5 877 | 783 |
|  |  |  |  | 13 052.15 | 13.75 |  | 6 265 | 7 | 4.43 | 16.9 |  | 27 754 | 112 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 394 |  |  |  | 94% | 5 630 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 227 |  |  |  | 51% | 3 054 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 316 |  |  |  |  | 43 098 |  |  |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.608 | 221.93 | 106.22 | 98.58 | 357 | 171 | 159 | 16.9 | 4.04 | 3 616 | 2 887 | 640 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.39 |  | 28 | 2 | 3.24 | 16.97 |  | 89 | 38 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 156 |  |  |  | 77% | 2 252 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 104 |  |  |  | 48% | 1 404 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 617 |  |  |  |  | 7 272 |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 33.2856 | 36.04 |  |  | 1 200 |  |  |  |  | 6 547 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 200 |  | 196.69 |  |  | 6 547 |  |
|  | Объем: 1.608*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 11-01-039-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плинтусов деревянных (по ступеням), 100 м плинтуса | 2.88 | 709.06 | 83.08 | 9.72 | 2 042 | 239 | 28 | 16.9 | 9.67 | 17 856 | 4 043 | 271 |
|  |  |  |  | 616.26 |  |  | 1 775 |  | 7.63 | 1 |  | 13 542 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 265 |  |  |  | 94% | 3 800 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 153 |  |  |  | 51% | 2 062 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 460 |  |  |  |  | 23 718 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Простая окраска масляными составами по дереву, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.608 | 802.37 | 267.04 | 5.26 | 1 290 | 429 | 8 | 16.9 | 9.64 | 10 398 | 7 257 | 81 |
|  |  |  |  | 530.08 | 0.18 |  | 852 |  | 3.59 | 17 |  | 3 060 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 408 |  |  |  | 80% | 5 810 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 202 |  |  |  | 37% | 2 687 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 899 |  |  |  |  | 18 895 |  |  |
| 18. | ТЕР 09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, 1 т конструкций | 0.195 | 1 728.76 | 704.69 | 632.52 | 337 | 137 | 123 | 16.9 | 9.5 | 3 784 | 2 322 | 1 172 |
|  |  |  |  | 391.55 | 69.40 |  | 76 | 14 | 3.8 | 16.9 |  | 290 | 229 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 122 |  |  |  | 69% | 1 760 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 109 |  |  |  | 58% | 1 480 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  | 7 024 |  |  |
| 19. | ТССЦ 101-2542 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сталь угловая 50х50 мм, т | 0.195 | 5 332.00 |  |  | 1 040 |  |  |  |  | 6 115 |  |  |
|  |  |  |  | 5 332.00 |  |  | 1 040 |  | 31 360.39 |  |  | 6 115 |  |
| 20. | ТССЦ 204-0056 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т | 0.195 | 1 314.48 |  |  | 256 |  |  |  |  | 1 341 |  |  |
|  |  |  |  | 1 314.48 |  |  | 256 |  | 6 875.04 |  |  | 1 341 |  |
| 21. | ТЕРр 62-35-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72 | 879.54 | 574.79 | 1.01 | 633 | 414 | 1 | 16.91 | 9.69 | 7 775 | 6 998 | 7 |
|  |  |  |  | 303.74 |  |  | 219 |  | 3.52 | 1 |  | 770 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 331 |  |  |  | 68% | 4 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 207 |  |  |  | 40% | 2 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 171 |  |  |  |  | 15 333 |  |  |
| 22. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.76 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 326 | 30 | 248 | 16.89 | 8.48 | 3 411 | 504 | 2 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 30 |  |  |  | 100% | 504 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18 |  |  |  | 60% | 302 |  |  |
| 23. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.76 | 16.40 |  | 16.40 | 111 |  | 111 | 1 | 8.87 | 983 |  | 983 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 37 648 | 8 522 | 1 032 |  |  | 255 476 | 144 024 | 8 579 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 049 | 75 |  |  |  | 102 070 | 1 265 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 722 | 8 275 | 478 |  |  | 245 260 | 139 843 | 3 638 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 973 | 53 |  |  |  | 101 780 | 903 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 10 897 |  |  |  |  | 30 221 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 7; %=69 - по стр. 3-6; %=68 - по стр. 9, 10, 21; %=84 - по стр. 11; %=65 - по стр. 12; %=94 - по стр. 13, 16; %=77 - по стр. 14; %=80 - по стр. 17) |  |  |  |  | 6 828 |  |  |  |  | 98 388 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 7; %=48 - по стр. 3-6, 11, 12, 14; %=40 - по стр. 9, 21; %=54 - по стр. 10; %=51 - по стр. 13, 16; %=37 - по стр. 17) |  |  |  |  | 4 895 |  |  |  |  | 66 095 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 48 445 |  |  |  |  | 409 743 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 489 | 217 | 195 |  |  | 5 822 | 3 677 | 1 856 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 22 |  |  |  | 290 | 362 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 18) |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 2 787 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 18) |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 2 343 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 855 |  |  |  |  | 10 952 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 437 | 30 | 359 |  |  | 4 394 | 504 | 3 085 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 504 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22) |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 302 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  | 4 394 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 49 737 |  |  |  |  | 425 089 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 1 064 |  |  |  |  | 9 097 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 50 801 |  |  |  |  | 434 186 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 1 016 |  |  |  |  | 8 684 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 51 817 |  |  |  |  | 442 870 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 9 327 |  |  |  |  | 79 717 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 61 144 |  |  |  |  | 522 587 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 022 |  |  |  |  | 101 175 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 067 |  |  |  |  | 68 438 |  |  |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |