«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	13 044	руб.	Смета на сумму:	13 044	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	         Директор ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.В.Черноиванов /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 	
(Локальная смета)	
на выполнение пусконаладочных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД №36-40 по ул.Грига в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	13.044	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	13.044	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.026	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.911	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	30	4.35	4.35		130.50	130.50		16.9	1	2 205	2 205		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			84.83				55%	1 213			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			52.20				32%	706			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.53					4 123			
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	1.12	176.13	176.13		197.27	197.27		16.9	1	3 334	3 334		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			128.23				55%	1 834			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			78.91				32%	1 067			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.40					6 235			
3.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.9	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	349.79	349.79				5 911	5 911		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	349.79	349.79				5 911	5 911		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	349.79					5 911			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	227.36					3 251			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	227.36					3 251			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	139.92					1 892			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	139.92					1 892			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	717.07					11 054			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	717.07					11 054			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	717.07					11 054			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	717.07					11 054			
	НДС 18%	129.07					1 990			
	ВСЕГО С НДС	846.14					13 044			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	846.14					13 044			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	227.36					3 251			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	227.36					3 251			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	139.92					1 892			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	139.92					1 892			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                           Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)