| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 871 616 | руб. | Смета на сумму: | 4 871 616 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ №7» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ /Т.В.Просвирина / |
| «07»06. 2016 г. | «07»06. 2016 г. |
| Объект: | г. Калининград, ул. Буткова, 4а-8а |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 4а-8а по ул. Буткова, г. Калининград |
| Сметная стоимость: | 4 871.616 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.318 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 565.622 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.657 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 4 534 | 1 410 | 3 124 | 16.9 | 5.36 | 40 574 | 23 832 | 16 743 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 311 | 1 | 16.9 |  |  | 5 253 |
|  | Объем: 1197*0.05+146*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 790 |  |  |  | 88% | 25 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 033 |  |  |  | 48% | 13 961 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 356 |  |  |  |  | 80 130 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 4.54 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 7 672 | 2 839 | 4 833 | 16.91 | 5.04 | 72 361 | 48 002 | 24 359 |
|  |  |  |  |  | 105.56 |  |  | 479 | 1 | 16.9 |  |  | 8 099 |
|  | Объем: 352+102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 3 451 |  |  |  | 88% | 49 369 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 991 |  |  |  | 48% | 26 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 114 |  |  |  |  | 148 658 |  |  |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 181.86 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 8 752 | 802 | 6 667 | 16.9 | 8.6 | 92 576 | 13 554 | 57 336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 65.7*2.2+(340*0.3*0.15+104*0.2*0.08)*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 802 |  |  |  | 100% | 13 554 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 481 |  |  |  | 60% | 8 132 |  |  |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 181.86 | 16.40 |  | 16.40 | 2 983 |  | 2 983 |  | 9.25 | 27 588 |  | 27 588 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 23 941 | 5 051 | 17 607 |  |  | 233 099 | 85 388 | 126 026 |
|  |  |  |  | 790 |  |  |  |  | 13 352 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 12 206 | 4 249 | 7 957 |  |  | 112 935 | 71 834 | 41 102 |
|  |  |  |  | 790 |  |  |  |  | 13 352 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2) | 5 241 |  |  |  |  | 74 964 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2) | 3 023 |  |  |  |  | 40 889 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 20 470 |  |  |  |  | 228 788 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 11 735 | 802 | 9 650 |  |  | 120 164 | 13 554 | 84 924 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) | 802 |  |  |  |  | 13 554 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) | 481 |  |  |  |  | 8 132 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 11 735 |  |  |  |  | 120 164 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 32 205 |  |  |  |  | 348 952 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 689 |  |  |  |  | 7 468 |  |  |
|  | ИТОГО | 32 894 |  |  |  |  | 356 420 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 658 |  |  |  |  | 7 128 |  |  |
|  | ИТОГО | 33 552 |  |  |  |  | 363 548 |  |  |
|  | НДС 18% | 6 039 |  |  |  |  | 65 439 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 39 591 |  |  |  |  | 428 987 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 241 |  |  |  |  | 74 964 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 023 |  |  |  |  | 40 889 |  |  |
|  | Раздел 2. Устройство покрытия проезжей части из бетонной плитки |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.5897 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 2 858 | 74 | 2 778 | 16.9 | 9.04 | 26 389 | 1 244 | 25 116 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 6 | 388 | 4.59 | 16.91 |  | 29 | 6 559 |
|  | Объем: 1512*0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 439 |  |  |  | 81% | 6 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 199 |  |  |  | 34% | 2 653 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 496 |  |  |  |  | 35 362 |  |  |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 943.52 | 16.40 |  | 16.40 | 15 474 |  | 15 474 |  | 9.25 | 143 132 |  | 143 132 |
|  | Объем: 589.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.5897 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 203 | 15 | 186 | 16.9 | 9 | 1 932 | 247 | 1 671 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 3 | 29 | 4.59 | 16.91 |  | 14 | 490 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 42 |  |  |  | 81% | 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 19 |  |  |  | 34% | 251 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 2 780 |  |  |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3.024 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 7 621 | 405 | 7 162 | 16.9 | 5.91 | 49 405 | 6 837 | 42 327 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 54 | 600 | 4.43 | 16.91 |  | 241 | 10 149 |
|  | Объем: 1512*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 427 |  |  |  | 121% | 20 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 814 |  |  |  | 65% | 11 041 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 862 |  |  |  |  | 80 999 |  |  |
| 9. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 332.64 | 104.66 |  |  | 34 814 |  |  |  |  | 163 483 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 34 814 |  | 491.47 |  |  | 163 483 |  |
|  | Объем: 302.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1.512 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 7 186 | 485 | 6 538 | 16.9 | 7.36 | 57 634 | 8 188 | 48 122 |
|  |  |  |  | 108.00 | 612.47 |  | 163 | 926 | 8.11 | 16.91 |  | 1 324 | 15 660 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2 004 |  |  |  | 121% | 28 856 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 143 |  |  |  | 65% | 15 501 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 333 |  |  |  |  | 101 991 |  |  |
| 11. | ТССЦ 408-0046 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3 | 22.68 | 292.58 |  |  | 6 636 |  |  |  |  | 26 842 |  |  |
|  |  |  |  | 292.58 |  |  | 6 636 |  | 1 183.52 |  |  | 26 842 |  |
|  | Объем: 1.512*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 408-0047 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 285.768 | 246.68 |  |  | 70 493 |  |  |  |  | 331 697 |  |  |
|  |  |  |  | 246.68 |  |  | 70 493 |  | 1 160.72 |  |  | 331 697 |  |
|  | Объем: 1.512*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 27-06-027-01 (прим.) Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.756 | 540.62 |  | 540.62 | 409 |  | 409 | 1 | 8.46 | 3 458 |  | 3 458 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 45 | 4.83 | 16.91 |  |  | 754 |
|  | Объем: 1512*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 64 |  |  |  | 121% | 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 36 |  |  |  | 65% | 490 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 509 |  |  |  |  | 4 860 |  |  |
| 14. | ТССЦ 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 77.112 | 280.61 |  |  | 21 638 |  |  |  |  | 161 002 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 21 638 |  | 2 087.9 |  |  | 161 002 |  |
|  | Объем: 75.6*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 151.2 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 21 782 | 18 484 | 2 398 | 16.91 | 5.48 | 329 910 | 312 568 | 13 141 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 900 | 110 | 4.67 | 16.79 |  | 4 201 | 1 853 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 26 403 |  |  |  | 121% | 380 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 15 061 |  |  |  | 65% | 204 374 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 247 |  |  |  |  | 914 733 |  |  |
| 16. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2 | 1542.24 | 114.82 |  |  | 177 084 |  |  |  |  | 848 232 |  |  |
|  |  |  |  | 114.82 |  |  | 177 084 |  | 4.79 |  |  | 848 232 |  |
|  | Объем: 1512*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =500*1.1/4.79 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 366 198 | 19 463 | 34 945 |  |  | 2 143 116 | 329 084 | 276 967 |
|  |  |  | 311 791 | 2 098 |  |  |  | 1 537 065 | 35 465 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 350 724 | 19 463 | 19 471 |  |  | 1 999 984 | 329 084 | 133 835 |
|  |  |  | 311 791 | 2 098 |  |  |  | 1 537 065 | 35 465 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 310 665 |  |  |  |  | 1 531 256 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15) | 30 379 |  |  |  |  | 437 688 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15) | 17 272 |  |  |  |  | 234 309 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 398 375 |  |  |  |  | 2 671 981 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 15 474 |  | 15 474 |  |  | 143 132 |  | 143 132 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 15 474 |  |  |  |  | 143 132 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 413 849 |  |  |  |  | 2 815 113 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 8 856 |  |  |  |  | 60 243 |  |  |
|  | ИТОГО | 422 705 |  |  |  |  | 2 875 356 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 8 454 |  |  |  |  | 57 507 |  |  |
|  | ИТОГО | 431 159 |  |  |  |  | 2 932 863 |  |  |
|  | НДС 18% | 77 609 |  |  |  |  | 527 915 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 508 768 |  |  |  |  | 3 460 778 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 30 379 |  |  |  |  | 437 688 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 17 272 |  |  |  |  | 234 309 |  |  |
|  | Раздел 3. Устройство покрытия проезжей части из асфальтобетона |
| 17. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.006 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 29 | 1 | 28 | 16.9 | 9.04 | 268 | 13 | 256 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  |  | 4 | 4.59 | 16.91 |  |  | 67 |
|  | Объем: 85*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 81% | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 360 |  |  |
| 18. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 9.6 | 16.40 |  | 16.40 | 157 |  | 157 |  | 9.25 | 1 456 |  | 1 456 |
|  | Объем: 6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.006 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 2 |  | 2 | 16.9 | 9 | 20 | 3 | 17 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  |  |  | 4.59 | 16.91 |  |  | 5 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 20. | ТЕР 27-03-001-01 Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания | 0.085 | 28 021.04 | 534.28 | 4 862.52 | 2 382 | 45 | 413 | 16.91 | 7.64 | 19 926 | 768 | 3 158 |
|  |  |  |  | 22 624.24 | 661.50 |  | 1 923 | 56 | 8.32 | 16.9 |  | 16 000 | 950 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 143 |  |  |  | 121% | 2 079 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 82 |  |  |  | 65% | 1 117 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 607 |  |  |  |  | 23 121 |  |  |
| 21. | ТЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.068 | 2 106.64 |  | 41.70 | 143 |  | 3 | 1 | 9.11 | 1 190 |  | 26 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 140 | 1 | 8.29 | 16.9 |  | 1 164 | 9 |
|  | Объем: 85*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 |  |  |  | 121% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 |  |  |  | 65% | 6 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 1 207 |  |  |
| 22. | ТЕР 27-06-020-06 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.085 | 54 900.38 | 391.04 | 2 296.48 | 4 667 | 33 | 195 | 16.9 | 6.88 | 25 471 | 562 | 1 343 |
|  |  |  |  | 52 212.86 | 293.18 |  | 4 438 | 25 | 5.31 | 16.9 |  | 23 566 | 421 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 82 |  |  |  | 121% | 1 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 47 |  |  |  | 65% | 639 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 796 |  |  |  |  | 27 299 |  |  |
| 23. | ТЕР 27-06-021-06 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см), 1000 м2 покрытия | 0.085 | 13 086.58 | 1.84 | 6.32 | 1 112 |  | 1 | 16.88 | 2.02 | 5 907 | 3 | 1 |
|  |  |  |  | 13 078.42 |  |  | 1 112 |  | 5.31 | 1 |  | 5 903 |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 913 |  |  |
| 24. | ТЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.0255 | 2 106.64 |  | 41.70 | 54 |  | 1 | 1 | 9.11 | 446 |  | 10 |
|  |  |  |  | 2 064.94 | 7.98 |  | 53 |  | 8.29 | 16.9 |  | 437 | 3 |
|  | Объем: 85*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 |  |  |
| 25. | ТЕР 27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.085 | 55 822.91 | 391.04 | 2 302.93 | 4 745 | 33 | 196 | 16.9 | 6.89 | 31 761 | 562 | 1 349 |
|  |  |  |  | 53 128.94 | 293.64 |  | 4 516 | 25 | 6.61 | 16.9 |  | 29 850 | 422 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 82 |  |  |  | 121% | 1 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 47 |  |  |  | 65% | 640 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 874 |  |  |  |  | 33 591 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 13 291 | 112 | 996 |  |  | 86 445 | 1 911 | 7 616 |
|  |  |  | 12 182 | 111 |  |  |  | 76 920 | 1 877 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 13 134 | 112 | 839 |  |  | 84 989 | 1 911 | 6 160 |
|  |  |  | 12 182 | 111 |  |  |  | 76 920 | 1 877 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19; %=121 - по стр. 20-25) | 314 |  |  |  |  | 4 548 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 17, 19; %=65 - по стр. 20-25) | 179 |  |  |  |  | 2 435 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 13 627 |  |  |  |  | 91 972 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 157 |  | 157 |  |  | 1 456 |  | 1 456 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 157 |  |  |  |  | 1 456 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 13 784 |  |  |  |  | 93 428 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 295 |  |  |  |  | 1 999 |  |  |
|  | ИТОГО | 14 079 |  |  |  |  | 95 427 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 282 |  |  |  |  | 1 909 |  |  |
|  | ИТОГО | 14 361 |  |  |  |  | 97 336 |  |  |
|  | НДС 18% | 2 585 |  |  |  |  | 17 520 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 16 946 |  |  |  |  | 114 856 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 314 |  |  |  |  | 4 548 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 179 |  |  |  |  | 2 435 |  |  |
|  | Раздел 4. Устройство тротуара |
| 26. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0464 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 225 | 6 | 219 | 16.9 | 9.04 | 2 076 | 98 | 1 976 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  |  | 31 | 4.59 | 16.91 |  | 2 | 516 |
|  | Объем: 172*0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 35 |  |  |  | 81% | 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 16 |  |  |  | 34% | 209 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 2 782 |  |  |
| 27. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 74.24 | 16.40 |  | 16.40 | 1 218 |  | 1 218 |  | 9.25 | 11 262 |  | 11 262 |
|  | Объем: 46.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0464 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 16 | 1 | 15 | 16.9 | 9 | 152 | 19 | 132 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  |  | 2 | 4.59 | 16.91 |  | 1 | 39 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 20 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 219 |  |  |
| 29. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.344 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 867 | 46 | 815 | 16.9 | 5.91 | 5 620 | 778 | 4 815 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 6 | 68 | 4.43 | 16.91 |  | 27 | 1 155 |
|  | Объем: 172*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 162 |  |  |  | 121% | 2 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 92 |  |  |  | 65% | 1 256 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 121 |  |  |  |  | 9 215 |  |  |
| 30. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 37.84 | 104.66 |  |  | 3 960 |  |  |  |  | 18 597 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 3 960 |  | 491.47 |  |  | 18 597 |  |
|  | Объем: 34.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 27-06-027-01 (прим.) Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.086 | 540.62 |  | 540.62 | 46 |  | 46 | 1 | 8.46 | 393 |  | 393 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 5 | 4.83 | 16.91 |  |  | 86 |
|  | Объем: 172*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 7 |  |  |  | 121% | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 4 |  |  |  | 65% | 56 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 553 |  |  |
| 32. | ТССЦ 407-0028 Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 8.772 | 280.61 |  |  | 2 462 |  |  |  |  | 18 315 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 2 462 |  | 2 087.9 |  |  | 18 315 |  |
|  | Объем: 8.6*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 17.2 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 2 478 | 2 103 | 273 | 16.91 | 5.48 | 37 529 | 35 557 | 1 495 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 102 | 13 | 4.67 | 16.79 |  | 478 | 211 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 005 |  |  |  | 121% | 43 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 714 |  |  |  | 65% | 23 249 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 197 |  |  |  |  | 104 057 |  |  |
| 34. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М400), м2 | 175.44 | 105.64 |  |  | 18 533 |  |  |  |  | 88 773 |  |  |
|  |  |  |  | 105.64 |  |  | 18 533 |  | 4.79 |  |  | 88 773 |  |
|  | Объем: 172*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =460*1.1/4.79 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 29 805 | 2 156 | 2 586 |  |  | 182 717 | 36 452 | 20 073 |
|  |  |  | 25 063 | 119 |  |  |  | 126 193 | 2 007 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 28 587 | 2 156 | 1 368 |  |  | 171 455 | 36 452 | 8 811 |
|  |  |  | 25 063 | 119 |  |  |  | 126 193 | 2 007 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 24 955 |  |  |  |  | 125 685 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33) | 3 212 |  |  |  |  | 46 267 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33) | 1 828 |  |  |  |  | 24 790 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 33 627 |  |  |  |  | 242 512 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 218 |  | 1 218 |  |  | 11 262 |  | 11 262 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 218 |  |  |  |  | 11 262 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 34 845 |  |  |  |  | 253 774 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 746 |  |  |  |  | 5 431 |  |  |
|  | ИТОГО | 35 591 |  |  |  |  | 259 205 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 712 |  |  |  |  | 5 184 |  |  |
|  | ИТОГО | 36 303 |  |  |  |  | 264 389 |  |  |
|  | НДС 18% | 6 535 |  |  |  |  | 47 590 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 42 838 |  |  |  |  | 311 979 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 212 |  |  |  |  | 46 267 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 828 |  |  |  |  | 24 790 |  |  |
|  | Раздел 5. Установка бортовых камней |
| 35. | ТЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0393 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 190 | 5 | 185 | 16.9 | 9.04 | 1 759 | 83 | 1 674 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  |  | 26 | 4.59 | 16.91 |  | 2 | 437 |
|  | Объем: (340*0.3*0.3)+(104*0.28*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 81% | 421 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 13 |  |  |  | 34% | 177 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 2 357 |  |  |
| 36. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 62.88 | 16.40 |  | 16.40 | 1 031 |  | 1 031 |  | 9.25 | 9 539 |  | 9 539 |
|  | Объем: 39.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕР 01-01-016-01 Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0393 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 14 | 1 | 12 | 16.9 | 9 | 129 | 16 | 111 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  |  | 2 | 4.59 | 16.91 |  | 1 | 33 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 17 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 185 |  |  |
| 38. | ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1821 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 459 | 24 | 431 | 16.9 | 5.91 | 2 975 | 412 | 2 549 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 3 | 36 | 4.43 | 16.91 |  | 15 | 611 |
|  | Объем: 340*0.3*0.15+104*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 85 |  |  |  | 121% | 1 238 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 49 |  |  |  | 65% | 665 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 593 |  |  |  |  | 4 878 |  |  |
| 39. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 20.031 | 104.66 |  |  | 2 096 |  |  |  |  | 9 845 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 2 096 |  | 491.47 |  |  | 9 845 |  |
|  | Объем: 18.21*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 3.4 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 17 046 | 2 320 | 277 | 16.91 | 7.66 | 110 420 | 39 236 | 2 119 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.25 |  | 14 449 | 35 | 4.78 | 16.91 |  | 69 064 | 589 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 344 |  |  |  | 121% | 48 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 908 |  |  |  | 65% | 25 886 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 298 |  |  |  |  | 184 495 |  |  |
| 41. | ТССЦ 403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 340 | 76.13 |  |  | 25 884 |  |  |  |  | 119 626 |  |  |
|  |  |  |  | 76.13 |  |  | 25 884 |  | 351.84 |  |  | 119 626 |  |
| 42. | ТЕР 27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 1.04 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 975 | 710 | 85 | 16.91 | 7.66 | 13 515 | 12 002 | 648 |
|  |  |  |  | 173.95 | 10.25 |  | 181 | 11 | 4.78 | 16.91 |  | 865 | 180 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 024 |  |  |  | 121% | 14 740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 584 |  |  |  | 65% | 7 918 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 583 |  |  |  |  | 36 174 |  |  |
| 43. | ТССЦ 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0206 | 569.06 |  |  | 12 |  |  |  |  | 62 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 12 |  | 3 009.69 |  |  | 62 |  |
|  | Объем: (1.04)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТССЦ 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 5.277 | 685.00 |  |  | 3 615 |  |  |  |  | 17 570 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 3 615 |  | 3 329.55 |  |  | 17 570 |  |
|  | Объем: (1.04)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ТССЦ 403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 104 | 34.14 |  |  | 3 551 |  |  |  |  | 19 304 |  |  |
|  |  |  |  | 34.14 |  |  | 3 551 |  | 185.62 |  |  | 19 304 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 54 873 | 3 060 | 2 021 |  |  | 304 744 | 51 749 | 16 640 |
|  |  |  | 49 791 | 110 |  |  |  | 236 354 | 1 850 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 53 842 | 3 060 | 990 |  |  | 295 205 | 51 749 | 7 101 |
|  |  |  | 49 791 | 110 |  |  |  | 236 354 | 1 850 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 35 158 |  |  |  |  | 166 407 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37; %=121 - по стр. 38, 40, 42) | 4 485 |  |  |  |  | 64 627 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 35, 37; %=65 - по стр. 38, 40, 42) | 2 555 |  |  |  |  | 34 663 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 60 882 |  |  |  |  | 394 495 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 031 |  | 1 031 |  |  | 9 539 |  | 9 539 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 031 |  |  |  |  | 9 539 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 61 913 |  |  |  |  | 404 034 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 325 |  |  |  |  | 8 646 |  |  |
|  | ИТОГО | 63 238 |  |  |  |  | 412 680 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 265 |  |  |  |  | 8 254 |  |  |
|  | ИТОГО | 64 503 |  |  |  |  | 420 934 |  |  |
|  | НДС 18% | 11 611 |  |  |  |  | 75 768 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 76 114 |  |  |  |  | 496 702 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 485 |  |  |  |  | 64 627 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 555 |  |  |  |  | 34 663 |  |  |
|  | Раздел 6. Прочие работы |
| 46. | ТЕРр 68-37-2 Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 22 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 4 368 | 332 | 112 | 16.89 | 9.26 | 36 660 | 5 607 | 1 033 |
|  |  |  |  | 178.37 |  |  | 3 924 |  | 7.65 | 1 |  | 30 020 |  |
|  | Объем: 19+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 345 |  |  |  | 88% | 4 934 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 199 |  |  |  | 48% | 2 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 912 |  |  |  |  | 44 286 |  |  |
| 47. | ТЕР 27-09-006-01 Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.3 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 140 | 50 | 55 | 16.91 | 8.69 | 1 511 | 838 | 475 |
|  |  |  |  | 118.78 | 8.29 |  | 36 | 2 | 5.57 | 16.91 |  | 198 | 42 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 74 |  |  |  | 121% | 1 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 42 |  |  |  | 65% | 572 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 3 148 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 4 508 | 382 | 167 |  |  | 38 171 | 6 445 | 1 508 |
|  |  |  | 3 960 | 2 |  |  |  | 30 218 | 42 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 508 | 382 | 167 |  |  | 38 171 | 6 445 | 1 508 |
|  |  |  | 3 960 | 2 |  |  |  | 30 218 | 42 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 46; %=121 - по стр. 47) | 419 |  |  |  |  | 5 999 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 46; %=65 - по стр. 47) | 241 |  |  |  |  | 3 263 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 168 |  |  |  |  | 47 433 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 5 168 |  |  |  |  | 47 433 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 111 |  |  |  |  | 1 015 |  |  |
|  | ИТОГО | 5 279 |  |  |  |  | 48 448 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 106 |  |  |  |  | 969 |  |  |
|  | ИТОГО | 5 385 |  |  |  |  | 49 417 |  |  |
|  | НДС 18% | 969 |  |  |  |  | 8 895 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 6 354 |  |  |  |  | 58 312 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 419 |  |  |  |  | 5 999 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 241 |  |  |  |  | 3 263 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 492 616 | 30 224 | 58 322 |  |  | 2 988 292 | 511 029 | 448 830 |
|  |  |  | 402 787 | 3 230 |  |  |  | 2 006 750 | 54 593 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 463 001 | 29 422 | 30 792 |  |  | 2 702 739 | 497 475 | 198 517 |
|  |  |  | 402 787 | 3 230 |  |  |  | 2 006 750 | 54 593 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 370 778 |  |  |  |  | 1 823 348 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 46; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 35, 37; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20-25, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47) | 44 050 |  |  |  |  | 634 093 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 46; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28, 35, 37; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20-25, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 47) | 25 098 |  |  |  |  | 340 349 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 532 149 |  |  |  |  | 3 677 181 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 29 615 | 802 | 27 530 |  |  | 285 553 | 13 554 | 250 313 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3) | 802 |  |  |  |  | 13 554 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3) | 481 |  |  |  |  | 8 132 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 29 615 |  |  |  |  | 285 553 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 561 764 |  |  |  |  | 3 962 734 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 12 022 |  |  |  |  | 84 803 |  |  |
|  | ИТОГО | 573 786 |  |  |  |  | 4 047 537 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 11 476 |  |  |  |  | 80 951 |  |  |
|  | ИТОГО | 585 262 |  |  |  |  | 4 128 488 |  |  |
|  | НДС 18% | 105 347 |  |  |  |  | 743 128 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 690 609 |  |  |  |  | 4 871 616 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 44 050 |  |  |  |  | 634 093 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 25 098 |  |  |  |  | 340 349 |  |  |

| Составил: | Главный инженер ООО «ЖЭУ №7» /Черкасов С.С./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |