«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УКБР №5»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Варфоломеев А. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

Дефектная ведомость	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 2 по ул. Заводской	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.44	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.44	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.6	
4.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.25	
5.	Е53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мансарда)	100 м2 стен	0.036	
6.	Е53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.6	
7.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
8.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.1	
9.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.6	
10.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	75	
11.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	5.1	
12.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	102	
13.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.6	
14.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	75	
15.	Е10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.036	
16.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.036	
17.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.44	
18.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	50.508	
19.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.3034	
20.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.44	
21.	Цена поставщика.	Волнистые безасбестовые листы "Этернит"	м2	312.32	
22.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.25	
23.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.1	
24.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
25.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
26.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
27.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.1	
28.	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0.026	
29.	Е60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м	0.026	
30.	Е08-02-003-03	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1.014	
31.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.08	
32.	Е15-04-014-01	Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
33.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (оголовник. труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0186	
34.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	16.424	
35.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	16.424	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)