| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ городского округа «Город Калининград» «КР МКД» |  | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ / С.Б. Русович_/ |  | ________________ /Е.В. Шулепко / |
| «____»___________________2014г. |  | «____»___________________2014г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт МКД №5 по ул. Береговой в Ленинградском районе г.Калининграда во исполнение решения суда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Береговая 5 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Старый Город» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №5 по ул. Береговой необходимо выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала, крыши и чердачного перекрытия. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия, утеплителя до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Особые условия: 1) Сроки производства работ с учетом климатологии: не более 110 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, информационный баннер, щиты над входами в подъезд. |
| 6 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта, по согласованию с МКУ «КР МКД», изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы, неохваченные настоящим техническим заданием, согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 8 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 9 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 10 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту МКД №5 по ул. Береговой

- Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2) с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- Основные допустимые материалы:

| 1. | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2. | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,55 мм |
| 3. | Доска обрезная толщиной - 32 мм шириной - 100мм |
| 4. | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм |
| 5. | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 6. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, либо аналог |
| 7. | Доборные элементы к металлочерепице толщиной не менее 0,55 мм |
| 8. | Кирпич керамический одинарный, размерами 250х120х65 мм, марки М-125 |
| 9. | Минералловатный утеплитель IZOVER KT-40 или аналог |
| 10. | Пленка паропропускная, пароизоляционная и гидроветрозащитная сертифицированная для данного вида работ. |
| 11. | Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 100мм плотность не менее 125кг/м3, согласно ГОСТ 9573-96. |
| 12. | Выравнивающая штукатурка и шпатлевка Ceresit СТ 29, либо аналог, для подготовки поверхности стен под утепление. |
| 13. | Для наклейки минераловатных плит клей Ceresit CT 190, либо аналог, прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %. |
| 14. | Грунтовки Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные. |
| 15. | Армированная щелочестойкая стеклосетка марок R 131, R 267, R 275 (ТС-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (ТС-07-0686-03) |
| 16. | Дюбель из полиамида или полиэтилена |
| 17. | Оконные блоки ПВХ на профиле Gealan, KBE либо аналог с энергосберегающим стеклопакетом. |
| 18. | Бетон, класс В15 (М200) |
| 19. | Песок для строительных работ |
| 20. | Гидроизоляция рулонная сертифицированная для данного вида работ |

4.Качество работ и организационные вопросы:

- До начала работ завести все строительные материалы на объект, предварительно согласовав с Заказчиком.

- До начала работ провести инструктаж и ознакомление работников по характеру и виду работ.

- Демонтаж обрешетки произвести в полном объеме.

- Отбивка штукатурки в полном объеме с применением, при необходимости, дополнительного электроинструмента.

- Заделка трещин в стенах цементным раствором в полном объеме.

- Срок предоставления гарантии качества — не менее 5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ « КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий Заказчика, Строительного контроля или МКУ «КР МКД». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

- Установку энергосберегающих оконных блоков, металлических дверных блоков, отливов и подоконных досок выполнять в соответствии с технологическими картами утвержденными поставщиком продукции и согласованных с Заказчиком.

- Согласовывая данное техническое задание, подрядчик обязуется: применять материалы, указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием, выполнять все требования технического задания.

- В акте выполненных работ Подрядчик обязан выносить утеплитель ценой поставщика. Представить накладные и платежные поручения, на все материалы вынесенные ценой поставщика в акте выполненных работ (форма КС-2).

- В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |