«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ Борисово
	
________________ /_____Русович С.Б___ /	________________ /_Михалишин Н.Н.__ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по ул. Емельянова, 248-256	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.096	
2.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.096	
3.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	9.6	
4.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.112	
5.	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.112	
6.	Демонтаж  решеток оконных	1 т конструкций	0.356	
7.	Монтаж  решеток оконных	1 т конструкций	0.356	
8.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.356	
9.	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта (толщ. 150 мм)	100 м3 грунта	0.4125	
10.	Устройство подстилающих слоев песчаных (толщ. 100 мм)	1 м3 подстилающего слоя	27.5	
11.	Устройство подстилающих слоев бетонных (толщ. 100 мм)	1 м3 подстилающего слоя	27.5	
12.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.75	
13.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.6325	
14.	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0.6325	
15.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2.75	
16.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 30 мм)	100 м2 стяжки	2.75	
17.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	1.89	
18.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1.89	

Составил:	Председатель ТСЖ Борисово                          Михалишин Н.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)