«УТВЕРЖДАЮ»	

	

Директор МКУ «КР МКД»	

	

________________ /С.Б. Русович /	

	

«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   № 2	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 16-18	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	
	
	общестроительные работы	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.1	
2.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.34	
3.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	2.03	
4.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.339	
5.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.339	
6.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.7	
7.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.7	
	демонтажные работы	
8.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2	
9.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.14	
10.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.7	
11.	Е67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0.48	
12.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.22	
	монтажные работы	
	Вводно распределительные устройства (ВРУ)  в составе:	
13.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
14.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования,   корпус метал. (310х520х130)  мм  типа NRP-36 с окном и замком	шт	1	
15.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
16.	С.Цена поставщик	Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В)	шт	1	
17.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
18.	С.Цена поставщик	Автомат С50 А  CLS6-C50/3 6к A	шт	1	
19.	С.Цена поставщик	Автомат С40 А  CLS6-C40/3 6к A	шт	2	
20.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
21.	С.Цена поставщик	Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A	шт	2	
22.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.007	
23.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая шина  8х12мм 14/2 крепление по краям	шт	1	
24.	С.Цена поставщик	Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/2 крепление по краям (YNN11-08-100)	шт	1	
	Щиты этажные	
25.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	6	
26.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. (300х300х180)  мм  типа NRP 48А замк.	шт	6	
27.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	24	
28.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	24	
29.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	
30.	С.Цена поставщик	Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА	шт	6	
31.	С.Цена поставщик	Зажим ответвительный У859М	1шт	72	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
32.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1	
33.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	102	
34.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	85	
35.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	12.5	
36.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.52	
37.	Ц08-02-412-09;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.46	
38.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1	
39.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.48	
40.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.049	
41.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.8	
42.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	81.6	
43.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	60	
44.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	10	
45.	Ц08-02-412-05;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.8	
46.	С501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.082	
47.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	14	
48.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.24	
49.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.2	
50.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	4	
51.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	16	
52.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	20	
53.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.14	
54.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	8	
55.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	6	
56.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
57.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	6	
	устройство контура заземления	
58.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.018	
59.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.018	
60.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
61.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0339	
62.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.15	
63.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.024	
64.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.1	
65.	С501-8217	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 35 мм2	1000 м	0.0102	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                         И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                           О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)