«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 059 789	руб.	Смета на сумму:	1 059 789	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«03» апреля 2017 г.	«03» апреля 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения и замену осветительной сети в пределах подвала и лестничных помещений в местах общего пользования многоквартирного дома №30-42 по ул.Ольштынской в г.Калинграде	
Сметная стоимость:	1 059.789	тыс. руб.	
монтажных работ:	176.719	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.456	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	245.571	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
1.	ТЕР 46-03-014-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм, 100 отверстий	0.64	339.72	92.13	247.59	217.42	58.96	158.46	16.9	1.96	1 307	996	311	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			58.37				84%	837			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			35.38				48%	478			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.17					2 622			
	
2.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	2 646.84	648.48	43.99	26.47	6.48	0.44	16.9	9.96	214	110	4	
				1 954.37			19.54		5.1	1		100		
	Накладные расходы		99%			6.42				84%	92			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.89				48%	53			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.77					359			
	
3.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	2	391.23	305.70	8.28	782.46	611.40	16.56	16.9	5.19	11 043	10 333	86	
				77.25	1.51		154.50	3.02	4.04	16.88		624	51	
	Накладные расходы		74%			454.67				63%	6 542			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			307.21				40%	4 154			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 544.34					21 739			
	
4.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.74	673.19	525.85	14.21	498.16	389.13	10.52	16.9	5.16	7 029	6 576	54	
				133.13	2.56		98.52	1.89	4.04	16.93		398	32	
	Накладные расходы		74%			289.35				63%	4 163			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			195.51				40%	2 643			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					983.02					13 835			
	
5.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2	2 509.15	1 574.21	853.68	5 018.30	3 148.42	1 707.36	16.9	6.25	64 650	53 208	10 671	
				81.26	123.66		162.52	247.32	4.74	16.9		770	4 180	
	Накладные расходы		115%			3 905.10				98%	56 240			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 410.98				56%	32 137			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 334.38					153 028			
	
6.	ТССЦ 301-5805 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, шт.	200	4.43			886.00					4 606			
				4.43			886.00		23.03			4 606		
	
7.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	185.8	19.03			3 535.77					7 469			
				19.03			3 535.77		40.2			7 469		
	Объем: (2.0)*92.9													
	
8.	ТССЦ 507-3174 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	60	2.06			123.60					515			
				2.06			123.60		8.59			515		
	
9.	ТССЦ 507-5008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	20	1.37			27.40					115			
				1.37			27.40		5.73			115		
	
10.	ТССЦ 507-3296 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	76	2.61			198.36					876			
				2.61			198.36		11.52			876		
	
11.	ТССЦ 507-5028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	76	10.15			771.40					4 728			
				10.15			771.40		62.21			4 728		
	
12.	ТССЦ 302-0062 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	76	31.40			2 386.40					15 743			
				31.40			2 386.40		207.14			15 743		
	
13.	ТССЦ 302-0078 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	22	64.31			1 414.82					9 066			
				64.31			1 414.82		412.09			9 066		
	
14.	ТССЦ 507-5029 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4", шт.	22	14.81			325.82					2 578			
				14.81			325.82		117.18			2 578		
	
15.	ТССЦ 507-5017 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4", шт.	22	12.24			269.28					1 695			
				12.24			269.28		77.03			1 695		
	
16.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	36	33.67			1 212.12					3 770			
				33.67			1 212.12		104.72			3 770		
	
17.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.74	2 468.80	1 708.45	629.73	1 826.91	1 264.25	466.00	16.9	6.37	24 815	21 366	2 968	
				130.62	88.97		96.66	65.84	4.97	16.91		480	1 113	
	Накладные расходы		115%			1 529.60				98%	22 029			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			944.36				56%	12 588			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 300.88					59 433			
	
18.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	69.338	33.67			2 334.61					7 261			
				33.67			2 334.61		104.72			7 261		
	Объем: (0.74)*93.7													
	
19.	ТССЦ 301-5807 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм, шт.	70	5.32			372.40					1 986			
				5.32			372.40		28.37			1 986		
	Объем: 74/1.05													
	
20.	ТССЦ 507-5010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	12	3.46			41.52					194			
				3.46			41.52		16.16			194		
	
21.	ТССЦ 507-3175 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	40	6.68			267.20					1 197			
				6.68			267.20		29.92			1 197		
	
22.	ТССЦ 507-3302 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	12	6.74			80.88					320			
				6.74			80.88		26.68			320		
	
23.	ТССЦ 507-3289 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	4	6.97			27.88					148			
				6.97			27.88		36.96			148		
	
24.	СЦена поставщика. 
Редукция 40*25, шт.	8	28.38			227.07			1	1	1 040			
				28.38			227.07		4.58	1		1 040		
	Поправки: М: =125*1.04/4.58	
	
25.	ТССЦ 507-5037 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4", шт.	4	64.44			257.76					1 672			
				64.44			257.76		417.91			1 672		
	
26.	СЦена поставщика. 
Разборное соединение 1 1/4", шт.	4	28.38			113.54			1	1	520			
				28.38			113.54		4.58	1		520		
	Поправки: М: =125*1.04/4.58	
	
27.	ТССЦ 302-0065 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, шт.	4	129.02			516.08					3 434			
				129.02			516.08		858.43			3 434		
	
28.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	11.8	149.05	37.03	25.32	1 758.79	436.95	298.78	16.9	9.74	16 852	7 385	2 910	
				86.70			1 023.06		6.41	1		6 558		
	Вычт.ресурсы:  ТСЭМ 332101:[ ЭМ-(0.90=2.30*0.39) ];  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Накладные расходы		90%			393.26				77%	5 686			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			262.17				48%	3 545			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 414.22					26 083			
	
29.	ТССЦ 104-0843 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	48.4	6.14			297.18					1 956			
				6.14			297.18		40.41			1 956		
	Объем: (4.40)*11													
	
30.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	81.4	8.63			702.48					4 724			
				8.63			702.48		58.03			4 724		
	Объем: (7.4)*11													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	26 518.08	5 915.59	2 658.12			201 523	99 974	17 004	
			17 944.37	318.07				84 543	5 376	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 473.60					32 538			
			9 473.60					32 538		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	9 473.60					32 538			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 473.60					32 538			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 342.95	502.39	457.68			26 613	8 491	3 225	
			2 382.87					14 898		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 340.27					8 240			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	458.04					6 615			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	301.43					4 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 102.42					37 304			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 701.53	5 413.20	2 200.44			142 372	91 483	13 779	
			6 087.90	318.07				37 107	5 376	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	6 178.73					88 975			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	3 858.06					51 522			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	23 738.32					282 869			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	37 314.34					352 711			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	798.53					7 548			
	ИТОГО	38 112.87					360 259			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	762.26					7 205			
	ИТОГО	38 875.13					367 464			
	НДС 18%	6 997.52					66 144			
	ВСЕГО С НДС	45 872.65					433 608			
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
31.	ТЕР 46-03-014-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий	0.62	609.55	157.92	451.63	377.92	97.91	280.01	16.9	1.96	2 204	1 655	549	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			96.93				84%	1 390			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.75				48%	794			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					533.60					4 389			
	
32.	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.02	2 646.84	648.48	43.99	52.94	12.97	0.88	16.9	9.96	427	219	9	
				1 954.37			39.09		5.1	1		199		
	Накладные расходы		99%			12.84				84%	184			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.78				48%	105			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.56					716			
	
33.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1	622.36	617.14	5.22	622.36	617.14	5.22	16.9	9.42	10 479	10 430	49	
					2.41			2.41	1	16.93			41	
	Накладные расходы		74%			458.47				63%	6 597			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			309.78				40%	4 188			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 390.60					21 264			
	
34.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	3	775.58	765.14	10.44	2 326.74	2 295.42	31.32	16.9	9.42	39 088	38 793	295	
					4.83			14.49	1	16.89			245	
	Накладные расходы		74%			1 709.33				63%	24 594			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 154.96				40%	15 615			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 191.03					79 297			
	
35.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	1	6 002.06	675.80	3.12	6 002.06	675.80	3.12	16.9	9.7	21 139	11 421	30	
				5 323.14	0.30		5 323.14	0.30	1.82	17		9 688	5	
	Накладные расходы		115%			777.52				98%	11 197			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			480.03				56%	6 399			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 259.61					38 735			
	
36.	ТССЦ 301-5808 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	200	6.10			1 220.00					5 708			
				6.10			1 220.00		28.54			5 708		
	Объем: 100/0.5													
	
37.	СЦена поставщика. 
Воздушный клапан диам.50мм, шт.	10	19.85			198.48			1	1	979			
				19.85			198.48		4.93	1		979		
	Поправки: М: =95*1.03/4.93	
	
38.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	3	12 734.30	648.03	7.22	38 202.90	1 944.09	21.66	16.9	9.96	99 385	32 855	216	
				12 079.05	0.75		36 237.15	2.25	1.83	17		66 314	38	
	Накладные расходы		115%			2 238.29				98%	32 235			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 381.90				56%	18 420			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 823.09					150 040			
	
39.	СЦена поставщика. 
Воздушный клапан диам.110мм, шт.	16	44.50			712.02			1	1	3 510			
				44.50			712.02		4.93	1		3 510		
	Поправки: М: =213*1.03/4.93	
	
40.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	7	261.75	80.91	1.01	1 832.25	566.37	7.07	16.9	10.03	18 983	9 572	71	
				179.83			1 258.81		7.42	1		9 340		
	Накладные расходы		115%			651.33				98%	9 381			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			402.12				56%	5 360			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 885.70					33 724			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	51 547.67	6 209.70	349.28			201 902	104 945	1 219	
			44 988.69	19.45				95 738	329	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 341.36	110.88	280.89			7 120	1 874	558	
			949.59					4 688		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	910.50					4 489			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	109.77					1 574			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	66.53					900			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 517.66					9 594			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	50 206.31	6 098.82	68.39			194 782	103 071	661	
			44 039.10	19.45				91 050	329	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	5 834.93					84 004			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	3 728.79					49 983			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	59 770.03					328 769			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	61 287.69					338 363			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 311.56					7 241			
	ИТОГО	62 599.25					345 604			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 251.99					6 912			
	ИТОГО	63 851.24					352 516			
	НДС 18%	11 493.22					63 453			
	ВСЕГО С НДС	75 344.46					415 969			
	
	Раздел 3.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
	
41.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.7	53.31	52.33	0.98	37.32	36.63	0.69	16.9	9.41	626	619	6	
					0.45			0.32	1	17			5	
	Накладные расходы		85%			31.41				72%	449			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.02				52%	324			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.75					1 400			
	
42.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.07	48.36	48.36		3.39	3.39		16.9	1	57	57		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.88				72%	41			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.20				52%	30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.48					128			
	
43.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.6	19.51	19.51		11.71	11.71		16.9	1	198	198		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			9.95				72%	143			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.61				52%	103			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.28					444			
	
	Общестроительные работы	
	
44.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.07	2 312.45	625.61	1 686.84	161.87	43.79	118.08	16.9	4.99	1 329	740	589	
					176.68			12.37	1	16.9			209	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			55.60				84%	797			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.70				48%	456			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.16					2 582			
	
45.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.5	587.64	152.33	435.31	293.82	76.17	217.66	16.9	4.99	2 373	1 287	1 086	
					45.59			22.80	1	16.9			385	
	Накладные расходы		99%			97.98				84%	1 404			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.38				48%	803			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.18					4 580			
	
46.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.07	1 571.78	352.69	1 219.09	110.02	24.69	85.34	16.9	4.99	843	417	426	
					127.69			8.94	1	16.9			151	
	Накладные расходы		99%			33.29				84%	477			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.18				48%	273			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.49					1 593			
	
47.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.03	1 944.70	473.27	25.13	58.34	14.20	0.75	16.9	9.89	488	240	7	
				1 446.30			43.39		5.54	1		240		
	Накладные расходы		99%			14.06				84%	202			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.52				48%	115			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.92					805			
	
48.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	2 510.20	1 028.02	152.94	376.53	154.20	22.94	16.9	12.36	3 629	2 606	284	
				1 329.24	80.32		199.39	12.05	3.71	16.9		740	204	
	Объем: 50*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			157.94				80%	2 248			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			78.14				37%	1 040			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					612.61					6 917			
	
49.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 668.24	485.09	18.94	250.24	72.76	2.84	16.9	9.96	1 962	1 230	28	
				1 164.22	0.31		174.63	0.05	4.03	16.85		704	1	
	Объем: 50*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			69.17				80%	985			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.22				37%	455			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					353.63					3 402			
	
50.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.08	48.13	4.41	36.66	51.98	4.76	39.59	16.9	8.51	545	80	337	
									1	1				
	Объем: 0.6*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			4.76				100%	80			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.86				60%	48			
	
51.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.08	16.40		16.40	17.71		17.71		9.28	164		164	
														
	Объем: 0.6*1.8													
	
	Монтажные работы	
	
	Электроснабжение подъездов освещение МОП  (стояки, подвал)	
	
52.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.75	314.15	228.02	61.33	549.76	399.04	107.33	16.9	5.53	7 592	6 744	594	
				24.79	1.63		43.38	2.86	5.87	16.87		255	48	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			381.81				81%	5 502			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			261.24				52%	3 532			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 192.80					16 625			
	
53.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	178.5	4.58			817.53					2 533			
				4.58			817.53		14.19			2 533		
	Объем: 175*1.02													
	
54.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	88	0.84			73.92					328			
				0.84			73.92		3.73			328		
	
55.	ТССЦ 301-5804 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, шт.	175	3.99			698.25					3 693			
				3.99			698.25		21.1			3 693		
	
56.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.35	103.59	64.55	5.93	36.26	22.59	2.07	16.9	7.9	443	382	16	
				33.11	0.36		11.59	0.13	3.83	17		44	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.58				81%	311			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.77				52%	200			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.61					954			
	
57.	ТЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.7	47.03	18.26	2.47	32.92	12.78	1.73	16.9	7.9	291	216	14	
				26.30	0.15		18.41	0.11	3.32	17		61	2	
	Накладные расходы		95%			12.25				81%	177			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.38				52%	113			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.54					581			
	
58.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	1.4	142.70	75.32	8.89	199.77	105.45	12.45	16.9	7.9	2 193	1 782	98	
				58.48	0.54		81.87	0.76	3.82	17		313	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			100.90				81%	1 454			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.04				52%	933			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.71					4 580			
	
59.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А0-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.107	3 697.14			395.59					3 542			
				3 697.14			395.59		33 102.26			3 542		
	Объем: 105*1.02													
	
60.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.143	7 877.29			1 126.45					10 332			
				7 877.29			1 126.45		72 252.48			10 332		
	Объем: 140*1.02													
	
61.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  для открытой  проводки  ip44, шт	45	38.02			1 711.10					8 436			
				38.02			1 711.10		4.93			8 436		
	Поправки: М: =182*1.03/4.93	
	
62.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.7	2 495.42	891.76	346.73	1 746.80	624.23	242.71	16.9	6.54	15 251	10 549	1 587	
				1 256.94	15.92		879.86	11.15	3.54	16.91		3 115	188	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			603.61				81%	8 697			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			413.00				52%	5 583			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 763.41					29 531			
	
63.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный   IP54, шт	7	86.08			602.54					2 971			
				86.08			602.54		4.93			2 971		
	Поправки: М: =412*1.03/4.93	
	
64.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP44, шт	63	79.39			5 001.66					24 658			
				79.39			5 001.66		4.93			24 658		
	Поправки: М: =380*1.03/4.93	
	
65.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	70	28.20			1 974.34					9 734			
				28.20			1 974.34		4.93			9 734		
	Поправки: М: =135*1.03/4.93	
	
66.	ТЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.14	394.77	325.20	7.67	55.27	45.53	1.07	16.9	7.58	815	769	8	
				61.90	0.54		8.67	0.08	4.34	17		38	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			43.33				81%	624			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.65				52%	400			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.25					1 839			
	
67.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	14	7.15			100.10					1 172			
				7.15			100.10		83.73			1 172		
	
68.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.07	400.92	331.25	7.67	28.06	23.19	0.54	16.9	7.58	415	392	4	
				62.00	0.54		4.34	0.04	4.36	17		19	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			22.07				81%	318			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.10				52%	204			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.23					938			
	
69.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44, шт	7	23.44			164.09					809			
				23.44			164.09		4.93			809		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.93	
	
70.	ТЕРм 08-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, 1 шт.	21	38.43	13.85	23.70	806.99	290.81	497.70	16.9	7.91	8 984	4 915	3 937	
				0.88	1.45		18.48	30.49	7.18	16.85		133	514	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			305.24				81%	4 397			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			208.85				52%	2 823			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 321.07					16 205			
	
71.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД024 угол 180гр., шт	21	86.70			1 820.78					8 976			
				86.70			1 820.78		4.93			8 976		
	Поправки: М: =415*1.03/4.93	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	19 315.11	1 965.92	1 371.20			125 382	33 223	9 185	
			15 970.36	102.15				82 846	1 724	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 478.82	1 575.35	866.29			107 823	26 623	6 264	
			14 037.17	45.94				74 936	774	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	12 970.57					70 958			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1 535.02					22 112			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 053.84					14 246			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 067.68					144 181			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 250.82	385.81	447.61			10 624	6 520	2 420	
			417.41	56.21				1 684	950	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	428.04					6 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	234.13					3 141			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 912.99					19 878			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 515.78					6 226			
			1 515.78					6 226		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 515.78					6 226			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	69.69	4.76	57.30			709	80	501	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	4.76					80			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	2.86					48			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	69.69					709			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	22 566.14					170 994			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	482.92					3 659			
	ИТОГО	23 049.06					174 653			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	460.98					3 493			
	ИТОГО	23 510.04					178 146			
	НДС 18%	4 231.81					32 066			
	ВСЕГО С НДС	27 741.85					210 212			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	97 380.86	14 091.21	4 378.60			528 807	238 142	27 408	
			78 903.42	439.67				263 127	7 429	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 952.42	1 575.35	866.29			140 361	26 623	6 264	
			23 510.77	45.94				107 474	774	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	22 444.17					103 496			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1 535.02					22 112			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 053.84					14 246			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 541.28					176 719			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 935.13	999.08	1 186.18			44 357	16 885	6 203	
			3 749.87	56.21				21 270	950	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 250.77					12 729			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	995.85					14 302			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	602.09					8 117			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 533.07					66 776			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	65 423.62	11 512.02	2 268.83			343 380	194 554	14 440	
			51 642.78	337.52				134 383	5 705	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	12 013.66					172 979			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	7 586.85					101 505			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	85 024.13					617 864			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	69.69	4.76	57.30			709	80	501	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	4.76					80			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	2.86					48			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	69.69					709			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	121 168.17					862 068			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 593.00					18 448			
	ИТОГО	123 761.17					880 516			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 475.22					17 610			
	ИТОГО	126 236.39					898 126			
	НДС 18%	22 722.55					161 663			
	ВСЕГО С НДС	148 958.94					1 059 789			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)