«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт канализационных выпусков МКД №19-33	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
1.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 	1000 м3 грунта	0.1008	
2.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 	100 м3 грунта	0.08064	
3.	Устройство основания под трубопроводы песчаного, 	10 м3 основания	0.2016	
4.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, песком, 	100 м3 грунта	0.08552	
5.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 	100 м3 грунта	0.98057	
6.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 	100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	
7.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 	100 отверстий	0.14	
8.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 	100 м трубопровода	0.42	
9.	Установка гильзы из стальных электросварных труб диаметром 125 мм, 	100 м трубопровода	0.056	
10.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 	1 сальник	14	
11.	Погрузка мусора в автотранспортные средства, 	т	0.3024	
12.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), 	т	0.3024	
13.				

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)