| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 10 048 907 | руб. | Смета на сумму: | 10 048 907 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________/ С.Б. Русович / |  |  | ________________ / В.В.Черноиванов / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада, подвала, лестниц, дренажа многоквартирного дома № 36-40 по ул.Грига, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 10 048.907 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 22.293 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 11.472 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1 936.007 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов МДС-81.35.2004 (ред. 2014г.) прил.1 таб.3 п.11.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (с улицы) |  | 100 м2 |  | 8.755 | 10 859.53 | 95 075 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.38, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.0805 | 0.7047775 | 229.990 | 162 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 60.03 | 525.56265 | 163.200 | 85 772 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0805 | 0.7047775 | 1 037.49 | 731 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 162 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила |  | м2 | 4.08 | 35.7204 | 239.98 | 8 572 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 93% | 79 919 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 46 404 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 221 398 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т |  | 0.36768 | 127 561.33 | 46 902 |
|  |  | Объем: (8.755)*0.035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 |  | 0.09456 | 18 270.82 | 1 728 |
|  |  | Объем: (8.755)*0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (со двора) |  | 100 м2 |  | 10.575 | 9 570.78 | 101 211 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.07 | 0.74025 | 229.990 | 170 |
| 4. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 52.2 | 552.015 | 163.200 | 90 089 |
| 4. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.07 | 0.74025 | 1 037.49 | 768 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 170 |
| 4. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила |  | м2 | 4.08 | 43.146 | 239.98 | 10 354 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 93% | 83 941 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 48 740 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 233 892 |
| 5. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  | т |  | 0.44412 | 127 561.33 | 56 653 |
|  |  | Объем: (10.575)*0.035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 |  | 0.11424 | 18 270.82 | 2 087 |
|  |  | Объем: (10.575)*0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  | 100 шт. |  | 1.93 | 887.02 | 1 712 |
| 7. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 5.49 | 10.5957 | 161.570 | 1 712 |
| 7. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.006 | 0.01158 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 1 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 685 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 3 527 |
| 8. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов |  | 100 шт. |  | 1.93 | 23 539.30 | 45 431 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 8.32 | 16.0576 | 286.750 | 4 605 |
| 8. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 20.8 | 40.144 | 169.310 | 6 797 |
| 8. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м |  | маш.-ч | 8.32 | 16.0576 | 2 307.87 | 37 059 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 4 605 |
| 8. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 0.4 | 0.772 | 2 040.43 | 1 575 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 7 525 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 4 561 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 57 517 |
| 9. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных |  | 100 м2 |  | 18.3031 | 3 361.61 | 61 528 |
| 9. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 417.676742 | 147.310 | 61 528 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 51 684 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 29 533 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 142 745 |
| 10. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (с улицы) |  | 10 м |  | 6.32 | 527.86 | 3 336 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 3.1165 | 19.69628 | 169.310 | 3 335 |
| 10. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.01 | 0.0632 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73% | 2 435 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 56% | 1 868 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 7 638 |
| 11. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) |  | 10 м |  | 9.48 | 459.04 | 4 352 |
| 11. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 2.71 | 25.6908 | 169.310 | 4 350 |
| 11. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.01 | 0.0948 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73% | 3 176 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 56% | 2 436 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 964 |
| 12. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | м3 |  | 0.316 | 3 223.31 | 1 019 |
|  |  | Объем: (6.32+9.48)*0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин методом инъецирования (с улицы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) |  | 100 м |  | 0.16 | 8 027.28 | 1 284 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 7.9695 | 1.27512 | 200.982 | 256 |
| 13. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 23.1495 | 3.70392 | 171.480 | 635 |
| 13. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.23 | 0.0368 | 1 037.49 | 38 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 13. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 7.7395 | 1.23832 | 493.44 | 611 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 248 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 119% | 1 060 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 68% | 606 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 950 |
| 14. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 |  | м3 |  | 0.12 | 464.03 | 56 |
|  |  | Объем: 0.0075*16 |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 3.15 | 0.378 | 147.310 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 56% | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(66.0* (0.85)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 87 |
| 15. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 |  | 0.09 | 523.12 | 47 |
|  |  | Объем: 0.75*0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся |  | т |  | 0.042 | 26 755.20 | 1 124 |
|  |  | Объем: 0.25*0.12*1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт трещин с усилением стены стержневыми металлич. элементами (с улицы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  | 10 м |  | 3.2 | 527.86 | 1 689 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 3.1165 | 9.9728 | 169.310 | 1 688 |
| 17. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.01 | 0.032 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73% | 1 232 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 56% | 945 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 3 867 |
| 18. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | м3 |  | 0.064 | 3 223.31 | 206 |
|  |  | Объем: 3.2*0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций |  | т |  | 0.0144 | 11 663.32 | 168 |
|  |  | Объем: 0.9*16/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.621 | 0.0089424 | 246.529 | 2 |
| 19. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 73.2895 | 1.0553688 | 150.030 | 158 |
| 19. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0.2645 | 0.0038088 | 1 126.02 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.3565 | 0.0051336 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 93% | 149 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 403 |
| 20. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |  | т |  | 0.0144 | 61 564.48 | 887 |
| 21. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  | 100 шт. |  | 0.48 | 887.02 | 426 |
| 21. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 5.49 | 2.6352 | 161.570 | 426 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 281 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 878 |
| 22. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 |  | 100 шт. |  | 0.48 | 853.09 | 409 |
| 22. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 5.28 | 2.5344 | 161.570 | 409 |
| 22. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.006 | 0.00288 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 843 |
| 23. | 08.4.03.02-0002 (прим) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм |  | т |  | 0.0038 | 46 048.45 | 175 |
|  |  | Объем: 9.6*0.395/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) |  | 100 м2 |  | 5.5259 | 1 389.69 | 7 679 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.1270957 | 249.405 | 32 |
| 24. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 7.5325 | 41.62384175 | 181.930 | 7 573 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.06354785 | 308.04 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 17 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.06354785 | 1 037.49 | 66 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 15 |
| 24. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.55259 | 38.33 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 6 084 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 2 814 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 16 577 |
| 25. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) |  | 100 м2 |  | 9.383 | 1 208.93 | 11 343 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.18766 | 249.405 | 47 |
| 25. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 6.55 | 61.45865 | 181.930 | 11 181 |
| 25. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.09383 | 308.04 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 25 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.09383 | 1 037.49 | 97 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 22 |
| 25. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.9383 | 38.33 | 36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 8 982 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 4 154 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 24 480 |
| 26. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 193.82 | 61.73 | 11 965 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (с улицы) |  | 100 м2 |  | 5.5259 | 11 692.75 | 64 613 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.092 | 0.5083828 | 244.551 | 124 |
| 27. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  | чел.-ч | 18.469 | 102.0578471 | 155.590 | 15 879 |
| 27. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.0345 | 0.19064355 | 721.49 | 138 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 51 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0575 | 0.31773925 | 1 037.49 | 330 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 73 |
| 27. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.12 | 0.663108 | 20.52 | 14 |
| 27. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" |  | кг | 409 | 2260.0931 | 21.35 | 48 253 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 77% | 12 322 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 7 681 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 84 617 |
| 28. | ГЭСН 26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (со двора) |  | 100 м2 |  | 9.383 | 11 306.91 | 106 093 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.08 | 0.75064 | 244.551 | 184 |
| 28. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  | чел.-ч | 16.06 | 150.69098 | 155.590 | 23 446 |
| 28. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.03 | 0.28149 | 721.49 | 203 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 76 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.05 | 0.46915 | 1 037.49 | 487 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 108 |
| 28. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.12 | 1.12596 | 20.52 | 23 |
| 28. 6. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" |  | кг | 409 | 3837.647 | 21.35 | 81 934 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 77% | 18 195 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 11 342 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 135 631 |
| 29. | 12.2.05.05-0045 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС |  | м3 |  | 149.089 | 4 478.09 | 667 634 |
|  |  | Объем: (938.3+552.59)*0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм |  | 10 шт. |  | 1192.7 | 46.88 | 55 914 |
|  |  | Объем: (938.3+552.59)*8 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (с улицы) |  | 100 м2 |  | 5.5259 | 16 270.90 | 89 911 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.1495 | 0.82612205 | 229.990 | 190 |
| 31. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 93.84 | 518.550456 | 147.310 | 76 388 |
| 31. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.115 | 0.6354785 | 10.80 | 7 |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.1495 | 0.82612205 | 1 037.49 | 857 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 190 |
| 31. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.18 | 0.994662 | 20.52 | 20 |
| 31. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | т | 0.25 | 1.381475 | 9 149.15 | 12 639 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 51 307 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 30 631 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 171 849 |
| 32. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (со двора) |  | 100 м2 |  | 9.383 | 14 447.43 | 135 560 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.13 | 1.21979 | 229.990 | 281 |
| 32. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 81.6 | 765.6528 | 147.310 | 112 788 |
| 32. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.1 | 0.9383 | 10.80 | 10 |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.13 | 1.21979 | 1 037.49 | 1 266 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 281 |
| 32. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.18 | 1.68894 | 20.52 | 35 |
| 32. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | т | 0.25 | 2.34575 | 9 149.15 | 21 462 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 75 756 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 45 228 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 256 544 |
| 33. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 |  | м2 |  | 1639.979 | 32.67 | 53 578 |
|  |  | Объем: (9.383+5.5259)*110 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСНр 61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм (с улицы) |  | 100 м2 |  | 5.5259 | 16 142.74 | 89 203 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.667 | 3.6857753 | 268.820 | 991 |
| 34. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 57.96 | 320.281164 | 158.310 | 50 704 |
| 34. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.667 | 3.6857753 | 308.04 | 1 135 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 991 |
| 34. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 1.934065 | 20.52 | 40 |
| 34. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) |  | т | 0.0506 | 0.27961054 | 84 614.38 | 23 659 |
| 34. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 |  | т | 1.135 | 6.2718965 | 2 178.82 | 13 665 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 34 636 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 20 678 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 144 517 |
| 35. | ГЭСНр 61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм (со двора) |  | 100 м2 |  | 9.383 | 14 919.12 | 139 986 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.58 | 5.44214 | 268.820 | 1 463 |
| 35. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 50.4 | 472.9032 | 158.310 | 74 865 |
| 35. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.58 | 5.44214 | 308.04 | 1 676 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 463 |
| 35. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 3.28405 | 20.52 | 67 |
| 35. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) |  | т | 0.0506 | 0.4747798 | 84 614.38 | 40 173 |
| 35. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 |  | т | 1.135 | 10.649705 | 2 178.82 | 23 204 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 51 140 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 30 531 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 221 657 |
| 36. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) |  | 100 м2 |  | 5.5259 | 14 553.82 | 80 423 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.483 | 2.6690097 | 229.990 | 614 |
| 36. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  | чел.-ч | 70.8055 | 391.26411245 | 198.360 | 77 611 |
| 36. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.5865 | 3.24094035 | 10.80 | 35 |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.483 | 2.6690097 | 1 037.49 | 2 769 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 614 |
| 36. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.068 | 0.3757612 | 20.52 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 62 580 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 28 943 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 171 946 |
| 37. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (со двора) |  | 100 м2 |  | 9.383 | 12 655.67 | 118 748 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.42 | 3.94086 | 229.990 | 906 |
| 37. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  | чел.-ч | 61.57 | 577.71131 | 198.360 | 114 595 |
| 37. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.51 | 4.78533 | 10.80 | 52 |
| 37. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.42 | 3.94086 | 1 037.49 | 4 089 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 906 |
| 37. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.068 | 0.638044 | 20.52 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 92 401 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 42 735 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 253 884 |
| 38. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | т |  | 5.9636 | 58 562.01 | 349 240 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе |  | т |  | 0.2684 | 61 897.52 | 16 613 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*0.018 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) |  | 100 м2 |  | 5.5259 | 2 685.20 | 14 838 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.069 | 0.3812871 | 229.990 | 88 |
| 40. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 14.881 | 82.2309179 | 175.550 | 14 436 |
| 40. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0805 | 0.44483495 | 10.80 | 5 |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.069 | 0.3812871 | 1 037.49 | 396 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 88 |
| 40. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.055259 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 11 619 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 5 374 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 31 831 |
| 41. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) |  | 100 м2 |  | 9.383 | 2 335.01 | 21 909 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.56298 | 229.990 | 129 |
| 41. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 12.94 | 121.41602 | 175.550 | 21 315 |
| 41. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.07 | 0.65681 | 10.80 | 7 |
| 41. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.56298 | 1 037.49 | 584 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 129 |
| 41. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.09383 | 38.33 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 17 155 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 7 934 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 46 998 |
| 42. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 193.816 | 104.81 | 20 314 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*13 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 566.538 | 185.21 | 104 929 |
|  |  | Объем: (5.5259+9.383)*38 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (с улицы) |  | 100 м |  | 1.02 | 19 083.57 | 19 465 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.138 | 0.14076 | 255.877 | 36 |
| 44. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 47.6215 | 48.57393 | 161.570 | 7 848 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.092 | 0.09384 | 308.04 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 25 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.046 | 0.04692 | 1 037.49 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 44. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.004 | 0.00408 | 57 689.15 | 235 |
| 44. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм |  | т | 0.006 | 0.00612 | 111 097.73 | 680 |
| 44. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т | 0.184 | 0.18768 | 56 608.46 | 10 624 |
| 44. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.224 | 0.22848 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 5 598 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 4 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 29 162 |
| 45. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (со двора) |  | 100 м |  | 0.8055 | 18 070.06 | 14 555 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.12 | 0.09666 | 255.877 | 25 |
| 45. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 41.41 | 33.355755 | 161.570 | 5 389 |
| 45. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.08 | 0.06444 | 308.04 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 17 |
| 45. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.04 | 0.03222 | 1 037.49 | 33 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 45. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.004 | 0.003222 | 57 689.15 | 186 |
| 45. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм |  | т | 0.006 | 0.004833 | 111 097.73 | 537 |
| 45. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т | 0.184 | 0.148212 | 56 608.46 | 8 390 |
| 45. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.224 | 0.180432 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 3 844 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 2 815 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 21 214 |
| 46. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.8967 | 1 389.69 | 1 246 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.0206241 | 249.405 | 5 |
| 46. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 7.5325 | 6.75439275 | 181.930 | 1 229 |
| 46. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.01031205 | 308.04 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.01031205 | 1 037.49 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 46. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.08967 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 987 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 457 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 690 |
| 47. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов (со двора) |  | 100 м2 |  | 0.6815 | 1 208.93 | 824 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.01363 | 249.405 | 3 |
| 47. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 6.55 | 4.463825 | 181.930 | 812 |
| 47. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.006815 | 308.04 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 47. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.006815 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 47. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.06815 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 652 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 302 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 778 |
| 48. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 20.52 | 61.73 | 1 267 |
|  |  | Объем: (0.8967+0.6815)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.8967 | 19 562.94 | 17 542 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 3.197 | 2.8667499 | 177.720 | 509 |
| 49. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 81.512 | 73.0918104 | 181.930 | 13 298 |
| 49. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 1.035 | 0.9280845 | 14.36 | 13 |
| 49. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч |  | маш.-ч | 3.197 | 2.8667499 | 267.44 | 767 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 509 |
| 49. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.313845 | 20.52 | 6 |
| 49. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.89 | 1.694763 | 2 040.43 | 3 458 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 11 046 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 5 109 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 33 696 |
| 50. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов (со двора) |  | 100 м2 |  | 0.6815 | 17 515.20 | 11 937 |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.78 | 1.89457 | 177.720 | 337 |
| 50. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 70.88 | 48.30472 | 181.930 | 8 788 |
| 50. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 0.9 | 0.61335 | 14.36 | 9 |
| 50. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч |  | маш.-ч | 2.78 | 1.89457 | 267.44 | 507 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 337 |
| 50. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.238525 | 20.52 | 5 |
| 50. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.89 | 1.288035 | 2 040.43 | 2 628 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 7 300 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 3 376 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 22 613 |
| 51. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.8967 | 2 685.20 | 2 408 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.069 | 0.0618723 | 229.990 | 14 |
| 51. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 14.881 | 13.3437927 | 175.550 | 2 343 |
| 51. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0805 | 0.07218435 | 10.80 | 1 |
| 51. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.069 | 0.0618723 | 1 037.49 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 14 |
| 51. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.008967 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 886 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 872 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 5 166 |
| 52. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) |  | 100 м2 |  | 0.6815 | 2 335.01 | 1 591 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.04089 | 229.990 | 9 |
| 52. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 12.94 | 8.81861 | 175.550 | 1 548 |
| 52. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.07 | 0.047705 | 10.80 | 1 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.04089 | 1 037.49 | 42 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 52. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.006815 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 246 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 576 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 3 413 |
| 53. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 20.517 | 104.81 | 2 150 |
|  |  | Объем: (0.8967+0.6815)*13 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 59.972 | 185.21 | 11 107 |
|  |  | Объем: (0.8967+0.6815)*38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска кабеля, водосточ. труб |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСНр 67-3-1 | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  | 0.8 | 1 423.15 | 1 139 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.01 | 0.008 | 268.820 | 2 |
| 55. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 9.64 | 7.712 | 147.310 | 1 136 |
| 55. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 308.04 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 72% | 819 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 592 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 550 |
| 56. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  | 100 м |  | 0.8 | 3 954.66 | 3 164 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.01 | 0.008 | 268.820 | 2 |
| 56. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 20.33 | 16.264 | 179.760 | 2 924 |
| 56. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 308.04 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 56. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм |  | 1000 шт. | 0.4 | 0.32 | 168.36 | 54 |
| 56. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм |  | т | 0.0014 | 0.00112 | 111 876.20 | 125 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 81% | 2 370 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 1 522 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 7 056 |
| 57. | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм |  | 100 м |  | 0.8 | 17 331.05 | 13 865 |
| 58. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 0.8 | 820.68 | 657 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.016 | 249.405 | 4 |
| 58. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 3.76 | 3.008 | 177.590 | 534 |
| 58. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 874.68 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 58. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.008 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 58. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | кг | 0.16 | 0.128 | 446.18 | 57 |
| 58. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 |  | 100 м | 0.055 | 0.044 | 797.64 | 35 |
| 58. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска |  | кг | 0.05 | 0.04 | 104.12 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 81% | 436 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 280 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 373 |
| 59. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  | 100 м |  | 1.2 | 9 968.38 | 11 962 |
| 59. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 60.4 | 72.48 | 163.200 | 11 829 |
| 59. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм |  | т | 0.001 | 0.0012 | 111 097.73 | 133 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 8 399 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 6 151 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 26 512 |
|  | Карниз |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 46-02-009-02 (прим) | Отбивка штукатурки с поверхностей: карниза |  | 100 м2 |  | 1.6614 | 3 361.61 | 5 585 |
|  |  | Объем: 88.67+77.47 |  |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 37.913148 | 147.310 | 5 585 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 4 691 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 2 681 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 12 957 |
| 61. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (с улицы) |  | 10 м |  | 1.5 | 527.86 | 792 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 3.1165 | 4.67475 | 169.310 | 791 |
| 61. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.01 | 0.015 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73% | 577 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 56% | 443 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 812 |
| 62. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (со двора) |  | 10 м |  | 1.5 | 459.04 | 689 |
| 62. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 2.71 | 4.065 | 169.310 | 688 |
| 62. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.01 | 0.015 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73% | 502 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 56% | 385 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 577 |
| 63. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | м3 |  | 0.06 | 3 223.31 | 193 |
|  |  | Объем: (1.5+1.5)*0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.8242 | 1 389.69 | 1 145 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.0189566 | 249.405 | 5 |
| 64. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 7.5325 | 6.2082865 | 181.930 | 1 129 |
| 64. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.0094783 | 308.04 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 64. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.0094783 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 64. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.08242 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 907 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 420 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 472 |
| 65. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) |  | 100 м2 |  | 0.8372 | 1 208.93 | 1 012 |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.016744 | 249.405 | 4 |
| 65. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 6.55 | 5.48366 | 181.930 | 998 |
| 65. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.008372 | 308.04 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 65. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.008372 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 65. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.08372 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 802 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 371 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 184 |
| 66. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 21.6 | 61.73 | 1 333 |
|  |  | Объем: (0.8242+0.8372)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.8242 | 104 523.27 | 86 148 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  | чел.-ч | 403.65 | 332.68833 | 209.090 | 69 562 |
| 67. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 21.114 | 17.4021588 | 14.36 | 250 |
| 67. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 1.4 | 1.15388 | 20.52 | 24 |
| 67. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 9.7 | 7.99474 | 2 040.43 | 16 313 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 55 650 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 25 738 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 167 536 |
| 68. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных |  | 100 м2 |  | 0.8372 | 93 475.14 | 78 257 |
| 68. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  | чел.-ч | 351 | 293.8572 | 209.090 | 61 443 |
| 68. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 18.36 | 15.370992 | 14.36 | 221 |
| 68. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 1.4 | 1.17208 | 20.52 | 24 |
| 68. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 9.7 | 8.12084 | 2 040.43 | 16 570 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 49 154 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 22 734 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 150 145 |
| 69. | ГЭСНр 64-41-2 (прим) | Смена погонных декорат. изделий высотой до 200 мм |  | 100 м |  | 0.82 | 29 745.72 | 24 391 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.115 | 0.0943 | 268.820 | 25 |
| 69. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 183.885 | 150.7857 | 161.570 | 24 362 |
| 69. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.115 | 0.0943 | 308.04 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 25 |
| 69. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.91 | 0.7462 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 63% | 15 364 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 9 755 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 49 510 |
| 70. | С1 цена поставщ. | Молдинг М-027 (192х180х2,1мп) |  | шт |  | 20 | 4 708.00 | 94 160 |
| 71. | С2 цена поставщ. | Молдинг М-006 (230х60х1,66м) |  | шт |  | 24 | 2 715.00 | 65 160 |
| 72. | ГЭСНр 64-31-2 (прим) | Смена кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм |  | шт. |  | 83 | 419.67 | 34 833 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.0115 | 0.9545 | 268.820 | 257 |
| 72. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 2.5185 | 209.0355 | 165.230 | 34 539 |
| 72. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.9545 | 308.04 | 294 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 257 |
| 72. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.005 | 0.415 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 63% | 21 921 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 13 918 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 70 673 |
| 73. | С3 цена поставщ. | Кронштейн КС-013 "волна" (140х260х75) |  | шт |  | 83 | 1 179.00 | 97 857 |
| 74. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.8242 | 2 685.20 | 2 213 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.069 | 0.0568698 | 229.990 | 13 |
| 74. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 14.881 | 12.2649202 | 175.550 | 2 153 |
| 74. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0805 | 0.0663481 | 10.80 | 1 |
| 74. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.069 | 0.0568698 | 1 037.49 | 59 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 74. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.008242 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 733 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 801 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 747 |
| 75. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (со двора) |  | 100 м2 |  | 0.8372 | 2 335.01 | 1 955 |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.050232 | 229.990 | 12 |
| 75. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 12.94 | 10.833368 | 175.550 | 1 902 |
| 75. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.07 | 0.058604 | 10.80 | 1 |
| 75. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.050232 | 1 037.49 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 12 |
| 75. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.008372 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 531 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 708 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 194 |
| 76. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 21.598 | 104.81 | 2 264 |
|  |  | Объем: (0.8242+0.8372)*13 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 63.133 | 185.21 | 11 693 |
|  |  | Объем: (0.8242+0.8372)*38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен |  | 100 м2 |  | 0.8049 | 3 361.61 | 2 706 |
|  |  | Объем: 36.67+43.82 |  |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 18.367818 | 147.310 | 2 706 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 2 273 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 1 299 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 278 |
| 79. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.4382 | 1 389.69 | 609 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.0100786 | 249.405 | 3 |
| 79. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 7.5325 | 3.3007415 | 181.930 | 601 |
| 79. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.0050393 | 308.04 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 79. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.0050393 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 79. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.04382 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 483 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 316 |
| 80. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (со двора) |  | 100 м2 |  | 0.3667 | 1 208.93 | 443 |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.007334 | 249.405 | 2 |
| 80. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 6.55 | 2.401885 | 181.930 | 437 |
| 80. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.003667 | 308.04 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 80. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.003667 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 80. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.03667 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 351 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 957 |
| 81. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 10.46 | 61.73 | 646 |
|  |  | Объем: (0.4382+0.3667)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.4382 | 104 523.27 | 45 802 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 82. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  | чел.-ч | 403.65 | 176.87943 | 209.090 | 36 984 |
| 82. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 21.114 | 9.2521548 | 14.36 | 133 |
| 82. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 1.4 | 0.61348 | 20.52 | 13 |
| 82. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 9.7 | 4.25054 | 2 040.43 | 8 673 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 29 587 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 13 684 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 89 073 |
| 83. | ГЭСН 15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных ( двор) |  | 100 м2 |  | 0.3667 | 93 475.14 | 34 277 |
| 83. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  | чел.-ч | 351 | 128.7117 | 209.090 | 26 912 |
| 83. 2. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 18.36 | 6.732612 | 14.36 | 97 |
| 83. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 1.4 | 0.51338 | 20.52 | 11 |
| 83. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 9.7 | 3.55699 | 2 040.43 | 7 258 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 21 530 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 9 957 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 65 764 |
| 84. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.4382 | 13 983.61 | 6 128 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.1495 | 0.0655109 | 229.990 | 15 |
| 84. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 93.84 | 41.120688 | 147.310 | 6 057 |
| 84. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.115 | 0.050393 | 10.80 | 1 |
| 84. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.1495 | 0.0655109 | 1 037.49 | 68 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 15 |
| 84. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.18 | 0.078876 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 4 068 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 2 429 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 12 625 |
| 85. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке (двор) |  | 100 м2 |  | 0.3667 | 12 160.14 | 4 459 |
| 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.13 | 0.047671 | 229.990 | 11 |
| 85. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 81.6 | 29.92272 | 147.310 | 4 408 |
| 85. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.1 | 0.03667 | 10.80 |  |
| 85. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.13 | 0.047671 | 1 037.49 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 85. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.18 | 0.066006 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 2 961 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 1 768 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 187 |
| 86. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 |  | м2 |  | 88.539 | 32.67 | 2 893 |
|  |  | Объем: (43.82+36.67)*1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 87. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" |  | кг |  | 201.225 | 24.25 | 4 880 |
|  |  | Объем: (43.82+36.67)*2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.4382 | 14 553.82 | 6 377 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.483 | 0.2116506 | 229.990 | 49 |
| 88. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  | чел.-ч | 70.8055 | 31.0269701 | 198.360 | 6 155 |
| 88. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.5865 | 0.2570043 | 10.80 | 3 |
| 88. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.483 | 0.2116506 | 1 037.49 | 220 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 49 |
| 88. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.068 | 0.0297976 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 4 963 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 2 295 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 13 636 |
| 89. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (двор) |  | 100 м2 |  | 0.3667 | 12 655.67 | 4 641 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.42 | 0.154014 | 229.990 | 35 |
| 89. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  | чел.-ч | 61.57 | 22.577719 | 198.360 | 4 479 |
| 89. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.51 | 0.187017 | 10.80 | 2 |
| 89. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.42 | 0.154014 | 1 037.49 | 160 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 35 |
| 89. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.068 | 0.0249356 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 3 611 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 1 670 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 922 |
| 90. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  | т |  | 0.322 | 58 562.01 | 18 857 |
|  |  | Объем: (0.4382+0.3667)*0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 91. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе |  | т |  | 0.0145 | 61 897.52 | 898 |
|  |  | Объем: (0.4382+0.3667)*0.018 |  |  |  |  |  |  |
| 92. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (с улицы) |  | 100 м2 |  | 0.4382 | 2 685.20 | 1 177 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.069 | 0.0302358 | 229.990 | 7 |
| 92. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 14.881 | 6.5208542 | 175.550 | 1 145 |
| 92. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0805 | 0.0352751 | 10.80 |  |
| 92. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.069 | 0.0302358 | 1 037.49 | 31 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 92. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.004382 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 922 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 426 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 525 |
| 93. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (двор) |  | 100 м2 |  | 0.3667 | 2 335.01 | 856 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.022002 | 229.990 | 5 |
| 93. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 12.94 | 4.745098 | 175.550 | 833 |
| 93. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.07 | 0.025669 | 10.80 |  |
| 93. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.022002 | 1 037.49 | 23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 93. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.003667 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 670 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 836 |
| 94. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 10.464 | 104.81 | 1 097 |
|  |  | Объем: (0.4382+0.3667)*13 |  |  |  |  |  |  |
| 95. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 30.586 | 185.21 | 5 665 |
|  |  | Объем: (0.4382+0.3667)*38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 52.32 | 510.71 | 26 720 |
| 97. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) |  | 1 т груза |  | 52.32 | 262.99 | 13 760 |
|  | Окна подъездов |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  | 100 м2 |  | 0.172 | 31 181.83 | 5 363 |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 7.74 | 1.33128 | 268.820 | 358 |
| 98. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 188.54 | 32.42888 | 152.740 | 4 953 |
| 98. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 7.74 | 1.33128 | 308.04 | 410 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 358 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 4 461 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 2 549 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 12 374 |
| 99. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 |  | 0.172 | 95 241.87 | 16 382 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 6.396 | 1.100112 | 242.812 | 267 |
| 99. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 259.296 | 44.598912 | 165.230 | 7 369 |
| 99. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 2.112 | 0.363264 | 308.04 | 112 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 98 |
| 99. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 4.284 | 0.736848 | 1 037.49 | 764 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 169 |
| 99. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая |  | м | 429 | 73.788 | 5.19 | 383 |
| 99. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная |  | м | 71 | 12.212 | 5.19 | 63 |
| 99. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ |  | 10 м | 27.1 | 4.6612 | 51.86 | 242 |
| 99. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм |  | 10 шт. | 71.4 | 12.2808 | 74.74 | 918 |
| 99. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  | 100 шт. | 8 | 1.376 | 429.47 | 591 |
| 99. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл |  | шт. | 114 | 19.608 | 302.90 | 5 939 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 6 872 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 43% | 3 283 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 26 538 |
| 100. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 |  | м2 |  | 0.98 | 8 099.41 | 7 937 |
| 101. | 11.3.02.02-0015 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более |  | м2 |  | 16.22 | 3 213.55 | 52 124 |
| 102. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 м |  | 0.14 | 23 171.96 | 3 244 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.228 | 0.03192 | 238.165 | 8 |
| 102. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 25.428 | 3.55992 | 161.570 | 575 |
| 102. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.048 | 0.00672 | 308.04 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 102. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.18 | 0.0252 | 1 037.49 | 26 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 102. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  | 100 шт. | 4 | 0.56 | 429.47 | 241 |
| 102. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл |  | шт. | 56.6 | 7.924 | 302.90 | 2 400 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 525 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 43% | 251 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 019 |
| 103. | 11.3.03.01-0006 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм |  | м |  | 14 | 310.93 | 4 353 |
| 104. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску |  | 100 м2 |  | 0.086 | 49 404.43 | 4 249 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 3.336 | 0.286896 | 213.153 | 61 |
| 104. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 207.936 | 17.882496 | 165.230 | 2 955 |
| 104. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.372 | 0.031992 | 308.04 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 104. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л |  | маш.-ч | 2.364 | 0.203304 | 224.34 | 46 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 41 |
| 104. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.6 | 0.0516 | 1 037.49 | 54 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 12 |
| 104. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм |  | м2 | 105 | 9.03 | 66.70 | 602 |
| 104. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм |  | т | 0.002 | 0.000172 | 56 019.57 | 10 |
| 104. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) |  | 10 м | 1.71 | 0.14706 | 306.04 | 45 |
| 104. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | т | 0.49 | 0.04214 | 9 149.15 | 386 |
| 104. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 |  | м3 | 0.03 | 0.00258 | 2 390.43 | 6 |
| 104. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый |  | т | 0.0048 | 0.0004128 | 330 431.94 | 136 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 2 413 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 1 116 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 7 778 |
| 105. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску |  | 100 м2 |  | 0.086 | 4 239.61 | 365 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.048 | 0.004128 | 239.698 | 1 |
| 105. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 14.388 | 1.237368 | 179.760 | 222 |
| 105. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.012 | 0.001032 | 308.04 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 105. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.036 | 0.003096 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 105. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 4.4 | 0.3784 | 162.00 | 61 |
| 105. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.15 | 0.0129 | 38.33 |  |
| 105. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т | 0.029 | 0.002494 | 30 814.73 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 178 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 626 |
| 106. | ГЭСН 15-04-005-05 (прим) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску |  | 100 м2 |  | 0.086 | 9 022.15 | 776 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.132 | 0.011352 | 233.520 | 3 |
| 106. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 30.492 | 2.622312 | 169.310 | 444 |
| 106. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.012 | 0.001032 | 308.04 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 106. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.12 | 0.01032 | 1 037.49 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 106. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0.84 | 0.07224 | 162.00 | 12 |
| 106. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.31 | 0.02666 | 38.33 | 1 |
| 106. 7. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  | т | 0.063 | 0.005418 | 54 822.34 | 297 |
| 106. 8. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  | т | 0.005 | 0.00043 | 25 917.44 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 358 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 165 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 299 |
| 107. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  | 100 м |  | 0.14 | 18 070.06 | 2 530 |
| 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.12 | 0.0168 | 255.877 | 4 |
| 107. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 41.41 | 5.7974 | 161.570 | 937 |
| 107. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.08 | 0.0112 | 308.04 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 107. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.04 | 0.0056 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 107. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.004 | 0.00056 | 57 689.15 | 32 |
| 107. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм |  | т | 0.006 | 0.00084 | 111 097.73 | 93 |
| 107. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т | 0.184 | 0.02576 | 56 608.46 | 1 458 |
| 107. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.224 | 0.03136 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 71% | 668 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 52% | 489 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 3 687 |
| 108. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл |  | шт. |  | 2 | 302.90 | 606 |
|  |  | Объем: 14*7.5/60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | ГЭСН 46-04-012-03 (прим) | Разборка деревян. заполнений проемов: дверных |  | 100 м2 |  | 0.042 | 18 255.44 | 767 |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 7.74 | 0.32508 | 268.820 | 87 |
| 109. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 103.91 | 4.36422 | 152.740 | 667 |
| 109. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 7.74 | 0.32508 | 308.04 | 100 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 633 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 362 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 762 |
| 110. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (7шт) |  | м2 |  | 4.2 | 846.68 | 3 556 |
| 110. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.17 | 0.714 | 229.990 | 164 |
| 110. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 2.4 | 10.08 | 187.360 | 1 889 |
| 110. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.17 | 0.714 | 1 037.49 | 741 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 164 |
| 110. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 0.4 | 1.68 | 43.43 | 73 |
| 110. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  | т | 0.0001 | 0.00042 | 60 390.76 | 25 |
| 110. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно |  | т | 0.003 | 0.0126 | 55 107.93 | 694 |
| 110. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  | шт. | 0.1 | 0.42 | 319.06 | 134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 1 417 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 58% | 1 191 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 163 |
| 111. | С99.2-03.02-0013 | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм |  | м2 |  | 4.2 | 9 966.08 | 41 858 |
| 112. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 |  | 0.0208 | 54 231.65 | 1 128 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.472 | 0.0514176 | 268.820 | 14 |
| 112. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 244.872 | 5.0933376 | 175.550 | 894 |
| 112. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 2.472 | 0.0514176 | 308.04 | 16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 112. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 |  | м3 | 4.3 | 0.08944 | 2 390.43 | 214 |
| 112. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 0.1 | 0.00208 | 2 040.43 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 726 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 336 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 190 |
| 113. | ГЭСН 15-04-007-01 (прим) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов |  | 100 м2 |  | 0.0208 | 13 681.51 | 285 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.204 | 0.0042432 | 229.990 | 1 |
| 113. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 52.272 | 1.0872576 | 165.230 | 180 |
| 113. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.-ч | 0.024 | 0.0004992 | 264.49 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 113. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.18 | 0.003744 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 113. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0.84 | 0.017472 | 162.00 | 3 |
| 113. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.31 | 0.006448 | 38.33 |  |
| 113. 7. | 14.3.02.01-0112 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ |  | т | 0.03 | 0.000624 | 36 113.21 | 23 |
| 113. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг | 20 | 0.416 | 104.81 | 44 |
| 113. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т | 0.051 | 0.0010608 | 29 881.39 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 497 |
| 114. | ГЭСНр 62-10-3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% (во дворе 3шт) |  | 100 м2 |  | 0.2117 | 17 078.84 | 3 616 |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.16 | 0.033872 | 254.259 | 9 |
| 114. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 84 | 17.7828 | 163.200 | 2 902 |
| 114. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.1 | 0.02117 | 308.04 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 114. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.012702 | 1 037.49 | 13 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 114. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 1.1 | 0.23287 | 162.00 | 38 |
| 114. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.18 | 0.038106 | 38.33 | 1 |
| 114. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм |  | м3 | 0.0024 | 0.00050808 | 3 474.67 | 2 |
| 114. 8. | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая |  | т | 0.0172 | 0.00364124 | 65 104.55 | 237 |
| 114. 9. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 |  | т | 0.0097 | 0.00205349 | 76 067.68 | 156 |
| 114. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  | т | 0.0473 | 0.01001341 | 25 917.44 | 260 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 68% | 1 979 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 1 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 760 |
|  | Балконы (со стороны ул.Грига) |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: торцов плиты |  | 100 м2 |  | 0.046 | 3 361.61 | 155 |
| 115. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 1.04972 | 147.310 | 155 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 360 |
| 116. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 4.6 | 167.22 | 769 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1.035 | 4.761 | 161.570 | 769 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 531 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 369 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 669 |
| 117. | ГЭСН 15-04-006-03 (прим) | Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен |  | 100 м2 |  | 0.046 | 1 389.69 | 64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.001058 | 249.405 |  |
| 117. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 7.5325 | 0.346495 | 181.930 | 63 |
| 117. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 308.04 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 117. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 117. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.0046 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 138 |
| 118. | С4 цена поставщ. | Двухкомпонентный праймер на эпоксидной основе MasterSeal 105 DE |  | кг |  | 1.38 | 955.00 | 1 318 |
|  |  | Объем: 4.6*0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.046 | 2 307.68 | 106 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.001058 | 215.055 |  |
| 119. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 6.1065 | 0.280899 | 201.080 | 56 |
| 119. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 10.80 |  |
| 119. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 964.28 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 119. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.000529 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 119. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.288 | 0.059248 | 18.56 | 1 |
| 119. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.000552 | 72 855.64 | 40 |
| 119. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.000092 | 79 235.11 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 172 |
| 120. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Обетонирование балконной плиты (по периметру) |  | 100 м3 |  | 0.046 | 453 352.67 | 20 854 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 26.3005 | 1.209823 | 264.155 | 320 |
| 120. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 411.723 | 18.939258 | 165.230 | 3 129 |
| 120. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 21.62 | 0.99452 | 1 126.02 | 1 120 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 267 |
| 120. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 1.7595 | 0.080937 | 874.68 | 71 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 22 |
| 120. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.3105 | 0.014283 | 964.28 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 3 |
| 120. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный |  | маш.-ч | 20.9415 | 0.963309 | 11.58 | 11 |
| 120. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 2.6105 | 0.120083 | 1 037.49 | 125 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 28 |
| 120. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.077 | 0.003542 | 20.52 |  |
| 120. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | т | 0.05 | 0.0023 | 89 253.46 | 205 |
| 120. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.043 | 0.001978 | 57 689.15 | 114 |
| 120. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  | т | 0.026 | 0.001196 | 11 636.25 | 14 |
| 120. 12. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 102 | 4.692 | 3 276.39 | 15 373 |
| 120. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  | м3 | 0.07 | 0.00322 | 5 768.85 | 19 |
| 120. 14. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | м3 | 0.86 | 0.03956 | 5 760.02 | 228 |
| 120. 15. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм |  | м2 | 40 | 1.84 | 234.83 | 432 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 2 759 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 1 518 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 25 131 |
| 121. | ГЭСН 11-01-011-01 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 |  | 0.124 | 5 078.19 | 630 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.016 | 0.125984 | 268.820 | 34 |
| 121. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 31.608 | 3.919392 | 150.030 | 588 |
| 121. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1.016 | 0.125984 | 308.04 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 34 |
| 121. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 7.256 | 0.899744 | 3.18 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 585 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 317 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 532 |
| 122. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (выравнивающая стяжка) |  | 100 м2 |  | 0.124 | 13 458.49 | 1 669 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 268.820 | 49 |
| 122. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 45.4365 | 5.634126 | 150.030 | 845 |
| 122. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 308.04 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 49 |
| 122. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 10.4305 | 1.293382 | 3.18 | 4 |
| 122. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 3.5 | 0.434 | 20.52 | 9 |
| 122. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 2.04 | 0.25296 | 2 983.71 | 755 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 840 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 456 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 965 |
| 123. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой |  | 100 м2 |  | 0.124 | 35 082.95 | 4 350 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.127 | 0.139748 | 245.443 | 34 |
| 123. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 |  | чел.-ч | 53.107 | 6.585268 | 212.890 | 1 402 |
| 123. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.4485 | 0.055614 | 308.04 | 17 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 15 |
| 123. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л |  | маш.-ч | 9.2575 | 1.14793 | 116.06 | 133 |
| 123. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.6785 | 0.084134 | 1 037.49 | 87 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 19 |
| 123. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л |  | маш.-ч | 6.9 | 0.8556 | 2.65 | 2 |
| 123. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 |  | т | 0.014 | 0.001736 | 30 360.33 | 53 |
| 123. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 |  | т | 0.057 | 0.007068 | 21 023.53 | 149 |
| 123. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 |  | т | 0.289 | 0.035836 | 25 327.06 | 908 |
| 123. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель |  | т | 0.095 | 0.01178 | 39 128.86 | 461 |
| 123. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А |  | т | 0.231 | 0.028644 | 5 398.44 | 155 |
| 123. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.5 | 0.062 | 38.33 | 2 |
| 123. 13. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол |  | м2 | 116 | 14.384 | 68.24 | 982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 1 350 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 732 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 432 |
| 124. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 |  | 0.124 | 13 458.49 | 1 669 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 124. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 268.820 | 49 |
| 124. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 45.4365 | 5.634126 | 150.030 | 845 |
| 124. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1.4605 | 0.181102 | 308.04 | 56 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 49 |
| 124. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 10.4305 | 1.293382 | 3.18 | 4 |
| 124. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 3.5 | 0.434 | 20.52 | 9 |
| 124. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 2.04 | 0.25296 | 2 983.71 | 755 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 840 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 456 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 965 |
| 125. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 35мм) или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 |  | 0.124 | 5 072.51 | 629 |
|  |  | Начисления: Н3= 3.45, Н4= 3.45, Н5= 3.45, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.7245 | 0.089838 | 268.820 | 24 |
| 125. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 1.725 | 0.2139 | 150.030 | 32 |
| 125. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.7245 | 0.089838 | 308.04 | 28 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 24 |
| 125. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 8.004 | 0.992496 | 3.18 | 3 |
| 125. 5. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 1.53 | 0.18972 | 2 983.71 | 566 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 710 |
| 126. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карниз, капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 |  | 0.08 | 67 090.78 | 5 367 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.3105 | 0.02484 | 258.753 | 6 |
| 126. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 129.6625 | 10.373 | 161.570 | 1 676 |
| 126. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0.23 | 0.0184 | 1 126.02 | 21 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 126. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0805 | 0.00644 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 126. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм |  | т | 0.004 | 0.00032 | 60 190.64 | 19 |
| 126. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм |  | т | 0.012 | 0.00096 | 107 511.00 | 103 |
| 126. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т | 0.782 | 0.06256 | 56 608.46 | 3 541 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 1 547 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 740 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 7 655 |
| 127. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т |  | -0.0626 | 56 608.46 | -3 544 |
|  |  | Объем: (0.08)*(-0.782) |  |  |  |  |  |  |
| 128. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм |  | т |  | 0.0626 | 54 847.13 | 3 433 |
|  |  | Объем: 0.08*0.782 |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (ограждение балкона) |  | м2 |  | 32 | 167.22 | 5 351 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 1.035 | 33.12 | 161.570 | 5 351 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 3 692 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 2 568 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 11 612 |
| 130. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение балкона) |  | 100 м2 |  | 0.32 | 2 307.68 | 738 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.00736 | 215.055 | 2 |
| 130. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 6.1065 | 1.95408 | 201.080 | 393 |
| 130. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 10.80 |  |
| 130. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 964.28 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 130. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 130. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.288 | 0.41216 | 18.56 | 8 |
| 130. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.00384 | 72 855.64 | 280 |
| 130. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.00064 | 79 235.11 | 51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 273 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 200 |
| 131. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ограждение балкона) |  | 100 м2 |  | 0.32 | 2 663.82 | 852 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 131. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.00736 | 215.055 | 2 |
| 131. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 4.4045 | 1.40944 | 171.480 | 242 |
| 131. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 10.80 |  |
| 131. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 964.28 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
| 131. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.00368 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 131. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 0.7475 | 0.2392 | 18.56 | 4 |
| 131. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая |  | т | 0.019 | 0.00608 | 93 641.96 | 569 |
| 131. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит |  | т | 0.0014 | 0.000448 | 65 944.00 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 168 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 117 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 137 |
| 132. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: кирпичных |  | 100 м2 |  | 0.124 | 3 361.61 | 417 |
| 132. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 2.82968 | 147.310 | 417 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 967 |
| 133. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 |  | 0.124 | 1 389.69 | 172 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 133. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.002852 | 249.405 | 1 |
| 133. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 7.5325 | 0.93403 | 181.930 | 170 |
| 133. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.001426 | 308.04 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 133. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.0115 | 0.001426 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 133. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.0124 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 137 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 372 |
| 134. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 1.61 | 61.73 | 99 |
|  |  | Объем: 0.124*0.013*1000 |  |  |  |  |  |  |
| 135. | ГЭСН 15-02-036-02 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков |  | 100 м2 |  | 0.124 | 70 705.27 | 8 767 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.656 | 0.205344 | 262.141 | 54 |
| 135. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 166.336 | 20.625664 | 173.510 | 3 579 |
| 135. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.161 | 0.019964 | 964.28 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 4 |
| 135. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1.495 | 0.18538 | 308.04 | 57 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 50 |
| 135. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.01 | 0.00124 | 20.52 |  |
| 135. 6. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  | кг | 12 | 1.488 | 117.38 | 175 |
| 135. 7. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм |  | т | 0.0025 | 0.00031 | 88 186.48 | 27 |
| 135. 8. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  | т | 0.002 | 0.000248 | 6 628.70 | 2 |
| 135. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 |  | м3 | 3.2 | 0.3968 | 2 390.43 | 949 |
| 135. 10. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия |  | м2 | 108 | 13.392 | 295.71 | 3 960 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 2 906 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 1 344 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 13 018 |
| 136. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия |  | м2 |  | -13.392 | 295.71 | -3 960 |
|  |  | Объем: (0.124)*(-108.0) |  |  |  |  |  |  |
| 137. | 08.1.02.17-0037 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм |  | м2 |  | 13.392 | 62.87 | 842 |
|  |  | Объем: 0.124*108 |  |  |  |  |  |  |
| 138. | ГЭСНр 61-1-7 (прим) | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм |  | 100 м2 |  | 0.124 | 11 741.37 | 1 456 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 138. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.345 | 0.04278 | 268.820 | 12 |
| 138. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 51.0715 | 6.332866 | 158.310 | 1 003 |
| 138. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.345 | 0.04278 | 308.04 | 13 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 138. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.0434 | 20.52 | 1 |
| 138. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) |  | т | 0.0266 | 0.0032984 | 84 614.38 | 279 |
| 138. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 |  | т | 0.593 | 0.073532 | 2 178.82 | 160 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 406 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 542 |
| 139. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности |  | 100 м2 |  | 0.124 | 2 685.20 | 333 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.069 | 0.008556 | 229.990 | 2 |
| 139. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 14.881 | 1.845244 | 175.550 | 324 |
| 139. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.0805 | 0.009982 | 10.80 |  |
| 139. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.069 | 0.008556 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 139. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.00124 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 261 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 121 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 714 |
| 140. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 1.612 | 104.81 | 169 |
|  |  | Объем: 0.124*13 |  |  |  |  |  |  |
| 141. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 4.712 | 185.21 | 873 |
|  |  | Объем: 0.124*38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Балконы со стороны двора |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | ГЭСНр 59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг |  | 100 м |  | 0.385 | 7 595.81 | 2 924 |
| 142. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 47.3 | 18.2105 | 150.030 | 2 732 |
| 142. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 4.7 | 1.8095 | 3.21 | 6 |
| 142. 3. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 | 0.6 | 0.231 | 473.00 | 109 |
| 142. 4. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный |  | м3 | 3.9 | 1.5015 | 51.41 | 77 |
| 142. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 2.5 | 0.9625 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 65% | 1 776 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 1 311 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 011 |
| 143. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: торцы плиты |  | 100 м2 |  | 0.081 | 3 361.61 | 272 |
| 143. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 1.84842 | 147.310 | 272 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 228 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 131 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 631 |
| 144. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 8.1 | 145.41 | 1 178 |
| 144. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 0.9 | 7.29 | 161.570 | 1 178 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 813 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 565 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 556 |
| 145. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.081 | 2 141.39 | 173 |
| 145. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.00162 | 215.055 |  |
| 145. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 5.31 | 0.43011 | 201.080 | 86 |
| 145. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 10.80 |  |
| 145. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 964.28 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 145. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 145. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.12 | 0.09072 | 18.56 | 2 |
| 145. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.000972 | 72 855.64 | 71 |
| 145. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.000162 | 79 235.11 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 274 |
| 146. | ГЭСН 15-04-006-03 (прим) | Покрытие поверхностей грунтовкой: за 1 раз стен (торец плиты) |  | 100 м2 |  | 0.081 | 1 208.93 | 98 |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.00162 | 249.405 |  |
| 146. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 6.55 | 0.53055 | 181.930 | 97 |
| 146. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 308.04 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 146. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00081 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 146. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.0081 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 78 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 211 |
| 147. | С4 цена поставщ. | Двухкомпонентный праймер на эпоксидной основе MasterSeal 105 DE |  | кг |  | 2.43 | 955.00 | 2 321 |
|  |  | Объем: 8.1*0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 148. | ГЭСН 06-01-024-01 (прим) | Обетонирование балконной плиты (по периметру) |  | 100 м3 |  | 0.046 | 440 679.26 | 20 271 |
| 148. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 22.87 | 1.05202 | 264.155 | 278 |
| 148. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 358.02 | 16.46892 | 165.230 | 2 721 |
| 148. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 18.8 | 0.8648 | 1 126.02 | 974 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 232 |
| 148. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 1.53 | 0.07038 | 874.68 | 62 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 19 |
| 148. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.27 | 0.01242 | 964.28 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 148. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный |  | маш.-ч | 18.21 | 0.83766 | 11.58 | 10 |
| 148. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 2.27 | 0.10442 | 1 037.49 | 108 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 24 |
| 148. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.077 | 0.003542 | 20.52 |  |
| 148. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | т | 0.05 | 0.0023 | 89 253.46 | 205 |
| 148. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.043 | 0.001978 | 57 689.15 | 114 |
| 148. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  | т | 0.026 | 0.001196 | 11 636.25 | 14 |
| 148. 12. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 102 | 4.692 | 3 276.39 | 15 373 |
| 148. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  | м3 | 0.07 | 0.00322 | 5 768.85 | 19 |
| 148. 14. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | м3 | 0.86 | 0.03956 | 5 760.02 | 228 |
| 148. 15. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм |  | м2 | 40 | 1.84 | 234.83 | 432 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 2 399 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 1 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 23 990 |
| 149. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  | 100 шт. |  | 0.45 | 887.02 | 399 |
| 149. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 5.49 | 2.4705 | 161.570 | 399 |
| 149. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.006 | 0.0027 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 263 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 822 |
| 150. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1 |  | 100 шт. |  | 0.45 | 853.09 | 384 |
| 150. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 5.28 | 2.376 | 161.570 | 384 |
| 150. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.006 | 0.0027 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 66% | 253 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 154 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 791 |
| 151. | ГЭСН 06-01-015-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | т |  | 1 | 53 294.26 | 53 294 |
| 151. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.62 | 0.62 | 245.647 | 152 |
| 151. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 315.01 | 315.01 | 167.270 | 52 692 |
| 151. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.25 | 0.25 | 874.68 | 219 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 67 |
| 151. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.37 | 0.37 | 1 037.49 | 384 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 42 275 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 23 251 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 118 821 |
| 152. | 01.7.15.02-0071 (прим) | Болты распорные М10х150 |  | шт. |  | 45 | 12.09 | 544 |
| 153. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | т |  | 1.1175 | 15 128.61 | 16 906 |
|  |  | Объем: (948.0+169.50)/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 153. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 4.01 | 4.481175 | 267.911 | 1 201 |
| 153. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 63.28 | 70.7154 | 165.230 | 11 684 |
| 153. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч | 0.1 | 0.11175 | 1 687.36 | 189 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 34 |
| 153. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.12 | 0.1341 | 874.68 | 117 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 36 |
| 153. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч | 3.6 | 4.023 | 1 113.56 | 4 480 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 081 |
| 153. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.19 | 0.212325 | 1 037.49 | 220 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 49 |
| 153. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 1.46 | 1.63155 | 3.21 | 5 |
| 153. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  | маш.-ч | 0.1 | 0.11175 | 112.76 | 13 |
| 153. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный |  | м3 | 1.2 | 1.341 | 51.41 | 69 |
| 153. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая |  | кг | 0.36 | 0.4023 | 46.96 | 19 |
| 153. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  | т | 0.00044 | 0.0004917 | 60 390.76 | 30 |
| 153. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | т | 0.00003 | 0.000033525 | 45 326.49 | 2 |
| 153. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.00031 | 0.000346425 | 72 855.64 | 25 |
| 153. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 |  | т | 0.0006 | 0.0006705 | 80 243.85 | 54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 8 891 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 58% | 7 473 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 33 270 |
| 154. | 08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм (45мп) |  | т |  | 0.1695 | 40 862.66 | 6 926 |
|  |  | Объем: 169.5/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 155. | 08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм (105мп) |  | т |  | 0.948 | 37 614.03 | 35 658 |
|  |  | Объем: 948.0/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 156. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.126 | 2 141.39 | 270 |
| 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.00252 | 215.055 | 1 |
| 156. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 5.31 | 0.66906 | 201.080 | 135 |
| 156. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00126 | 10.80 |  |
| 156. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00126 | 964.28 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 156. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00126 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 156. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.12 | 0.14112 | 18.56 | 3 |
| 156. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.001512 | 72 855.64 | 110 |
| 156. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.000252 | 79 235.11 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 429 |
| 157. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой |  | 100 м2 |  | 0.39 | 33 355.89 | 13 009 |
| 157. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.98 | 0.3822 | 245.443 | 94 |
| 157. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 |  | чел.-ч | 46.18 | 18.0102 | 212.890 | 3 834 |
| 157. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.39 | 0.1521 | 308.04 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 41 |
| 157. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л |  | маш.-ч | 8.05 | 3.1395 | 116.06 | 364 |
| 157. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.59 | 0.2301 | 1 037.49 | 239 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 53 |
| 157. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л |  | маш.-ч | 6 | 2.34 | 2.65 | 6 |
| 157. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 |  | т | 0.014 | 0.00546 | 30 360.33 | 166 |
| 157. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 |  | т | 0.057 | 0.02223 | 21 023.53 | 467 |
| 157. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 |  | т | 0.289 | 0.11271 | 25 327.06 | 2 855 |
| 157. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель |  | т | 0.095 | 0.03705 | 39 128.86 | 1 450 |
| 157. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А |  | т | 0.231 | 0.09009 | 5 398.44 | 486 |
| 157. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.5 | 0.195 | 38.33 | 7 |
| 157. 13. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол |  | м2 | 116 | 45.24 | 68.24 | 3 087 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 3 692 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 2 003 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 18 705 |
| 158. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 |  | 0.39 | 12 506.33 | 4 877 |
| 158. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.27 | 0.4953 | 268.820 | 133 |
| 158. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 39.51 | 15.4089 | 150.030 | 2 312 |
| 158. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1.27 | 0.4953 | 308.04 | 153 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 133 |
| 158. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 9.07 | 3.5373 | 3.18 | 11 |
| 158. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 3.5 | 1.365 | 20.52 | 28 |
| 158. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 2.04 | 0.7956 | 2 983.71 | 2 374 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 2 298 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 1 247 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 422 |
| 159. | ГЭСН 11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 35мм) или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 |  | 0.124 | 5 006.32 | 621 |
|  |  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |
| 159. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.63 | 0.07812 | 268.820 | 21 |
| 159. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 1.5 | 0.186 | 150.030 | 28 |
| 159. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.63 | 0.07812 | 308.04 | 24 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 21 |
| 159. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 6.96 | 0.86304 | 3.18 | 3 |
| 159. 5. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 1.53 | 0.18972 | 2 983.71 | 566 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 692 |
| 160. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (карниз , капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 |  | 0.103 | 64 313.56 | 6 624 |
| 160. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.27 | 0.02781 | 258.753 | 7 |
| 160. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 112.75 | 11.61325 | 161.570 | 1 876 |
| 160. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0.2 | 0.0206 | 1 126.02 | 23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 160. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.07 | 0.00721 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 160. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм |  | т | 0.004 | 0.000412 | 60 190.64 | 25 |
| 160. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм |  | т | 0.012 | 0.001236 | 107 511.00 | 133 |
| 160. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т | 0.782 | 0.080546 | 56 608.46 | 4 560 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 92% | 1 732 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 829 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 185 |
| 161. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |  | т |  | -0.0805 | 56 608.46 | -4 557 |
|  |  | Объем: (0.103)*(-0.782) |  |  |  |  |  |  |
| 162. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм |  | т |  | 0.0805 | 54 847.13 | 4 415 |
|  |  | Объем: 0.103*0.782 |  |  |  |  |  |  |
| 163. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней |  | 100 м |  | 0.3849 | 221 016.51 | 85 069 |
| 163. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.59 | 0.996891 | 235.687 | 235 |
| 163. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 45.65 | 17.570685 | 177.590 | 3 120 |
| 163. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.38 | 0.146262 | 308.04 | 45 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 39 |
| 163. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 2.21 | 0.850629 | 1 037.49 | 883 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 196 |
| 163. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 5.8 | 2.23242 | 43.43 | 97 |
| 163. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.1 | 0.03849 | 20.52 | 1 |
| 163. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 |  | т | 0.02 | 0.007698 | 48 451.22 | 373 |
| 163. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях |  | т | 0.15 | 0.057735 | 3 738.84 | 216 |
| 163. 9. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т | 2.09 | 0.804441 | 99 864.03 | 80 335 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 119% | 3 992 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 68% | 2 281 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 91 343 |
| 164. | ГЭСН 15-04-030-04 (прим) | Окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 |  | 0.423 | 14 500.47 | 6 134 |
| 164. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.04 | 0.01692 | 239.698 | 4 |
| 164. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 71.06 | 30.05838 | 167.270 | 5 028 |
| 164. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00423 | 308.04 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 164. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.03 | 0.01269 | 1 037.49 | 13 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 164. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.3 | 0.1269 | 38.33 | 5 |
| 164. 6. | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  | т | 0.0246 | 0.0104058 | 88 439.07 | 920 |
| 164. 7. | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  | кг | 2.7 | 1.1421 | 145.54 | 166 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 4 026 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 1 862 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 12 021 |
| 165. | ГЭСН 15-02-036-02 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков |  | 100 м2 |  | 0.369 | 66 860.48 | 24 672 |
| 165. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.44 | 0.53136 | 262.141 | 139 |
| 165. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 144.64 | 53.37216 | 173.510 | 9 261 |
| 165. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.14 | 0.05166 | 964.28 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 10 |
| 165. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1.3 | 0.4797 | 308.04 | 148 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 129 |
| 165. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.01 | 0.00369 | 20.52 |  |
| 165. 6. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  | кг | 12 | 4.428 | 117.38 | 520 |
| 165. 7. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм |  | т | 0.0025 | 0.0009225 | 88 186.48 | 81 |
| 165. 8. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  | т | 0.002 | 0.000738 | 6 628.70 | 5 |
| 165. 9. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 |  | м3 | 3.2 | 1.1808 | 2 390.43 | 2 823 |
| 165. 10. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия |  | м2 | 108 | 39.852 | 295.71 | 11 785 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 7 520 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 3 478 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 35 670 |
| 166. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия |  | м2 |  | -39.852 | 295.71 | -11 785 |
|  |  | Объем: (0.369)*(-108.0) |  |  |  |  |  |  |
| 167. | 08.1.02.17-0037 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм |  | м2 |  | 39.852 | 62.87 | 2 505 |
|  |  | Объем: 0.369*108 |  |  |  |  |  |  |
| 168. | ГЭСНр 61-1-7 (прим) | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм |  | 100 м2 |  | 0.369 | 10 672.92 | 3 938 |
| 168. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.3 | 0.1107 | 268.820 | 30 |
| 168. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 44.41 | 16.38729 | 158.310 | 2 594 |
| 168. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.3 | 0.1107 | 308.04 | 34 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 30 |
| 168. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.12915 | 20.52 | 3 |
| 168. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) |  | т | 0.0266 | 0.0098154 | 84 614.38 | 831 |
| 168. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 |  | т | 0.593 | 0.218817 | 2 178.82 | 477 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 67% | 1 758 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 1 050 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 746 |
| 169. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности |  | 100 м2 |  | 0.369 | 2 335.01 | 862 |
| 169. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.02214 | 229.990 | 5 |
| 169. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 12.94 | 4.77486 | 175.550 | 838 |
| 169. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.07 | 0.02583 | 10.80 |  |
| 169. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.02214 | 1 037.49 | 23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 169. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.00369 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 674 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 312 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 848 |
| 170. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 4.797 | 104.81 | 503 |
|  |  | Объем: 0.369*13 |  |  |  |  |  |  |
| 171. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 14.022 | 185.21 | 2 597 |
|  |  | Объем: 0.369*38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 0.63 | 510.71 | 322 |
| 173. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) |  | 1 т груза |  | 0.63 | 262.99 | 166 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 3 879 755 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 17 686 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  | 13 865 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 56, 58) |  |  |  |  |  |  | 2 806 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 58) |  |  |  |  |  |  | 1 801 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 22 293 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 3 800 639 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 1 826 302 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 4, 19; %=66 - по стр. 7, 8, 21, 22, 149, 150; %=84 - по стр. 9, 60, 78, 98, 109, 115, 132, 143; %=73 - по стр. 10, 11, 17, 61, 62; %=119 - по стр. 13, 163; %=56 - по стр. 14; %=80 - по стр. 24, 25, 36, 37, 40, 41, 46, 47, 49-52, 64, 65, 67, 68, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 92, 93, 104-106, 112, 113, 117, 120, 133, 135, 139, 146, 148, 151, 164, 165, 169; %=77 - по стр. 27, 28; %=67 - по стр. 31, 32, 34, 35, 84, 85, 138, 168; %=71 - по стр. 44, 45, 59, 107; %=72 - по стр. 55; %=63 - по стр. 69, 72; %=90 - по стр. 99, 102; %=68 - по стр. 114; %=69 - по стр. 116, 119, 129-131, 144, 145, 156; %=94 - по стр. 121-125, 157-159; %=92 - по стр. 126, 160; %=65 - по стр. 142) |  |  |  |  |  |  | 1 051 168 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 4, 19; %=40 - по стр. 7, 8, 21, 22, 31, 32, 34, 35, 69, 72, 84, 85, 114, 138, 149, 150, 168; %=48 - по стр. 9, 27, 28, 60, 78, 98, 109, 115, 116, 119, 129-132, 142-145, 156; %=56 - по стр. 10, 11, 17, 61, 62; %=68 - по стр. 13, 163; %=37 - по стр. 24, 25, 36, 37, 40, 41, 46, 47, 49-52, 64, 65, 67, 68, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 92, 93, 104-106, 112, 113, 117, 133, 135, 139, 146, 164, 165, 169; %=52 - по стр. 44, 45, 55, 59, 107; %=43 - по стр. 99, 102; %=44 - по стр. 120, 126, 148, 151, 160; %=51 - по стр. 121-125, 157-159) |  |  |  |  |  |  | 570 510 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 5 422 317 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 20 462 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 110, 153) |  |  |  |  |  |  | 10 307 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 110, 153) |  |  |  |  |  |  | 8 664 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 39 433 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 40 968 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 40 968 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  | 5 525 011 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 118 235 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 5 643 246 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 112 865 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 5 756 111 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 1 036 100 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 6 792 211 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 1 064 281 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 580 975 |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки (двор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 |  | 0.033 | 61 976.99 | 2 045 |
|  |  | Объем: 55*0.1*0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 174. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 41.39 | 1.36587 | 203.672 | 278 |
| 174. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 243.35 | 8.03055 | 156.950 | 1 260 |
| 174. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 2.14 | 0.07062 | 1 543.79 | 109 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 19 |
| 174. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | маш.-ч | 1.29 | 0.04257 | 35.92 | 2 |
| 174. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 39.25 | 1.29525 | 493.44 | 639 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 259 |
| 174. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  | маш.-ч | 117.75 | 3.88575 | 9.05 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 88% | 1 353 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 738 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 137 |
| 175. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 5.94 | 510.71 | 3 034 |
|  |  | Объем: 3.3*1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 176. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.11 | 22 685.74 | 2 495 |
|  |  | Объем: 55*0.2*1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 176. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 16.94 | 147.310 | 2 495 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 1 522 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 773 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 790 |
| 177. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.11 | 7 577.13 | 833 |
| 177. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53.56 | 5.8916 | 141.470 | 833 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 508 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 258 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 599 |
| 178. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) |  | 1 т груза |  | 17.6 | 151.56 | 2 667 |
|  |  | Объем: 11*1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 179. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) |  | 1 т груза |  | 5.94 | 262.99 | 1 562 |
| 180. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 |  | 0.165 | 17 515.20 | 2 890 |
|  |  | Объем: 55*0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 180. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.78 | 0.4587 | 177.720 | 82 |
| 180. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 70.88 | 11.6952 | 181.930 | 2 128 |
| 180. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 0.9 | 0.1485 | 14.36 | 2 |
| 180. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч |  | маш.-ч | 2.78 | 0.4587 | 267.44 | 123 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 82 |
| 180. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.05775 | 20.52 | 1 |
| 180. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.89 | 0.31185 | 2 040.43 | 636 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 768 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 818 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 5 476 |
| 181. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя |  | 100 м2 |  | 0.165 | 3 782.34 | 624 |
|  |  | Объем: 55*0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 181. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.75 | 0.12375 | 246.040 | 30 |
| 181. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч | 15.54 | 2.5641 | 206.640 | 530 |
| 181. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.31 | 0.05115 | 308.04 | 16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 181. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.44 | 0.0726 | 1 037.49 | 75 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 181. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.5 | 0.0825 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 526 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 286 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 436 |
| 182. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  | т |  | 0.0396 | 64 522.98 | 2 555 |
|  |  | Объем: 0.165*0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 183. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо |  | 100 м2 |  | 0.55 | 578.17 | 318 |
|  |  | Объем: 55*1 |  |  |  |  |  |  |
| 183. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.011 | 229.990 | 3 |
| 183. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 3.45 | 1.8975 | 161.570 | 307 |
| 183. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 | 0.011 | 1 037.49 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 291 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 768 |
| 184. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б |  | м2 |  | 67.32 | 37.73 | 2 540 |
|  |  | Объем: 55*1.224 |  |  |  |  |  |  |
| 185. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  | м3 |  | 5.5 | 746.76 | 4 107 |
|  |  | Объем: 55*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 185. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.3 | 1.65 | 200.120 | 330 |
| 185. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 3.41 | 18.755 | 163.200 | 3 061 |
| 185. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.08 | 0.44 | 964.28 | 424 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 88 |
| 185. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций |  | маш.-ч | 0.44 | 2.42 | 3.34 | 8 |
| 185. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 0.22 | 1.21 | 493.44 | 597 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 242 |
| 185. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.15 | 0.825 | 20.52 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 3 188 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 1 729 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 024 |
| 186. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 |  | 6.6 | 523.12 | 3 453 |
|  |  | Объем: (5.5)*1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 187. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  | м3 |  | 5.5 | 943.87 | 5 191 |
|  |  | Объем: 55*0.1*1 |  |  |  |  |  |  |
| 187. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.55 | 3.025 | 200.120 | 605 |
| 187. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 3.73 | 20.515 | 167.270 | 3 432 |
| 187. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.09 | 0.495 | 964.28 | 477 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 99 |
| 187. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций |  | маш.-ч | 0.93 | 5.115 | 3.34 | 17 |
| 187. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 0.46 | 2.53 | 493.44 | 1 248 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 506 |
| 187. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.15 | 0.825 | 20.52 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 3 795 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 2 059 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 11 045 |
| 188. | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 |  | м3 |  | 0.605 | 1 155.07 | 699 |
|  |  | Объем: (5.5)*0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 189. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм |  | м3 |  | 5.5 | 1 385.44 | 7 620 |
|  |  | Объем: (5.5)*1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 190. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм |  | м3 |  | 0.495 | 1 442.55 | 714 |
|  |  | Объем: (5.5)*0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 191. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм |  | м3 |  | 0.55 | 1 563.65 | 860 |
|  |  | Объем: (5.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 192. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной |  | м3 |  | 5.5 | 633.89 | 3 486 |
|  |  | Объем: 55*0.1*1 |  |  |  |  |  |  |
| 192. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 3.66 | 20.13 | 158.310 | 3 187 |
| 192. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 0.48 | 2.64 | 3.18 | 8 |
| 192. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная |  | т | 0.002 | 0.011 | 21 070.94 | 232 |
| 192. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 1.925 | 20.52 | 40 |
| 192. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | м3 | 0.001 | 0.0055 | 3 621.85 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 2 996 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 1 625 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 107 |
| 193. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |  | м3 |  | 5.61 | 3 128.21 | 17 549 |
|  |  | Объем: (5.5)*1.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки (улица) |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 |  | 0.0283 | 71 273.54 | 2 017 |
|  |  | Объем: 47.12*0.1*0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 194. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 47.5985 | 1.34703755 | 203.672 | 274 |
| 194. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 279.8525 | 7.91982575 | 156.950 | 1 243 |
| 194. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 2.461 | 0.0696463 | 1 543.79 | 108 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 19 |
| 194. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | маш.-ч | 1.4835 | 0.04198305 | 35.92 | 2 |
| 194. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 45.1375 | 1.27739125 | 493.44 | 630 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 256 |
| 194. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  | маш.-ч | 135.4125 | 3.83217375 | 9.05 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 88% | 1 335 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 728 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 080 |
| 195. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 5.094 | 510.71 | 2 602 |
|  |  | Объем: 2.83*1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 196. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.0942 | 26 088.60 | 2 458 |
|  |  | Объем: 47.12*0.2*1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 196. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 177.1 | 16.68282 | 147.310 | 2 458 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 1 499 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 762 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 719 |
| 197. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.0942 | 7 577.13 | 714 |
| 197. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53.56 | 5.045352 | 141.470 | 714 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 436 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 221 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 371 |
| 198. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) |  | 1 т груза |  | 15.072 | 151.56 | 2 284 |
|  |  | Объем: 9.42*1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 199. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) |  | 1 т груза |  | 5.094 | 262.99 | 1 340 |
| 200. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 |  | 0.1414 | 19 562.94 | 2 766 |
|  |  | Объем: 47.12*0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 200. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 3.197 | 0.4520558 | 177.720 | 80 |
| 200. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 81.512 | 11.5257968 | 181.930 | 2 097 |
| 200. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 1.035 | 0.146349 | 14.36 | 2 |
| 200. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч |  | маш.-ч | 3.197 | 0.4520558 | 267.44 | 121 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 80 |
| 200. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.04949 | 20.52 | 1 |
| 200. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.89 | 0.267246 | 2 040.43 | 545 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 742 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 805 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 5 313 |
| 201. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя |  | 100 м2 |  | 0.1414 | 4 346.81 | 615 |
|  |  | Объем: 47.12*0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 201. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.8625 | 0.1219575 | 246.040 | 30 |
| 201. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 |  | чел.-ч | 17.871 | 2.5269594 | 206.640 | 522 |
| 201. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.3565 | 0.0504091 | 308.04 | 16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 201. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.506 | 0.0715484 | 1 037.49 | 74 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 16 |
| 201. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.5 | 0.0707 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 519 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 282 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 415 |
| 202. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная |  | т |  | 0.0339 | 64 522.98 | 2 187 |
|  |  | Объем: 0.1414*0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 203. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо |  | 100 м2 |  | 0.4712 | 664.89 | 313 |
|  |  | Объем: 47.12*1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 203. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.023 | 0.0108376 | 229.990 | 2 |
| 203. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 3.9675 | 1.869486 | 161.570 | 302 |
| 203. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.023 | 0.0108376 | 1 037.49 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 286 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 754 |
| 204. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б |  | м2 |  | 57.67 | 37.73 | 2 176 |
|  |  | Объем: 47.12*1.224 |  |  |  |  |  |  |
| 205. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  | м3 |  | 4.712 | 858.31 | 4 044 |
|  |  | Объем: 47.12*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 205. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.345 | 1.62564 | 200.120 | 325 |
| 205. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 3.9215 | 18.478108 | 163.200 | 3 016 |
| 205. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.092 | 0.433504 | 964.28 | 418 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 87 |
| 205. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций |  | маш.-ч | 0.506 | 2.384272 | 3.34 | 8 |
| 205. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 0.253 | 1.192136 | 493.44 | 588 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 239 |
| 205. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.15 | 0.7068 | 20.52 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 3 141 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 1 704 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 888 |
| 206. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 |  | 5.654 | 523.12 | 2 958 |
|  |  | Объем: (4.712)*1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 207. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  | м3 |  | 4.712 | 1 084.99 | 5 112 |
|  |  | Объем: 47.12*0.1*1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 207. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.6325 | 2.98034 | 200.120 | 596 |
| 207. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 4.2895 | 20.212124 | 167.270 | 3 381 |
| 207. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.1035 | 0.487692 | 964.28 | 470 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 98 |
| 207. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций |  | маш.-ч | 1.0695 | 5.039484 | 3.34 | 17 |
| 207. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 0.529 | 2.492648 | 493.44 | 1 230 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 499 |
| 207. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.15 | 0.7068 | 20.52 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 3 738 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 2 028 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 10 879 |
| 208. | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 |  | м3 |  | 0.5183 | 1 155.07 | 599 |
|  |  | Объем: (4.712)*0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 209. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм |  | м3 |  | 4.712 | 1 385.44 | 6 528 |
|  |  | Объем: (4.712)*1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 210. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм |  | м3 |  | 0.4241 | 1 442.55 | 612 |
|  |  | Объем: (4.712)*0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 211. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм |  | м3 |  | 0.4712 | 1 563.65 | 737 |
|  |  | Объем: (4.712)*0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 212. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной |  | м3 |  | 4.712 | 721.03 | 3 397 |
|  |  | Объем: 47.12*0.1*1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 212. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 4.209 | 19.832808 | 158.310 | 3 140 |
| 212. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 0.552 | 2.601024 | 3.18 | 8 |
| 212. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная |  | т | 0.002 | 0.009424 | 21 070.94 | 199 |
| 212. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 1.6492 | 20.52 | 34 |
| 212. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | м3 | 0.001 | 0.004712 | 3 621.85 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 2 952 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 1 601 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 7 950 |
| 213. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |  | м3 |  | 4.8062 | 3 128.21 | 15 035 |
|  |  | Объем: (4.712)*1.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  | 123 736 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 110 247 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 66 822 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 174, 194; %=61 - по стр. 176, 177, 196, 197; %=80 - по стр. 180, 200; %=94 - по стр. 181, 183, 185, 187, 192, 201, 203, 205, 207, 212) |  |  |  |  |  |  | 31 594 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 174, 194; %=31 - по стр. 176, 177, 196, 197; %=37 - по стр. 180, 200; %=51 - по стр. 181, 183, 185, 187, 192, 201, 203, 205, 207, 212) |  |  |  |  |  |  | 16 732 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 158 573 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 13 489 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 13 489 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  | 172 062 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 3 682 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 175 744 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 3 515 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 179 259 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 32 267 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 211 526 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 31 594 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 16 732 |
|  | Раздел 3. Пристенный дренаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 |  | 0.08 | 61 976.99 | 4 958 |
| 214. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 41.39 | 3.3112 | 203.672 | 674 |
| 214. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  | чел.-ч | 243.35 | 19.468 | 156.950 | 3 056 |
| 214. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.-ч | 2.14 | 0.1712 | 1 543.79 | 264 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 46 |
| 214. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  | маш.-ч | 1.29 | 0.1032 | 35.92 | 4 |
| 214. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 39.25 | 3.14 | 493.44 | 1 549 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 628 |
| 214. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  | маш.-ч | 117.75 | 9.42 | 9.05 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 88% | 3 282 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 1 790 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 10 031 |
| 215. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 14.4 | 510.71 | 7 354 |
|  |  | Объем: 8*1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 216. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 1.84 | 22 685.74 | 41 742 |
| 216. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 154 | 283.36 | 147.310 | 41 742 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 25 463 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 12 940 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 80 145 |
| 217. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.395 | 7 577.13 | 2 993 |
|  |  | Объем: 184-144.5 |  |  |  |  |  |  |
| 217. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 53.56 | 21.1562 | 141.470 | 2 993 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 1 826 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 928 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 5 747 |
| 218. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) |  | 1 т груза |  | 63.2 | 151.56 | 9 579 |
|  |  | Объем: 39.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 219. | ГЭСН 01-02-061-01 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 1.445 | 12 520.10 | 18 092 |
| 219. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 88.5 | 127.8825 | 141.470 | 18 092 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 11 036 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 5 609 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 34 737 |
| 220. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 |  | 2.02 | 7 664.96 | 15 483 |
| 220. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.35 | 0.707 | 200.120 | 141 |
| 220. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 10.2 | 20.604 | 154.230 | 3 178 |
| 220. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.35 | 0.707 | 964.28 | 682 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 141 |
| 220. 4. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 | 11 | 22.22 | 523.12 | 11 624 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 99% | 3 286 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 61% | 2 025 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 20 793 |
| 221. | ГЭСН 23-01-001-03 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного |  | 10 м3 |  | 1.08 | 13 451.55 | 14 528 |
| 221. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.51 | 0.5508 | 200.120 | 110 |
| 221. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 10.2 | 11.016 | 154.230 | 1 699 |
| 221. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.51 | 0.5508 | 964.28 | 531 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 110 |
| 221. 4. | 02.2.01.02-0017 | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм |  | м3 | 12.5 | 13.5 | 910.93 | 12 298 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 99% | 1 791 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 61% | 1 103 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 17 422 |
| 222. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 160 мм |  | 100 м |  | 1.04 | 7 738.81 | 8 048 |
| 222. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 4.2 | 4.368 | 229.990 | 1 005 |
| 222. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 27.12 | 28.2048 | 173.510 | 4 894 |
| 222. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т |  | маш.-ч | 4.05 | 4.212 | 685.69 | 2 888 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 969 |
| 222. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.15 | 0.156 | 1 037.49 | 162 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 36 |
| 222. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 4.9 | 5.096 | 20.52 | 105 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 99% | 5 840 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 61% | 3 598 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 17 486 |
| 223. | 08.1.02.25-0101 | Наконечники для полиэтиленовых труб |  | кг |  | 0.4 | 571.50 | 229 |
| 224. | С5 цена поставщ. | Трубы ПВХ дренажная рифленая с геотекстильным фильтром, диаметром 113/126мм Wavin |  | мп |  | 104 | 179.00 | 18 616 |
|  | Колодец ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | ГЭСН 23-01-040-06 (прим) | Устройство дренажных колодцев из полипропил. труб диаметром: 1000 мм |  | 100 м |  | 0.12 | 21 453.82 | 2 574 |
| 225. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 10.09 | 1.2108 | 265.549 | 322 |
| 225. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 62.5 | 7.5 | 173.510 | 1 301 |
| 225. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 9.24 | 1.1088 | 874.68 | 970 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 298 |
| 225. 4. | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) |  | маш.-ч | 5.6 | 0.672 | 6.20 | 4 |
| 225. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.85 | 0.102 | 1 037.49 | 106 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 23 |
| 225. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 78.5 | 9.42 | 20.52 | 193 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 99% | 1 607 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 61% | 990 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 5 171 |
| 226. | С6 цена поставщ. | Шахтная труба (кольцо колодца) диам.1000/1000 Wavin |  | шт |  | 12 | 27 576.00 | 330 912 |
| 227. | С7 цена поставщ. | Конус колодца диам.1000/638 Wavin |  | шт |  | 6 | 24 390.00 | 146 340 |
| 228. | С8 цена поставщ. | Днище колодца глухое диам.1000мм Wavin |  | шт |  | 6 | 45 537.00 | 273 222 |
| 229. | С9 цена поставщ. | Резиновая прокладка для соед. кольца, днища, конуса диам.1000мм Wavin |  | шт |  | 18 | 3 640.00 | 65 520 |
| 230. | С10 цена поставщ. | Резиновая прокладка для соед. оголовника с конусом диам. 600мм Wavin |  | шт |  | 6 | 2 240.00 | 13 440 |
| 231. | С11 цена поставщ. | Муфта для колодца диам. 110мм Wavin |  | шт |  | 14 | 910.00 | 12 740 |
| 232. | С12 цена поставщ. | Муфта для колодца диам. 160мм Wavin |  | шт |  | 14 | 1 400.00 | 19 600 |
| 233. | С13 цена поставщ. | Трубы безнапорные, ПВХ, тип: Н (SN 4), диаметром 160 мм Wavin |  | мп |  | 3.5 | 466.00 | 1 631 |
| 234. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люк антивандальный |  | шт. |  | 7 | 5 333.27 | 37 333 |
| 235. | ГЭСН 23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  | шт. |  | 1 | 3 372.94 | 3 373 |
| 235. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 171.480 | 2 917 |
| 235. 2. | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т | 0.001 | 0.001 | 138 785.25 | 139 |
| 235. 3. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 | 0.2 | 0.2 | 523.12 | 105 |
| 235. 4. | 03.2.01.02-0011 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 |  | т | 0.001 | 0.001 | 6 336.91 | 6 |
| 235. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |  | м3 | 0.065 | 0.065 | 3 128.21 | 203 |
| 235. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 0.001 | 0.001 | 2 983.71 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 99% | 2 888 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 61% | 1 779 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 040 |
|  | Колодец ж/б (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 236. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 1000 м3 |  | 0.0075 | 51 564.61 | 387 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*1 |  |  |  |  |  |  |
| 236. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 43.62 | 0.32715 | 268.820 | 88 |
| 236. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 15.08 | 0.1131 | 147.310 | 17 |
| 236. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч | 10.34 | 0.07755 | 935.23 | 73 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 21 |
| 236. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 |  | маш.-ч | 33.28 | 0.2496 | 1 188.38 | 297 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 67 |
| 236. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм |  | м3 | 0.04 | 0.0003 | 3 090.35 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73% | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(95*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 34% | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 499 |
| 237. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) |  | 1 т груза |  | 12 | 151.56 | 1 819 |
|  |  | Объем: 7.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 238. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах (в т.ч. бетонный лоток) |  | 10 м3 |  | 0.095 | 119 138.56 | 11 318 |
|  |  | Объем: (0.59+0.36)*1 |  |  |  |  |  |  |
| 238. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 27.42 | 2.6049 | 267.659 | 697 |
| 238. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 171.13 | 16.25735 | 163.200 | 2 653 |
| 238. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 26.6 | 2.527 | 874.68 | 2 210 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 679 |
| 238. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л |  | маш.-ч | 0.38 | 0.0361 | 116.06 | 4 |
| 238. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.82 | 0.0779 | 1 037.49 | 81 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 18 |
| 238. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 |  | т | 0.05 | 0.00475 | 17 952.03 | 85 |
| 238. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ |  | т | 0.009 | 0.000855 | 35 833.51 | 31 |
| 238. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.0007 | 0.0000665 | 20.52 |  |
| 238. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т | 0.02 | 0.0019 | 138 785.25 | 264 |
| 238. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0002 | 0.000019 | 57 689.15 | 1 |
| 238. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые |  | шт. | 38.8 | 3.686 | 200.42 | 739 |
| 238. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  | т | 0.00025 | 0.00002375 | 11 636.25 |  |
| 238. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  | т | 0.0071 | 0.0006745 | 6 628.70 | 4 |
| 238. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) |  | м3 | 1.41 | 0.13395 | 2 874.87 | 385 |
| 238. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |  | м3 | 0.9 | 0.0855 | 3 276.39 | 280 |
| 238. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 0.4 | 0.038 | 2 983.71 | 113 |
| 238. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | 2.76 | 0.2622 | 17 002.88 | 4 458 |
| 238. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта |  | м3 | 0.016 | 0.00152 | 5 714.19 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 99% | 3 317 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 61% | 2 044 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 16 678 |
| 239. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 |  | -0.2622 | 17 002.88 | -4 458 |
|  |  | Объем: (0.095)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |
| 240. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) |  | шт. |  | 1 | 2 371.34 | 2 371 |
| 241. | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) |  | шт. |  | 1 | 977.57 | 978 |
| 242. | 05.1.01.09-0056 (прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) |  | шт. |  | 1 | 2 483.79 | 2 484 |
| 243. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) |  | шт. |  | 2 | 692.00 | 1 384 |
| 244. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) |  | шт. |  | 1 | 2 527.04 | 2 527 |
| 245. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люк антивандальный |  | шт. |  | 1 | 5 333.27 | 5 333 |
| 246. | 07.2.05.01-0032 (прим) | Стремянка С1-03 |  | т |  | 0.0066 | 99 864.03 | 659 |
|  |  | Объем: 6.6/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 247. | ГЭСН 23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых |  | шт. |  | 1 | 3 372.94 | 3 373 |
| 247. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 171.480 | 2 917 |
| 247. 2. | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  | т | 0.001 | 0.001 | 138 785.25 | 139 |
| 247. 3. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний |  | м3 | 0.2 | 0.2 | 523.12 | 105 |
| 247. 4. | 03.2.01.02-0011 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 |  | т | 0.001 | 0.001 | 6 336.91 | 6 |
| 247. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |  | м3 | 0.065 | 0.065 | 3 128.21 | 203 |
| 247. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 |  | м3 | 0.001 | 0.001 | 2 983.71 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 99% | 2 888 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 61% | 1 779 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 040 |
| 248. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком |  | 100 м3 |  | 0.0524 | 12 520.10 | 656 |
|  |  | Объем: 7.5-(2.26*1) |  |  |  |  |  |  |
| 248. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  | чел.-ч | 88.5 | 4.6374 | 141.470 | 656 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 61% | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 31% | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 260 |
| 249. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний |  | м3 |  | 5.764 | 523.12 | 3 015 |
|  |  | Объем: 5.24*1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  | 1 080 153 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 178 721 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 53 283 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 214; %=61 - по стр. 216, 217, 219, 248; %=99 - по стр. 220-222, 225, 235, 238, 247; %=73 - по стр. 236) |  |  |  |  |  |  | 63 699 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 214; %=31 - по стр. 216, 217, 219, 248; %=61 - по стр. 220-222, 225, 235, 238, 247; %=34 - по стр. 236) |  |  |  |  |  |  | 34 825 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 277 245 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 659 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 659 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 882 021 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 882 021 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 18 752 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 18 752 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  | 1 178 677 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 25 224 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 203 901 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 24 078 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 227 979 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 221 036 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 1 449 015 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 63 699 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 34 825 |
|  | Раздел 4. Входы в подъезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных |  | 100 шт. |  | 0.02 | 20 824.85 | 416 |
| 250. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.44 | 0.0088 | 255.583 | 2 |
| 250. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 102.89 | 2.0578 | 163.200 | 336 |
| 250. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.29 | 0.0058 | 308.04 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 250. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.15 | 0.003 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 250. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.001 | 0.00002 | 57 689.15 | 1 |
| 250. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |  | т | 0.1 | 0.002 | 6 628.70 | 13 |
| 250. 7. | 04.1.02.05-0044 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) |  | м3 | 0.28 | 0.0056 | 3 812.29 | 21 |
| 250. 8. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная |  | т | 0.002 | 0.00004 | 42 144.04 | 2 |
| 250. 9. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | м3 | 0.529 | 0.01058 | 3 621.85 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 65% | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 798 |
| 251. | ГЭСН 46-03-013-01 (прим) | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 9 мм |  | 100 шт. |  | 0.06 | 807.85 | 48 |
| 251. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 5 | 0.3 | 161.570 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 111 |
| 252. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков |  | т |  | 0.0074 | 15 127.25 | 112 |
|  |  | Объем: 0.0004+0.007 |  |  |  |  |  |  |
| 252. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 4.01 | 0.029674 | 267.911 | 8 |
| 252. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 63.28 | 0.468272 | 165.230 | 77 |
| 252. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч | 0.1 | 0.00074 | 1 687.36 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 306.16 |  |
| 252. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.12 | 0.000888 | 874.68 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 252. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | маш.-ч | 3.6 | 0.02664 | 1 113.56 | 30 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 252. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.19 | 0.001406 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 252. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 1.46 | 0.010804 | 3.21 |  |
| 252. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  | маш.-ч | 0.1 | 0.00074 | 112.76 |  |
| 252. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный |  | м3 | 1.2 | 0.00888 | 51.41 |  |
| 252. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая |  | кг | 0.36 | 0.002664 | 46.96 |  |
| 252. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  | т | 0.00044 | 0.000003256 | 60 390.76 |  |
| 252. 12. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.00031 | 0.000002294 | 72 855.64 |  |
| 252. 13. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 |  | т | 0.0006 | 0.00000444 | 80 243.85 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 59 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 58% | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 220 |
| 253. | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм |  | т |  | 0.0004 | 51 510.78 | 21 |
|  |  | Объем: 0.9*0.395/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 254. | 08.3.08.03-0011 (прим) | Сталь угловая 40х60х3мм |  | т |  | 0.007 | 40 636.75 | 284 |
|  |  | Объем: 3*2.284/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 255. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.0048 | 2 141.39 | 10 |
| 255. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.000096 | 215.055 |  |
| 255. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 5.31 | 0.025488 | 201.080 | 5 |
| 255. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 10.80 |  |
| 255. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 964.28 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 255. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 1 037.49 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 255. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.12 | 0.005376 | 18.56 |  |
| 255. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.0000576 | 72 855.64 | 4 |
| 255. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.0000096 | 79 235.11 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 16 |
| 256. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 |  | 0.0048 | 2 560.48 | 12 |
| 256. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.000096 | 215.055 |  |
| 256. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 3.83 | 0.018384 | 171.480 | 3 |
| 256. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 10.80 |  |
| 256. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 964.28 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 256. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000048 | 1 037.49 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 256. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 0.65 | 0.00312 | 18.56 |  |
| 256. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая |  | т | 0.019 | 0.0000912 | 93 641.96 | 9 |
| 256. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит |  | т | 0.0014 | 0.00000672 | 65 944.00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 16 |
| 257. | ГЭСН 11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 |  | 0.006 | 12 995.11 | 78 |
| 257. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.27 | 0.00762 | 268.820 | 2 |
| 257. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 39.51 | 0.23706 | 150.030 | 36 |
| 257. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1.27 | 0.00762 | 308.04 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 257. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 9.07 | 0.05442 | 3.18 |  |
| 257. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 3.5 | 0.021 | 20.52 |  |
| 257. 6. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 |  | м3 | 2.04 | 0.01224 | 3 223.31 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 133 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  | 981 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 869 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 305 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 250; %=84 - по стр. 251; %=69 - по стр. 255, 256; %=94 - по стр. 257) |  |  |  |  |  |  | 301 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 250, 251, 255, 256; %=51 - по стр. 257) |  |  |  |  |  |  | 209 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 1 379 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 112 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 252) |  |  |  |  |  |  | 59 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 252) |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 220 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  | 1 599 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 34 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 633 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 33 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 666 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 300 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 1 966 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 360 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 258 |
|  | Раздел 5. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных |  | 100 м2 |  | 2.43 | 3 361.61 | 8 169 |
| 258. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 55.4526 | 147.310 | 8 169 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 6 862 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 3 921 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 18 952 |
| 259. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 |  | 9.18 | 695.34 | 6 383 |
| 259. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 3.77 | 34.6086 | 147.310 | 5 098 |
| 259. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А |  | т | 0.001 | 0.00918 | 138 958.17 | 1 276 |
| 259. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.05 | 0.459 | 20.52 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 68% | 3 467 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40% | 2 039 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 11 889 |
| 260. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен |  | 100 м2 |  | 8.509 | 21 392.40 | 182 028 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 260. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 7.284 | 61.979556 | 187.025 | 11 592 |
| 260. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 90.48 | 769.89432 | 171.480 | 132 021 |
| 260. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.744 | 6.330696 | 308.04 | 1 950 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 702 |
| 260. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч |  | маш.-ч | 6.54 | 55.64886 | 257.87 | 14 350 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 9 890 |
| 260. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм |  | т | 0.00007 | 0.00059563 | 88 186.48 | 53 |
| 260. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | т | 0.006 | 0.051054 | 9 149.15 | 467 |
| 260. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.51 | 12.84859 | 2 040.43 | 26 217 |
| 260. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия |  | м2 | 2.77 | 23.56993 | 295.71 | 6 970 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 114 890 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 53 137 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 350 055 |
| 261. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 |  | 0.671 | 54 231.65 | 36 389 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 261. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.472 | 1.658712 | 268.820 | 446 |
| 261. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 244.872 | 164.309112 | 175.550 | 28 844 |
| 261. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 2.472 | 1.658712 | 308.04 | 511 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 446 |
| 261. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 |  | м3 | 4.3 | 2.8853 | 2 390.43 | 6 897 |
| 261. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 0.1 | 0.0671 | 2 040.43 | 137 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 23 432 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 10 837 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 70 658 |
| 262. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке |  | 100 м2 |  | 9.718 | 2 312.36 | 22 472 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 262. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.036 | 0.349848 | 242.933 | 85 |
| 262. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  | чел.-ч | 12.252 | 119.064936 | 154.230 | 18 363 |
| 262. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.012 | 0.116616 | 308.04 | 36 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 31 |
| 262. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.024 | 0.233232 | 1 037.49 | 242 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 54 |
| 262. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0.8 | 7.7744 | 162.00 | 1 259 |
| 262. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.09718 | 38.33 | 4 |
| 262. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм |  | м3 | 0.0004 | 0.0038872 | 3 474.67 | 14 |
| 262. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  | т | 0.017 | 0.165206 | 11 636.25 | 1 922 |
| 262. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ |  | т | 0.0005 | 0.004859 | 46 966.96 | 228 |
| 262. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  | т | 0.0016 | 0.0155488 | 25 917.44 | 403 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 14 758 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 6 826 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 44 056 |
|  | Окна подвала |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: лотков, решеток, и проч. |  | т |  | 0.48 | 6 360.46 | 3 053 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |
| 263. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.217 | 0.10416 | 245.021 | 26 |
| 263. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 35.553 | 17.06544 | 161.570 | 2 757 |
| 263. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.084 | 0.04032 | 874.68 | 35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 263. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 7.371 | 3.53808 | 32.60 | 115 |
| 263. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.133 | 0.06384 | 1 037.49 | 66 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 15 |
| 263. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 1.302 | 0.62496 | 3.21 | 2 |
| 263. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  | маш.-ч | 1.421 | 0.68208 | 112.76 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 1 920 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 58% | 1 614 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 587 |
| 264. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: лотков, решеток |  | т |  | 0.48 | 9 365.12 | 4 495 |
| 264. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.31 | 0.1488 | 245.021 | 36 |
| 264. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 50.79 | 24.3792 | 161.570 | 3 939 |
| 264. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.12 | 0.0576 | 874.68 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 15 |
| 264. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 10.53 | 5.0544 | 32.60 | 165 |
| 264. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.19 | 0.0912 | 1 037.49 | 95 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 21 |
| 264. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 1.86 | 0.8928 | 3.21 | 3 |
| 264. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  | маш.-ч | 2.03 | 0.9744 | 112.76 | 110 |
| 264. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный |  | м3 | 1.5 | 0.72 | 51.41 | 37 |
| 264. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая |  | кг | 0.45 | 0.216 | 46.96 | 10 |
| 264. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 |  | т | 0.0014 | 0.000672 | 62 811.43 | 42 |
| 264. 11. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные |  | т | 0.0001 | 0.000048 | 204 657.21 | 10 |
| 264. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | т | 0.00003 | 0.0000144 | 45 326.49 | 1 |
| 264. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.00031 | 0.0001488 | 72 855.64 | 11 |
| 264. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 |  | т | 0.0006 | 0.000288 | 80 243.85 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 2 743 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 58% | 2 306 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 543 |
| 265. | 07.2.07.04-0011 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т |  | 0.48 | 78 154.49 | 37 514 |
| 266. | ГЭСН 13-03-002-04 (прим) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.0882 | 2 141.39 | 189 |
| 266. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.001764 | 215.055 |  |
| 266. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 5.31 | 0.468342 | 201.080 | 94 |
| 266. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000882 | 10.80 |  |
| 266. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000882 | 964.28 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 266. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000882 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 266. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.12 | 0.098784 | 18.56 | 2 |
| 266. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.0010584 | 72 855.64 | 77 |
| 266. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.0001764 | 79 235.11 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 299 |
| 267. | ГЭСН 15-04-030-04 (прим) | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 |  | 0.0882 | 14 500.47 | 1 279 |
| 267. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.04 | 0.003528 | 239.698 | 1 |
| 267. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 71.06 | 6.267492 | 167.270 | 1 048 |
| 267. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 | 0.000882 | 308.04 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 267. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.03 | 0.002646 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 267. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.3 | 0.02646 | 38.33 | 1 |
| 267. 6. | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |  | т | 0.0246 | 0.00216972 | 88 439.07 | 192 |
| 267. 7. | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  | кг | 2.7 | 0.23814 | 145.54 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 839 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 388 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 506 |
| 268. | ГЭСНр 53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен |  | 100 м3 |  | 0.002 | 743 540.54 | 1 487 |
| 268. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 39 | 0.078 | 268.820 | 21 |
| 268. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 563 | 1.126 | 158.310 | 178 |
| 268. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 39 | 0.078 | 1 126.02 | 88 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 21 |
| 268. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 4.4 | 0.0088 | 20.52 |  |
| 268. 5. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 |  | м3 | 24 | 0.048 | 2 735.32 | 131 |
| 268. 6. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 |  | 1000 шт. | 39.2 | 0.0784 | 13 896.92 | 1 090 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 73% | 145 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 56% | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 744 |
| 269. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  | 100 м2 |  | 0.0742 | 28 771.59 | 2 135 |
| 269. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 7.74 | 0.574308 | 268.820 | 154 |
| 269. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  | чел.-ч | 172.76 | 12.818792 | 152.740 | 1 958 |
| 269. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 7.74 | 0.574308 | 308.04 | 177 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 154 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 1 774 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 1 014 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 923 |
| 270. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 100 м2 |  | 0.0882 | 95 241.87 | 8 400 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 270. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 6.396 | 0.5641272 | 242.812 | 137 |
| 270. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 259.296 | 22.8699072 | 165.230 | 3 779 |
| 270. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 2.112 | 0.1862784 | 308.04 | 57 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 50 |
| 270. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 4.284 | 0.3778488 | 1 037.49 | 392 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 87 |
| 270. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая |  | м | 429 | 37.8378 | 5.19 | 196 |
| 270. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная |  | м | 71 | 6.2622 | 5.19 | 33 |
| 270. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ |  | 10 м | 27.1 | 2.39022 | 51.86 | 124 |
| 270. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм |  | 10 шт. | 71.4 | 6.29748 | 74.74 | 471 |
| 270. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  | 100 шт. | 8 | 0.7056 | 429.47 | 303 |
| 270. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл |  | шт. | 114 | 10.0548 | 302.90 | 3 046 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 3 524 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 43% | 1 684 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 13 608 |
| 271. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 |  | м2 |  | 8.82 | 8 099.41 | 71 437 |
|  | Спуск в подвал (со стороны двора) |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. | ГЭСН 46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии |  | м3 |  | 0.3 | 1 791.92 | 538 |
| 272. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 8.93 | 2.679 | 171.480 | 459 |
| 272. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин |  | маш.-ч | 2.26 | 0.678 | 97.21 | 66 |
| 272. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  | маш.-ч | 4.52 | 1.356 | 9.05 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 386 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 144 |
| 273. | ГЭСН 11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем |  | 100 м2 |  | 0.03 | 7 523.68 | 226 |
| 273. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.88 | 0.0264 | 208.980 | 6 |
| 273. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 7.7 | 0.231 | 158.310 | 37 |
| 273. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.33 | 0.0099 | 964.28 | 10 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 273. 4. | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т |  | маш.-ч | 0.09 | 0.0027 | 681.05 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 1 |
| 273. 5. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций |  | маш.-ч | 0.93 | 0.0279 | 3.34 |  |
| 273. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | 0.46 | 0.0138 | 493.44 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 3 |
| 273. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.22 | 0.0066 | 20.52 |  |
| 273. 8. | 02.2.05.04-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  | м3 | 5.1 | 0.153 | 1 115.80 | 171 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 288 |
| 274. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных |  | м3 |  | 0.3 | 3 824.66 | 1 147 |
|  |  | Объем: 3*0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 274. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 3.66 | 1.098 | 158.310 | 174 |
| 274. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 0.48 | 0.144 | 3.18 |  |
| 274. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная |  | т | 0.002 | 0.0006 | 21 070.94 | 13 |
| 274. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.105 | 20.52 | 2 |
| 274. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |  | м3 | 1.02 | 0.306 | 3 128.21 | 957 |
| 274. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | м3 | 0.001 | 0.0003 | 3 621.85 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 1 399 |
| 275. | ГЭСН 46-04-003-02 (прим) | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (ступени) |  | м3 |  | 0.23 | 4 671.14 | 1 074 |
| 275. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 21.51 | 4.9473 | 161.570 | 799 |
| 275. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин |  | маш.-ч | 10.37 | 2.3851 | 97.21 | 232 |
| 275. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  | маш.-ч | 20.74 | 4.7702 | 9.05 | 43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 671 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 384 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 129 |
| 276. | ГЭСН 09-03-015-01 (прим) | Монтаж косоуров |  | т |  | 0.0701 | 5 438.35 | 381 |
|  |  | Объем: 0.0685+0.0016 |  |  |  |  |  |  |
| 276. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.75 | 0.122675 | 280.365 | 34 |
| 276. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 15.79 | 1.106879 | 165.230 | 183 |
| 276. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч | 0.1 | 0.00701 | 1 687.36 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 2 |
| 276. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.13 | 0.009113 | 874.68 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 276. 5. | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т |  | маш.-ч | 1.33 | 0.093233 | 1 310.36 | 122 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 27 |
| 276. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.19 | 0.013319 | 1 037.49 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 276. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 0.67 | 0.046967 | 3.21 |  |
| 276. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  | маш.-ч | 0.58 | 0.040658 | 112.76 | 5 |
| 276. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный |  | м3 | 0.5 | 0.03505 | 51.41 | 2 |
| 276. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая |  | кг | 0.15 | 0.010515 | 46.96 |  |
| 276. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  | т | 0.0026 | 0.00018226 | 60 390.76 | 11 |
| 276. 12. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | т | 0.003 | 0.0002103 | 89 253.46 | 19 |
| 276. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.00001 | 0.000000701 | 57 689.15 |  |
| 276. 14. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | т | 0.00003 | 0.000002103 | 45 326.49 |  |
| 276. 15. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта |  | м3 | 0.00103 | 0.000072203 | 9 003.93 | 1 |
| 276. 16. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.00031 | 0.000021731 | 72 855.64 | 2 |
| 276. 17. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 |  | т | 0.0006 | 0.00004206 | 80 243.85 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 58% | 126 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 657 |
| 277. | 08.3.01.02-0036 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 14 |  | т |  | 0.0685 | 43 152.29 | 2 956 |
| 278. | 08.3.05.02-0001 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235 |  | т |  | 0.0016 | 42 157.58 | 67 |
| 279. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.029 | 2 141.39 | 62 |
| 279. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.02 | 0.00058 | 215.055 |  |
| 279. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 5.31 | 0.15399 | 201.080 | 31 |
| 279. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00029 | 10.80 |  |
| 279. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00029 | 964.28 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 279. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.00029 | 1 037.49 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 279. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.12 | 0.03248 | 18.56 | 1 |
| 279. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.000348 | 72 855.64 | 25 |
| 279. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.000058 | 79 235.11 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 98 |
| 280. | ГЭСН 06-01-004-01 | Устройство: бетонных ступеней |  | м3 |  | 0.4 | 7 710.20 | 3 084 |
| 280. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.19 | 0.076 | 232.034 | 18 |
| 280. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 11.68 | 4.672 | 161.570 | 755 |
| 280. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.01 | 0.004 | 874.68 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 280. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный |  | маш.-ч | 2.3 | 0.92 | 11.58 | 11 |
| 280. 5. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 2.3 | 0.92 | 3.18 | 3 |
| 280. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.18 | 0.072 | 1 037.49 | 75 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 280. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.0055 | 0.0022 | 20.52 |  |
| 280. 8. | 01.7.12.16-0021 | Геоткань |  | м2 | 0.151 | 0.0604 | 30.59 | 2 |
| 280. 9. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |  | м3 | 1.02 | 0.408 | 3 128.21 | 1 276 |
| 280. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  | м3 | 0.02 | 0.008 | 5 768.85 | 46 |
| 280. 11. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | м3 | 0.38 | 0.152 | 5 760.02 | 876 |
| 280. 12. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм |  | м2 | 0.4 | 0.16 | 234.83 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 340 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 043 |
| 281. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных |  | 100 м2 |  | 0.121 | 3 361.61 | 407 |
| 281. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 22.82 | 2.76122 | 147.310 | 407 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 342 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 944 |
| 282. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  | 100 м2 |  | 0.121 | 17 515.20 | 2 119 |
| 282. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.78 | 0.33638 | 177.720 | 60 |
| 282. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 70.88 | 8.57648 | 181.930 | 1 560 |
| 282. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) |  | маш.-ч | 0.9 | 0.1089 | 14.36 | 2 |
| 282. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч |  | маш.-ч | 2.78 | 0.33638 | 267.44 | 90 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 60 |
| 282. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.35 | 0.04235 | 20.52 | 1 |
| 282. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.89 | 0.22869 | 2 040.43 | 467 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 296 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 599 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 4 014 |
| 283. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности |  | 100 м2 |  | 0.121 | 2 335.01 | 283 |
| 283. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.06 | 0.00726 | 229.990 | 2 |
| 283. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 12.94 | 1.56574 | 175.550 | 275 |
| 283. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.07 | 0.00847 | 10.80 |  |
| 283. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.06 | 0.00726 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 283. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.01 | 0.00121 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 222 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 607 |
| 284. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 1.573 | 104.81 | 165 |
|  |  | Объем: (0.121)*13 |  |  |  |  |  |  |
| 285. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> |  | кг |  | 4.598 | 185.21 | 852 |
|  |  | Объем: (0.121)*38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спуски в подвал из подъезда |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. | ГЭСН 46-04-014-01 | Разборка ступеней: на косоурах |  | 100 м |  | 0.245 | 11 015.10 | 2 699 |
| 286. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 66.1 | 16.1945 | 165.230 | 2 676 |
| 286. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин |  | маш.-ч | 0.81 | 0.19845 | 97.21 | 19 |
| 286. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические |  | маш.-ч | 1.62 | 0.3969 | 9.05 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 2 248 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 1 284 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 6 231 |
| 287. | ГЭСН 09-03-015-01 (прим) | Монтаж косоуров |  | т |  | 0.2103 | 6 418.12 | 1 350 |
|  |  | Объем: 0.2055+0.0048 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 287. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 2.1 | 0.44163 | 280.365 | 124 |
| 287. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 18.948 | 3.9847644 | 165.230 | 658 |
| 287. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  | маш.-ч | 0.12 | 0.025236 | 1 687.36 | 43 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 8 |
| 287. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.156 | 0.0328068 | 874.68 | 29 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 287. 5. | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т |  | маш.-ч | 1.596 | 0.3356388 | 1 310.36 | 440 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 96 |
| 287. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.228 | 0.0479484 | 1 037.49 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 287. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 0.804 | 0.1690812 | 3.21 | 1 |
| 287. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  | маш.-ч | 0.696 | 0.1463688 | 112.76 | 17 |
| 287. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный |  | м3 | 0.5 | 0.10515 | 51.41 | 5 |
| 287. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая |  | кг | 0.15 | 0.031545 | 46.96 | 1 |
| 287. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  | т | 0.0026 | 0.00054678 | 60 390.76 | 33 |
| 287. 12. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | т | 0.003 | 0.0006309 | 89 253.46 | 56 |
| 287. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.00001 | 0.000002103 | 57 689.15 |  |
| 287. 14. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | т | 0.00003 | 0.000006309 | 45 326.49 |  |
| 287. 15. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта |  | м3 | 0.00103 | 0.000216609 | 9 003.93 | 2 |
| 287. 16. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.00031 | 0.000065193 | 72 855.64 | 5 |
| 287. 17. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 |  | т | 0.0006 | 0.00012618 | 80 243.85 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 540 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 58% | 454 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 343 |
| 288. | 08.3.01.02-0036 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 14 |  | т |  | 0.2055 | 43 152.29 | 8 868 |
| 289. | 08.3.05.02-0001 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235 |  | т |  | 0.0048 | 42 157.58 | 202 |
| 290. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.087 | 2 363.12 | 206 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 290. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.024 | 0.002088 | 215.055 |  |
| 290. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  | чел.-ч | 6.372 | 0.554364 | 201.080 | 111 |
| 290. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0.012 | 0.001044 | 10.80 |  |
| 290. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т |  | маш.-ч | 0.012 | 0.001044 | 964.28 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 290. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.012 | 0.001044 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 290. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 1.344 | 0.116928 | 18.56 | 2 |
| 290. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 0.012 | 0.001044 | 72 855.64 | 76 |
| 290. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А |  | т | 0.002 | 0.000174 | 79 235.11 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 69% | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 336 |
| 291. | ГЭСН 06-01-004-01 | Устройство: бетонных ступеней |  | м3 |  | 0.9 | 8 133.52 | 7 320 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 291. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.228 | 0.2052 | 232.034 | 48 |
| 291. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 14.016 | 12.6144 | 161.570 | 2 038 |
| 291. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  | маш.-ч | 0.012 | 0.0108 | 874.68 | 9 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 291. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный |  | маш.-ч | 2.76 | 2.484 | 11.58 | 29 |
| 291. 5. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный |  | маш.-ч | 2.76 | 2.484 | 3.18 | 8 |
| 291. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.216 | 0.1944 | 1 037.49 | 202 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 45 |
| 291. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.0055 | 0.00495 | 20.52 |  |
| 291. 8. | 01.7.12.16-0021 | Геоткань |  | м2 | 0.151 | 0.1359 | 30.59 | 4 |
| 291. 9. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |  | м3 | 1.02 | 0.918 | 3 128.21 | 2 872 |
| 291. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  | м3 | 0.02 | 0.018 | 5 768.85 | 104 |
| 291. 11. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  | м3 | 0.38 | 0.342 | 5 760.02 | 1 970 |
| 291. 12. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм |  | м2 | 0.4 | 0.36 | 234.83 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 1 669 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 44% | 918 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 9 907 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 292. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 7.62 | 510.71 | 3 892 |
| 293. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) |  | 1 т груза |  | 7.62 | 262.99 | 2 004 |
|  | Гидроизоляция стен подвала (h=1,5м) и пола (L=96м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 294. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 |  | 0.144 | 1 449.95 | 209 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 294. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.024 | 0.003456 | 249.405 | 1 |
| 294. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 7.86 | 1.13184 | 181.930 | 206 |
| 294. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.012 | 0.001728 | 308.04 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 294. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.012 | 0.001728 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 294. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.0144 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 166 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 451 |
| 295. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 1.87 | 61.73 | 115 |
|  |  | Объем: (0.144)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |  |
| 296. | ГЭСН 08-01-003-08 (прим) | Выравнивание поверхности кладки раствором |  | 100 м2 |  | 0.144 | 30 453.07 | 4 385 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 296. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.24 | 0.03456 | 229.990 | 8 |
| 296. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  | чел.-ч | 116.04 | 16.70976 | 175.550 | 2 933 |
| 296. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.24 | 0.03456 | 1 037.49 | 36 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 296. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.105 | 0.01512 | 20.52 |  |
| 296. 5. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 |  | м3 | 3.05 | 0.4392 | 3 223.31 | 1 416 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 93% | 2 735 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 1 588 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 8 708 |
| 297. | ГЭСН 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (н=1,5м) |  | 100 м2 |  | 0.144 | 40 306.71 | 5 804 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 297. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.66 | 0.09504 | 229.990 | 22 |
| 297. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 56.16 | 8.08704 | 179.760 | 1 454 |
| 297. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л |  | маш.-ч | 4.296 | 0.618624 | 116.06 | 72 |
| 297. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.66 | 0.09504 | 1 037.49 | 99 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 22 |
| 297. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 |  | т | 0.016 | 0.002304 | 25 327.06 | 58 |
| 297. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая |  | т | 0.44 | 0.06336 | 26 382.45 | 1 672 |
| 297. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 |  | т | 0.024 | 0.003456 | 54 972.66 | 190 |
| 297. 8. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол |  | м2 | 230 | 33.12 | 68.24 | 2 260 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 93% | 1 373 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 797 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 7 974 |
| 298. | ГЭСН 08-01-003-05 | Доп. гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (н=0,3м) |  | 100 м2 |  | 0.288 | 40 306.71 | 11 608 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 298. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.66 | 0.19008 | 229.990 | 44 |
| 298. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 56.16 | 16.17408 | 179.760 | 2 907 |
| 298. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л |  | маш.-ч | 4.296 | 1.237248 | 116.06 | 144 |
| 298. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.66 | 0.19008 | 1 037.49 | 197 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 44 |
| 298. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 |  | т | 0.016 | 0.004608 | 25 327.06 | 117 |
| 298. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая |  | т | 0.44 | 0.12672 | 26 382.45 | 3 343 |
| 298. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 |  | т | 0.024 | 0.006912 | 54 972.66 | 380 |
| 298. 8. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол |  | м2 | 230 | 66.24 | 68.24 | 4 520 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 93% | 2 744 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 1 594 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 15 946 |
| 299. | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (место стыковки гидроизоляции-0,3м) |  | 100 м2 |  | 0.288 | 13 153.87 | 3 788 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 299. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.24 | 0.06912 | 229.990 | 16 |
| 299. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | чел.-ч | 25.44 | 7.32672 | 179.760 | 1 317 |
| 299. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л |  | маш.-ч | 2.34 | 0.67392 | 116.06 | 78 |
| 299. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.24 | 0.06912 | 1 037.49 | 72 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 16 |
| 299. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 |  | т | 0.016 | 0.004608 | 25 327.06 | 117 |
| 299. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая |  | т | 0.24 | 0.06912 | 26 382.45 | 1 824 |
| 299. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 |  | т | 0.024 | 0.006912 | 54 972.66 | 380 |
| 299. 8. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.1 | 0.0288 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 93% | 1 240 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 720 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 5 748 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  | 451 241 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 398 552 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 84 662 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 258, 269, 272, 275, 281, 286; %=68 - по стр. 259; %=80 - по стр. 260-262, 267, 280, 282, 283, 291, 294; %=69 - по стр. 266, 279, 290; %=73 - по стр. 268; %=90 - по стр. 270; %=94 - по стр. 273, 274; %=93 - по стр. 296-299) |  |  |  |  |  |  | 185 768 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 258, 266, 269, 272, 275, 279, 281, 286, 290; %=40 - по стр. 259; %=37 - по стр. 260-262, 267, 282, 283, 294; %=56 - по стр. 268; %=43 - по стр. 270; %=51 - по стр. 273, 274; %=44 - по стр. 280, 291; %=54 - по стр. 296-299) |  |  |  |  |  |  | 89 000 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 673 320 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 46 793 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 263, 264, 276, 287) |  |  |  |  |  |  | 5 352 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 263, 264, 276, 287) |  |  |  |  |  |  | 4 499 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 56 644 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 5 896 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 5 896 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  | 735 860 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 15 747 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 751 607 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 15 032 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 766 639 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 137 995 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 904 634 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 191 120 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 93 499 |
|  | Раздел 6. Лестницы в подъездах |  |  |  |  |  |  |  |
| 300. | ГЭСНр 59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг |  | 100 м |  | 0.756 | 7 595.81 | 5 742 |
| 300. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч | 47.3 | 35.7588 | 150.030 | 5 365 |
| 300. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки |  | маш.-ч | 4.7 | 3.5532 | 3.21 | 11 |
| 300. 3. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | м3 | 0.6 | 0.4536 | 473.00 | 215 |
| 300. 4. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный |  | м3 | 3.9 | 2.9484 | 51.41 | 152 |
| 300. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 2.5 | 1.89 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 65% | 3 487 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 2 575 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 11 804 |
| 301. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных |  | 100 шт. |  | 2.53 | 66 649.50 | 168 623 |
| 301. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.01 | 2.5553 | 253.442 | 648 |
| 301. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 318.6 | 806.058 | 161.570 | 130 235 |
| 301. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.61 | 1.5433 | 308.04 | 475 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 415 |
| 301. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.4 | 1.012 | 1 037.49 | 1 050 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 233 |
| 301. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.003 | 0.00759 | 57 689.15 | 438 |
| 301. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта |  | м3 | 0.369 | 0.93357 | 7 289.06 | 6 805 |
| 301. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта |  | м3 | 1.6 | 4.048 | 7 317.29 | 29 620 |
| 301. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 3.34 | 8.4502 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 65% | 85 074 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 62 824 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 316 521 |
| 302. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м |  | 2.066 | 555.36 | 1 147 |
| 302. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 3.77 | 7.78882 | 147.310 | 1 147 |
| 302. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.11 | 0.22726 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 68% | 780 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 619 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 546 |
| 303. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных |  | 100 м |  | 2.066 | 5 964.78 | 12 323 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 303. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.108 | 0.223128 | 234.304 | 52 |
| 303. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 9.216 | 19.040256 | 161.570 | 3 076 |
| 303. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.012 | 0.024792 | 308.04 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 303. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.096 | 0.198336 | 1 037.49 | 206 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 46 |
| 303. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм |  | т | 0.0003 | 0.0006198 | 77 993.35 | 48 |
| 303. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм |  | м | 101 | 208.666 | 43.06 | 8 985 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 2 940 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 1 595 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 16 859 |
| 304. | ГЭСН 46-04-010-02 (прим) | Разборка покрытий полов: дощатых |  | 100 м2 |  | 0.964 | 5 621.72 | 5 419 |
| 304. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 3.65 | 3.5186 | 268.820 | 946 |
| 304. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 30.53 | 29.43092 | 147.310 | 4 335 |
| 304. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 3.65 | 3.5186 | 308.04 | 1 084 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 946 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 84% | 4 436 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 48% | 2 535 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 12 390 |
| 305. | ГЭСНр 57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  | 100 м2 |  | 0.964 | 1 129.87 | 1 089 |
| 305. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 7.67 | 7.39388 | 147.310 | 1 089 |
| 305. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор |  | т | 0.7 | 0.6748 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 68% | 741 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 54% | 588 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 2 418 |
| 306. | ГЭСН 11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  | 100 м2 |  | 0.964 | 13 807.64 | 13 311 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 306. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.528 | 0.508992 | 245.875 | 125 |
| 306. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 42.888 | 41.344032 | 161.570 | 6 680 |
| 306. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.216 | 0.208224 | 308.04 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 56 |
| 306. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.312 | 0.300768 | 1 037.49 | 312 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 69 |
| 306. 5. | 11.1.01.09-0002 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм |  | м3 | 0.82 | 0.79048 | 7 038.89 | 5 564 |
| 306. 6. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  | м2 | 21 | 20.244 | 34.10 | 690 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 6 397 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 3 471 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 23 178 |
| 307. | ГЭСН 11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм |  | 100 м2 |  | 0.964 | 63 127.49 | 60 855 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 307. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 1.704 | 1.642656 | 245.850 | 404 |
| 307. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | чел.-ч | 72.864 | 70.240896 | 161.570 | 11 349 |
| 307. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.696 | 0.670944 | 308.04 | 207 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 180 |
| 307. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 1.008 | 0.971712 | 1 037.49 | 1 008 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 223 |
| 307. 5. | 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов |  | маш.-ч | 3.24 | 3.12336 | 23.21 | 72 |
| 307. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | т | 0.0123 | 0.0118572 | 57 689.15 | 684 |
| 307. 7. | 11.1.01.04-0024 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |  | м3 | 2.88 | 2.77632 | 17 121.49 | 47 535 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 94% | 11 048 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 51% | 5 994 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 77 897 |
| 308. | ГЭСН 15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов |  | 100 м2 |  | 2.55 | 15 658.66 | 39 930 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 308. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 0.156 | 0.3978 | 235.964 | 94 |
| 308. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 61.644 | 157.1922 | 171.480 | 26 955 |
| 308. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.024 | 0.0612 | 308.04 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 308. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 0.132 | 0.3366 | 1 037.49 | 349 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 77 |
| 308. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0.84 | 2.142 | 162.00 | 347 |
| 308. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  | кг | 0.31 | 0.7905 | 38.33 | 30 |
| 308. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм |  | м3 | 0.0024 | 0.00612 | 3 474.67 | 21 |
| 308. 8. | 14.4.02.04-0254 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая |  | т | 0.025 | 0.06375 | 74 127.92 | 4 726 |
| 308. 9. | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) |  | т | 0.0116 | 0.02958 | 109 492.20 | 3 239 |
| 308. 10. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т | 0.054 | 0.1377 | 30 814.73 | 4 243 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 21 639 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37% | 10 008 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 71 577 |
| 309. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней (б/у) |  | 100 м |  | 0.756 | 14 454.45 | 10 928 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 309. 1. | 2 | Затраты труда машинистов |  | чел.-ч | 3.108 | 2.349648 | 235.687 | 554 |
| 309. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 54.78 | 41.41368 | 177.590 | 7 355 |
| 309. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.456 | 0.344736 | 308.04 | 106 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 93 |
| 309. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  | маш.-ч | 2.652 | 2.004912 | 1 037.49 | 2 080 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 461 |
| 309. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.-ч | 6.96 | 5.26176 | 43.43 | 229 |
| 309. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода |  | м3 | 0.1 | 0.0756 | 20.52 | 2 |
| 309. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 |  | т | 0.02 | 0.01512 | 48 451.22 | 733 |
| 309. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях |  | т | 0.15 | 0.1134 | 3 738.84 | 424 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 119% | 9 412 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(155*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 68% | 5 378 |
|  |  |  |  |  |  |  | =(100*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  | 25 718 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  | 319 367 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 319 367 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 300, 301; %=68 - по стр. 302, 305; %=94 - по стр. 303, 306, 307; %=84 - по стр. 304; %=80 - по стр. 308; %=119 - по стр. 309) |  |  |  |  |  |  | 145 953 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 300, 301, 304; %=54 - по стр. 302, 305; %=51 - по стр. 303, 306, 307; %=37 - по стр. 308; %=68 - по стр. 309) |  |  |  |  |  |  | 95 587 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 560 907 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  | 560 907 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 12 003 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 572 910 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 11 458 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 584 368 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 105 186 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 689 554 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 145 953 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 95 587 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 5 855 233 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 17 686 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  | 13 865 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 56, 58) |  |  |  |  |  |  | 2 806 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56, 58) |  |  |  |  |  |  | 1 801 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 22 293 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 4 808 395 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  |  | 2 031 374 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 4, 19, 296-299; %=66 - по стр. 7, 8, 21, 22, 149, 150; %=84 - по стр. 9, 60, 78, 98, 109, 115, 132, 143, 251, 258, 269, 272, 275, 281, 286, 304; %=73 - по стр. 10, 11, 17, 61, 62, 236, 268; %=119 - по стр. 13, 163, 309; %=56 - по стр. 14; %=80 - по стр. 24, 25, 36, 37, 40, 41, 46, 47, 49-52, 64, 65, 67, 68, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 92, 93, 104-106, 112, 113, 117, 120, 133, 135, 139, 146, 148, 151, 164, 165, 169, 180, 200, 260-262, 267, 280, 282, 283, 291, 294, 308; %=77 - по стр. 27, 28; %=67 - по стр. 31, 32, 34, 35, 84, 85, 138, 168; %=71 - по стр. 44, 45, 59, 107; %=72 - по стр. 55; %=63 - по стр. 69, 72; %=90 - по стр. 99, 102, 270; %=68 - по стр. 114, 259, 302, 305; %=69 - по стр. 116, 119, 129-131, 144, 145, 156, 255, 256, 266, 279, 290; %=94 - по стр. 121-125, 157-159, 181, 183, 185, 187, 192, 201, 203, 205, 207, 212, 257, 273, 274, 303, 306, 307; %=92 - по стр. 126, 160; %=65 - по стр. 142, 250, 300, 301; %=88 - по стр. 174, 194, 214; %=61 - по стр. 176, 177, 196, 197, 216, 217, 219, 248; %=99 - по стр. 220-222, 225, 235, 238, 247) |  |  |  |  |  |  | 1 478 483 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 4, 19, 296-299, 302, 305; %=40 - по стр. 7, 8, 21, 22, 31, 32, 34, 35, 69, 72, 84, 85, 114, 138, 149, 150, 168, 259; %=48 - по стр. 9, 27, 28, 60, 78, 98, 109, 115, 116, 119, 129-132, 142-145, 156, 174, 194, 214, 250, 251, 255, 256, 258, 266, 269, 272, 275, 279, 281, 286, 290, 300, 301, 304; %=56 - по стр. 10, 11, 17, 61, 62, 268; %=68 - по стр. 13, 163, 309; %=37 - по стр. 24, 25, 36, 37, 40, 41, 46, 47, 49-52, 64, 65, 67, 68, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 92, 93, 104-106, 112, 113, 117, 133, 135, 139, 146, 164, 165, 169, 180, 200, 260-262, 267, 282, 283, 294, 308; %=52 - по стр. 44, 45, 55, 59, 107; %=43 - по стр. 99, 102, 270; %=44 - по стр. 120, 126, 148, 151, 160, 280, 291; %=51 - по стр. 121-125, 157-159, 181, 183, 185, 187, 192, 201, 203, 205, 207, 212, 257, 273, 274, 303, 306, 307; %=31 - по стр. 176, 177, 196, 197, 216, 217, 219, 248; %=61 - по стр. 220-222, 225, 235, 238, 247; %=34 - по стр. 236) |  |  |  |  |  |  | 806 863 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 7 093 741 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 68 026 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 110, 153, 252, 263, 264, 276, 287) |  |  |  |  |  |  | 15 718 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 110, 153, 252, 263, 264, 276, 287) |  |  |  |  |  |  | 13 212 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 96 956 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 882 021 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  | 882 021 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 79 105 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  | 79 105 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 8 174 116 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  |  | 2.14 | 174 926 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 8 349 042 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  |  | 2 | 166 981 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 8 516 023 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 18 | 1 532 884 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  |  | 10 048 907 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  | 1 497 007 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 821 876 |
| Составил: |  |  | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |