«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 25»
	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.А. Макаренко /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Октябрьская,17-25	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши мкд. №17-25 по ул. Октябрьской г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9.3	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	1.2	
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.3	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9.3	
5.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	1060.2	
6.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	1078.8	
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.35	
8.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	40.6	
9.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.95	
10.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	119.7	
11.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	119.7	
12.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.84	
13.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.95	
14.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	10	
15.	Дефлектор кровельный	шт	10	
16.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
17.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.02	
18.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	
19.	Металлический дверной блок	м2	2	
20.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.34	
21.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34	
22.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.05	
23.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	5	
24.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.05	
25.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
	Вентиляционные трубы	
26.	Демонтаж плит покрытия вентил.труб массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0.66	
27.	Устройство перекрытий вентиляц. труб	100 м3 в деле	0.022869	
28.	Очистка поверхности щетками металлического каркаса для плит покрытия вентиляционных труб	1 м2 очищаемой поверхности	41.11	
29.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41108496	
30.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41108496	
31.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.3267	
32.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.3267	
33.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	37.8972	
	Балконные плиты	
34.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.112	
35.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.05	
36.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.112	
37.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.112	
38.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	12.992	
39.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.16	
40.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	20.16	
41.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	20.16	
42.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.23	
43.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	13.82748	
44.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	13.82748	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)