«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ЖСК «Буревестник»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ермакова Т.А. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)
На пусконаладочные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД №158-162 по ул. Машиностроительная в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	90.810	тыс. руб.	
в том числе вхолостую:	72.648	тыс. руб.	
под нагрузкой:	18.163	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.210	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	41.154	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Пусконаладочные работы	
	
1.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	141	15.62	15.62		2 202.42	2 202.42		15.29	1	33 675	33 675		
									1	1				
	Объем: 108+27+6													
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			1 431.57				55%	18 521			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			880.97				32%	10 776			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 514.96					62 972			
	
2.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	3	4.10	4.10		12.30	12.30		15.28	1	188	188		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			8.00				55%	103			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			4.92				32%	60			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.22					352			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	1.04	165.95	165.95		172.59	172.59		15.29	1	2 639	2 639		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			112.18				55%	1 451			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			69.04				32%	844			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					353.81					4 935			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		15.29	1	317	317		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	174			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	101			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					593			
	
5.	ФЕРп 01-11-024-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 фазировка	6	10.50	10.50		63.00	63.00		15.29	1	963	963		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			40.95				55%	530			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			25.20				32%	308			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.15					1 801			
	
6.	ФЕРп 01-11-012-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Определение удельного сопротивления грунта, 1 измерение	1	41.49	41.49		41.49	41.49		15.28	1	634	634		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			26.97				55%	349			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			16.60				32%	203			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.05					1 186			
	
7.	ФЕРп 02-01-001-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система	1	190.01	190.01		190.01	190.01		14.41	1	2 738	2 738		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  2-0011;  2-0012;  2-0013;  2-2001;  3-0011	
	Накладные расходы		65%			123.51				55%	1 506			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			76.00				32%	876			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.52					5 120			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 702.55	2 702.55				41 154	41 154		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	2 702.55	2 702.55				41 154	41 154		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	2 162.04					32 923			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	540.51					8 231			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	1 756.66					22 635			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	1 405.33					18 108			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	351.33					4 527			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 081.02					13 169			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	864.82					10 535			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	216.20					2 634			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	5 540.23					76 958			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	4 432.19					61 566			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	1 108.04					15 392			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	5 540.23					76 958			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 С ПНР В ХОЛОСТУЮ	4 432.19					61 566			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	1 108.04					15 392			
	НДС-18%	997.24					13 852			
	ВСЕГО С НДС	6 537.47					90 810			
	В ТОМ ЧИСЛЕ В  ХОЛОСТУЮ С НДС	5 229.98					72 648			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	1 307.49					18 163			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 702.55	2 702.55				41 154	41 154		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	2 702.55	2 702.55				41 154	41 154		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	2 162.04					32 923			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	540.51					8 231			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	1 756.66					22 635			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	1 405.33					18 108			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	351.33					4 527			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 081.02					13 169			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	864.82					10 535			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	216.20					2 634			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	5 540.23					76 958			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	4 432.19					61 566			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	1 108.04					15 392			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	5 540.23					76 958			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	4 432.19					61 566			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	1 108.04					15 392			
	НДС-18%	997.24					13 852			
	ВСЕГО С НДС	6 537.47					90 810			
	В ТОМ ЧИСЛЕ В  ХОЛОСТУЮ С НДС	5 229.98					72 648			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	1 307.49					18 163			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)