|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | | Директор ООО «ЖЭУ № 13» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Кислый / |
|  | |  |
| «15»октября 2015г. | | «15»октября 2015г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  |  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт лестницы МКД по ул. Юношеская, 10-16 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Ремонт лестницы (лестнич. клетка)* | | |
| 1. | Разборка плинтусов цементных | 100 м плинтуса | 0.57 |
| 2. | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 1.5 |
| 3. | Устройство плинтусов деревянных (по ступеням) | 100 м плинтуса | 0.86 |
| 4. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.356 |
| 5. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 48.7692 |
| 6. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву ступеней, плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9894 |
| 7. | Краска огнезащитная <Эврика> | кг | 24.735 |
| 8. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (от отбивки цем. плмнтуса) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.114 |
| 9. | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.114 |
| 10. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 5.3634 |
| 11. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.3634 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |