 «Согласовано»                                                                    «Утверждаю»

Директор                                                                              Генеральный директор

МКУ «КР МКД»                                                                  ООО «ЖЭК №17»                              
____________С.Б. Русович                                               ____________И.А. Макарова               «___»_____________2018г.                                               «___»______________2018г.
                                                                                                 .
Техническое задание 

на капитальный ремонт фасада без утепления,  систем холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения многоквартирного дома 
№ 127 по проспекту Мира, г.Калининград

Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

 Проспект Мира, дом № 127

	3
	Технический заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, проспекту Мира, дом № 127 необходимо выполнить ремонт фасада без утепления, отмостки, восстановление оконных проемов в подвале с последующей установкой оконных блоков и ремонтом облицовки цоколя, замену канализационных и водопроводных труб в подвале, электропроводку мест общего пользования в соответствии с решением суда.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны соответствовать характеристикам согласно СП и иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

	5
	Особые условия: 

· Сроки производства работ: не более  65 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 55 календарных дней - производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» ППР по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов.
· Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер, согласованный с Техническим заказчиком до начала производства работ.

· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· В случае отставания от графика производства работ на срок более 5 дней, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

	6
	Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и  производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, технический заказчик совместно с заказчиком принимает решение на выполнение этих работ.

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
 ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»


Основные допустимые материалы:

	1
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

	2
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС – ГРУНТ или аналог 

	3
	 Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ или аналог

	4
	  Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм

	5
	  Сетка стеклянная строительная СС-1

	6
	  Уголок ПВХ со стеклосеткой

	7
	 Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" или аналог

	8
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)

	9
	   Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 или аналог

	10
	 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks

	11
	 Soudal в баллонах по 750 мл, или аналог

	12
	 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100

	13
	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3

	14
	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ

	15
	Песок природный для строительных работ: средний

	16
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракции 5(3)-10 мм, 10-20 мм, 40-70 мм

	17
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)

	18
	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм, 25 мм, 32 мм

	19
	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х25 мм

	20
	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм, 32х25х20 мм

	21
	Угольник полипропиленовый 45 град., 90 град., диаметр 25 мм, 32 мм

	22
	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм, 32 мм

	23
	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм

	24
	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, 25 мм, присоединение к трубопроводу .

	25
	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм, 32-37 мм

	26
	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм, 28 мм, 35 мм

	27
	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм 

	28
	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм

	29
	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм

	30
	Ревизия полиэтиленовая с крышкой

	31
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150

	32

	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм

	33
	Лампа энергосберегающая LEO

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	35
	Разветвительная коробка

	36
	Сжимы соединительные

	37
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки

	38
	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки

	39
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

	40
	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК

	41
	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм

	42
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм


                                            4. Качество работ:
1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.

2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в пос. Ельняки, Гвардейского района.  Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, актами выполненных работ (талонами).

4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих действующих строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ на каждый вид работ. При обнаружении строительных отклонений после  приёмки объекта в эксплуатацию,  исправления производить за счёт подрядчика

              5.Требования к системе контроля качества
1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
2. Представитель Заказчика и Технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
4. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с техническим заказчиком в течение семи дней.
5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик или Технический заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.

                             6. Общие организационные вопросы
1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ,  принимает объект по акту.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»







Г.А. Мацепура

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»







А.А. Богомолов
Проверил: 

Начальник отдела контроля

МКУ «КР МКД»







 Г.Н. Рябкова
