«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                                           Смета на сумму:         6 103  руб.
                                                                                                                                           Директор МКУ «КР МКД»
                                                                                                                                           ____________________/С.Б. Русович/

                                                                                                                                           «_______» ___________________2015 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД №141-145 по ул. Киевской г.Калининграда	
Сметная стоимость:	6.103	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	4.883	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.221	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	38	3.28	3.28		124.64	124.64		17.09	1	2 130.10	2 130.10		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			81.02				55%	1 171.56			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			49.86				32%	681.63			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.51					3 983.29			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.1	132.76	132.76		13.28	13.28		17.1	1	227.02	227.02		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			8.63				55%	124.86			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			5.31				32%	72.65			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.22					424.53			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	158.66	158.66				2 711.77	2 711.77		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	158.66	158.66				2 711.77	2 711.77		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	126.93					2 169.42			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	31.73					542.35			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	103.13					1 491.47			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	82.50					1 193.18			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	20.63					298.29			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	63.46					867.77			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	50.77					694.21			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	12.69					173.55			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	325.25					5 071.01			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	260.20					4 056.81			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	65.05					1 014.19			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	325.25					5 071.01			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	260.20					4 056.81			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	65.05					1 014.19			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6.51					101.42			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	331.76					5 172.43			
	НДС 18%	59.72					931.04			
	ВСЕГО С НДС	391.48					6 103.47			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                             Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)