| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Директор |
|  | ООО «УК Управдом» |
| ____________________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /В.А. Тишковец/ |
| «______»__________________________ 2014г. | «______»_______________ 2014г. |
| Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома № 47 по ул. А.Суворова г.Калининграда |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к локальной смете № 09-01-01 |
| Пусконаладочные работы |
| Основание: Альбом 29/1309/13-ЭО |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц101-11-013-01; | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | 1 токоприемник | 13 |
| 2. | Ц101-03-002-04; | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 26 |
| 3. | Ц101-03-002-05; | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт. | 1 |
| 4. | Ц101-03-005-01; | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 шт. | 3 |
| 5. | Ц101-11-010-01; | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 3 |
| 6. | Ц101-12-027-07; | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | 1 испытание | 26 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |