«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:         5 550,87  руб.
Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ /__Русович С.Б.__ /	
		
«______»____________________ 2015г.

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Эпроновская, д. 17	
Сметная стоимость:	5.551	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	4.441	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.110	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	32	3.28	3.28		104.96	104.96		17.09	1	1 793.77	1 793.77		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			68.22				55%	986.57			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			41.98				32%	574.01			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.17					3 354.35			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.14	132.76	132.76		18.59	18.59		17.1	1	317.83	317.83		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			12.08				55%	174.81			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			7.44				32%	101.71			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.11					594.34			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	144.29	144.29				2 466.25	2 466.25		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	144.29	144.29				2 466.25	2 466.25		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	115.43					1 973.00			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	28.86					493.25			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	93.79					1 356.44			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	75.03					1 085.15			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	18.76					271.29			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	57.72					789.20			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	46.17					631.36			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	11.54					157.84			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	295.80					4 611.89			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	236.63					3 689.51			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	59.16					922.38			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	295.80					4 611.89			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	236.63					3 689.51			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	59.16					922.38			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5.92					92.24			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	301.72					4 704.13			
	НДС 18%	54.31					846.74			
	ВСЕГО С НДС	356.03					5 550.87			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                       Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)