| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 388 747 | руб. | Смета на сумму: | 2 388 747 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ – 29» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / В.В. Черноиванов/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017г. |  |  | «______»____________________ 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения МКД №36-40 по ул. Грига в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 388.747 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 578.442 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.721 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 463.669 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 1.8 | 673.18 | 1 212 | 9 586.83 | 17 256 | 14.238 |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 107.316 | 8.820 | 947 | 149.970 | 16 094 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.306 | 15.080 | 5 | 256.870 | 79 | 17.034 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.306 | 32.61 | 10 | 300.82 | 92 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5 | 256.87 | 79 | 17.034 |
| 1. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 10.26 | 1.52 | 16 | 3.21 | 33 | 2.112 |
| 1. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 8.514 | 13.15 | 112 | 51.59 | 439 | 3.923 |
| 1. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 1.332 | 95.85 | 128 | 448.87 | 598 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 704 | 63% | 10 189 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 476 | 40% | 6 469 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 392 |  | 33 914 |  |
| 2. | Е16-04-002-05 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  | 1.8 | 3 593.06 | 6 468 | 41 742.58 | 75 137 | 11.617 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 169.824 | 305.6832 | 10.520 | 3 216 | 179.030 | 54 726 | 17.018 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.152 | 29.0736 | 15.080 | 438 | 256.870 | 7 468 | 17.034 |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.084 | 0.1512 | 97.19 | 15 | 1 104.78 | 167 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 2. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.06 | 0.108 | 113.70 | 12 | 810.77 | 88 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 2. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.008 | 28.8144 | 101.37 | 2 921 | 620.67 | 17 884 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 435 | 256.87 | 7 402 | 17.034 |
| 2. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.408 | 0.7344 | 101.31 | 74 | 999.00 | 734 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10 | 219.76 | 161 | 16.983 |
| 2. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00072 | 0.001296 | 23 035.00 | 30 | 95 085.64 | 123 | 4.128 |
| 2. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.43 | 0.774 | 48.92 | 38 | 232.15 | 180 | 4.746 |
| 2. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.085 | 0.153 | 458.52 | 70 | 3 875.13 | 593 | 8.451 |
| 2. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.47 | 0.846 | 27.44 | 23 | 563.77 | 477 | 20.546 |
| 2. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.52 | 0.936 | 52.58 | 49 | 59.35 | 56 | 1.129 |
| 2. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0099 | 0.01782 | 4.80 |  | 43.58 | 1 | 9.079 |
| 2. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 2.94 | 5.292 | 3.60 | 19 | 20.52 | 109 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 4 202 | 98% | 60 950 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2 594 | 56% | 34 829 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 264 |  | 170 916 |  |
| 3. | С507-3340 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/50 | м |  | 170.28 | 45.47 | 7 743 | 159.54 | 27 166 | 3.508 |
|  |  | Объем: 1.8*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С302-1494 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 50 мм | шт. |  | 14 | 142.89 | 2 000 | 828.58 | 11 600 | 5.8 |
| 5. | С507-3176 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | 10 шт. |  | 1.4 | 119.00 | 167 | 503.87 | 705 | 4.222 |
| 6. | С507-3290 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм | 10 шт. |  | 1.4 | 130.70 | 183 | 597.77 | 837 | 4.574 |
| 7. | С1 Цена поставщи. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм | шт. |  | 14 | 3.47 | 49 | 19.99 | 280 | 5.714 |
| 8. | С301-5605 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. |  | 18 | 57.90 | 1 042 | 217.43 | 3 914 | 3.756 |
| 9. | Е26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 18 | 1 021.54 | 18 388 | 5 194.48 | 93 501 | 5.085 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.224 | 76.032 | 10.520 | 800 | 179.030 | 13 612 | 17.018 |
| 9. 2. | Х33-2101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.468 | 8.424 | 2.30 | 19 | 4.29 | 36 | 1.865 |
| 9. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 5.4 | 101.31 | 547 | 999.00 | 5 395 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 70 | 219.76 | 1 187 | 16.983 |
| 9. 4. | С101-2466 | Краска "Армофиниш" | л | 1.438 | 25.884 | 559.64 | 14 486 | 2 047.63 | 53 001 | 3.659 |
| 9. 5. | С101-2481 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м | 1.5 | 27 | 57.80 | 1 561 | 676.20 | 18 257 | 11.699 |
| 9. 6. | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 5.4 | 118.00 | 637 | 183.11 | 989 | 1.552 |
| 9. 7. | С113-0393 | Клей "Армофлекс" 520 | л | 0.143 | 2.574 | 89.01 | 229 | 715.85 | 1 843 | 8.042 |
| 9. 8. | С113-0394 | Очиститель для клея "Армофлекс" | л | 0.02 | 0.36 | 198.53 | 71 | 808.65 | 291 | 4.073 |
| 9. 9. | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.594 | 62.96 | 37 | 129.83 | 77 | 2.062 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 720 | 77% | 10 481 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 480 | 48% | 6 534 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 588 |  | 110 516 |  |
| 10. | С113-0393 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Клей "Армофлекс" 520 | л |  | -2.574 | 89.01 | -229 | 715.85 | -1 843 | 8.048 |
|  |  | Объем: (18.0)*(-0.143) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С113-0394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Очиститель для клея "Армофлекс" | л |  | -0.36 | 198.53 | -71 | 808.65 | -291 | 4.099 |
|  |  | Объем: (18.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С506-0879 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг |  | -0.594 | 62.96 | -37 | 129.83 | -77 | 2.081 |
|  |  | Объем: (18.0)*(-0.033) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-2466 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Краска "Армофиниш" | л |  | -25.884 | 559.64 | -14 486 | 2 047.63 | -53 001 | 3.659 |
|  |  | Объем: (18.0)*(-1.438) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С101-2481 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м |  | -27 | 57.80 | -1 561 | 676.20 | -18 257 | 11.696 |
|  |  | Объем: (18.0)*(-1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С104-0847 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм | 10 м |  | 19.8 | 109.10 | 2 160 | 714.65 | 14 150 | 6.551 |
|  |  | Объем: 18*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е69-1-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.04 | 991.12 | 40 | 16 848.97 | 674 | 16.85 |
| 16. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 119.7 | 4.788 | 8.280 | 40 | 140.760 | 674 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 31 | 66% | 445 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 20 | 40% | 270 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  | 1 388 |  |
| 17. | Е69-1-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича | 100 отверстий |  | 0.22 | 1 368.68 | 301 | 23 267.63 | 5 119 | 17.007 |
|  |  | Объем: 4+4+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 165.3 | 36.366 | 8.280 | 301 | 140.760 | 5 119 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 235 | 66% | 3 379 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 151 | 40% | 2 048 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 686 |  | 10 545 |  |
| 18. | Е69-1-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича | 100 отверстий |  | 0.05 | 1 678.52 | 84 | 28 534.87 | 1 427 | 16.988 |
|  |  | Объем: 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 202.72 | 10.136 | 8.280 | 84 | 140.760 | 1 427 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 66 | 66% | 942 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 42 | 40% | 571 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  | 2 940 |  |
| 19. | Е16-07-003-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка |  | 1 | 442.93 | 443 | 3 009.06 | 3 009 | 6.792 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 7.716 | 7.716 | 10.210 | 79 | 173.840 | 1 341 | 17.026 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 15.080 |  | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 19. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 97.19 | 1 | 1 104.78 | 13 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 19. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.672 | 0.672 | 8.45 | 6 | 38.16 | 26 | 4.516 |
| 19. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.732 | 0.732 | 1.52 | 1 | 3.21 | 2 | 2.112 |
| 19. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 19. 7. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.042 | 0.042 | 13.15 | 1 | 51.59 | 2 | 3.923 |
| 19. 8. | С101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0002 | 0.0002 | 12 927.00 | 3 | 48 109.45 | 10 | 3.722 |
| 19. 9. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0105 | 0.0105 | 95.85 | 1 | 448.87 | 5 | 4.683 |
| 19. 10. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0006 | 0.0006 | 20 580.00 | 12 | 161 788.18 | 97 | 7.861 |
| 19. 11. | С103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 45.80 | 18 | 271.12 | 108 | 5.92 |
| 19. 12. | С302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 1 | 255.73 | 256 | 1 188.64 | 1 189 | 4.648 |
| 19. 13. | С507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 | 61.00 | 61 | 186.47 | 186 | 3.057 |
| 19. 14. | С509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.001 | 0.001 | 3 435.20 | 3 | 17 338.03 | 17 | 5.047 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 91 | 98% | 1 317 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 56 | 56% | 753 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 590 |  | 5 079 |  |
| 20. | С302-1175 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм | шт. |  | -1 | 255.73 | -256 | 1 188.64 | -1 189 | 4.645 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С507-0983 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. |  | -1 | 61.00 | -61 | 186.47 | -186 | 3.049 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.677 | 48.13 | 33 | 490.34 | 332 | 10.061 |
| 23. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 0.677 | 16.40 | 11 | 145.95 | 99 | 9 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 23 623 |  | 180 362 | 7.635 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 093 |  | 28 708 | 3.547 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 8 093 |  | 28 708 | 3.547 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 093 |  | 28 708 | 3.547 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 589 |  | 41 402 | 9.022 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 2 160 |  | 14 150 | 6.551 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9; %=66 - по стр. 16-18) |  |  |  |  |  | 1 052 |  | 15 246 | 14.492 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9; %=40 - по стр. 16-18) |  |  |  |  |  | 693 |  | 9 422 | 13.596 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 334 |  | 66 070 | 10.431 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 897 |  | 109 821 | 10.078 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 19) |  |  |  |  |  | 4 997 |  | 72 456 | 14.5 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 19) |  |  |  |  |  | 3 126 |  | 42 050 | 13.452 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 020 |  | 224 327 | 11.794 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 44 |  | 431 | 9.795 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 44 |  | 431 | 9.795 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 33 491 |  | 319 536 | 9.541 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 717 | 2.14 | 6 838 | 9.537 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 34 208 |  | 326 374 | 9.541 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 684 | 2 | 6 527 | 9.542 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 34 892 |  | 332 901 | 9.541 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 6 281 | 18 | 59 922 | 9.54 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 41 173 |  | 392 823 | 9.541 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 6 049 |  | 87 702 | 14.499 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 819 |  | 51 472 | 13.478 |
|  | Раздел 2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий |  | 0.4 | 2 312.44 | 925 | 18 302.31 | 7 321 | 7.915 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 24.801 | 10.090 | 250 | 171.760 | 4 260 | 17.023 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7325 | 6.293 | 11.230 | 71 | 191.220 | 1 203 | 17.028 |
| 24. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 6.293 | 95.16 | 599 | 468.45 | 2 948 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 71 | 191.22 | 1 203 | 17.028 |
| 24. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 12.586 | 6.03 | 76 | 8.99 | 113 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 318 | 84% | 4 589 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 193 | 48% | 2 622 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 435 |  | 14 532 |  |
| 25. | Е46-03-017-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.1 | 2 646.84 | 265 | 21 775.27 | 2 178 | 8.219 |
| 25. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 7.558 | 8.580 | 65 | 145.950 | 1 103 | 17.01 |
| 25. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.023 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 25. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.043 | 101.31 | 4 | 999.00 | 43 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 25. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00095 | 5 233.80 | 5 | 51 322.60 | 49 | 9.806 |
| 25. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00005 | 9 906.00 |  | 49 384.46 | 2 | 4.985 |
| 25. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00059 | 10 705.00 | 6 | 54 434.60 | 32 | 5.085 |
| 25. 7. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.021 | 1 603.30 | 34 | 5 828.56 | 122 | 3.635 |
| 25. 8. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.018 | 1 507.80 | 27 | 5 982.82 | 108 | 3.968 |
| 25. 9. | С204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.07 | 0.007 | 6 683.04 | 47 | 49 728.97 | 348 | 7.441 |
| 25. 10. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.104 | 725.63 | 75 | 3 501.34 | 364 | 4.825 |
| 25. 11. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00049 | 1 208.60 | 1 | 11 305.46 | 6 | 9.354 |
| 25. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00137 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 64 | 84% | 927 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 39 | 48% | 529 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368 |  | 3 634 |  |
| 26. | Е65-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 1.55 | 391.22 | 606 | 5 573.01 | 8 638 | 14.254 |
|  |  | Объем: 75+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 53.723 | 8.820 | 474 | 149.970 | 8 057 | 17.003 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.155 | 15.080 | 2 | 256.870 | 40 | 17.034 |
| 26. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.155 | 32.61 | 5 | 300.82 | 47 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 40 | 17.034 |
| 26. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 5.115 | 1.52 | 8 | 3.21 | 16 | 2.112 |
| 26. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 4.247 | 13.15 | 56 | 51.59 | 219 | 3.923 |
| 26. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.6665 | 95.85 | 64 | 448.87 | 299 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 352 | 63% | 5 101 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 238 | 40% | 3 239 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 196 |  | 16 978 |  |
| 27. | Е65-1-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода |  | 1.3 | 673.18 | 875 | 9 586.83 | 12 463 | 14.243 |
| 27. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 77.506 | 8.820 | 684 | 149.970 | 11 624 | 17.003 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.221 | 15.080 | 3 | 256.870 | 57 | 17.034 |
| 27. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.221 | 32.61 | 7 | 300.82 | 66 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 57 | 17.034 |
| 27. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 7.41 | 1.52 | 11 | 3.21 | 24 | 2.112 |
| 27. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 6.149 | 13.15 | 81 | 51.59 | 317 | 3.923 |
| 27. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.962 | 95.85 | 92 | 448.87 | 432 | 4.683 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 508 | 63% | 7 359 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 344 | 40% | 4 672 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 727 |  | 24 494 |  |
| 28. | Е16-04-002-02 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.75 | 2 994.74 | 2 246 | 39 169.36 | 29 377 | 13.08 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 179.568 | 134.676 | 10.520 | 1 417 | 179.030 | 24 111 | 17.018 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.84 | 7.38 | 15.080 | 111 | 256.870 | 1 896 | 17.034 |
| 28. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.045 | 97.19 | 4 | 1 104.78 | 50 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 28. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.027 | 113.70 | 3 | 810.77 | 22 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 28. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 9.744 | 7.308 | 101.37 | 741 | 620.67 | 4 536 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 110 | 256.87 | 1 877 | 17.034 |
| 28. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.198 | 101.31 | 20 | 999.00 | 198 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 44 | 16.983 |
| 28. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00059 | 0.0004425 | 23 035.00 | 10 | 95 085.64 | 42 | 4.128 |
| 28. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.2 | 0.15 | 48.92 | 7 | 232.15 | 35 | 4.746 |
| 28. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.069 | 0.05175 | 458.52 | 24 | 3 875.13 | 201 | 8.451 |
| 28. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.38 | 0.285 | 27.44 | 8 | 563.77 | 161 | 20.546 |
| 28. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.25 | 0.1875 | 52.58 | 10 | 59.35 | 11 | 1.129 |
| 28. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.001875 | 4.80 |  | 43.58 |  | 9.079 |
| 28. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.74 | 0.555 | 3.60 | 2 | 20.52 | 11 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 757 | 98% | 25 487 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 085 | 56% | 14 564 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 088 |  | 69 428 |  |
| 29. | С301-5602 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм | 10 шт. |  | 7.5 | 43.90 | 329 | 180.45 | 1 353 | 4.112 |
| 30. | С507-3367 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 25/25 | м |  | 69.675 | 43.10 | 3 003 | 117.33 | 8 175 | 2.722 |
|  |  | Объем: 0.75*92.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С507-3174 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 2.4 | 20.60 | 49 | 84.39 | 203 | 4.143 |
| 32. | С507-3287 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 2.4 | 23.21 | 56 | 102.34 | 246 | 4.393 |
| 33. | С507-5008 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 0.8 | 13.70 | 11 | 59.56 | 48 | 4.364 |
| 34. | С507-0769 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм | 10 шт. |  | 1 | 226.00 | 226 | 851.60 | 852 | 3.77 |
| 35. | С302-0078 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном | шт. |  | 6 | 64.31 | 386 | 412.10 | 2 473 | 6.407 |
| 36. | С507-3338 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза) | м |  | 12 | 29.31 | 352 | 65.87 | 790 | 2.244 |
| 37. | Е16-04-002-04 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0.8 | 2 936.43 | 2 349 | 40 747.69 | 32 598 | 13.877 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 194.88 | 155.904 | 10.520 | 1 640 | 179.030 | 27 911 | 17.018 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.08 | 5.664 | 15.080 | 85 | 256.870 | 1 455 | 17.034 |
| 37. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.072 | 0.0576 | 97.19 | 6 | 1 104.78 | 64 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 37. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.048 | 0.0384 | 113.70 | 4 | 810.77 | 31 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 37. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 6.96 | 5.568 | 101.37 | 564 | 620.67 | 3 456 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 84 | 256.87 | 1 430 | 17.034 |
| 37. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.372 | 0.2976 | 101.31 | 30 | 999.00 | 297 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 65 | 16.983 |
| 37. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00103 | 0.000824 | 23 035.00 | 19 | 95 085.64 | 78 | 4.128 |
| 37. 8. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.23 | 0.184 | 48.92 | 9 | 232.15 | 43 | 4.746 |
| 37. 9. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.121 | 0.0968 | 458.52 | 44 | 3 875.13 | 375 | 8.451 |
| 37. 10. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.66 | 0.528 | 27.44 | 14 | 563.77 | 298 | 20.546 |
| 37. 11. | С113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.29 | 0.232 | 52.58 | 12 | 59.35 | 14 | 1.129 |
| 37. 12. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.00504 | 4.80 |  | 43.58 |  | 9.079 |
| 37. 13. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.88 | 1.504 | 3.60 | 5 | 20.52 | 31 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 984 | 98% | 28 779 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 225 | 56% | 16 445 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 558 |  | 77 822 |  |
| 38. | С301-5604 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм | 10 шт. |  | 8 | 56.70 | 454 | 215.72 | 1 726 | 3.802 |
| 39. | С507-3369 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 25/40 | м |  | 74.96 | 84.05 | 6 300 | 268.94 | 20 160 | 3.2 |
|  |  | Объем: 0.8*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С507-3175 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | 10 шт. |  | 5.6 | 66.80 | 374 | 288.99 | 1 618 | 4.326 |
| 41. | С507-3289 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм | 10 шт. |  | 5.6 | 69.70 | 390 | 349.82 | 1 959 | 5.023 |
| 42. | С507-5010 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | 10 шт. |  | 2.2 | 34.60 | 76 | 154.42 | 340 | 4.474 |
| 43. | С507-0771 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм | 10 шт. |  | 3.5 | 615.00 | 2 153 | 2 271.35 | 7 950 | 3.693 |
| 44. | Е16-04-002-07 (Приказ № 139/пр от 28.02.2017) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода |  | 1.3 | 4 163.28 | 5 412 | 47 366.97 | 61 577 | 11.378 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 194.88 | 253.344 | 10.090 | 2 556 | 171.760 | 43 514 | 17.023 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.364 | 26.4732 | 15.080 | 399 | 256.870 | 6 800 | 17.034 |
| 44. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.096 | 0.1248 | 97.19 | 12 | 1 104.78 | 138 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 32 | 17.034 |
| 44. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.1092 | 113.70 | 12 | 810.77 | 89 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 44. 5. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 20.184 | 26.2392 | 101.37 | 2 660 | 620.67 | 16 286 | 6.123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 396 | 256.87 | 6 740 | 17.034 |
| 44. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.468 | 0.6084 | 101.31 | 62 | 999.00 | 608 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8 | 219.76 | 134 | 16.983 |
| 44. 7. | С101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00064 | 0.000832 | 23 035.00 | 19 | 95 085.64 | 79 | 4.128 |
| 44. 8. | С101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.075 | 0.0975 | 458.52 | 45 | 3 875.13 | 378 | 8.451 |
| 44. 9. | С101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.42 | 0.546 | 27.44 | 15 | 563.77 | 308 | 20.546 |
| 44. 10. | С405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0221 | 0.02873 | 4.80 |  | 43.58 | 1 | 9.079 |
| 44. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 6.62 | 8.606 | 3.60 | 31 | 20.52 | 177 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 398 | 98% | 49 308 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2 098 | 56% | 28 176 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 908 |  | 139 061 |  |
| 45. | С507-3372 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 25/75 | м |  | 126.62 | 293.75 | 37 195 | 848.22 | 107 402 | 2.888 |
|  |  | Объем: 1.3*97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С301-5607 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 72-78 мм | 10 шт. |  | 13 | 92.90 | 1 208 | 313.70 | 4 078 | 3.376 |
| 47. | С507-3177 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм | 10 шт. |  | 4.5 | 402.20 | 1 810 | 1 657.27 | 7 458 | 4.12 |
| 48. | С507-3292 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм | 10 шт. |  | 3.6 | 484.70 | 1 745 | 2 279.22 | 8 205 | 4.702 |
| 49. | С507-5013 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | 10 шт. |  | 1.8 | 171.90 | 309 | 945.52 | 1 702 | 5.508 |
| 50. | С2 Цена поставщи. | Разборное соединение 2 х1 1/2" | шт. |  | 1 | 180.56 | 181 | 1 040.03 | 1 040 | 5.746 |
| 51. | С302-1495 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм | шт. |  | 1 | 202.95 | 203 | 1 492.11 | 1 492 | 7.35 |
| 52. | С507-3343 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Труба из полипропилена PN 10/90 | м |  | 14 | 147.30 | 2 062 | 609.92 | 8 539 | 4.141 |
| 53. | Е26-01-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 21 | 1 021.54 | 21 452 | 5 194.48 | 109 084 | 5.085 |
|  |  | Объем: 130+80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.224 | 88.704 | 10.520 | 933 | 179.030 | 15 881 | 17.018 |
| 53. 2. | Х33-2101 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.468 | 9.828 | 2.30 | 23 | 4.29 | 42 | 1.865 |
| 53. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 6.3 | 101.31 | 638 | 999.00 | 6 294 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 82 | 219.76 | 1 384 | 16.983 |
| 53. 4. | С101-2466 | Краска "Армофиниш" | л | 1.438 | 30.198 | 559.64 | 16 900 | 2 047.63 | 61 834 | 3.659 |
| 53. 5. | С101-2481 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м | 1.5 | 31.5 | 57.80 | 1 821 | 676.20 | 21 300 | 11.699 |
| 53. 6. | С104-0169 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 6.3 | 118.00 | 743 | 183.11 | 1 154 | 1.552 |
| 53. 7. | С113-0393 | Клей "Армофлекс" 520 | л | 0.143 | 3.003 | 89.01 | 267 | 715.85 | 2 150 | 8.042 |
| 53. 8. | С113-0394 | Очиститель для клея "Армофлекс" | л | 0.02 | 0.42 | 198.53 | 83 | 808.65 | 340 | 4.073 |
| 53. 9. | С506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0.033 | 0.693 | 62.96 | 44 | 129.83 | 90 | 2.062 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 840 | 77% | 12 228 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 560 | 48% | 7 623 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 852 |  | 128 935 |  |
| 54. | С113-0393 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Клей "Армофлекс" 520 | л |  | -3.003 | 89.01 | -267 | 715.85 | -2 150 | 8.052 |
|  |  | Объем: (21.0)*(-0.143) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С113-0394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Очиститель для клея "Армофлекс" | л |  | -0.42 | 198.53 | -83 | 808.65 | -340 | 4.096 |
|  |  | Объем: (21.0)*(-0.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С506-0879 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг |  | -0.693 | 62.96 | -44 | 129.83 | -90 | 2.045 |
|  |  | Объем: (21.0)*(-0.033) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С101-2466 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Краска "Армофиниш" | л |  | -30.198 | 559.64 | -16 900 | 2 047.63 | -61 834 | 3.659 |
|  |  | Объем: (21.0)*(-1.438) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С101-2481 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм | 10 м |  | -31.5 | 57.80 | -1 821 | 676.20 | -21 300 | 11.697 |
|  |  | Объем: (21.0)*(-1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С104-0857 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм | 10 м |  | 8.8 | 170.60 | 1 501 | 912.06 | 8 026 | 5.347 |
|  |  | Объем: 80*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | С104-0861 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм | 10 м |  | 14.3 | 258.70 | 3 699 | 1 359.69 | 19 444 | 5.257 |
|  |  | Объем: 130*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е16-07-003-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка |  | 1 | 141.64 | 142 | 1 390.94 | 1 391 | 9.796 |
| 61. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.46 | 4.46 | 10.520 | 47 | 179.030 | 798 | 17.018 |
| 61. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.43 | 0.43 | 8.45 | 4 | 38.16 | 16 | 4.516 |
| 61. 3. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.49 | 0.49 | 1.52 | 1 | 3.21 | 2 | 2.112 |
| 61. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 101.31 | 1 | 999.00 | 10 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 61. 5. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.037 | 0.037 | 13.15 |  | 51.59 | 2 | 3.923 |
| 61. 6. | С101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 12 927.00 | 2 | 48 109.45 | 7 | 3.722 |
| 61. 7. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0084 | 0.0084 | 95.85 | 1 | 448.87 | 4 | 4.683 |
| 61. 8. | С103-0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 50.25 | 20 | 221.89 | 89 | 4.416 |
| 61. 9. | С302-1138 | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1 | 1 | 66.00 | 66 | 462.84 | 463 | 7.013 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 54 | 98% | 782 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 33 | 56% | 447 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 229 |  | 2 620 |  |
| 62. | С302-1138 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. |  | -1 | 66.00 | -66 | 462.84 | -463 | 7.015 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е65-19-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. |  | 0.12 | 1 443.87 | 173 | 23 593.03 | 2 831 | 16.364 |
| 63. 1. | З1-100-21 | Рабочий среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 158 | 18.96 | 8.350 | 158 | 142.050 | 2 693 | 17.012 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.82 | 0.4584 | 15.080 | 7 | 256.870 | 118 | 17.034 |
| 63. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 3.82 | 0.4584 | 32.61 | 15 | 300.82 | 138 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7 | 256.87 | 118 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 122 | 63% | 1 771 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 83 | 40% | 1 124 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 378 |  | 5 726 |  |
| 64. | Е18-03-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.396 | 35 541.72 | 14 075 | 294 642.42 | 116 678 | 8.29 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 90.84 | 35.97264 | 9.510 | 342 | 161.770 | 5 819 | 17.011 |
| 64. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.264 | 1.292544 | 15.080 | 19 | 256.870 | 332 | 17.034 |
| 64. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.168 | 0.066528 | 113.70 | 8 | 810.77 | 54 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 64. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 3.096 | 1.226016 | 32.61 | 40 | 300.82 | 369 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18 | 256.87 | 315 | 17.034 |
| 64. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.252 | 0.099792 | 4.44 |  | 6.48 | 1 | 1.459 |
| 64. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.008 | 1.587168 | 101.31 | 161 | 999.00 | 1 586 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 21 | 219.76 | 349 | 16.983 |
| 64. 7. | С101-0148 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | т | 0.00632 | 0.00250272 | 15 444.00 | 39 | 76 091.10 | 190 | 4.927 |
| 64. 8. | С301-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 100 | 39.6 | 284.51 | 11 267 | 2 570.00 | 101 772 | 9.033 |
| 64. 9. | С301-1195 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 2.53 | 1.00188 | 973.00 | 975 | 3 471.88 | 3 478 | 3.568 |
| 64. 10. | С301-1196 | Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 2.53 | 1.00188 | 1 231.00 | 1 233 | 3 349.66 | 3 356 | 2.721 |
| 64. 11. | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0505 | 0.019998 | 512.30 | 10 | 2 666.65 | 53 | 5.205 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 415 | 98% | 6 028 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 256 | 56% | 3 445 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 746 |  | 126 151 |  |
| 65. | Е16-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка кранов диаметром 25 мм (применительно) | 1 кран |  | 24 | 793.19 | 19 036 | 4 666.52 | 111 996 | 5.883 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.36 | 8.64 | 10.210 | 88 | 173.840 | 1 502 | 17.026 |
| 65. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00048 | 16 286.00 | 8 | 39 873.45 | 19 | 2.448 |
| 65. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00001 | 0.00024 | 17 234.00 | 4 | 77 305.10 | 19 | 4.486 |
| 65. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.24 | 37.29 | 9 | 137.58 | 33 | 3.689 |
| 65. 5. | С301-3329 | Рукава поливочные диаметром: 25 мм | м | 20 | 480 | 36.28 | 17 414 | 219.23 | 105 230 | 6.043 |
| 65. 6. | С301-3332 | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 25 мм | шт. | 2 | 48 | 4.52 | 217 | 16.14 | 775 | 3.571 |
| 65. 7. | С302-1136 | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 24 | 54.00 | 1 296 | 184.11 | 4 419 | 3.409 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 101 | 98% | 1 472 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 62 | 56% | 841 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 200 |  | 114 309 |  |
| 66. | С301-3329 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Рукава поливочные диаметром: 25 мм | м |  | -480 | 36.28 | -17 414 | 219.23 | -105 230 | 6.043 |
|  |  | Объем: (24.0)*(-20.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С301-3332 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 25 мм | шт. |  | -48 | 4.52 | -217 | 16.14 | -775 | 3.571 |
|  |  | Объем: (24.0)*(-2.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С302-1136 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. |  | -24 | 54.00 | -1 296 | 184.11 | -4 419 | 3.41 |
|  |  | Объем: (24.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С302-1484 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. |  | 24 | 94.90 | 2 278 | 252.20 | 6 053 | 2.657 |
| 70. | Е15-04-030-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.288 | 978.29 | 282 | 9 194.94 | 2 648 | 9.39 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 48.708 | 14.027904 | 9.400 | 132 | 159.830 | 2 242 | 17.003 |
| 70. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.003456 | 15.080 |  | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 70. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.003456 | 32.61 |  | 300.82 | 1 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 70. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.010368 | 101.31 | 1 | 999.00 | 10 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 70. 5. | С101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0246 | 0.0070848 | 17 160.00 | 122 | 38 845.54 | 275 | 2.264 |
| 70. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0864 | 17.11 | 1 | 51.45 | 4 | 3.007 |
| 70. 7. | С101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.7776 | 33.01 | 26 | 147.90 | 115 | 4.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 125 | 80% | 1 794 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 62 | 37% | 830 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 469 |  | 5 272 |  |
| 71. | Т01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2.703 | 48.13 | 130 | 490.34 | 1 325 | 10.192 |
| 72. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.703 | 16.40 | 44 | 145.95 | 395 | 8.977 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 96 254 |  | 525 231 | 5.457 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 56 111 |  | 175 647 | 3.13 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 56 111 |  | 175 647 | 3.13 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 56 111 |  | 175 647 | 3.13 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 009 |  | 62 987 | 6.992 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 5 200 |  | 27 470 | 5.283 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 24, 25; %=77 - по стр. 53; %=80 - по стр. 70) |  |  |  |  |  | 1 347 |  | 19 538 | 14.505 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24, 25, 53; %=37 - по стр. 70) |  |  |  |  |  | 853 |  | 11 604 | 13.604 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 209 |  | 94 129 | 8.398 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 30 960 |  | 284 877 | 9.201 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 26, 27, 63; %=98 - по стр. 28, 37, 44, 61, 64, 65) |  |  |  |  |  | 8 692 |  | 126 086 | 14.506 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 26, 27, 63; %=56 - по стр. 28, 37, 44, 61, 64, 65) |  |  |  |  |  | 5 424 |  | 72 953 | 13.45 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45 076 |  | 483 916 | 10.736 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 174 |  | 1 720 | 9.885 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 174 |  | 1 720 | 9.885 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 112 570 |  | 755 412 | 6.711 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 409 | 2.14 | 16 166 | 6.711 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 114 979 |  | 771 578 | 6.711 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 300 | 2 | 15 432 | 6.71 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 117 279 |  | 787 010 | 6.711 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 21 110 | 18 | 141 662 | 6.711 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 138 389 |  | 928 672 | 6.711 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 10 039 |  | 145 624 | 14.506 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 277 |  | 84 557 | 13.471 |
|  | Раздел 3. Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Е46-04-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 |  | 7.9 | 328.31 | 2 594 | 2 562.51 | 20 244 | 7.804 |
|  |  | Объем: 79*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.93 | 70.547 | 9.630 | 679 | 163.850 | 11 559 | 17.015 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.26 | 17.854 | 11.230 | 201 | 191.220 | 3 414 | 17.028 |
| 73. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 2.26 | 17.854 | 95.16 | 1 699 | 468.45 | 8 364 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 201 | 191.22 | 3 414 | 17.028 |
| 73. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 4.52 | 35.708 | 6.03 | 215 | 8.99 | 321 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 871 | 84% | 12 577 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 528 | 48% | 7 187 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 993 |  | 40 008 |  |
| 74. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.582 | 1 275.12 | 742 | 21 677.04 | 12 616 | 17.003 |
| 74. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 89.628 | 8.280 | 742 | 140.760 | 12 616 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 534 | 61% | 7 696 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 282 | 31% | 3 911 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 558 |  | 24 223 |  |
| 75. | Е01-02-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.582 | 426.34 | 248 | 7 240.24 | 4 214 | 16.992 |
| 75. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 31.17192 | 7.960 | 248 | 135.180 | 4 214 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 179 | 61% | 2 571 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 94 | 31% | 1 306 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 521 |  | 8 091 |  |
| 76. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 81.48 | 16.40 | 1 336 | 145.95 | 11 892 | 8.901 |
|  |  | Объем: 58.2*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е65-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0.79 | 775.58 | 613 | 13 109.63 | 10 357 | 16.896 |
| 77. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 67.387 | 8.970 | 604 | 152.560 | 10 281 | 17.008 |
| 77. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.2528 | 15.080 | 4 | 256.870 | 65 | 17.034 |
| 77. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.2528 | 32.61 | 8 | 300.82 | 76 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 65 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 450 | 63% | 6 518 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 304 | 40% | 4 138 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 367 |  | 21 013 |  |
| 78. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.582 | 1 275.59 | 742 | 7 478.89 | 4 353 | 5.867 |
|  |  | Объем: 58.2*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 5.9364 | 8.670 | 51 | 147.370 | 875 | 16.998 |
| 78. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.2037 | 11.230 | 2 | 191.220 | 39 | 17.028 |
| 78. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.2037 | 102.57 | 21 | 835.60 | 170 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2 | 191.22 | 39 | 17.028 |
| 78. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 6.402 | 104.66 | 670 | 516.66 | 3 308 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 62 | 99% | 905 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 40 | 61% | 558 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 844 |  | 5 815 |  |
| 79. | Е16-04-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода |  | 0.79 | 12 865.35 | 10 164 | 38 330.93 | 30 281 | 2.979 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 73.92 | 58.3968 | 10.520 | 614 | 179.030 | 10 455 | 17.018 |
| 79. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0474 | 15.080 | 1 | 256.870 | 12 | 17.034 |
| 79. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 0.036 | 0.02844 | 97.19 | 3 | 1 104.78 | 31 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 79. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.01896 | 113.70 | 2 | 810.77 | 15 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 79. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.01896 | 101.31 | 2 | 999.00 | 19 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 79. 6. | С101-2449 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 3.16 | 182.07 | 575 | 610.14 | 1 928 | 3.351 |
| 79. 7. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0021014 | 20 580.00 | 43 | 161 788.18 | 340 | 7.861 |
| 79. 8. | С302-3340 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 99.8 | 78.842 | 113.13 | 8 919 | 221.55 | 17 467 | 1.958 |
| 79. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 1.2403 | 3.60 | 4 | 20.52 | 25 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 707 | 98% | 10 258 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 437 | 56% | 5 862 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 308 |  | 46 400 |  |
| 80. | С3 Цена поставщи. | Ревизия ПВХ 110 мм | шт. |  | 14 | 17.71 | 248 | 102.01 | 1 428 | 5.758 |
| 81. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 грунта |  | 0.52 | 704.46 | 366 | 11 963.43 | 6 221 | 16.997 |
| 81. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 46.02 | 7.960 | 366 | 135.180 | 6 221 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 264 | 61% | 3 795 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 139 | 31% | 1 929 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 769 |  | 11 944 |  |
| 82. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 52 | 104.66 | 5 442 | 516.66 | 26 866 | 4.937 |
| 83. | Е16-07-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка |  | 1 | 278.13 | 278 | 3 012.06 | 3 012 | 10.835 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 10.728 | 10.728 | 9.050 | 97 | 154.380 | 1 656 | 17.059 |
| 83. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 83. 3. | С101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00192 | 1 964.50 | 4 | 23 342.31 | 45 | 11.882 |
| 83. 4. | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00072 | 11.87 |  | 130.73 |  | 11.013 |
| 83. 5. | С103-1011 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 25.00 | 25 | 176.17 | 176 | 7.047 |
| 83. 6. | С103-1034 | Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм | шт. | 1 | 1 | 73.29 | 73 | 610.63 | 611 | 8.332 |
| 83. 7. | С301-3342 | Заглушки чугунные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 77.76 | 78 | 512.17 | 512 | 6.587 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 112 | 98% | 1 623 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 69 | 56% | 927 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458 |  | 5 562 |  |
| 84. | С301-3342 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Заглушки чугунные диаметром: 100 мм | шт. |  | -1 | 77.76 | -78 | 512.17 | -512 | 6.564 |
|  |  | Объем: (1.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Е11-01-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 7.9 | 402.40 | 3 179 | 2 617.19 | 20 676 | 6.504 |
|  |  | Объем: 79*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 4.476 | 35.3604 | 9.400 | 332 | 159.830 | 5 652 | 17.003 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 5.214 | 11.230 | 59 | 191.220 | 997 | 17.028 |
| 85. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.8532 | 102.57 | 88 | 835.60 | 713 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10 | 191.22 | 163 | 17.028 |
| 85. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.552 | 4.3608 | 95.16 | 415 | 468.45 | 2 043 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 49 | 191.22 | 834 | 17.028 |
| 85. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1.116 | 8.8164 | 1.34 | 12 | 5.13 | 45 | 3.828 |
| 85. 6. | С408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.79 | 358.37 | 283 | 1 324.83 | 1 047 | 3.697 |
| 85. 7. | С408-0042 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.711 | 312.47 | 222 | 1 295.45 | 921 | 4.146 |
| 85. 8. | С408-0044 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 7.9 | 213.02 | 1 683 | 1 136.77 | 8 980 | 5.336 |
| 85. 9. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1.185 | 3.60 | 4 | 20.52 | 24 | 5.7 |
| 85. 10. | С413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.11 | 0.869 | 160.94 | 140 | 1 439.25 | 1 251 | 8.943 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 434 | 94% | 6 250 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 250 | 51% | 3 391 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 863 |  | 30 317 |  |
| 86. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 7.9 | 731.83 | 5 781 | 3 938.44 | 31 114 | 5.382 |
|  |  | Объем: 79*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.392 | 34.6968 | 8.900 | 309 | 151.270 | 5 249 | 16.997 |
| 86. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.576 | 4.5504 | 0.62 | 3 | 2.92 | 13 | 4.71 |
| 86. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0158 | 8 095.10 | 128 | 23 453.30 | 371 | 2.897 |
| 86. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0079 | 747.34 | 6 | 3 626.06 | 29 | 4.852 |
| 86. 5. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 8.058 | 660.97 | 5 326 | 3 151.63 | 25 396 | 4.768 |
| 86. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.765 | 3.60 | 10 | 20.52 | 57 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 343 | 94% | 4 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 198 | 51% | 2 677 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 322 |  | 38 725 |  |
| 87. | Е11-01-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.79 | 3 835.14 | 3 030 | 31 077.52 | 24 551 | 8.103 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. 1. | З1-100-51 | Рабочий среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 55.416 | 43.77864 | 11.960 | 524 | 203.420 | 8 905 | 17.008 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.468 | 0.36972 | 15.080 | 6 | 256.870 | 95 | 17.034 |
| 87. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.468 | 0.36972 | 32.61 | 12 | 300.82 | 111 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 95 | 17.034 |
| 87. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 9.66 | 7.6314 | 35.39 | 270 | 101.14 | 772 | 2.858 |
| 87. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.2 | 5.688 | 1.41 | 8 | 2.65 | 15 | 1.879 |
| 87. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.708 | 0.55932 | 101.31 | 57 | 999.00 | 559 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7 | 219.76 | 123 | 16.983 |
| 87. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.01106 | 3 786.40 | 42 | 33 151.43 | 367 | 8.755 |
| 87. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.22831 | 2 447.30 | 559 | 24 380.60 | 5 566 | 9.962 |
| 87. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.04503 | 2 508.60 | 113 | 21 142.72 | 952 | 8.428 |
| 87. 10. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 116 | 91.64 | 7.09 | 650 | 39.92 | 3 658 | 5.63 |
| 87. 11. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.07505 | 6 899.80 | 518 | 35 300.17 | 2 649 | 5.116 |
| 87. 12. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.395 | 17.11 | 7 | 51.45 | 20 | 3.007 |
| 87. 13. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.18249 | 1 487.50 | 271 | 5 348.15 | 976 | 3.595 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 588 | 94% | 8 460 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 339 | 51% | 4 590 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 958 |  | 37 601 |  |
| 88. | Е11-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.79 | 2 379.69 | 1 880 | 18 768.91 | 14 827 | 7.887 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | З1-100-51 | Рабочий среднего разряда 5,1 | чел.-ч | 33.432 | 26.41128 | 11.960 | 316 | 203.420 | 5 373 | 17.008 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.276 | 0.21804 | 15.080 | 3 | 256.870 | 56 | 17.034 |
| 88. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.276 | 0.21804 | 32.61 | 7 | 300.82 | 66 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 56 | 17.034 |
| 88. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 4.416 | 3.48864 | 35.39 | 123 | 101.14 | 353 | 2.858 |
| 88. 5. | Х36-1101 | Термос 100 л | маш.-ч | 5.4 | 4.266 | 1.41 | 6 | 2.65 | 11 | 1.879 |
| 88. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.396 | 0.31284 | 101.31 | 32 | 999.00 | 313 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4 | 219.76 | 69 | 16.983 |
| 88. 7. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.006 | 0.00474 | 3 786.40 | 18 | 33 151.43 | 157 | 8.755 |
| 88. 8. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.132 | 0.10428 | 2 447.30 | 255 | 24 380.60 | 2 542 | 9.962 |
| 88. 9. | С101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.019 | 0.01501 | 2 508.60 | 38 | 21 142.72 | 317 | 8.428 |
| 88. 10. | С101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 116 | 91.64 | 7.09 | 650 | 39.92 | 3 658 | 5.63 |
| 88. 11. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.04503 | 6 899.80 | 311 | 35 300.17 | 1 590 | 5.116 |
| 88. 12. | С113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.106 | 0.08374 | 1 487.50 | 125 | 5 348.15 | 448 | 3.595 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 354 | 94% | 5 103 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 204 | 51% | 2 769 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 438 |  | 22 699 |  |
| 89. | Е11-01-011-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.79 | 1 735.75 | 1 371 | 13 983.60 | 11 047 | 8.058 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 47.412 | 37.45548 | 8.430 | 316 | 143.350 | 5 369 | 17.005 |
| 89. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 1.20396 | 15.080 | 18 | 256.870 | 309 | 17.034 |
| 89. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.524 | 1.20396 | 32.61 | 39 | 300.82 | 362 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18 | 256.87 | 309 | 17.034 |
| 89. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 10.884 | 8.59836 | 0.62 | 5 | 2.92 | 25 | 4.71 |
| 89. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2.04 | 1.6116 | 621.09 | 1 001 | 3 247.57 | 5 234 | 5.229 |
| 89. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 2.765 | 3.60 | 10 | 20.52 | 57 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 371 | 94% | 5 337 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 214 | 51% | 2 896 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 956 |  | 19 280 |  |
| 90. | Е11-01-011-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |  | 0.79 | 1 990.55 | 1 573 | 10 957.24 | 8 656 | 5.503 |
|  |  | Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 3.6 | 2.844 | 8.430 | 24 | 143.350 | 408 | 17.005 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.512 | 1.19448 | 15.080 | 18 | 256.870 | 307 | 17.034 |
| 90. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.512 | 1.19448 | 32.61 | 39 | 300.82 | 359 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18 | 256.87 | 307 | 17.034 |
| 90. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 16.704 | 13.19616 | 0.62 | 8 | 2.92 | 39 | 4.71 |
| 90. 5. | С402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 3.06 | 2.4174 | 621.09 | 1 501 | 3 247.57 | 7 851 | 5.229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 47 | 94% | 672 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 27 | 51% | 365 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 647 |  | 9 693 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 39 509 |  | 241 843 | 6.121 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 26 948 |  | 185 385 | 6.879 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 5 442 |  | 26 866 | 4.937 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 73; %=61 - по стр. 74, 75, 81; %=99 - по стр. 78; %=94 - по стр. 85-90) |  |  |  |  |  | 4 046 |  | 58 300 | 14.409 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 73; %=31 - по стр. 74, 75, 81; %=61 - по стр. 78; %=51 - по стр. 85-90) |  |  |  |  |  | 2 316 |  | 31 578 | 13.635 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 33 310 |  | 275 263 | 8.264 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 225 |  | 44 566 | 3.97 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 77; %=98 - по стр. 79, 83) |  |  |  |  |  | 1 269 |  | 18 399 | 14.499 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 77; %=56 - по стр. 79, 83) |  |  |  |  |  | 810 |  | 10 927 | 13.49 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 304 |  | 73 892 | 5.554 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 336 |  | 11 892 | 8.901 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 336 |  | 11 892 | 8.901 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 47 950 |  | 361 047 | 7.53 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 026 | 2.14 | 7 726 | 7.53 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 48 976 |  | 368 773 | 7.53 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 980 | 2 | 7 375 | 7.526 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 49 956 |  | 376 148 | 7.53 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 8 992 | 18 | 67 707 | 7.53 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 58 948 |  | 443 855 | 7.53 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 5 315 |  | 76 699 | 14.431 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 126 |  | 42 505 | 13.597 |
|  | Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е67-4-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.36 | 53.31 | 19 | 898.63 | 324 | 17.053 |
| 91. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 2.2752 | 8.280 | 19 | 140.760 | 320 | 17 |
| 91. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0108 | 15.080 |  | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 91. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0108 | 32.61 |  | 300.82 | 3 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 16 | 72% | 233 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 12 | 52% | 168 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  | 725 |  |
| 92. | Е67-4-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. |  | 0.18 | 48.36 | 9 | 822.04 | 148 | 16.444 |
| 92. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 1.0512 | 8.280 | 9 | 140.760 | 148 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 8 | 72% | 107 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 6 | 52% | 77 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 |  | 332 |  |
| 93. | Е67-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 1.26 | 19.51 | 25 | 331.58 | 418 | 16.72 |
| 93. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.25 | 2.835 | 8.670 | 25 | 147.370 | 418 | 16.998 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 21 | 72% | 301 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 16 | 52% | 217 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 |  | 936 |  |
| 94. | Е67-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 1.32 | 25.58 | 34 | 434.74 | 574 | 16.882 |
| 94. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 3.894 | 8.670 | 34 | 147.370 | 574 | 16.998 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 29 | 72% | 413 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 22 | 52% | 298 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 |  | 1 286 |  |
| 95. | Е67-2-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов |  | 0.54 | 34.83 | 19 | 589.54 | 318 | 16.737 |
| 95. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 3.98 | 2.1492 | 8.670 | 19 | 147.370 | 317 | 16.998 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0054 | 15.080 |  | 256.870 | 1 | 17.034 |
| 95. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0054 | 32.61 |  | 300.82 | 2 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 1 | 17.034 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 16 | 72% | 229 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 12 | 52% | 165 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  | 712 |  |
| 96. | Ц08-03-573-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 12 | 21.02 | 252 | 205.22 | 2 463 | 9.774 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.711 | 8.532 | 10.520 | 90 | 179.030 | 1 527 | 17.018 |
| 96. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.087 | 1.044 | 12.159 | 13 | 207.067 | 216 | 17.029 |
| 96. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.021 | 0.252 | 145.54 | 37 | 810.77 | 204 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 65 | 17.034 |
| 96. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.213 | 2.556 | 8.45 | 22 | 38.16 | 98 | 4.516 |
| 96. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.066 | 0.792 | 95.16 | 75 | 468.45 | 371 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9 | 191.22 | 151 | 17.028 |
| 96. 6. | Х10-0602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.066 | 0.792 | 4.13 | 3 | 13.30 | 11 | 3.22 |
| 96. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.021 | 0.252 | 101.31 | 26 | 999.00 | 252 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 55 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 98 | 81% | 1 412 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 67 | 52% | 906 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417 |  | 4 781 |  |
| 97. | Ц08-03-572-04 (Приказ № 138/пр от 28.02.2017) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. |  | 1 | 35.41 | 35 | 358.06 | 358 | 10.229 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.047 | 1.047 | 10.520 | 11 | 179.030 | 187 | 17.018 |
| 97. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.087 | 0.087 | 15.080 | 1 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 97. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.087 | 0.087 | 145.54 | 13 | 810.77 | 71 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 97. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.345 | 0.345 | 8.45 | 3 | 38.16 | 13 | 4.516 |
| 97. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.087 | 0.087 | 101.31 | 9 | 999.00 | 87 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 19 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 11 | 81% | 169 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 8 | 52% | 109 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  | 636 |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е46-03-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий |  | 0.12 | 2 312.44 | 277 | 18 302.31 | 2 196 | 7.928 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 7.4403 | 10.090 | 75 | 171.760 | 1 278 | 17.023 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.7325 | 1.8879 | 11.230 | 21 | 191.220 | 361 | 17.028 |
| 98. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 1.8879 | 95.16 | 180 | 468.45 | 884 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21 | 191.22 | 361 | 17.028 |
| 98. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 3.7758 | 6.03 | 23 | 8.99 | 34 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 95 | 84% | 1 377 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 58 | 48% | 787 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430 |  | 4 359 |  |
| 99. | Е46-03-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд |  | 2.04 | 1 747.93 | 3 566 | 13 675.60 | 27 898 | 7.823 |
| 99. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 47.25 | 96.39 | 9.740 | 939 | 165.790 | 15 980 | 17.022 |
| 99. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.01 | 24.5004 | 11.230 | 275 | 191.220 | 4 685 | 17.028 |
| 99. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 12.01 | 24.5004 | 95.16 | 2 331 | 468.45 | 11 477 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 275 | 191.22 | 4 685 | 17.028 |
| 99. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 24.02 | 49.0008 | 6.03 | 295 | 8.99 | 441 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 202 | 84% | 17 359 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 728 | 48% | 9 919 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 496 |  | 55 176 |  |
| 100. | Е46-03-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. |  | 0.27 | 1 571.78 | 424 | 11 533.97 | 3 114 | 7.344 |
| 100. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 36.21 | 9.7767 | 9.740 | 95 | 165.790 | 1 621 | 17.022 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.37 | 3.0699 | 11.230 | 34 | 191.220 | 587 | 17.028 |
| 100. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 11.37 | 3.0699 | 95.16 | 292 | 468.45 | 1 438 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 34 | 191.22 | 587 | 17.028 |
| 100. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22.74 | 6.1398 | 6.03 | 37 | 8.99 | 55 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 128 | 84% | 1 855 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 77 | 48% | 1 060 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 629 |  | 6 029 |  |
| 101. | Е46-03-017-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |  | 0.408 | 1 944.71 | 793 | 16 643.83 | 6 791 | 8.564 |
| 101. 1. | З1-100-24 | Рабочий среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 22.50528 | 8.580 | 193 | 145.950 | 3 285 | 17.01 |
| 101. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.17952 | 1.86 |  | 10.30 | 2 | 5.538 |
| 101. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.09792 | 101.31 | 10 | 999.00 | 98 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 22 | 16.983 |
| 101. 4. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.003876 | 5 233.80 | 20 | 51 322.60 | 199 | 9.806 |
| 101. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000204 | 9 906.00 | 2 | 49 384.46 | 10 | 4.985 |
| 101. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.001224 | 10 705.00 | 13 | 54 434.60 | 67 | 5.085 |
| 101. 7. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.03672 | 1 507.80 | 55 | 5 982.82 | 220 | 3.968 |
| 101. 8. | С204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.07 | 0.02856 | 6 683.04 | 191 | 49 728.97 | 1 420 | 7.441 |
| 101. 9. | С401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.42432 | 725.63 | 308 | 3 501.34 | 1 486 | 4.825 |
| 101. 10. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.0004488 | 1 208.60 | 1 | 11 305.46 | 5 | 9.354 |
| 101. 11. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.0013056 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 191 | 84% | 2 759 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 116 | 48% | 1 577 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 100 |  | 11 127 |  |
| 102. | Е15-02-016-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.51 | 2 510.21 | 1 280 | 24 474.17 | 12 482 | 9.752 |
|  |  | Объем: 204*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 103.008 | 52.53408 | 9.980 | 524 | 169.690 | 8 915 | 17.003 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.548 | 3.84948 | 10.644 | 41 | 181.445 | 698 | 17.047 |
| 102. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.008 | 0.51408 | 32.61 | 17 | 300.82 | 155 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8 | 256.87 | 132 | 17.034 |
| 102. 4. | Х11-1500 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 3.3354 | 18.36 | 61 | 241.94 | 807 | 13.178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.96 | 33 | 169.82 | 566 | 17.05 |
| 102. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000612 | 10 947.00 | 1 | 69 468.96 | 4 | 6.346 |
| 102. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 2.8254 | 31.58 | 89 | 215.71 | 609 | 6.831 |
| 102. 7. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.9537 | 612.02 | 584 | 2 053.44 | 1 958 | 3.355 |
| 102. 8. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00306 | 1 416.70 | 4 | 10 988.26 | 34 | 7.756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 537 | 80% | 7 690 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 266 | 37% | 3 557 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 082 |  | 23 729 |  |
| 103. | С101-0874 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -2.8254 | 31.58 | -89 | 215.71 | -609 | 6.843 |
|  |  | Объем: (0.51)*(-5.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | С101-1754 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 |  | 2.8254 | 12.74 | 36 | 35.11 | 99 | 2.75 |
|  |  | Объем: 0.51*5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Е15-04-007-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.51 | 1 668.24 | 851 | 13 256.60 | 6 761 | 7.945 |
|  |  | Объем: 204*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 52.272 | 26.65872 | 9.280 | 247 | 157.880 | 4 209 | 17.013 |
| 105. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.01224 | 12.940 |  | 219.760 | 3 | 16.983 |
| 105. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.01224 | 29.03 |  | 258.03 | 3 | 8.888 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 105. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.0918 | 101.31 | 9 | 999.00 | 92 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 20 | 16.983 |
| 105. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.4284 | 63.37 | 27 | 238.39 | 102 | 3.762 |
| 105. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.1581 | 17.11 | 3 | 51.45 | 8 | 3.007 |
| 105. 7. | С101-3512 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.0153 | 6 835.05 | 105 | 38 259.92 | 585 | 5.598 |
| 105. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.02601 | 11 024.26 | 287 | 33 315.43 | 867 | 3.022 |
| 105. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 10.2 | 16.92 | 173 | 87.74 | 895 | 5.186 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 235 | 80% | 3 370 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 116 | 37% | 1 558 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 202 |  | 11 689 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Ц08-03-573-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 1 | 88.30 | 88 | 848.87 | 849 | 9.648 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.844 | 2.844 | 10.520 | 30 | 179.030 | 509 | 17.018 |
| 106. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.348 | 0.348 | 12.159 | 4 | 207.067 | 72 | 17.029 |
| 106. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 145.54 | 12 | 810.77 | 68 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 106. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.852 | 0.852 | 8.45 | 7 | 38.16 | 33 | 4.516 |
| 106. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 95.16 | 25 | 468.45 | 124 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3 | 191.22 | 50 | 17.028 |
| 106. 6. | Х10-0602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 4.13 | 1 | 13.30 | 4 | 3.22 |
| 106. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 101.31 | 9 | 999.00 | 84 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 18 | 16.983 |
| 106. 8. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.1 | 14.56 | 1 | 54.15 | 5 | 3.719 |
| 106. 9. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0.1 | 16.15 | 2 | 120.13 | 12 | 7.438 |
| 106. 10. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.02 | 33.42 | 1 | 104.14 | 2 | 3.116 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 32 | 81% | 471 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 22 | 52% | 302 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142 |  | 1 622 |  |
| 107. | С4 Цена поставщи. | Шкаф управления навесной типа RN (1000х600х310) | шт |  | 1 | 1 545.14 | 1 545 | 8 900.01 | 8 900 | 5.761 |
| 108. | Ц08-03-521-15 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. |  | 1 | 62.72 | 63 | 769.77 | 770 | 12.222 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | З1-100-47 | Рабочий среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 3.372 | 3.372 | 11.300 | 38 | 192.130 | 648 | 17.003 |
| 108. 2. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.072 | 0.072 | 4.44 |  | 6.48 |  | 1.459 |
| 108. 3. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.456 | 0.456 | 1.45 | 1 | 5.02 | 2 | 3.462 |
| 108. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.03 | 0.03 | 38.55 | 1 | 100.02 | 3 | 2.595 |
| 108. 5. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.008 | 0.008 | 19.01 |  | 162.85 | 1 | 8.567 |
| 108. 6. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.53 | 0.53 | 16.15 | 9 | 120.13 | 64 | 7.438 |
| 108. 7. | С101-2143 | Краска | кг | 0.07 | 0.07 | 33.42 | 2 | 104.14 | 7 | 3.116 |
| 108. 8. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.005 | 0.005 | 160.32 | 1 | 396.44 | 2 | 2.473 |
| 108. 9. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.072 | 0.072 | 104.50 | 8 | 367.31 | 26 | 3.515 |
| 108. 10. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.048 | 0.048 | 51.48 | 2 | 97.26 | 5 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 36 | 81% | 525 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 25 | 52% | 337 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124 |  | 1 632 |  |
| 109. | С5 Цена поставщи. | Рубильник типа ВР 3231 160А | шт |  | 1 | 224.41 | 224 | 1 292.60 | 1 293 | 5.772 |
| 110. | Ц08-03-600-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. |  | 1 | 12.38 | 12 | 178.59 | 179 | 14.917 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.84 | 0.84 | 10.520 | 9 | 179.030 | 150 | 17.018 |
| 110. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 15.080 |  | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 110. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 145.54 | 2 | 810.77 | 10 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 110. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 101.31 | 1 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 110. 5. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00003 | 0.00003 | 14 454.00 |  | 132 862.52 | 4 | 9.192 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 | 81% | 124 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 6 | 52% | 80 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  | 382 |  |
| 111. | С6 Цена поставщи. | Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В) | шт |  | 1 | 659.72 | 660 | 3 799.99 | 3 800 | 5.758 |
| 112. | Ц08-03-526-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 3 | 90.76 | 272 | 895.90 | 2 688 | 9.882 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2.784 | 8.352 | 10.090 | 84 | 171.760 | 1 435 | 17.023 |
| 112. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.036 | 15.080 | 1 | 256.870 | 9 | 17.034 |
| 112. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.036 | 145.54 | 5 | 810.77 | 29 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 112. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.468 | 8.45 | 4 | 38.16 | 18 | 4.516 |
| 112. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.144 | 4.44 | 1 | 6.48 | 1 | 1.459 |
| 112. 6. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.24 | 0.72 | 1.45 | 1 | 5.02 | 4 | 3.462 |
| 112. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.036 | 101.31 | 4 | 999.00 | 36 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 112. 8. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.014 | 0.042 | 38.55 | 2 | 100.02 | 4 | 2.595 |
| 112. 9. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.21 | 14.56 | 3 | 54.15 | 11 | 3.719 |
| 112. 10. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.012 | 19.01 |  | 162.85 | 2 | 8.567 |
| 112. 11. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 | 1.14 | 16.15 | 18 | 120.13 | 137 | 7.438 |
| 112. 12. | С101-2143 | Краска | кг | 0.047 | 0.141 | 33.42 | 5 | 104.14 | 15 | 3.116 |
| 112. 13. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.006 | 160.32 | 1 | 396.44 | 2 | 2.473 |
| 112. 14. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.036 | 0.108 | 104.50 | 11 | 367.31 | 40 | 3.515 |
| 112. 15. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.042 | 212.90 | 9 | 437.95 | 18 | 2.057 |
| 112. 16. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.006 | 16 244.00 | 97 | 107 655.65 | 646 | 6.627 |
| 112. 17. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.3 | 80.00 | 24 | 878.46 | 264 | 10.981 |
| 112. 18. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.009 | 0.027 | 51.48 | 1 | 97.26 | 3 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 81 | 81% | 1 170 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 55 | 52% | 751 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 408 |  | 4 609 |  |
| 113. | С7 Цена поставщи. | Автоматический выключатель GLS6 -С63/3 | шт |  | 3 | 196.88 | 591 | 1 134.03 | 3 402 | 5.756 |
| 114. | Ц08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 4 | 52.95 | 212 | 554.37 | 2 217 | 10.458 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 7.488 | 10.090 | 76 | 171.760 | 1 286 | 17.023 |
| 114. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.624 | 8.45 | 5 | 38.16 | 24 | 4.516 |
| 114. 3. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.192 | 4.44 | 1 | 6.48 | 1 | 1.459 |
| 114. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.024 | 38.55 | 1 | 100.02 | 2 | 2.595 |
| 114. 5. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.28 | 14.56 | 4 | 54.15 | 15 | 3.719 |
| 114. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.004 | 19.01 |  | 162.85 | 1 | 8.567 |
| 114. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.196 | 16.15 | 3 | 120.13 | 24 | 7.438 |
| 114. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.036 | 0.144 | 33.42 | 5 | 104.14 | 15 | 3.116 |
| 114. 9. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.004 | 160.32 | 1 | 396.44 | 2 | 2.473 |
| 114. 10. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.048 | 104.50 | 5 | 367.31 | 18 | 3.515 |
| 114. 11. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.056 | 212.90 | 12 | 437.95 | 25 | 2.057 |
| 114. 12. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.004 | 16 244.00 | 65 | 107 655.65 | 431 | 6.627 |
| 114. 13. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.4 | 80.00 | 32 | 878.46 | 351 | 10.981 |
| 114. 14. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.024 | 51.48 | 1 | 97.26 | 2 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 72 | 81% | 1 042 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 49 | 52% | 669 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334 |  | 3 927 |  |
| 115. | С8 Цена поставщи. | Автомат CLS6-В10/2 (В) 10 A 6 кА 2-pol | шт |  | 4 | 64.76 | 259 | 373.02 | 1 492 | 5.761 |
| 116. | Ц08-01-068-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м |  | 0.006 | 990.93 | 6 | 13 804.37 | 83 | 13.833 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 63 | 0.378 | 10.210 | 4 | 173.840 | 66 | 17.026 |
| 116. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.092 | 0.042552 | 11.373 |  | 193.664 | 8 | 17.028 |
| 116. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.264 | 0.001584 | 145.54 |  | 810.77 | 1 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 |  | 17.034 |
| 116. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.352 | 0.014112 | 8.45 |  | 38.16 | 1 | 4.516 |
| 116. 5. | Х33-1002 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 1.2 | 0.0072 | 2.87 |  | 9.98 |  | 3.477 |
| 116. 6. | Х35-1201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 6.828 | 0.040968 | 16.77 | 1 | 212.57 | 9 | 12.676 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 8 | 17.028 |
| 116. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.001584 | 101.31 |  | 999.00 | 2 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 116. 8. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.88 | 0.01728 | 16.15 |  | 120.13 | 2 | 7.438 |
| 116. 9. | С101-2143 | Краска | кг | 1.74 | 0.01044 | 33.42 |  | 104.14 | 1 | 3.116 |
| 116. 10. | С101-2175 | Шайбы пружинные | т | 0.00012 | 0.00000072 | 31 879.00 |  | 69 635.50 |  | 2.184 |
| 116. 11. | С101-2272 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.31 | 0.00186 | 64.28 |  | 227.84 |  | 3.544 |
| 116. 12. | С506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.00006 | 0.00000036 | 52 873.00 |  | 282 141.38 |  | 5.336 |
| 116. 13. | С506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.00003 | 0.00000018 | 80 117.00 |  | 529 534.61 |  | 6.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 | 81% | 60 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 | 52% | 38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  | 181 |  |
| 117. | С9 Цена поставщи. | Шина медь, М1Т 4х60мм | шт |  | 1 | 66.84 | 67 | 385.00 | 385 | 5.746 |
| 118. | С10 Цена поставщ. | Изолятор SM 51А (51х35хМ8) ИЭК | шт |  | 2 | 13.29 | 27 | 76.55 | 153 | 5.667 |
|  | Щиты распределительные этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Ц08-03-573-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 12 | 88.30 | 1 060 | 848.87 | 10 186 | 9.609 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.844 | 34.128 | 10.520 | 359 | 179.030 | 6 110 | 17.018 |
| 119. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.348 | 4.176 | 12.159 | 51 | 207.067 | 865 | 17.029 |
| 119. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.084 | 1.008 | 145.54 | 147 | 810.77 | 817 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15 | 256.87 | 259 | 17.034 |
| 119. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.852 | 10.224 | 8.45 | 86 | 38.16 | 390 | 4.516 |
| 119. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 3.168 | 95.16 | 301 | 468.45 | 1 484 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 36 | 191.22 | 606 | 17.028 |
| 119. 6. | Х10-0602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.264 | 3.168 | 4.13 | 13 | 13.30 | 42 | 3.22 |
| 119. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.084 | 1.008 | 101.31 | 102 | 999.00 | 1 007 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 13 | 219.76 | 222 | 16.983 |
| 119. 8. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 1.2 | 14.56 | 17 | 54.15 | 65 | 3.719 |
| 119. 9. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 1.2 | 16.15 | 19 | 120.13 | 144 | 7.438 |
| 119. 10. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.24 | 33.42 | 8 | 104.14 | 25 | 3.116 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 390 | 81% | 5 650 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 267 | 52% | 3 627 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 716 |  | 19 463 |  |
| 120. | С11 Цена поставщ. | Шкаф наружного исполнения типа NRP-48А, двухдверный | шт |  | 12 | 785.24 | 9 423 | 4 522.98 | 54 276 | 5.76 |
| 121. | Ц08-03-526-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 12 | 90.76 | 1 089 | 895.90 | 10 751 | 9.872 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 2.784 | 33.408 | 10.090 | 337 | 171.760 | 5 738 | 17.023 |
| 121. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.144 | 15.080 | 2 | 256.870 | 37 | 17.034 |
| 121. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.144 | 145.54 | 21 | 810.77 | 117 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 121. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 1.872 | 8.45 | 16 | 38.16 | 71 | 4.516 |
| 121. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 0.576 | 4.44 | 3 | 6.48 | 4 | 1.459 |
| 121. 6. | Х35-0451 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.24 | 2.88 | 1.45 | 4 | 5.02 | 14 | 3.462 |
| 121. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.144 | 101.31 | 15 | 999.00 | 144 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 121. 8. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.014 | 0.168 | 38.55 | 6 | 100.02 | 17 | 2.595 |
| 121. 9. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.84 | 14.56 | 12 | 54.15 | 45 | 3.719 |
| 121. 10. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 0.048 | 19.01 | 1 | 162.85 | 8 | 8.567 |
| 121. 11. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.38 | 4.56 | 16.15 | 74 | 120.13 | 548 | 7.438 |
| 121. 12. | С101-2143 | Краска | кг | 0.047 | 0.564 | 33.42 | 19 | 104.14 | 59 | 3.116 |
| 121. 13. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.002 | 0.024 | 160.32 | 4 | 396.44 | 10 | 2.473 |
| 121. 14. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.036 | 0.432 | 104.50 | 45 | 367.31 | 159 | 3.515 |
| 121. 15. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.168 | 212.90 | 36 | 437.95 | 74 | 2.057 |
| 121. 16. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.002 | 0.024 | 16 244.00 | 390 | 107 655.65 | 2 584 | 6.627 |
| 121. 17. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 1.2 | 80.00 | 96 | 878.46 | 1 054 | 10.981 |
| 121. 18. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.009 | 0.108 | 51.48 | 6 | 97.26 | 11 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 322 | 81% | 4 678 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 220 | 52% | 3 003 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 631 |  | 18 432 |  |
| 122. | С12 Цена поставщ. | Автоматический выключатель GLS6 -В32/3 (В) 32A 3-pol. 6 кА | шт |  | 12 | 74.31 | 892 | 428.03 | 5 136 | 5.758 |
| 123. | Ц08-03-526-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 48 | 52.95 | 2 541 | 554.37 | 26 610 | 10.472 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 89.856 | 10.090 | 907 | 171.760 | 15 434 | 17.023 |
| 123. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 7.488 | 8.45 | 63 | 38.16 | 286 | 4.516 |
| 123. 3. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 0.048 | 2.304 | 4.44 | 10 | 6.48 | 15 | 1.459 |
| 123. 4. | С101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.288 | 38.55 | 11 | 100.02 | 29 | 2.595 |
| 123. 5. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 3.36 | 14.56 | 49 | 54.15 | 182 | 3.719 |
| 123. 6. | С101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.048 | 19.01 | 1 | 162.85 | 8 | 8.567 |
| 123. 7. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 2.352 | 16.15 | 38 | 120.13 | 283 | 7.438 |
| 123. 8. | С101-2143 | Краска | кг | 0.036 | 1.728 | 33.42 | 58 | 104.14 | 180 | 3.116 |
| 123. 9. | С101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.048 | 160.32 | 8 | 396.44 | 19 | 2.473 |
| 123. 10. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.576 | 104.50 | 60 | 367.31 | 212 | 3.515 |
| 123. 11. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.672 | 212.90 | 143 | 437.95 | 294 | 2.057 |
| 123. 12. | С201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.048 | 16 244.00 | 780 | 107 655.65 | 5 167 | 6.627 |
| 123. 13. | С509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 4.8 | 80.00 | 384 | 878.46 | 4 217 | 10.981 |
| 123. 14. | С509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.288 | 51.48 | 15 | 97.26 | 28 | 1.889 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 862 | 81% | 12 502 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 590 | 52% | 8 026 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 992 |  | 47 137 |  |
| 124. | С13 Цена поставщ. | Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА | шт |  | 48 | 56.94 | 2 733 | 327.97 | 15 743 | 5.76 |
| 125. | С509-1264 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2") | 100 шт. |  | 0.36 | 307.00 | 111 | 1 925.43 | 693 | 6.243 |
|  | Электроснабжение подъездов освещение МОП (стояки, подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Ц08-02-409-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 2.04 | 314.15 | 641 | 4 344.34 | 8 862 | 13.825 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 22.848 | 46.60992 | 9.980 | 465 | 169.690 | 7 909 | 17.003 |
| 126. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.22032 | 15.080 | 3 | 256.870 | 57 | 17.034 |
| 126. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.22032 | 145.54 | 32 | 810.77 | 179 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 57 | 17.034 |
| 126. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 5.28768 | 8.45 | 45 | 38.16 | 202 | 4.516 |
| 126. 5. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 4.644 | 9.47376 | 2.75 | 26 | 4.66 | 44 | 1.695 |
| 126. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.22032 | 101.31 | 22 | 999.00 | 220 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 48 | 16.983 |
| 126. 7. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 1.9584 | 14.56 | 29 | 54.15 | 106 | 3.719 |
| 126. 8. | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.408 | 35.07 | 14 | 173.26 | 71 | 4.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 445 | 81% | 6 452 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 304 | 52% | 4 142 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 390 |  | 19 457 |  |
| 127. | С103-1394 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм | м |  | 208.08 | 5.85 | 1 217 | 18.71 | 3 893 | 3.199 |
|  |  | Объем: 204*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | С507-5008 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 13.8 | 13.70 | 189 | 59.56 | 822 | 4.349 |
| 129. | С301-5805 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм | 10 шт. |  | 20.4 | 44.30 | 904 | 230.36 | 4 699 | 5.198 |
| 130. | Ц08-02-410-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м |  | 0.96 | 358.29 | 344 | 4 821.39 | 4 629 | 13.456 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 18.336 | 17.60256 | 9.980 | 176 | 169.690 | 2 987 | 17.003 |
| 130. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.12672 | 15.080 | 2 | 256.870 | 33 | 17.034 |
| 130. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.132 | 0.12672 | 145.54 | 18 | 810.77 | 103 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 130. 4. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 0.996 | 0.95616 | 2.75 | 3 | 4.66 | 4 | 1.695 |
| 130. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.132 | 0.12672 | 101.31 | 13 | 999.00 | 127 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 28 | 16.983 |
| 130. 6. | С103-1398 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 63 мм | м | 0.3 | 0.288 | 27.29 | 8 | 152.14 | 44 | 5.575 |
| 130. 7. | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.4 | 0.384 | 35.07 | 13 | 173.26 | 67 | 4.94 |
| 130. 8. | С402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.021 | 0.02016 | 658.94 | 13 | 3 454.07 | 70 | 5.242 |
| 130. 9. | С509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 0.5 | 0.48 | 74.36 | 36 | 321.48 | 154 | 4.323 |
| 130. 10. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.032 | 0.03072 | 510.00 | 16 | 1 382.07 | 42 | 2.71 |
| 130. 11. | С509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.96 | 47.37 | 45 | 1 022.12 | 981 | 21.577 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 169 | 81% | 2 446 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 116 | 52% | 1 570 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 629 |  | 8 646 |  |
| 131. | С103-2694 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром 63 мм | м |  | 97.92 | 6.24 | 611 | 70.17 | 6 871 | 11.245 |
|  |  | Объем: 96*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | С301-5808 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. |  | 9.6 | 61.00 | 586 | 285.33 | 2 739 | 4.674 |
| 133. | Ц08-02-412-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.38 | 103.58 | 143 | 1 266.31 | 1 748 | 12.224 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 8.92584 | 9.980 | 89 | 169.690 | 1 515 | 17.003 |
| 133. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.03312 | 15.080 |  | 256.870 | 9 | 17.034 |
| 133. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.03312 | 145.54 | 5 | 810.77 | 27 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 133. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.03312 | 101.31 | 3 | 999.00 | 33 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 133. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.000828 | 11 582.00 | 10 | 13 654.32 | 11 | 1.179 |
| 133. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0276 | 33.42 | 1 | 104.14 | 3 | 3.116 |
| 133. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.2208 | 104.50 | 23 | 367.31 | 81 | 3.515 |
| 133. 8. | С509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.016836 | 130.35 | 2 | 852.91 | 14 | 6.543 |
| 133. 9. | С509-1652 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.069 | 122.00 | 8 | 551.59 | 38 | 4.521 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 85 | 81% | 1 234 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 58 | 52% | 792 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285 |  | 3 775 |  |
| 134. | Ц08-02-412-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 1.26 | 142.69 | 180 | 1 565.90 | 1 973 | 10.961 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 7.548 | 9.51048 | 9.980 | 95 | 169.690 | 1 614 | 17.003 |
| 134. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.04536 | 15.080 | 1 | 256.870 | 12 | 17.034 |
| 134. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.04536 | 145.54 | 7 | 810.77 | 37 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 134. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.04536 | 101.31 | 5 | 999.00 | 45 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 10 | 16.983 |
| 134. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.001323 | 11 582.00 | 15 | 13 654.32 | 18 | 1.179 |
| 134. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0252 | 33.42 | 1 | 104.14 | 3 | 3.116 |
| 134. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.4032 | 104.50 | 42 | 367.31 | 148 | 3.515 |
| 134. 8. | С509-1654 | Гильза кабельная: медная ГМ 16 | 100 шт. | 0.05 | 0.063 | 172.00 | 11 | 1 012.08 | 64 | 5.884 |
| 134. 9. | С509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.015372 | 192.97 | 3 | 1 148.64 | 18 | 5.952 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 91 | 81% | 1 317 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 62 | 52% | 846 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334 |  | 4 136 |  |
| 135. | С501-8482 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.141 | 3 697.14 | 521 | 30 383.11 | 4 284 | 8.223 |
|  |  | Объем: 138*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | С501-8484 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м |  | 0.129 | 7 877.29 | 1 016 | 69 542.93 | 8 971 | 8.83 |
|  |  | Объем: 126*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Ц08-02-412-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м |  | 1.02 | 377.52 | 385 | 4 102.60 | 4 185 | 10.87 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 17.28 | 17.6256 | 9.980 | 176 | 169.690 | 2 991 | 17.003 |
| 137. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.2448 | 15.080 | 4 | 256.870 | 63 | 17.034 |
| 137. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.24 | 0.2448 | 145.54 | 36 | 810.77 | 198 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 137. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.2448 | 101.31 | 25 | 999.00 | 245 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3 | 219.76 | 54 | 16.983 |
| 137. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00137 | 0.0013974 | 11 582.00 | 16 | 13 654.32 | 19 | 1.179 |
| 137. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0204 | 33.42 | 1 | 104.14 | 2 | 3.116 |
| 137. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.408 | 104.50 | 43 | 367.31 | 150 | 3.515 |
| 137. 8. | С509-0781 | Втулки В69 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.012444 | 603.57 | 8 | 4 334.58 | 54 | 7.182 |
| 137. 9. | С509-1660 | Гильза кабельная: медная ГМ 120 | 100 шт. | 0.05 | 0.051 | 1 545.00 | 79 | 9 331.00 | 476 | 6.039 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 171 | 81% | 2 474 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 117 | 52% | 1 588 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 673 |  | 8 247 |  |
| 138. | Ц08-02-412-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м |  | 0.3 | 234.04 | 70 | 2 509.86 | 753 | 10.757 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.752 | 3.2256 | 9.980 | 32 | 169.690 | 547 | 17.003 |
| 138. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.072 | 15.080 | 1 | 256.870 | 18 | 17.034 |
| 138. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.24 | 0.072 | 145.54 | 10 | 810.77 | 58 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 18 | 17.034 |
| 138. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.072 | 101.31 | 7 | 999.00 | 72 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 138. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00137 | 0.000411 | 11 582.00 | 5 | 13 654.32 | 6 | 1.179 |
| 138. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.006 | 33.42 |  | 104.14 | 1 | 3.116 |
| 138. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 0.12 | 104.50 | 13 | 367.31 | 44 | 3.515 |
| 138. 8. | С509-0781 | Втулки В69 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.00366 | 603.57 | 2 | 4 334.58 | 16 | 7.182 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 31 | 81% | 458 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 21 | 52% | 294 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123 |  | 1 504 |  |
| 139. | С501-8511 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м |  | 0.135 | 52 262.85 | 7 055 | 396 109.36 | 53 475 | 7.58 |
|  |  | Объем: 132*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Ц08-02-144-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир) | 100 шт. |  | 0.96 | 151.47 | 145 | 2 578.95 | 2 476 | 17.076 |
|  |  | Объем: 48*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 14.592 | 14.00832 | 10.210 | 143 | 173.840 | 2 435 | 17.026 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 136 | 81% | 1 972 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 93 | 52% | 1 266 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 374 |  | 5 715 |  |
| 141. | С14 Цена поставщ. | Коробка распред. ip44 | шт |  | 16 | 10.19 | 163 | 58.69 | 939 | 5.761 |
| 142. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.39 | 2 495.43 | 973 | 21 616.77 | 8 431 | 8.665 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 33.05952 | 10.520 | 348 | 179.030 | 5 919 | 17.018 |
| 142. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.41184 | 15.080 | 6 | 256.870 | 106 | 17.034 |
| 142. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.41184 | 145.54 | 60 | 810.77 | 334 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6 | 256.87 | 106 | 17.034 |
| 142. 4. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 19.656 | 7.66584 | 4.44 | 34 | 6.48 | 50 | 1.459 |
| 142. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.40716 | 101.31 | 41 | 999.00 | 407 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5 | 219.76 | 89 | 16.983 |
| 142. 6. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0011934 | 14 454.00 | 17 | 132 862.52 | 159 | 9.192 |
| 142. 7. | С101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.1209 | 104.50 | 13 | 367.31 | 44 | 3.515 |
| 142. 8. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 1.5912 | 212.90 | 339 | 437.95 | 697 | 2.057 |
| 142. 9. | С509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.3978 | 291.00 | 116 | 1 817.71 | 723 | 6.246 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 336 | 81% | 4 880 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 230 | 52% | 3 133 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 539 |  | 16 444 |  |
| 143. | С15 Цена поставщ. | Светильник настенный IP54 | шт |  | 15 | 71.53 | 1 073 | 412.01 | 6 180 | 5.76 |
| 144. | С16 Цена поставщ. | Светильник потолочный IP44 | шт |  | 24 | 65.97 | 1 583 | 379.99 | 9 120 | 5.761 |
| 145. | С17 Цена поставщ. | Лампы энергосберегающие для светильников | шт |  | 39 | 23.44 | 914 | 135.01 | 5 265 | 5.76 |
| 146. | Ц08-03-591-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.24 | 394.77 | 95 | 5 855.16 | 1 405 | 14.789 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 7.41888 | 10.520 | 78 | 179.030 | 1 328 | 17.018 |
| 146. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00864 | 15.080 |  | 256.870 | 2 | 17.034 |
| 146. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00864 | 145.54 | 1 | 810.77 | 7 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 146. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00576 | 101.31 | 1 | 999.00 | 6 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 146. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000756 | 1 416.70 | 1 | 10 988.26 | 8 | 7.756 |
| 146. 6. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.02448 | 510.00 | 12 | 1 382.07 | 34 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 74 | 81% | 1 077 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 51 | 52% | 692 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220 |  | 3 174 |  |
| 147. | С509-1201 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 2.4 | 71.50 | 172 | 837.35 | 2 010 | 11.686 |
| 148. | Ц08-03-591-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.03 | 400.93 | 12 | 5 960.00 | 179 | 14.917 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. 1. | З1-100-42 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.94464 | 10.520 | 10 | 179.030 | 169 | 17.018 |
| 148. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00108 | 15.080 |  | 256.870 |  | 17.034 |
| 148. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00108 | 145.54 |  | 810.77 | 1 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 |  | 17.034 |
| 148. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00072 | 101.31 |  | 999.00 | 1 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 148. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000945 | 1 416.70 |  | 10 988.26 | 1 | 7.756 |
| 148. 6. | С509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00306 | 510.00 | 2 | 1 382.07 | 4 | 2.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 | 81% | 137 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 7 | 52% | 88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 |  | 404 |  |
| 149. | С18 Цена поставщ. | Выключатель двухклавишный универсальный IP44 | шт |  | 3 | 19.48 | 58 | 112.20 | 337 | 5.81 |
|  | Устройство контура заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Е01-02-057-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0.018 | 1 275.12 | 23 | 21 677.04 | 390 | 16.957 |
|  |  | Объем: 0.7*0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 2.772 | 8.280 | 23 | 140.760 | 390 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 17 | 61% | 238 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 9 | 31% | 121 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 48 |  | 749 |  |
| 151. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.018 | 704.46 | 13 | 11 963.43 | 215 | 16.538 |
|  |  | Объем: 0.7*0.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 1.593 | 7.960 | 13 | 135.180 | 215 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 9 | 61% | 131 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5 | 31% | 67 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 |  | 413 |  |
| 152. | Ц08-02-471-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. |  | 0.3 | 246.50 | 74 | 2 563.79 | 769 | 10.392 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.7 | 3.21 | 9.980 | 32 | 169.690 | 545 | 17.003 |
| 152. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.057 | 15.080 | 1 | 256.870 | 15 | 17.034 |
| 152. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.19 | 0.057 | 145.54 | 8 | 810.77 | 46 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 15 | 17.034 |
| 152. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.75 | 0.525 | 8.45 | 4 | 38.16 | 20 | 4.516 |
| 152. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.057 | 101.31 | 6 | 999.00 | 57 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 152. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.65 | 0.195 | 14.56 | 3 | 54.15 | 11 | 3.719 |
| 152. 7. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.002 | 0.0006 | 33 215.00 | 20 | 132 978.10 | 80 | 4.004 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 31 | 81% | 454 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 21 | 52% | 291 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  | 1 514 |  |
| 153. | С101-1641 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т |  | 0.034 | 5 326.70 | 181 | 39 491.28 | 1 343 | 7.42 |
|  |  | Объем: 3*3*3.77/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Ц08-02-472-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0.1 | 385.74 | 39 | 3 931.54 | 393 | 10.077 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 16.6 | 1.66 | 9.980 | 17 | 169.690 | 282 | 17.003 |
| 154. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.22 | 0.022 | 15.080 |  | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 154. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.022 | 145.54 | 3 | 810.77 | 18 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 |  | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 154. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 0.313 | 8.45 | 3 | 38.16 | 12 | 4.516 |
| 154. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.022 | 101.31 | 2 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 154. 6. | С101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 0.09 | 14.56 | 1 | 54.15 | 5 | 3.719 |
| 154. 7. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0037 | 0.00037 | 33 215.00 | 12 | 132 978.10 | 49 | 4.004 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16 | 81% | 233 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 11 | 52% | 150 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  | 776 |  |
| 155. | С101-1638 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм | т |  | 0.016 | 7 160.12 | 115 | 43 683.29 | 699 | 6.078 |
|  |  | Объем: 10*1.57/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Ц08-02-146-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 0.2 | 1 034.32 | 207 | 7 520.04 | 1 504 | 7.266 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 13.36 | 2.672 | 10.210 | 27 | 173.840 | 465 | 17.026 |
| 156. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.38 | 0.876 | 15.080 | 13 | 256.870 | 225 | 17.034 |
| 156. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 145.54 | 6 | 810.77 | 32 | 5.571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 156. 4. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 3.13 | 0.626 | 1.86 | 1 | 6.99 | 4 | 3.758 |
| 156. 5. | Х03-0402 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3.13 | 0.626 | 3.45 | 2 | 13.63 | 9 | 3.951 |
| 156. 6. | Х03-1050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 4.18 | 0.836 | 164.50 | 138 | 962.76 | 805 | 5.853 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13 | 256.87 | 215 | 17.034 |
| 156. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 101.31 | 4 | 999.00 | 40 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 156. 8. | С101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.0049 | 243.56 | 1 | 795.93 | 4 | 3.268 |
| 156. 9. | С113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00288 | 0.000576 | 33 215.00 | 19 | 132 978.10 | 77 | 4.004 |
| 156. 10. | С506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5 | 0.1 | 79.91 | 8 | 595.55 | 60 | 7.453 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 38 | 81% | 559 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 26 | 52% | 359 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271 |  | 2 422 |  |
| 157. | С501-8218 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 1 и сечением 50 мм2 | 1000 м |  | 0.0204 | 36 538.46 | 745 | 215 974.09 | 4 406 | 5.914 |
|  |  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 49 853 |  | 366 906 | 7.36 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 39 065 |  | 287 325 | 7.355 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 30 021 |  | 191 082 | 6.365 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 91-95; %=81 - по стр. 96, 97, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 130, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 156) |  |  |  |  |  | 3 639 |  | 52 777 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91-97, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 130, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 156) |  |  |  |  |  | 2 497 |  | 33 985 | 13.61 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 45 201 |  | 374 087 | 8.276 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 470 |  | 61 379 | 8.217 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 332 |  | 2 141 | 6.449 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 98-101; %=80 - по стр. 102, 105; %=61 - по стр. 150, 151) |  |  |  |  |  | 2 413 |  | 34 779 | 14.413 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 98-101; %=37 - по стр. 102, 105; %=31 - по стр. 150, 151) |  |  |  |  |  | 1 375 |  | 18 645 | 13.56 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 258 |  | 114 803 | 10.197 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 318 |  | 18 202 | 5.486 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 318 |  | 18 202 | 5.486 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 59 777 |  | 507 092 | 8.483 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 279 | 2.14 | 10 852 | 8.485 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 61 056 |  | 517 944 | 8.483 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 221 | 2 | 10 359 | 8.484 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 62 277 |  | 528 303 | 8.483 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 11 210 | 18 | 95 095 | 8.483 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 73 487 |  | 623 398 | 8.483 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 209 239 |  | 1 314 342 | 6.282 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 103 269 |  | 491 680 | 4.761 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 94 225 |  | 395 437 | 4.197 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 91-95; %=81 - по стр. 96, 97, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 130, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 156) |  |  |  |  |  | 3 639 |  | 52 777 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91-97, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121, 123, 126, 130, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 146, 148, 152, 154, 156) |  |  |  |  |  | 2 497 |  | 33 985 | 13.61 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 109 405 |  | 578 442 | 5.287 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 48 016 |  | 351 153 | 7.313 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 13 134 |  | 70 627 | 5.377 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 53; %=66 - по стр. 16-18; %=84 - по стр. 24, 25, 73, 98-101; %=80 - по стр. 70, 102, 105; %=61 - по стр. 74, 75, 81, 150, 151; %=99 - по стр. 78; %=94 - по стр. 85-90) |  |  |  |  |  | 8 858 |  | 127 863 | 14.435 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 24, 25, 53, 73, 98-101; %=40 - по стр. 16-18; %=37 - по стр. 70, 102, 105; %=31 - по стр. 74, 75, 81, 150, 151; %=61 - по стр. 78; %=51 - по стр. 85-90) |  |  |  |  |  | 5 237 |  | 71 249 | 13.605 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 62 111 |  | 550 265 | 8.859 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 56 400 |  | 457 466 | 8.111 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 26, 27, 63, 77; %=98 - по стр. 2, 19, 28, 37, 44, 61, 64, 65, 79, 83) |  |  |  |  |  | 14 958 |  | 216 941 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 26, 27, 63, 77; %=56 - по стр. 2, 19, 28, 37, 44, 61, 64, 65, 79, 83) |  |  |  |  |  | 9 360 |  | 125 930 | 13.454 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 80 718 |  | 800 337 | 9.915 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 554 |  | 14 043 | 9.037 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 554 |  | 14 043 | 9.037 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 253 788 |  | 1 943 087 | 7.656 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 431 | 2.14 | 41 582 | 7.656 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 259 219 |  | 1 984 669 | 7.656 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 184 | 2 | 39 693 | 7.657 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 264 403 |  | 2 024 362 | 7.656 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 47 593 | 18 | 364 385 | 7.656 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 311 996 |  | 2 388 747 | 7.656 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 27 455 |  | 397 581 | 14.481 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 17 094 |  | 231 164 | 13.523 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |