	«Согласовано»   
	
	«Утверждаю»

	Директор

МКУ «КР МКД»
	
	Директор ООО «УК Мегадом»


	____________

/ Русович С.Б./
	
	______________

/Уланова О.В./

	«02» декабря 2015 г.
	
	«02» декабря 2015 г.


Техническое задание 
Капитальный ремонт лестниц в подъезде многоквартирного дома № 14 

 по ул. Коммунистическая в г. Калининграде.

1. Основные данные по объекту.
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

(3-этажа)

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград, ул. Коммунистическая,           дом  № 14

	3
	Заказчик
	ООО «УК Мегадом»

	4
	Подрядчик
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	По результатам конкурса

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2. Технические условия и требования.
	1.
	В многоквартирном доме № 14 по ул. Коммунистическая необходимо   выполнить капитальный ремонт лестниц в подъезде.


	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3.

	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КРМКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ и обязательной фотофиксацией.

	5.
	На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

	6.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ 30 календарных дней.
2) В случае срыва сроков производства работ, не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КРМКД».
3) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

4) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

5) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

6) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

	7.
	Все ремонтные работы производятся на основании:
СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

	8.
	Подрядчик совместно с заказчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.


3. Основные допустимые материалы:
	1.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины или аналог

	2.
	Элементы лестниц должны быть заводского изготовления из сухого материала хвойных пород I сорта длиной 2-4,5 м  шириной 75-300 мм толщиной 25-80 мм с влажностью древесины не более 14% . 

	3.
	Балясина 45*45*900 (сосна)

	4.
	Столбы 45*45*90 (сосна)

	5.
	Подперильник 4500 (сосна)

	6.
	Поворот 90 (сосна)

	7.
	Тетива 300*80*4500 сорт А

	8.
	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3 т. 12,22 мм

	9.
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) или аналог

	10.
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ. 


4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет. 

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния лестничных клеток.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных 
работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КРМКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
	Составил:
	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД» 
	Кончиц А.К.          

	
	
	

	Проверил:
	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»
	Толмачева О.В.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4

