| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УКБР 1» |
| ____________________ / С.Б. Русович / | ____________________ / И.Л. Журавлев / |
| «______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т № 1 |
| на капитальный ремонт подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения МКД № 74 по ул.Киевская г.Калиниграда. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подвал |
|  | Стены |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.446 |
| 2. | Протравка стен нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2.23 |
| 3. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 7 |
| 4. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.23 |
| 5. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм | м2 | 245.3 |
| 6. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.23 |
| 7. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.23 |
|  | Потолки |
| 8. | Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура) | 1 м2 очищаемой поверхности | 32 |
| 9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 |
| 10. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.846 |
| 11. | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2538 |
|  | Полы |
| 12. | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1692 |
| 13. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 23.688 |
| 14. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 23.688 |
| 15. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3.384 |
| 16. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 8.46 |
| 17. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.846 |
| 18. | Гидроизол | м2 | 98.14 |
| 19. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.1557 |
| 20. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.1557 |
| 21. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.846 |
| 22. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм) | 100 м2 стяжки | 0.846 |
|  | Двери |
| 23. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.019 |
| 24. | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 1.9 |
| 25. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х1900 мм | шт. | 1 |
| 26. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3.6 |
| 27. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 3.6 |
|  | Ремонт подпорной стенки и лестницы спуска в подвал |
| 28. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0018 |
| 29. | Разборка подпорной стены и лестницы | 1 м3 | 2.1 |
| 30. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.1068 |
| 31. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0131 |
| 32. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.272 |
| 33. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.272 |
| 34. | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 0.4375 |
| 35. | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 основания | 0.4375 |
| 36. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.185 |
| 37. | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 1.75 |
| 38. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.149 |
| 39. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.07 |
| 40. | Обратная засыпка грунта, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0396 |
| 41. | Устройство лестницы спуска в подвал | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.021 |
| 42. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.142 |
| 43. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.037 |
| 44. | Монтаж стального уголка | 100 м плинтуса | 0.1 |
| 45. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | 0.0112 |
|  | Раздел 2. Водоотведение |
| 46. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100 отверстий | 0.05 |
| 47. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.04 |
| 48. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 |
| 49. | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.085 |
| 50. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 |
| 51. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.05 |
| 52. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7 |
| 53. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 7 |
| 54. | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0.2 |
| 55. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.025 |
| 56. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.5 |
| 57. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.455 |
| 58. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |
| 59. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. | 19 |
| 60. | Муфта соединительная 110мм | шт | 10 |
| 61. | Колено ПВХ 110 мм 45 град. | шт | 5 |
| 62. | Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм) | шт | 5 |
| 63. | Тройник ПВХ 110х110 мм 90 град. | шт | 5 |
| 64. | Тройник ПВХ 110х110 45° | шт. | 5 |
| 65. | Тройник ПВХ 45° 110 х 50мм | шт. | 1 |
| 66. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
|  | Раздел 3. Водоснабжение |
| 67. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.06 |
| 68. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 6 |
| 69. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |
| 70. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.23 |
| 71. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |
| 72. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 4.69 |
| 73. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 6 |
| 74. | ППР Кран шаровый диаметром 32 мм | шт. | 4 |
| 75. | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.5 |
| 76. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 77. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 78. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 10 шт. | 1 |
| 79. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.23 |
| 80. | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 21.76 |
| 81. | Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм | шт. | 16 |
| 82. | ППР Кран шаровый диаметром 63 мм | шт. | 2 |
| 83. | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 10 шт. | 1 |
| 84. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 4 |
| 85. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм 4 | 10 шт. | 0.4 |
| 86. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 87. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 88. | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 10 шт. | 0.5 |
| 89. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.) | 10 м трубопровода | 2.8 |
| 90. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м | 5.5 |
| 91. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм | м | 25.3 |

| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля Сметанина Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника отдела контроля Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |