|  | Согласовано: Утверждаю: И.о. директора МКУ «КР МКД» Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» _______________/Ю.Г. Поломошнов/ __________________/И. А. Макарова / «_____» ___________ 2019 г. «_____» ___________ 2019 г. |
| --- | --- |

Стройка: МКД по пр. Победы, №92; ул. Глазунова, №11; ул. Глазунова, №9-9а;                        ул. Красносельская, №21-31; ул. Красносельская, №45-51; ул. Белинского, №38;                        ул. Воздушная, №4-10; ул. Воздушная, №21-31; ул. Красносельская, №56; пр. Победы, №94; ул. Радистов, д. 33; пер. Воздушный, д. 9-11  в г. Калининграде.

Техническое задание

на выполнение дополнительных работ по разработке проектной документации по монтажу оборудования ИТП в МКД по адресам: ул. Радистов, д. 33; пер. Воздушный, д. 9-11  в г. Калининграде.

|  | №№ п/п |  | Перечень основных данных и требований | Обоснование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 1 |  | Основание для проектирования | Технические условия по капитальному ремонту мкд |  |  |  |
|  | 2 |  | Заказчик | ООО «ЖЭК №17» |  |  |  |
|  | 3 |  | Вид строительства | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | 4 |  | Стадийность проектирования | Рабочий проект |  |  |  |
|  | 6 |  | Технологические требования | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями МП «Калининградтеплосеть». В проекте предусмотреть: - установку узла учета тепловой энергии; - установку погодозависимой автоматики на системе отопления, включая трехходовой регулирующий клапан, смесительный насос. -выполнить подключение вновь смонтированного оборудования к электрическим сетям. Схема присоединения системы отопления – зависимая. В состав проекта включить полную реальную схему ввода системы теплоснабжения и схему теплового пункта, с указанием мест врезки всех Абонентов. При выборе места размещения оборудования учесть требования, предъявляемые к тепловым пунктам, оборудованным насосами. В случае необходимости предусмотреть мероприятия по предотвращению превышения уровней шума, допускаемых для жилых помещений. |  |  |  |
|  | 7 |  | Срок окончания разработки проектной документации | 30 календарных дней с момента заключения договора |  |  |  |
|  | 8 |  | Документация | Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать действующим нормативно-правовым документам, строительным нормам и правилам. Выполнение и оформление проектной документации должно проводиться в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другими документами. Степень детализации проектных решений должна быть выполнена в объеме достаточном для составления ведомостей объемов работ, спецификаций материалов и оборудования и т.д., а также для составления локальных смет. |  |  |  |
|  | 9 |  | Сметная документация | Разработку сметной документации предусмотреть с применением ресурсного метода в Государственных элементных сметных нормах. В локальных сметных расчетах предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы согласно действующим нормативным документам. Стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренные в проекте, согласовать с заказчиком. |  |  |  |
|  | 10 |  | Согласование документации | Разработанную проектную документацию в обязательном порядке согласовать с МП«Калининградтеплосеть» и другими заинтересованными организациями. |  |  |  |
|  | 11 |  | Количество экземпляров | Проектную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах на печатном носителе и в электронном виде. Текст в формате doc., графические материалы в формате dwg и pdf. Электронная версия проектной документации должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. Передача документов только в сканированном виде не допускается. |  |  |  |
|  | 12 |  | Особые условия | Капитальный ремонт индивидуального теплового пункта осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. На время проведения работ обеспечить сохранность установленного в ИТП оборудования. Работы выполнить без увеличения существующих тепловых нагрузок, без ущерба для системы теплоснабжения потребителей. |  |  |  |
|  |  | Составил: Проверил: |  |  |  |  |  |
|  |  | ведущий инженер комплексного Начальника комплексного проектного отдела МКУ "КР МКД" проектного отдела МКУ "КР МКД" |  |  |  |  |  |
| _________________ Платонова А.С. |  |  |  |  | __________________Беляков Н.Н. |  |  |