«  12  »      08    2022 г. Исх.№ 1302ТУ

На № 466ТУ от 09.08.2022г.

Консультанту отдела развития инженерной инфраструктуры комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа                   «Город Калининград»

Шелест Е. В.

Уважаемая Елена Валериевна!

На Ваше обращение от 08.08.2022 исх. № и-КГРиЦ-8313 о предоставлении информации о возможности подключения объекта капитального строительства               к сетям инженерно-технического обеспечения и мероприятиях, необходимых                для обеспечения данного подключения, для проведения мероприятий по подготовке                   к аукциону земельного участка площадью 599 кв. м в г. Калининграде,                                ул. Георгиевская, 31, для целей индивидуального жилищного строительства, информируем.

Ближайшим источником теплоснабжения является «ТЭЦ-2».

Подключенная тепловая нагрузка, согласно договорам теплоснабжения, превышает располагаемую мощность теплового источника.

В соответствии с разделом II Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения…», подключение объекта возможно путем уступки прав на использование тепловой мощности от других потребителей.

Объем мероприятий, необходимых для обеспечения подключения, определяется в рамках договора о подключении к системе теплоснабжения.

С уважением,

первый заместитель директора		 	      	      	  	        А. Н. Салмин

Свиридова Виктория Александровна

667-232