| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 238 945 | руб. | Смета на сумму: | 1 238 945 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| ________________ / С.Б. Русович_____/ | ________________ /А.Н. Поправка_____ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома №3-5 по ул. Гражданская, г.Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт шиферной кровли |
| Сметная стоимость: | 1 238.945 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: | 171.469 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 6.88 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 138.98 | 905.75 | 233.23 | 12.51 | 4.4 | 12 357 | 11 331 | 1 026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 896.69 |  |  |  | 84% | 9 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 543.45 |  |  |  | 48% | 5 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 579.12 |  |  |  |  | 27 314 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 6.88 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 186.87 | 879.26 | 307.60 | 12.51 | 7.12 | 13 190 | 11 000 | 2 190 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 47.82 | 1 | 12.49 |  |  | 597 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 769.48 |  |  |  | 71% | 8 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 602.60 |  |  |  | 52% | 6 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 558.95 |  |  |  |  | 27 454 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса), 100 м2 | 0.414 | 410.42 | 268.33 | 45.75 | 169.91 | 111.09 | 18.94 | 12.51 | 6.95 | 1 635 | 1 390 | 132 |
|  |  |  |  | 96.34 | 5.68 |  | 39.88 | 2.35 | 2.85 | 12.54 |  | 114 | 29 |
|  | Объем: 34.5*2*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 94.16 |  |  |  | 71% | 1 007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 73.74 |  |  |  | 52% | 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 337.80 |  |  |  |  | 3 380 |  |  |
| 4. | ТССЦ 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 1.09296 | 1 928.70 |  |  | 2 107.99 |  |  |  |  | 6 642 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 2 107.99 |  | 6 076.93 |  |  | 6 642 |  |
|  | Объем: 0.414*2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.85 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 7 897.61 | 1 154.56 | 29.42 | 12.51 | 6.98 | 34 521 | 14 444 | 205 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 6 713.62 |  | 2.96 | 1 |  | 19 872 |  |
|  | Объем: 8.5*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 958.28 |  |  |  | 71% | 10 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 750.46 |  |  |  | 52% | 7 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 606.36 |  |  |  |  | 52 287 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 0.315 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 926.76 | 427.87 | 10.90 | 12.51 | 6.98 | 12 793 | 5 353 | 76 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 2 487.99 |  | 2.96 | 1 |  | 7 364 |  |
|  | Объем: 21*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 355.13 |  |  |  | 71% | 3 801 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 278.12 |  |  |  | 52% | 2 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 560.01 |  |  |  |  | 19 377 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.14 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 632.68 | 50.51 | 5.13 | 12.51 | 7.07 | 3 034 | 632 | 36 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 577.04 |  | 4.1 | 1 |  | 2 366 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 41.92 |  |  |  | 71% | 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 32.83 |  |  |  | 52% | 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 707.43 |  |  |  |  | 3 811 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.055 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 372.66 | 79.74 | 3.70 | 12.51 | 7.02 | 2 209 | 998 | 26 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 289.22 |  | 4.1 | 1 |  | 1 186 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 66.18 |  |  |  | 71% | 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51.83 |  |  |  | 52% | 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 490.68 |  |  |  |  | 3 437 |  |  |
| 9. | ТЕР 12-01-007-02 (прим) Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 6.88 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 28 127.05 | 3 472.26 | 1 446.00 | 12.52 | 6.84 | 171 264 | 43 473 | 9 891 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 23 208.79 | 140.27 | 5.08 | 12.5 |  | 117 901 | 1 753 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 901.53 |  |  |  | 92% | 41 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 986.89 |  |  |  | 44% | 19 899 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 015.47 |  |  |  |  | 232 771 |  |  |
| 10. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 880.64 | 83.55 |  |  | 73 574.65 |  |  | 1 | 1 | 298 713 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 73 574.65 |  | 4.06 | 1 |  | 298 713 |  |
|  | Объем: 688*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.06 |
| 11. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.701 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 52.97 | 52.82 | 0.15 | 12.51 | 4.09 | 661 | 661 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.84 |  |  |  | 71% | 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 34.33 |  |  |  | 52% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.14 |  |  |  |  | 1 474 |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.701 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 178.03 | 229.16 | 22.34 | 12.51 | 6.89 | 21 748 | 2 867 | 154 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 5 926.53 | 2.12 | 3.16 | 12.48 |  | 18 728 | 26 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 249.78 |  |  |  | 92% | 2 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 127.20 |  |  |  | 44% | 1 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 555.02 |  |  |  |  | 25 682 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-10-2 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 1.2 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 9 455.39 | 962.20 | 9.72 | 12.51 | 7.18 | 34 249 | 12 037 | 70 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 483.47 |  | 2.61 | 1 |  | 22 142 |  |
|  | Объем: 8*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 798.63 |  |  |  | 71% | 8 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 625.43 |  |  |  | 52% | 6 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 879.45 |  |  |  |  | 49 055 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-10-4 Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.16 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 1 018.69 | 194.18 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 4 357 | 2 429 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.33 | 1 |  | 1 918 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 161.17 |  |  |  | 71% | 1 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 126.22 |  |  |  | 52% | 1 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 306.08 |  |  |  |  | 7 345 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 309 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-10-7 Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.08 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 745.80 | 86.66 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 892 | 1 084 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 |  | 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 71.93 |  |  |  | 71% | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.33 |  |  |  | 52% | 564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 874.06 |  |  |  |  | 3 225 |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 12.51 | 7.2 | 8 461 | 4 100 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 029.19 |  | 4.23 | 1 |  | 4 353 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 272.02 |  |  |  | 71% | 2 911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 213.02 |  |  |  | 52% | 2 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 842.97 |  |  |  |  | 13 504 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.7 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 480.40 | 50.47 | 52.64 | 12.51 | 6.29 | 12 682 | 631 | 331 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 377.28 | 3.83 | 3.47 | 12.5 |  | 11 719 | 48 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 58.64 |  |  |  | 92% | 625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 29.87 |  |  |  | 44% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 568.91 |  |  |  |  | 13 605 |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-012-01 (прим) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.66 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 281.52 | 47.59 | 49.63 | 12.51 | 6.29 | 11 957 | 595 | 312 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 3 184.30 | 3.61 | 3.47 | 12.5 |  | 11 050 | 45 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 55.30 |  |  |  | 92% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 28.16 |  |  |  | 44% | 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 364.98 |  |  |  |  | 12 827 |  |  |
| 20. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.256 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 829.66 | 840.44 | 847.79 | 12.51 | 3.39 | 13 640 | 10 514 | 2 874 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 141.43 | 11.97 | 1.78 | 12.56 |  | 252 | 150 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 767.17 |  |  |  | 77% | 8 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 511.45 |  |  |  | 48% | 5 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 108.28 |  |  |  |  | 26 970 |  |  |
| 21. | ТССЦ 113-8071 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины, кг | 170.8992 | 44.74 |  |  | 7 646.03 |  |  |  |  | 28 014 |  |  |
|  |  |  |  | 44.74 |  |  | 7 646.03 |  | 163.92 |  |  | 28 014 |  |
|  | Объем: 8.256*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
| 23. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
| 24. | ТССЦ 203-0954 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 0.9 | 3 070.76 |  |  | 2 763.68 |  |  |  |  | 4 730 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 2 763.68 |  | 5 255.58 |  |  | 4 730 |  |
|  | Объем: 0.5*0.6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.111 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 41.46 | 37.26 | 2.95 | 12.52 | 7.17 | 493 | 467 | 21 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.25 |  | 4.14 | 1 |  | 5 |  |
|  | Объем: 1.5*6+1*1*3-0.5*0.6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 39.50 |  |  |  | 90% | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 20.12 |  |  |  | 43% | 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101.08 |  |  |  |  | 1 114 |  |  |
| 26. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.04884 | 23 811.97 |  |  | 1 162.98 |  |  |  |  | 2 338 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 162.98 |  | 47 861.13 |  |  | 2 338 |  |
|  | Объем: 0.111*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.0625 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 535.76 | 344.58 | 15.77 | 12.51 | 6.18 | 5 261 | 4 311 | 97 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 175.41 | 3.76 | 4.86 | 12.52 |  | 852 | 47 |
|  | Объем: 0.55*7+0.2*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 271.71 |  |  |  | 66% | 2 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 219.45 |  |  |  | 50% | 2 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 026.92 |  |  |  |  | 10 316 |  |  |
| 28. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2625 | 2 934.00 |  |  | 770.18 |  |  |  |  | 2 951 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 770.18 |  | 11 241.04 |  |  | 2 951 |  |
|  | Объем: 0.0625*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов, 100 м труб | 0.019 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 88.23 | 57.84 | 1.80 | 12.51 | 6.18 | 874 | 724 | 11 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 28.59 | 0.43 | 4.86 | 12.52 |  | 139 | 5 |
|  | Объем: 0.55*2+0.2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 45.45 |  |  |  | 66% | 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 36.71 |  |  |  | 50% | 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170.39 |  |  |  |  | 1 720 |  |  |
| 30. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0418 | 2 934.00 |  |  | 122.64 |  |  |  |  | 470 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 122.64 |  | 11 241.04 |  |  | 470 |  |
|  | Объем: 0.019*1*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов, 100 м труб | 0.015 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 139.30 | 91.32 | 2.84 | 12.51 | 6.18 | 1 379 | 1 142 | 18 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 45.14 | 0.68 | 4.86 | 12.52 |  | 219 | 8 |
|  | Объем: 0.55*2+0.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 71.76 |  |  |  | 66% | 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 57.96 |  |  |  | 50% | 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269.02 |  |  |  |  | 2 713 |  |  |
| 32. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.066 | 2 934.00 |  |  | 193.64 |  |  |  |  | 742 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 193.64 |  | 11 241.04 |  |  | 742 |  |
|  | Объем: 0.015*2*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов, 100 м труб | 0.017 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 236.82 | 155.25 | 4.83 | 12.51 | 6.18 | 2 345 | 1 942 | 30 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 76.74 | 1.15 | 4.86 | 12.52 |  | 373 | 14 |
|  | Объем: 0.55*2+0.2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 121.99 |  |  |  | 66% | 1 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 98.53 |  |  |  | 50% | 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 457.34 |  |  |  |  | 4 614 |  |  |
| 34. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1122 | 2 934.00 |  |  | 329.19 |  |  |  |  | 1 261 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 329.19 |  | 11 241.04 |  |  | 1 261 |  |
|  | Объем: 0.017*3*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5 каналов, 100 м труб | 0.002 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 37.15 | 24.35 | 0.76 | 12.51 | 6.18 | 368 | 305 | 5 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 90.16 |  | 12.04 | 0.18 | 4.86 | 12.52 |  | 58 | 2 |
|  | Объем: 0.2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 19.13 |  |  |  | 66% | 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 15.45 |  |  |  | 50% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.74 |  |  |  |  | 724 |  |  |
| 36. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0176 | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  |  |  |  | 198 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  | 11 241.04 |  |  | 198 |  |
|  | Объем: 0.002*4*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов, 100 м труб | 0.0095 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 308.79 | 202.44 | 6.30 | 12.51 | 6.18 | 3 058 | 2 532 | 39 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 100.06 | 1.50 | 4.86 | 12.52 |  | 486 | 19 |
|  | Объем: 0.55*1+0.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 159.07 |  |  |  | 66% | 1 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 128.48 |  |  |  | 50% | 1 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596.35 |  |  |  |  | 6 017 |  |  |
| 38. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1463 | 2 934.00 |  |  | 429.24 |  |  |  |  | 1 645 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 429.24 |  | 11 241.04 |  |  | 1 645 |  |
|  | Объем: 0.0095*7*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 1.0856 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 2 619.32 | 1 406.50 | 2.23 | 12.51 | 4.04 | 22 725 | 17 595 | 9 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 210.60 |  | 4.23 | 1 |  | 5 121 |  |
|  | Объем: (1.2+0.4)*2*0.8+(2.4+0.4)*2*4*1.4+(0.65*4+1.2*2+0.4)*0.8*2+(0.65*2+0.4+0.65*2+0.25*2+0.9*2+0.4)*2*2+(1.6*2-0.4+0.4*3+0.65*2)*2*2+(1.6+0.4)*2*2+(0.65*2+0.4+0.65*2+0.25*2+0.65*2+0.4+0.9+0.4+0.5)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 111.14 |  |  |  | 67% | 11 789 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 703.25 |  |  |  | 40% | 7 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 433.71 |  |  |  |  | 41 552 |  |  |
| 40. | ТЕРр 61-10-3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (стена мансарды на кровле), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.09 | 3 095.98 | 1 746.96 | 1.32 | 278.64 | 157.23 | 0.12 | 12.51 | 4.05 | 2 480 | 1 967 |  |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 121.29 |  | 4.23 | 1 |  | 513 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 124.21 |  |  |  | 67% | 1 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 78.61 |  |  |  | 40% | 787 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 481.47 |  |  |  |  | 4 585 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.1756 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 2 694.01 | 134.23 | 16.74 | 12.51 | 7.11 | 8 792 | 1 679 | 119 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 2 543.03 |  | 2.75 | 1 |  | 6 993 |  |
|  | Объем: 108.56+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 127.52 |  |  |  | 80% | 1 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 63.09 |  |  |  | 37% | 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 884.62 |  |  |  |  | 10 756 |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали (шир. 0,4 м), 100 м2 покрытия | 0.3076 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 3 662.89 | 360.95 | 10.20 | 12.51 | 7.14 | 13 180 | 4 516 | 73 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 3 291.74 | 1.16 | 2.61 | 12.5 |  | 8 591 | 15 |
|  | Объем: (1.2*6+0.4*6+2.4*8+0.4*8+0.65*8+0.9*6+0.4*6+0.65*14+0.4*14+0.65*8+1.6*6+0.4*6)*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 391.08 |  |  |  | 92% | 4 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 199.16 |  |  |  | 44% | 1 994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 253.13 |  |  |  |  | 19 342 |  |  |
| 43. | ТЕРр 58-20-2 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (парапеты), 100 м | 0.415 | 5 049.76 | 572.14 | 10.64 | 2 095.65 | 237.44 | 4.42 | 12.51 | 6.88 | 7 839 | 2 970 | 30 |
|  |  |  |  | 4 466.98 | 1.81 |  | 1 853.80 | 0.75 | 2.61 | 12.52 |  | 4 838 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 197.70 |  |  |  | 71% | 2 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 154.82 |  |  |  | 52% | 1 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 448.17 |  |  |  |  | 11 503 |  |  |
|  | Деревянные вентканалы, обшитые сталью (3 шт.) |
| 44. | ТЕРр 58-3-1 (прим) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала, 100 м труб и покрытий | 0.03 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 2.27 | 2.26 | 0.01 | 12.51 | 4.09 | 28 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1.88 |  |  |  | 71% | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1.47 |  |  |  | 52% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 62 |  |  |
| 45. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка вентканалов 0,5*0,5*3шт. кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 22.41 | 20.14 | 1.60 | 12.52 | 7.17 | 266 | 252 | 11 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.67 |  | 4.14 | 1 |  | 3 |  |
|  | Объем: 1*0.5*4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 21.35 |  |  |  | 90% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.88 |  |  |  | 43% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 601 |  |  |
| 46. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0264 | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  |  |  |  | 1 264 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  | 47 861.13 |  |  | 1 264 |  |
|  | Объем: 0.06*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.3 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 337.16 | 48.38 | 0.91 | 12.51 | 7.17 | 1 352 | 605 | 7 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 287.87 |  | 2.57 | 1 |  | 740 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 40.16 |  |  |  | 71% | 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.45 |  |  |  | 52% | 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 408.76 |  |  |  |  | 2 096 |  |  |
| 48. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 22.677084 | 7.34 |  | 7.34 | 166.35 |  | 166.35 |  | 5.54 | 922 |  | 922 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 6.88*1.45+11.22134+0.2484+0.06624+0.55062+0.0156+0.163284+0.4356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 49. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 22.677084 | 26.50 |  | 26.50 | 600.94 |  | 600.94 |  | 5.54 | 3 329 |  | 3 329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 6.88*1.45+11.22134+0.2484+0.06624+0.55062+0.0156+0.163284+0.4356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 175 131.35 | 13 476.12 | 3 969.24 |  |  | 792 309 | 168 624 | 22 655 |
|  |  |  | 157 685.98 | 227.81 |  |  |  | 601 028 | 2 845 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 175 131.35 | 13 476.12 | 3 969.24 |  |  | 792 309 | 168 624 | 22 655 |
|  |  |  | 157 685.98 | 227.81 |  |  |  | 601 028 | 2 845 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 89 780.50 |  |  |  |  | 348 968 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5-8, 11, 13-17, 22, 43, 44, 47; %=92 - по стр. 9, 12, 18, 19, 42; %=77 - по стр. 20; %=90 - по стр. 23, 25, 45; %=66 - по стр. 27, 29, 31, 33, 35, 37; %=67 - по стр. 39, 40; %=80 - по стр. 41) | 12 628.33 |  |  |  |  | 134 649 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20; %=52 - по стр. 2, 3, 5-8, 11, 13-17, 22, 43, 44, 47; %=44 - по стр. 9, 12, 18, 19, 42; %=43 - по стр. 23, 25, 45; %=50 - по стр. 27, 29, 31, 33, 35, 37; %=40 - по стр. 39, 40; %=37 - по стр. 41) | 8 082.34 |  |  |  |  | 80 841 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 195 842.02 |  |  |  |  | 1 007 799 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 195 842.02 |  |  |  |  | 1 007 799 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 4 191.02 |  |  |  |  | 21 567 |  |  |
|  | ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 200 033.04 |  |  |  |  | 1 029 366 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 4 000.66 |  |  |  |  | 20 587 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 204 033.70 |  |  |  |  | 1 049 953 |  |  |
|  | НДС 18% | 36 726.07 |  |  |  |  | 188 992 |  |  |
|  | Всего с НДС | 240 759.77 |  |  |  |  | 1 238 945 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 628.33 |  |  |  |  | 134 649 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 082.34 |  |  |  |  | 80 841 |  |  |

| Составил: | Заместитель директора по ИТО А.В. Муратов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Исполнительный директор В.Е. Радюшкин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |