«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» 	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /И.Г.Ярмошик /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	
г.Калининград, ул.Дунайская д.9-11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте системы электроснабжения	
Сметная стоимость:	17.432	тыс. руб.	
в том числе вхолостую:	13.945	тыс. руб.	
под нагрузкой:	3.487	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.040	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	7.900	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	30	15.62	15.62		468.60	468.60		15.29	1	7 165	7 165		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			304.59				55%	3 941			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			187.44				32%	2 293			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					960.63					13 399			
	
2.	ФЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	1	4.10	4.10		4.10	4.10		15.28	1	63	63		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			2.67				55%	35			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1.64				32%	20			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.40					118			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.14	165.95	165.95		23.23	23.23		15.29	1	355	355		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			15.10				55%	195			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			9.29				32%	114			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.62					664			
	
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		15.29	1	317	317		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	174			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	101			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					593			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	516.67	516.67				7 900	7 900		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	516.67	516.67				7 900	7 900		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	413.34					6 320			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	103.33					1 580			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	335.84					4 345			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	268.67					3 476			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	67.17					869			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	206.67					2 528			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	165.33					2 022			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	41.33					506			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	1 059.18					14 773			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	847.34					11 818			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	211.83					2 955			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 059.18					14 773			
	НДС-18%	190.65					2 659			
	ВСЕГО С НДС	1 249.83					17 432			
	В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ С НДС	999.86					13 945			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО  СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ С НДС	249.96					3 487			
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									

Составил:	Инженер общестроительных работ ООО «ЖЭУ-14»                                         Таран С.В.                                           	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник технического отдела ООО «ЖЭУ-14»                                           Шпаковский А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)