«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	84 400	руб.	
	Директор МКУ «КРМКД»	
		
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«03» августа 2015 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений (доп. работы) многоквартирного дома по ул. Минина и Пожарского №16, г. Калининград.	
Сметная стоимость:	84.400	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.072	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	10.983	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.022	2 714.76	666.84	2 047.92	59.72	14.67	45.05	16.91	8	609	248	360	
					254.10			5.59	1	16.9			94	
	Накладные расходы		104%			21.07				88%	301			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.16				48%	164			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.95					1 074			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.322	48.13	4.41	36.66	208.00	19.06	158.44	16.89	8.21	2 138	322	1 301	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			19.06				100%	322			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			11.44				60%	193			
	
3.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.322	16.40		16.40	70.88		70.88		8.54	605		605	

4.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	5.4	187.10	31.24	29.73	1 010.34	168.70	160.54	16.9	5.69	7 013	2 851	913	
				126.13	3.37		681.10	18.20	4.77	16.89		3 249	307	
	Накладные расходы		111%			207.46				94%	2 969			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			119.62				51%	1 611			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.42					11 592			
	
5.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	5.4	344.78	31.40	54.25	1 861.81	169.56	292.95	16.9	5.51	11 966	2 866	1 614	
				259.13	6.18		1 399.30	33.37	5.35	16.89		7 486	564	
	Накладные расходы		111%			225.25				94%	3 224			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			129.88				51%	1 749			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 216.94					16 940			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.4	725.26	32.57	0.30	3 916.40	175.88	1.62	16.89	5.8	20 104	2 971	9	
				692.39			3 738.91		4.58	1		17 124		
	Накладные расходы		111%			195.23				94%	2 793			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			112.56				51%	1 515			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 224.19					24 412			
	
7.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.022	75 738.95	1 490.40	1 792.35	1 666.26	32.79	39.43	16.9	9.92	8 963	554	391	
				72 456.20	271.44		1 594.04	5.97	5.03	16.9		8 018	101	
	Накладные расходы		95%			36.82				80%	524			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.32				44%	288			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 724.40					9 775			
	
8.	ТССЦ 204-3894 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм, т	0.03	10 156.66			304.70					1 385			
				10 156.66			304.70		46 162.31			1 385		
	
9.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж стального обрамления крыльца (прим), 100 м плинтуса	0.049	228.54	126.21	46.36	11.20	6.18	2.27	16.9	4.35	124	105	10	
				55.97			2.74		3.57	1		10		
	Накладные расходы		81%			5.01				69%	72			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			4.45				58%	61			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.66					257			
	
10.	ТССЦ 101-2542 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая 50х50 мм, т	0.015	5 332.00			79.98					477			
				5 332.00			79.98		31 812.83			477		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	9 189.29	586.84	771.18			53 384	9 917	5 203	
			7 800.77	63.13				37 749	1 066	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 899.21	561.60	539.59			50 517	9 490	3 287	
			7 798.03	63.13				37 739	1 066	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	384.68					1 862			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=94 - по стр. 4-6; %=80 - по стр. 7)	685.83					9 810			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=51 - по стр. 4-6; %=44 - по стр. 7)	395.53					5 327			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 980.57					65 654			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	11.20	6.18	2.27			124	105	10	
			2.74					10		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 9)	5.01					72			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 9)	4.45					61			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20.66					257			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	278.88	19.06	229.32			2 743	322	1 906	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	19.06					322			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	11.44					193			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	278.88					2 743			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	10 280.11					68 654			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	219.99					1 469			
	ИТОГО	10 500.10					70 123			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	210.00					1 402			
	ИТОГО	10 710.10					71 525			
										
	НДС 18%	1 927.82					12 875			
	ВСЕГО С НДС	12 637.92					84 400			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	690.84					9 882			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	399.98					5 388			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КРМКД»                            Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КРМКД»                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)