| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» ________ 2013 года | «____» __________ 2013 года |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту черепичной кровли (с заменой на металочерипицу) МКД по адресу: ул. Нарвской д. 84, г. Калининград 1. Основные данные по объекту №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту; 1; Наименование объекта и его мощность; Многоквартирный 2-х этажный дом; 2; Местоположение; Россия, г. Калининград, ул. Нарвская д. 84; 3; Заказчик; ООО «ЖЭУ-23»»; 4; Данные подрядной организации; По результатам конкурса; 5; Вид строительства; Капитальный ремонт; 6; Сроки начала и окончания работ; По результатам конкурса; 7; Стадийность; Строительные работы; 8; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.; 9; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем норм, актам, предусмотренным для данной категории здания.; |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 84 по ул. Нарвской  необходимо выполнить

капитальный ремонт  черепичной кровли (замена на металлочерепицу).

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

·	Сроки производства работ:  не более 55  календарных дней.

·	В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

·	До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

·	Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

·	При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

·	Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

·	Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

·	Стоимость капитального ремонта:  согласно сметной стоимости.

·	Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем

на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных

работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной

договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

3.	Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту черепичной крыши по адресу: ул. Нарвская д. 84

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка черепицы | 100 м2 покрытия | 3 |
| 2. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3 |
| 3. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 9.6 |
| 4. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.63 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.21 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 8. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.03 |
| 9. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.126 |
| 10. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.03 |
| 11. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.726 |
| 12. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0969 |
| 13. | Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0969 |
| 14. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3 |
| 15. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 375 |
| 16. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3 |
| 17. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 62.1 |
| 18. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 3 |
| 19. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 57.8 |
| 20. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.5 |
| 21. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.57 |
| 22. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.57 |
| 23. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) | 100 м | 0.57 |
| 24. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.35 |
| 25. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 26. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 27. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 28. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.29 |
| 29. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.04 |
| 30. | Установка люка выхода на кровлю | 100 м2 проемов | 0.0136 |
| 31. | Люк выхода на кролю (0,47*0,73) | м2 | 1,36 |
| 32. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.52 |
| 33. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 54.2 |
| 34. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 54.2 |

4.Материалы:

1.	Металлочерипица «МОНТЕРЕЙ» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. RAL 8004

2.	Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной не менее 0,52 мм.

3.	Доска обрезная толщиной  не менее 25 мм.

4.	Разряженная обрешетка допускается из не обрезной доски

5.	Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС» или эквивалент.

6.	Бруски обрезные, размером не менее 50*50 мм

7.	Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм

8.	Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм.

9.	Пленка пароизоляционная Ютафол, Ютакон (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог.

10.	Блоки оконные Велюкс типа Эконом

11.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250*120*65мм, марки 125.

11.Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

5. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Заместитель директора

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                         А. Г. Якимчук