|  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смета на сумму: | 316 480 | руб. |  |  |
|  |  |  | ________________ /С.Б. Русович / |  |  |  |  |
|  |  |  | «______»____________________ 2015г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту общего имущества: внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по ул. В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11 г. Калининграда. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 316.480 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 197.723 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.325 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 52.556 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-03-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 0.6 | 2 557.56 | 625.61 | 1 931.95 | 1 534.53 | 375.36 | 1 159.17 | 16.12 | 4.18 | 10 896 | 6 051 | 4 845 |
|  |  |  |  |  | 176.84 |  |  | 106.10 | 1 | 16.1 |  |  | 1 708 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.75, Н4= 1*1.75, Н5= 1*1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 476.65 |  |  |  | 84% | 6 518 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 288.88 |  |  |  | 48% | 3 724 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 300.05 |  |  |  |  | 21 138 |  |  |
| 2. | ТЕР 46-03-011-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд | 0.538 | 1 935.05 | 460.22 | 1 474.83 | 1 041.06 | 247.60 | 793.46 | 16.12 | 4.18 | 7 308 | 3 991 | 3 317 |
|  |  |  |  |  | 134.99 |  |  | 72.62 | 1 | 16.1 |  |  | 1 169 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 317.02 |  |  |  | 84% | 4 334 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 192.13 |  |  |  | 48% | 2 477 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 550.21 |  |  |  |  | 14 119 |  |  |
| 3. | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим.), 1 м3 заделки | 0.1496 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 290.93 | 70.80 | 3.76 | 16.12 | 9.04 | 2 194 | 1 141 | 34 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 216.37 |  | 4.71 | 1 |  | 1 019 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 70.09 |  |  |  | 84% | 958 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 42.48 |  |  |  | 48% | 548 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 403.50 |  |  |  |  | 3 700 |  |  |
| 4. | ТЕР 15-02-016-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.134 | 2 702.63 | 1 182.22 | 191.18 | 362.15 | 158.42 | 25.62 | 16.11 | 11.58 | 3 531 | 2 552 | 297 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 108.12 |  | 178.12 | 14.49 | 3.83 | 14.96 |  | 682 | 217 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 164.26 |  |  |  | 80% | 2 215 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 81.27 |  |  |  | 37% | 1 025 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 607.68 |  |  |  |  | 6 771 |  |  |
| 5. | ТЕР 15-04-007-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.134 | 1 745.74 | 557.85 | 23.67 | 233.93 | 74.75 | 3.17 | 16.11 | 9.12 | 1 682 | 1 204 | 29 |
|  |  |  |  | 1 164.22 | 0.39 |  | 156.01 | 0.05 | 2.88 | 16.04 |  | 449 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 71.06 |  |  |  | 80% | 964 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 35.16 |  |  |  | 37% | 446 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 340.15 |  |  |  |  | 3 092 |  |  |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение подъездов, освещение МОП (стояки, подвал.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ФЕРм 08-03-593-06 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.11 | 1 626.77 | 840.90 | 271.52 | 178.95 | 92.50 | 29.87 | 17.09 | 7.81 | 2 213 | 1 581 | 233 |
|  |  |  |  | 514.35 | 14.26 |  | 56.58 | 1.57 | 7.05 | 18 |  | 399 | 28 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2042; 2; ФСЦЭСМ 021102; ФСЦЭСМ 330206; ФСЦЭСМ 400001; ФССЦ 101-0115; ФССЦ 101-2499; ФССЦ 101-3914; ФССЦ 509-0167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 89.37 |  |  |  | 81% | 1 303 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 61.15 |  |  |  | 52% | 837 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 329.46 |  |  |  |  | 4 353 |  |  |
| 7. | Сцена пост. Светильник потолочный 6W IP44, шт. | 11 | 74.09 |  |  | 814.99 |  |  | 1 | 1 | 3 480 |  |  |
|  |  |  |  | 74.09 |  |  | 814.99 |  | 4.27 | 1 |  | 3 480 |  |
|  | Поправки: М: =307.15*1.03/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сцена пост. Лампы энергосберегающие для светильников, шт. | 11 | 44.13 |  |  | 485.44 |  |  | 1 | 1 | 2 073 |  |  |
|  |  |  |  | 44.13 |  |  | 485.44 |  | 4.27 | 1 |  | 2 073 |  |
|  | Поправки: М: =181.19*1.04/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ФЕРм 08-02-409-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (прим.28мм), 100 м | 4.648 | 371.08 | 258.69 | 86.75 | 1 724.78 | 1 202.39 | 403.21 | 17.11 | 6.58 | 24 075 | 20 573 | 2 653 |
|  |  |  |  | 25.64 | 3.51 |  | 119.17 | 16.31 | 7.12 | 18 |  | 849 | 294 |
|  | Объем: 460+4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; 021102; 040502; 331451; 400001; 101-1924; 113-8040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 157.77 |  |  |  | 81% | 16 902 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 792.16 |  |  |  | 52% | 10 851 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 674.70 |  |  |  |  | 51 828 |  |  |
| 10. | 103-1395 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм (прим.28мм), м | 474.1 | 6.42 |  |  | 3 045.57 |  |  |  |  | 13 005 |  |  |
|  |  |  |  | 6.42 |  |  | 3 045.57 |  | 4.27 |  |  | 13 005 |  |
|  | Объем: (460+4.8)*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =27.43/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (прим.28 мм), шт | 133 | 1.76 |  |  | 233.61 |  |  |  |  | 998 |  |  |
|  |  |  |  | 1.76 |  |  | 233.61 |  | 4.27 |  |  | 998 |  |
|  | Поправки: М: =7.50/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ФЕРм 08-02-412-05 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м | 4.648 | 181.05 | 109.79 | 24.40 | 841.52 | 510.30 | 113.41 | 17.11 | 7.84 | 10 951 | 8 731 | 889 |
|  |  |  |  | 46.86 | 1.49 |  | 217.81 | 6.93 | 6.11 | 17.94 |  | 1 331 | 124 |
|  | Объем: 460+4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; 021102; 400001; 101-1764; 101-2143; 101-2499; 509-0780; 509-1658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 491.37 |  |  |  | 81% | 7 173 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 336.20 |  |  |  | 52% | 4 605 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 669.09 |  |  |  |  | 22 728 |  |  |
| 13. | С501-8510 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000м | 0.4692 | 48 002.65 |  |  | 22 522.84 |  |  |  |  | 96 173 |  |  |
|  |  |  |  | 48 002.65 |  |  | 22 522.84 |  | 4.27 |  |  | 96 173 |  |
|  | Объем: 460*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =204971.33/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С501-8511 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000м | 0.0049 | 77 576.44 |  |  | 380.12 |  |  |  |  | 1 623 |  |  |
|  |  |  |  | 77 576.44 |  |  | 380.12 |  | 4.27 |  |  | 1 623 |  |
|  | Объем: 4.8*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =331251.39/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Сцена пост. Коробка установочная 60мм, шт | 69 | 1.12 |  |  | 77.39 |  |  | 1 | 1 | 330 |  |  |
|  |  |  |  | 1.12 |  |  | 77.39 |  | 4.27 | 1 |  | 330 |  |
|  | Объем: 33+13+12+11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4.65*1.03/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Сцена пост. Коробка соединительная 90х90х52, шт | 30 | 12.90 |  |  | 387.08 |  |  | 1 | 1 | 1 653 |  |  |
|  |  |  |  | 12.90 |  |  | 387.08 |  | 4.27 | 1 |  | 1 653 |  |
|  | Поправки: М: =53.49*1.03/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сцена пост. Коробка соединительная 200х200х52, шт | 1 | 12.90 |  |  | 12.90 |  |  | 1 | 1 | 55 |  |  |
|  |  |  |  | 12.90 |  |  | 12.90 |  | 4.27 | 1 |  | 55 |  |
|  | Поправки: М: =53.49*1.03/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕРм 08-03-526-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 7 | 67.13 | 26.47 | 4.28 | 469.88 | 185.30 | 29.99 | 17.11 | 6.82 | 5 712 | 3 171 | 205 |
|  |  |  |  | 36.37 | 0.17 |  | 254.59 | 1.18 | 9.18 | 17.36 |  | 2 337 | 20 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2039; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 350451; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1665; ССЦ 101-1924; ССЦ 101-1964; ССЦ 101-1977; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2365; ССЦ 101-2499; ССЦ 101-3914; ССЦ 201-0843; ССЦ 509-0090; ССЦ 509-1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 177.16 |  |  |  | 81% | 2 585 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 121.21 |  |  |  | 52% | 1 659 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 768.25 |  |  |  |  | 9 956 |  |  |
| 19. | Сцена пост. Автомат В32А СLS6-В32/3 6 кА,, шт. | 7 | 184.31 |  |  | 1 290.15 |  |  | 1 | 1 | 5 509 |  |  |
|  |  |  |  | 184.31 |  |  | 1 290.15 |  | 4.27 | 1 |  | 5 509 |  |
|  | Поправки: М: =764.07*1.03/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 35 927.82 | 2 917.42 | 2 561.66 |  |  | 193 461 | 48 995 | 12 502 |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 448.74 | 219.25 |  |  |  | 131 965 | 3 561 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 708.67 | 1 990.49 | 576.48 |  |  | 151 809 | 34 056 | 3 980 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 141.69 | 25.99 |  |  |  | 113 774 | 466 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 25 113.42 |  |  |  |  | 107 235 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 9, 12, 18) |  |  |  |  | 1 915.66 |  |  |  |  | 27 963 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 9, 12, 18) |  |  |  |  | 1 310.71 |  |  |  |  | 17 951 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 935.04 |  |  |  |  | 197 723 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 862.58 | 926.93 | 1 985.18 |  |  | 27 319 | 14 939 | 8 522 |
|  |  |  |  |  |  |  | 950.48 | 193.26 |  |  |  | 3 858 | 3 095 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4, 5) |  |  |  |  | 1 099.08 |  |  |  |  | 14 990 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=37 - по стр. 4, 5) |  |  |  |  | 639.91 |  |  |  |  | 8 219 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 601.57 |  |  |  |  | 50 528 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 356.57 |  |  |  |  | 14 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 356.57 |  |  |  |  | 14 333 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 356.57 |  |  |  |  | 14 333 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 40 893.18 |  |  |  |  | 262 584 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14% |  |  |  |  | 875.11 |  |  |  |  | 5 619 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 41 768.29 |  |  |  |  | 268 203 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 7 518.29 |  |  |  |  | 48 277 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 49 286.58 |  |  |  |  | 316 480 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 014.74 |  |  |  |  | 42 953 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 950.62 |  |  |  |  | 26 170 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |