| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 629 682 | руб. | Смета на сумму: | 2 629 682 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /Т.К. Казакова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. Батальная, д. 55-65 г. Калининград. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 2 629.682 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.139 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 354.858 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (до 4-х слоев) | 100 м2 |  | 13.03 | 2 275.75 | 29 653 |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14.38 | 187.3714 | 147.310 | 27 602 |
| 1. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 81.0466 | 25.31 | 2 051 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 23 186 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 13 249 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 088 |
| 2. | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 |  | 13.03 | 6 717.36 | 87 527 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 25.2782 | 224.200 | 5 667 |
| 2. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 27.22 | 354.6766 | 163.200 | 57 883 |
| 2. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 | 8.8604 | 1 126.02 | 9 977 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 382 |
| 2. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 | 16.4178 | 964.28 | 15 831 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 3 286 |
| 2. 5. | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 30.7508 | 43.81 | 1 347 |
| 2. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 50.1655 | 20.52 | 1 029 |
| 2. 7. | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 57.332 | 25.45 | 1 459 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 58 466 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 27 962 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173 955 |
| 3. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 19.936 | 3 223.31 | 64 260 |
|  |  | Объем: 13.03*1.53 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 |  | 6.52 | 6 717.36 | 43 797 |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 12.6488 | 224.200 | 2 836 |
| 4. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 27.22 | 177.4744 | 163.200 | 28 964 |
| 4. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 | 4.4336 | 1 126.02 | 4 992 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 192 |
| 4. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 | 8.2152 | 964.28 | 7 922 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 644 |
| 4. 5. | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 15.3872 | 43.81 | 674 |
| 4. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 25.102 | 20.52 | 515 |
| 4. 7. | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 28.688 | 25.45 | 730 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 29 256 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 13 992 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 045 |
| 5. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 9.9756 | 3 223.31 | 32 154 |
|  |  | Объем: 6.52*1.53 |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять (до 40мм) или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 |  | 6.52 | 4 843.65 | 31 581 |
|  |  | Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 4.89 | 223.020 | 1 091 |
| 6. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 25 | 163 | 163.200 | 26 602 |
| 6. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.25 | 1.63 | 1 126.02 | 1 835 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 438 |
| 6. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.5 | 3.26 | 964.28 | 3 144 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 652 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 25 478 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 12 185 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 243 |
| 7. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 16.625 | 3 223.31 | 53 588 |
|  |  | Объем: 6.52*0.102 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 25 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 |  | 13.03 | 1 596.02 | 20 796 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.5212 | 229.990 | 120 |
| 8. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.8 | 36.484 | 165.230 | 6 028 |
| 8. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.5212 | 1 037.49 | 541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 120 |
| 8. 4. | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.58635 | 24 263.89 | 14 227 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 5 656 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 2 705 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 157 |
| 9. | ГЭСН 12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 |  | 12.08 | 4 262.19 | 51 487 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 3.5032 | 256.769 | 900 |
| 9. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 14.36 | 173.4688 | 177.590 | 30 806 |
| 9. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.15 | 1.812 | 1 126.02 | 2 040 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 487 |
| 9. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.604 | 874.68 | 528 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 162 |
| 9. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 1.0872 | 1 037.49 | 1 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 250 |
| 9. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 29.94 | 361.6752 | 46.96 | 16 984 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 29 170 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 13 951 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 607 |
| 10. | 12.1.02.03-0055 | Изопласт: П ЭПП-4,0 | м2 |  | 1401.28 | 136.07 | 190 672 |
|  |  | Объем: (12.08)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 11. | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 |  | 1377.12 | 164.27 | 226 220 |
|  |  | Объем: (12.08)*114.0 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м |  | 2.37 | 25 301.18 | 59 964 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.87 | 2.0619 | 259.894 | 536 |
| 12. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 52.21 | 123.7377 | 173.510 | 21 470 |
| 12. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.54 | 1.2798 | 1 126.02 | 1 441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 344 |
| 12. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.13 | 0.3081 | 874.68 | 269 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 83 |
| 12. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.474 | 1 037.49 | 492 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 109 |
| 12. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 24.52 | 58.1124 | 46.96 | 2 729 |
| 12. 7. | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.187 | 0.44319 | 3 975.16 | 1 762 |
| 12. 8. | 01.7.15.07-0052 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм | т | 0.00159 | 0.0037683 | 191 976.81 | 723 |
| 12. 9. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.2 | 0.474 | 56 608.46 | 26 832 |
| 12. 10. | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.013 | 0.03081 | 42 043.21 | 1 295 |
| 12. 11. | 14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5 | кг | 6.7 | 15.879 | 185.77 | 2 950 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 20 246 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 9 683 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 892 |
| 13. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 1.2087 | 3 223.31 | 3 896 |
|  |  | Объем: 2.37*0.51 |  |  |  |  |  |
| 14. | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 |  | 447.93 | 164.27 | 73 581 |
|  |  | Объем: 2.37*189 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСНр 69-2-1 (прим) | Сверление отверстий: в стенах диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 7.86 | 887.02 | 6 972 |
|  |  | Объем: 393*2 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 43.1514 | 161.570 | 6 972 |
| 15. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.04716 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 4 602 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 789 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 362 |
| 16. | 01.7.15.07-0103 | Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 8х40 мм | 100 шт. |  | 7.86 | 18.00 | 141 |
|  |  | Объем: 393*2 |  |  |  |  |  |
| 17. | 01.7.15.14-0101 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. |  | 78.6 | 10.49 | 825 |
|  |  | Объем: 393*2 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСНр 58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м |  | 2.36 | 13 042.29 | 30 780 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.59 | 257.948 | 152 |
| 18. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 70.25 | 165.79 | 161.570 | 26 787 |
| 18. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.4248 | 308.04 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 114 |
| 18. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.1652 | 1 037.49 | 171 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 38 |
| 18. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00944 | 57 689.15 | 545 |
| 18. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.012 | 0.02832 | 111 097.73 | 3 146 |
| 18. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.492 | 1.16112 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 19 127 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 14 008 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 915 |
| 19. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.9723 | 56 608.46 | 55 040 |
|  |  | Объем: (2.36)*0.412 |  |  |  |  |  |
| 20. | 08.1.02.25-0082 | Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм | шт. |  | 393 | 19.62 | 7 711 |
| 21. | ГЭСНр 69-2-1 (прим) | Сверление отверстий: в стенах диаметром до 20 мм (для ограждения) | 100 шт. |  | 6.16 | 887.02 | 5 464 |
| 21. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 33.8184 | 161.570 | 5 464 |
| 21. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.03696 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 3 606 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 186 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 256 |
| 22. | 01.7.15.01-0037 | Анкер М10 100мм | 100 шт. |  | 6.16 | 302.47 | 1 863 |
| 23. | ГЭСН 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м |  | 2.3 | 1 709.22 | 3 931 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.989 | 256.178 | 253 |
| 23. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 6.67 | 15.341 | 167.270 | 2 566 |
| 23. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.18 | 0.414 | 1 126.02 | 466 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 111 |
| 23. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.253 | 874.68 | 221 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 68 |
| 23. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.322 | 1 037.49 | 334 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 74 |
| 23. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.89 | 4.347 | 43.43 | 189 |
| 23. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 0.00115 | 48 451.22 | 56 |
| 23. 8. | 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0.52 | 1.196 | 82.84 | 99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 2 593 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 1 240 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 765 |
| 24. | 07.2.07.12-0011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т |  | 1.472 | 108 908.51 | 160 313 |
|  |  | Объем: 230*6.4/1000 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 20-02-012-01 (прим) | Установка дефлекторов (аэратор) диаметром патрубка: до 280 мм | шт. |  | 15 | 532.17 | 7 983 |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.15 | 229.990 | 34 |
| 25. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2.92 | 43.8 | 161.570 | 7 077 |
| 25. 3. | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.66 | 9.9 | 33.60 | 333 |
| 25. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.15 | 1 037.49 | 156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 34 |
| 25. 5. | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00005 | 0.00075 | 312 624.73 | 234 |
| 25. 6. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00003 | 0.00045 | 89 253.46 | 40 |
| 25. 7. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.115 | 1.725 | 82.84 | 143 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 6 969 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 3 982 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 934 |
| 26. | 12.1.01.01-0002 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм | шт. |  | 15 | 706.06 | 10 591 |
| 27. | ГЭСНр 65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки | шт. |  | 28 | 259.54 | 7 267 |
| 27. 1. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 1.38 | 38.64 | 156.950 | 6 065 |
| 27. 2. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0005 | 0.014 | 57 689.15 | 808 |
| 27. 3. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0003 | 0.0084 | 47 018.66 | 395 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 5 337 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 911 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 515 |
| 28. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.14 | 56 608.46 | 7 925 |
|  |  | Объем: (28.0)*0.005 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСНр 65-6-23 | Смена: водосточных воронок | 100 шт. |  | 0.06 | 86 279.99 | 5 177 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.1 | 0.066 | 249.405 | 16 |
| 29. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 491.4 | 29.484 | 171.480 | 5 056 |
| 29. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.55 | 0.033 | 308.04 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 29. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.55 | 0.033 | 1 037.49 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 29. 5. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0061 | 0.000366 | 138 785.25 | 51 |
| 29. 6. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.016 | 0.00096 | 26 755.20 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 4 463 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 435 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 075 |
| 30. | С1 цена поставщ. | Воронка кровельная диам. 100мм | шт |  | 6 | 1 523.00 | 9 138 |
| 31. | ГЭСНр 58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. |  | 0.6 | 2 899.80 | 1 740 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.018 | 229.990 | 4 |
| 31. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 18.6 | 11.16 | 154.230 | 1 721 |
| 31. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.018 | 1 037.49 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 31. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.052 | 0.0312 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 225 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 897 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 862 |
| 32. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.0426 | 56 608.46 | 2 412 |
|  |  | Объем: (0.6)*0.071 |  |  |  |  |  |
| 33. | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая 50х50 мм (каркас) | т |  | 0.0441 | 43 273.78 | 1 908 |
|  |  | Объем: 19*2.32/1000 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 296 357 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 107 692 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 186 075 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23; %=66 - по стр. 15, 21; %=71 - по стр. 18, 31) |  |  |  |  |  | 222 609 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23; %=40 - по стр. 15, 21; %=52 - по стр. 18, 31) |  |  |  |  |  | 114 846 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 445 147 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 160 313 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 160 313 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 352 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 25; %=88 - по стр. 27, 29) |  |  |  |  |  | 16 769 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 25; %=48 - по стр. 27, 29) |  |  |  |  |  | 9 328 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 54 449 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 659 909 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 35 522 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 695 431 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 33 909 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 729 340 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 311 281 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 040 621 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 239 378 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 124 174 |
|  | Раздел 2. Козырьки балконов |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСН 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 |  | 0.128 | 2 275.75 | 291 |
| 34. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14.38 | 1.84064 | 147.310 | 271 |
| 34. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.22 | 0.79616 | 25.31 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 228 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 130 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 649 |
| 35. | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 |  | 0.128 | 6 717.36 | 860 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 0.24832 | 224.200 | 56 |
| 35. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 27.22 | 3.48416 | 163.200 | 569 |
| 35. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 | 0.08704 | 1 126.02 | 98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 23 |
| 35. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 | 0.16128 | 964.28 | 156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 32 |
| 35. 5. | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 0.30208 | 43.81 | 13 |
| 35. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 0.4928 | 20.52 | 10 |
| 35. 7. | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 0.5632 | 25.45 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 575 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 275 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 710 |
| 36. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 0.1958 | 3 223.31 | 631 |
|  |  | Объем: 0.128*1.53 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 |  | 0.128 | 1 596.02 | 204 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.00512 | 229.990 | 1 |
| 37. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.8 | 0.3584 | 165.230 | 59 |
| 37. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00512 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 37. 4. | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.00576 | 24 263.89 | 140 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286 |
| 38. | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 |  | 0.128 | 2 372.40 | 304 |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.02048 | 256.686 | 5 |
| 38. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 1.08032 | 177.590 | 192 |
| 38. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01024 | 1 126.02 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 38. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00384 | 874.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 38. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0064 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 38. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 1.92256 | 46.96 | 90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 181 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 572 |
| 39. | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 |  | 14.848 | 164.27 | 2 439 |
|  |  | Объем: (0.128)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м |  | 0.16 | 8 615.30 | 1 378 |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.86 | 0.1376 | 262.047 | 36 |
| 40. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 35.5 | 5.68 | 173.510 | 986 |
| 40. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.61 | 0.0976 | 1 126.02 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 26 |
| 40. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.016 | 874.68 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 40. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.024 | 1 037.49 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 40. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32.49 | 5.1984 | 46.96 | 244 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 940 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 450 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 768 |
| 41. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 0.0816 | 3 223.31 | 263 |
|  |  | Объем: 0.16*0.51 |  |  |  |  |  |
| 42. | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 |  | 20.16 | 164.27 | 3 312 |
|  |  | Объем: 0.16*(252/2) |  |  |  |  |  |
| 43. | 12.1.02.03-0055 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 |  | 20.16 | 136.07 | 2 743 |
|  |  | Объем: 0.16*(252/2) |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.24 | 7 654.10 | 1 837 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0288 | 255.877 | 7 |
| 44. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 9.9384 | 161.570 | 1 606 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0192 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0096 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 44. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00096 | 57 689.15 | 55 |
| 44. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00144 | 111 097.73 | 160 |
| 44. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.05376 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 145 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 839 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 821 |
| 45. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т |  | 0.0442 | 56 608.46 | 2 502 |
|  |  | Объем: (0.24)*0.184 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 16 764 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 764 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 3 637 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 34; %=92 - по стр. 35, 37, 38, 40; %=71 - по стр. 44) |  |  |  |  |  | 3 125 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34; %=44 - по стр. 35, 37, 38, 40; %=52 - по стр. 44) |  |  |  |  |  | 1 807 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 21 696 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 21 696 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 464 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 22 160 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 443 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 22 603 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 4 069 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 26 672 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 125 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 807 |
|  | Раздел 3. Вентиляционные трубы, выходы на кровлю |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 |  | 0.43 | 6 717.36 | 2 888 |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 0.8342 | 224.200 | 187 |
| 46. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 27.22 | 11.7046 | 163.200 | 1 910 |
| 46. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2924 | 1 126.02 | 329 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 79 |
| 46. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 | 0.5418 | 964.28 | 522 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 108 |
| 46. 5. | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 1.0148 | 43.81 | 44 |
| 46. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 1.6555 | 20.52 | 34 |
| 46. 7. | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 1.892 | 25.45 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 929 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 923 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 740 |
| 47. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 0.6579 | 3 223.31 | 2 121 |
|  |  | Объем: 0.43*1.53 |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 |  | 0.43 | 1 596.02 | 686 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.0172 | 229.990 | 4 |
| 48. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.8 | 1.204 | 165.230 | 199 |
| 48. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0172 | 1 037.49 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 48. 4. | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.01935 | 24 263.89 | 470 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 187 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 962 |
| 49. | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 |  | 0.43 | 2 372.40 | 1 020 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0688 | 256.686 | 18 |
| 49. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 3.6292 | 177.590 | 645 |
| 49. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0344 | 1 126.02 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 49. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0129 | 874.68 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 49. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0215 | 1 037.49 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 49. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 6.4586 | 46.96 | 303 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 610 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 292 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 922 |
| 50. | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 |  | 49.88 | 164.27 | 8 194 |
|  |  | Объем: (0.43)*116.0 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 12-01-010-01 (прим) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.708 | 64 313.56 | 45 534 |
|  |  | Объем: 236*0.3 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.19116 | 258.753 | 49 |
| 51. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 79.827 | 161.570 | 12 898 |
| 51. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.1416 | 1 126.02 | 159 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 38 |
| 51. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.04956 | 1 037.49 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 51. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.002832 | 60 190.64 | 170 |
| 51. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.008496 | 107 511.00 | 913 |
| 51. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.553656 | 56 608.46 | 31 342 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 11 911 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 5 697 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 142 |
| 52. | ГЭСН 07-05-011-01 (прим) | Демонтаж плит перекрытий вент. каналов с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 | 100 шт. |  | 0.06 | 55 790.65 | 3 347 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.528 | 1.29168 | 267.666 | 346 |
| 52. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 179.928 | 10.79568 | 173.510 | 1 873 |
| 52. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 20.888 | 1.25328 | 1 126.02 | 1 411 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 337 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.64 | 0.0384 | 1 037.49 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 52. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.912 | 0.53472 | 43.43 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 2 641 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 509 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 497 |
| 53. | ГЭСН 07-05-011-01 (прим) | Установка плит перекрытий вент. каналов с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 (б/у) | 100 шт. |  | 0.06 | 80 907.76 | 4 854 |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.91 | 1.6146 | 267.666 | 432 |
| 53. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 224.91 | 13.4946 | 173.510 | 2 341 |
| 53. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 26.11 | 1.5666 | 1 126.02 | 1 764 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 421 |
| 53. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.8 | 0.048 | 1 037.49 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 53. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.14 | 0.6684 | 43.43 | 29 |
| 53. 6. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.01 | 0.0006 | 48 451.22 | 29 |
| 53. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.09 | 0.1254 | 2 983.71 | 374 |
| 53. 8. | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.036 | 0.00216 | 114 540.23 | 247 |
| 53. 9. | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т | 0.005 | 0.0003 | 65 104.55 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 3 300 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 886 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 040 |
| 54. | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т |  | -0.0003 | 65 104.55 | -20 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-0.005) |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСНр 60-7-5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м |  | 0.03 | 105 540.35 | 3 166 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.29 | 0.0687 | 268.820 | 18 |
| 55. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 565.48 | 16.9644 | 161.570 | 2 741 |
| 55. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.69 | 0.0207 | 874.68 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 55. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.6 | 0.048 | 308.04 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 55. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.006 | 20.52 |  |
| 55. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 5 | 0.15 | 2 615.05 | 392 |
| 55. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 12.34 | 0.3702 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 1 821 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 380 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 366 |
| 56. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.063 | 13 896.92 | 876 |
|  |  | Объем: 3*2100/100 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСНр 60-7-6 | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-5 | 100 м |  | 0.03 | 1 126 231.68 | 33 787 |
|  |  | Начисления: Н3= 19, Н4= 19, Н5= 19, Н48= 19 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.38 | 0.5814 | 268.820 | 156 |
| 57. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6088.55 | 182.6565 | 161.570 | 29 512 |
| 57. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 5.89 | 0.1767 | 874.68 | 155 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 48 |
| 57. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 13.49 | 0.4047 | 308.04 | 125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 109 |
| 57. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.9 | 0.057 | 20.52 | 1 |
| 57. 6. | 04.3.01.12-0002 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 50.92 | 1.5276 | 2 615.05 | 3 995 |
| 57. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 102.03 | 3.0609 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 19 581 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 14 834 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68 202 |
| 58. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 11.913 | 13 896.92 | 165 554 |
|  |  | Объем: 0.03*1100*19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 19 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м |  | 0.33 | 8 615.30 | 2 843 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.86 | 0.2838 | 262.047 | 74 |
| 60. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 35.5 | 11.715 | 173.510 | 2 033 |
| 60. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.61 | 0.2013 | 1 126.02 | 227 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 54 |
| 60. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.033 | 874.68 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 60. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0495 | 1 037.49 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 60. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32.49 | 10.7217 | 46.96 | 503 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 938 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 927 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 709 |
| 61. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 0.1683 | 3 223.31 | 542 |
|  |  | Объем: 0.33*0.51 |  |  |  |  |  |
| 62. | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 |  | 41.58 | 164.27 | 6 830 |
|  |  | Объем: 0.33*(252/2) |  |  |  |  |  |
| 63. | 12.1.02.03-0055 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 |  | 41.58 | 136.07 | 5 658 |
|  |  | Объем: 0.33*(252/2) |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСНр 61-10-1 | Ремонт штукатурки стен выходов на кровлю по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.23 | 37 853.82 | 8 706 |
| 64. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 201.84 | 46.4232 | 165.230 | 7 671 |
| 64. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.1633 | 10.80 | 2 |
| 64. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0805 | 20.52 | 2 |
| 64. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.506 | 2 040.43 | 1 032 |
| 64. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.1132 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 5 140 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 3 068 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 914 |
| 65. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (в т.ч. дверн. откосы) | 100 м2 |  | 0.7923 | 1 208.93 | 958 |
|  |  | Объем: 78+1.23 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.015846 | 249.405 | 4 |
| 65. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 5.189565 | 181.930 | 944 |
| 65. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.007923 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 65. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.007923 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 65. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.07923 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 758 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 351 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 067 |
| 66. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 10.3 | 61.73 | 636 |
|  |  | Объем: (0.7923)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка стен выходов на кровлю цементно-известковым раствором по камню: стен (в т.ч. дверн. откосы) | 100 м2 |  | 0.7923 | 17 515.20 | 13 877 |
|  |  | Объем: 78+1.23 |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 2.202594 | 177.720 | 391 |
| 67. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 56.158224 | 181.930 | 10 217 |
| 67. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.71307 | 14.36 | 10 |
| 67. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 2.202594 | 267.44 | 589 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 391 |
| 67. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.277305 | 20.52 | 6 |
| 67. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 1.497447 | 2 040.43 | 3 055 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 8 486 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 3 925 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 288 |
| 68. | ГЭСН 15-04-019-07 (прим) | Окраска стен акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен (в т.ч. дверн. откосы) | 100 м2 |  | 0.792 | 2 335.01 | 1 849 |
|  |  | Объем: 78+1.23 |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.04752 | 229.990 | 11 |
| 68. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 10.24848 | 175.550 | 1 799 |
| 68. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.05544 | 10.80 | 1 |
| 68. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.04752 | 1 037.49 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 68. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00792 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 448 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 670 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 967 |
| 69. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 10.296 | 104.81 | 1 079 |
|  |  | Объем: (0.792)*13 |  |  |  |  |  |
| 70. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 30.096 | 185.21 | 5 574 |
|  |  | Объем: (0.792)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСН 46-04-012-03 (прим) | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0.0288 | 18 255.44 | 526 |
|  |  | Объем: 1.44*2 |  |  |  |  |  |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.222912 | 268.820 | 60 |
| 71. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 2.992608 | 152.740 | 457 |
| 71. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.222912 | 308.04 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 434 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 248 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 208 |
| 72. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 2.88 | 846.68 | 2 438 |
|  |  | Объем: 1.44*2 |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.4896 | 229.990 | 113 |
| 72. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 6.912 | 187.360 | 1 295 |
| 72. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.4896 | 1 037.49 | 508 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 113 |
| 72. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 1.152 | 43.43 | 50 |
| 72. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000288 | 60 390.76 | 17 |
| 72. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.00864 | 55 107.93 | 476 |
| 72. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.288 | 319.06 | 92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 972 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 817 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 226 |
| 73. | 07.1.01.01-0011 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм | шт. |  | 2 | 13 228.56 | 26 457 |
| 74. | 01.7.04.04-0011 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. |  | 2 | 404.66 | 809 |
| 75. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 11.51 | 510.71 | 5 878 |
|  |  | Объем: 5.78+(1303*1.1*4)/1000 |  |  |  |  |  |
| 76. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 11.51 | 262.99 | 3 027 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 359 694 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 321 085 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 15 610 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 46, 48, 49, 51, 60; %=119 - по стр. 52, 53; %=66 - по стр. 55, 57; %=67 - по стр. 64; %=80 - по стр. 65, 67, 68; %=84 - по стр. 71) |  |  |  |  |  | 60 185 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 46, 48, 49, 51, 60; %=68 - по стр. 52, 53; %=50 - по стр. 55, 57; %=40 - по стр. 64; %=37 - по стр. 65, 67, 68; %=48 - по стр. 71) |  |  |  |  |  | 35 798 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 417 068 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 29 704 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 972 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 817 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 31 493 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 8 905 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 8 905 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 457 466 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 9 790 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 467 256 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 9 345 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 476 601 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 85 788 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 562 389 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 61 157 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 36 615 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 672 815 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 445 541 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 205 322 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 34, 71; %=92 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23, 35, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 51, 60; %=66 - по стр. 15, 21, 55, 57; %=71 - по стр. 18, 31, 44; %=119 - по стр. 52, 53; %=67 - по стр. 64; %=80 - по стр. 65, 67, 68) |  |  |  |  |  | 285 919 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 34, 71; %=44 - по стр. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 23, 35, 37, 38, 40, 46, 48, 49, 51, 60; %=40 - по стр. 15, 21, 64; %=52 - по стр. 18, 31, 44; %=68 - по стр. 52, 53; %=50 - по стр. 55, 57; %=37 - по стр. 65, 67, 68) |  |  |  |  |  | 152 451 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 883 911 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 190 017 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 972 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 817 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 191 806 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 352 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 25; %=88 - по стр. 27, 29) |  |  |  |  |  | 16 769 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 25; %=48 - по стр. 27, 29) |  |  |  |  |  | 9 328 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 54 449 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 8 905 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 8 905 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 139 071 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 45 776 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 184 847 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 43 697 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 228 544 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 401 138 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 629 682 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 303 660 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 162 596 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |