| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ -7» |
| ________________ /___Русович С.Б.___ / | ________________ /___Просвирина Т.В.___ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 41 по ул. Сергеева, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-30-1 | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | 100 м2 покрытия | 3.13 |
| 2. | Цена поставщика. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 1.3648 |
| 3. | Цена поставщика. | Битуминизированный картон | т | 2.047 |
| 4. | Цена поставщика. | Термоэластопласт (СБС модификатор) | т | 0.1033 |
| 5. | Е58-30-2 | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 100 м2 покрытия | 1 |
| 6. | Цена поставщика. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 0.644 |
| 7. | Цена поставщика. | Битуминизированный картон | т | 0.966 |
| 8. | Е12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 3.13 |
| 9. | Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 363.08 |
| 10. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.0388 |
| 11. | С101-3380 | Унифлекс ЭПП | м2 | 130.8888 |
| 12. | Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 130.8888 |
| 13. | Е20-02-012-01 | Установка аэраторов диаметром 80мм (прим) | 1 дефлектор | 6 |
| 14. | Цена поставщика. | Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм | шт | 6 |
| 15. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.466 |
| 16. | Е58-20-3 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0.7188 |
| 17. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки парапета по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (прим.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.43128 |
| 18. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.2628 |
| 19. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 28.908 |
| 20. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2628 |
| 21. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |
| 22. | Е58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.2 |
| 23. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять 15 каналов к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.2 |
| 24. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.012 |
| 25. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.2 |
| 26. | Цена поставщика. | Дверь металлическая в сборе | м2 | 1.2 |
| 27. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0064 |
| 28. | Е10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0064 |
| 29. | С203-0936 | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.64 |
| 30. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 3.32 |
| 31. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 3.32 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ - 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ - 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |