«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КРМКД»	
		
	________________ /Русович С,Б. /	
		
	«03» августа 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт подвальных помещений (доп. работы) многоквартирного №16 по ул. Минина и Пожарского, г. Калининград.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.022	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.322	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.322	
4.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.4	
5.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	5.4	
6.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.4	
7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.022	
8.	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0.03	
9.	Монтаж стального обрамления крыльца (прим)	100 м плинтуса	0.049	
10.	Сталь угловая 50х50 мм	т	0.015	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                  Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)