| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 628 134 | руб. | Смета на сумму: | 1 628 134 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «ЖЭУ-29» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б.Русович / |  |  | ________________ / В.В.Черноиванов / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2017г. |  |  | «______»____________________ 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения МКД №87-89 по ул.Фрунзе в г.Калининграде (объект культурного наследия) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 628.134 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 452.573 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.900 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 320.486 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.992 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 668 | 522 | 14 | 16.9 | 5.16 | 9 422 | 8 816 | 73 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.56 |  | 132 | 3 | 4.04 | 16.93 |  | 534 | 43 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 389 |  |  |  | 63% | 5 581 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 263 |  |  |  | 40% | 3 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 319 |  |  |  |  | 18 547 |  |  |
| 2. | ТЕР 16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.992 | 3 593.06 | 1 786.55 | 1 679.05 | 3 564 | 1 772 | 1 666 | 16.9 | 6.24 | 40 901 | 29 951 | 10 393 |
|  |  |  |  | 127.46 | 243.58 |  | 126 | 242 | 4.4 | 16.9 |  | 556 | 4 084 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 316 |  |  |  | 98% | 33 354 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 430 |  |  |  | 56% | 19 060 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 310 |  |  |  |  | 93 315 |  |  |
| 3. | ТССЦ 507-3340 Труба из полипропилена PN 10/50, м | 93.8432 | 45.47 |  |  | 4 267 |  |  |  |  | 14 970 |  |  |
|  |  |  |  | 45.47 |  |  | 4 267 |  | 159.52 |  |  | 14 970 |  |
|  | Объем: 0.992*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦ 302-1494 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, шт. | 6 | 142.89 |  |  | 857 |  |  |  |  | 4 971 |  |  |
|  |  |  |  | 142.89 |  |  | 857 |  | 828.56 |  |  | 4 971 |  |
| 5. | ТССЦ 507-3176 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт. | 6 | 11.90 |  |  | 71 |  |  |  |  | 2 815 |  |  |
|  |  |  |  | 11.90 |  |  | 71 |  | 469.19 |  |  | 2 815 |  |
| 6. | ТССЦ 507-3290 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт. | 6 | 13.07 |  |  | 78 |  |  |  |  | 3 198 |  |  |
|  |  |  |  | 13.07 |  |  | 78 |  | 533.04 |  |  | 3 198 |  |
| 7. | С Цена поставщик. Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм, шт. | 6 | 4.18 |  |  | 25 |  |  |  |  | 124 |  |  |
|  |  |  |  | 4.18 |  |  | 25 |  | 4.93 |  |  | 124 |  |
|  | Поправки: М: =20*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 301-5605 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт. | 118 | 5.79 |  |  | 683 |  |  |  |  | 2 567 |  |  |
|  |  |  |  | 5.79 |  |  | 683 |  | 21.75 |  |  | 2 567 |  |
| 9. | ТЕР 26-01-017-01 (прим) Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 9.92 | 162.60 | 44.44 | 31.46 | 1 613 | 441 | 312 | 16.9 | 9.74 | 16 003 | 7 450 | 3 040 |
|  |  |  |  | 86.70 |  |  | 860 |  | 6.41 | 1 |  | 5 513 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 397 |  |  |  | 77% | 5 737 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 265 |  |  |  | 48% | 3 576 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 275 |  |  |  |  | 25 316 |  |  |
| 10. | ТССЦ 104-0847 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, 10 м | 10.912 | 10.91 |  |  | 119 |  |  |  |  | 5 675 |  |  |
|  |  |  |  | 10.91 |  |  | 119 |  | 520.1 |  |  | 5 675 |  |
|  | Объем: 9.92*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 69-1-3 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий | 0.04 | 991.12 | 991.12 |  | 40 | 40 |  | 16.9 | 1 | 670 | 670 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 31 |  |  |  | 66% | 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 20 |  |  |  | 40% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 1 380 |  |  |
| 12. | ТЕРр 69-1-4 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий | 0.16 | 1 368.68 | 1 368.68 |  | 219 | 219 |  | 16.9 | 1 | 3 701 | 3 701 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 171 |  |  |  | 66% | 2 443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 110 |  |  |  | 40% | 1 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  | 7 624 |  |  |
| 13. | ТЕРр 69-1-6 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича, 100 отверстий | 0.05 | 1 678.52 | 1 678.52 |  | 84 | 84 |  | 16.9 | 1 | 1 418 | 1 418 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 66 |  |  |  | 66% | 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 42 |  |  |  | 40% | 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 2 921 |  |  |
| 14. | ТЕР 16-07-003-06 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 | 126.20 | 78.78 | 9.17 | 126 | 79 | 9 | 16.9 | 6.09 | 1 547 | 1 331 | 56 |
|  |  |  |  | 38.25 | 0.18 |  | 38 |  | 4.17 | 17 |  | 160 | 3 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 91 |  |  |  | 98% | 1 307 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 56 |  |  |  | 56% | 747 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 3 601 |  |  |
| 15. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.4 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 19 | 2 | 15 | 16.9 | 8.51 | 203 | 30 | 125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 2 |  |  |  | 100% | 30 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 60% | 18 |  |  |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.4 | 16.40 |  | 16.40 | 7 |  | 7 | 1 | 9.28 | 61 |  | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 12 440 | 3 159 | 2 023 |  |  | 108 246 | 53 367 | 13 748 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 256 | 245 |  |  |  | 41 083 | 4 130 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 416 |  |  |  |  | 20 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 416 |  |  |  |  | 20 983 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 4 416 |  |  |  |  | 20 983 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 416 |  |  |  |  | 20 983 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 075 | 784 | 312 |  |  | 27 467 | 13 239 | 3 040 |
|  |  |  |  |  |  |  | 979 |  |  |  |  | 11 188 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 5 675 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9; %=66 - по стр. 11-13) |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  | 9 557 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9; %=40 - по стр. 11-13) |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  | 5 892 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 175 |  |  |  |  | 42 916 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 923 | 2 373 | 1 689 |  |  | 59 532 | 40 098 | 10 522 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 861 | 245 |  |  |  | 8 912 | 4 130 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 14) |  |  |  |  | 2 795 |  |  |  |  | 40 243 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 14) |  |  |  |  | 1 749 |  |  |  |  | 23 350 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 467 |  |  |  |  | 123 125 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 26 | 2 | 22 |  |  | 264 | 30 | 186 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 264 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 18 084 |  |  |  |  | 187 288 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  | 4 008 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 18 471 |  |  |  |  | 191 296 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 369 |  |  |  |  | 3 826 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 18 840 |  |  |  |  | 195 122 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 7 256 |  |  |  |  | 41 083 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 3 159 |  |  |  |  | 53 367 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 2 023 |  |  |  |  | 13 748 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 4 130 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 1 778 |  |  |  |  | 9 618 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 9 034 |  |  |  |  | 50 701 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 1 626 |  |  |  |  | 9 126 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 20 466 |  |  |  |  | 204 248 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 459 |  |  |  |  | 49 800 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 185 |  |  |  |  | 29 242 |  |  |
|  | Раздел 2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 46-03-010-02 (Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.4 | 2 312.45 | 625.61 | 1 686.84 | 925 | 250 | 675 | 16.9 | 4.99 | 7 596 | 4 229 | 3 367 |
|  |  |  |  |  | 176.68 |  |  | 71 | 1 | 16.9 |  |  | 1 194 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 318 |  |  |  | 84% | 4 555 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 193 |  |  |  | 48% | 2 603 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 435 |  |  |  |  | 14 754 |  |  |
| 18. | ТЕР 46-03-017-03 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 265 | 65 | 4 | 16.9 | 9.96 | 2 136 | 1 096 | 44 |
|  |  |  |  | 1 954.37 |  |  | 195 |  | 5.1 | 1 |  | 997 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 64 |  |  |  | 84% | 921 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 39 |  |  |  | 48% | 526 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 3 583 |  |  |
| 19. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 1.13 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 442 | 345 | 9 | 16.9 | 5.19 | 6 239 | 5 838 | 49 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.51 |  | 87 | 2 | 4.04 | 16.88 |  | 353 | 29 |
|  | Объем: 50+63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 257 |  |  |  | 63% | 3 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 174 |  |  |  | 40% | 2 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872 |  |  |  |  | 12 282 |  |  |
| 20. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 1.2 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 808 | 631 | 17 | 16.9 | 5.16 | 11 398 | 10 664 | 88 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.56 |  | 160 | 3 | 4.04 | 16.93 |  | 645 | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 469 |  |  |  | 63% | 6 751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 317 |  |  |  | 40% | 4 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 594 |  |  |  |  | 22 435 |  |  |
| 21. | ТЕР 16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.5 | 2 994.73 | 1 889.05 | 1 024.42 | 1 497 | 945 | 512 | 16.9 | 6.25 | 19 356 | 15 962 | 3 201 |
|  |  |  |  | 81.26 | 148.39 |  | 41 | 74 | 4.74 | 16.9 |  | 193 | 1 254 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 172 |  |  |  | 98% | 16 872 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 723 |  |  |  | 56% | 9 641 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 392 |  |  |  |  | 45 869 |  |  |
| 22. | ТССЦ 301-5602 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт. | 50 | 4.39 |  |  | 220 |  |  |  |  | 902 |  |  |
|  |  |  |  | 4.39 |  |  | 220 |  | 18.04 |  |  | 902 |  |
| 23. | ТССЦ 507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25, м | 46.45 | 43.10 |  |  | 2 002 |  |  |  |  | 5 690 |  |  |
|  |  |  |  | 43.10 |  |  | 2 002 |  | 122.5 |  |  | 5 690 |  |
|  | Объем: 0.5*92.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 16 | 2.06 |  |  | 33 |  |  |  |  | 1 236 |  |  |
|  |  |  |  | 2.06 |  |  | 33 |  | 77.24 |  |  | 1 236 |  |
| 25. | ТССЦ 507-3287 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, 10 шт. | 1.6 | 2.32 |  |  | 4 |  |  |  |  | 178 |  |  |
|  |  |  |  | 2.32 |  |  | 4 |  | 111.2 |  |  | 178 |  |
| 26. | ТССЦ 507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 10 шт. | 0.8 | 1.37 |  |  | 1 |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  |  |  | 1.37 |  |  | 1 |  | 45.35 |  |  | 36 |  |
| 27. | ТССЦ 507-0769 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 10 шт. | 1 | 226.00 |  |  | 226 |  |  |  |  | 589 |  |  |
|  |  |  |  | 226.00 |  |  | 226 |  | 588.65 |  |  | 589 |  |
| 28. | ТССЦ 302-0078 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт. | 4 | 64.31 |  |  | 257 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
|  |  |  |  | 64.31 |  |  | 257 |  | 281.85 |  |  | 1 127 |  |
| 29. | ТССЦ 507-3338 Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м | 8 | 29.31 |  |  | 234 |  |  |  |  | 402 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 234 |  | 50.29 |  |  | 402 |  |
| 30. | ТЕР 16-04-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.63 | 2 936.44 | 2 050.14 | 755.68 | 1 850 | 1 292 | 476 | 16.9 | 6.37 | 25 269 | 21 828 | 3 033 |
|  |  |  |  | 130.62 | 106.76 |  | 82 | 67 | 4.97 | 16.91 |  | 409 | 1 137 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 563 |  |  |  | 98% | 22 506 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 965 |  |  |  | 56% | 12 860 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 378 |  |  |  |  | 60 635 |  |  |
| 31. | ТССЦ 301-5604 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт. | 63 | 5.67 |  |  | 357 |  |  |  |  | 1 359 |  |  |
|  |  |  |  | 5.67 |  |  | 357 |  | 21.57 |  |  | 1 359 |  |
| 32. | ТССЦ 507-3369 Труба из полипропилена PN 25/40, м | 59.031 | 84.05 |  |  | 4 962 |  |  |  |  | 11 394 |  |  |
|  |  |  |  | 84.05 |  |  | 4 962 |  | 193.01 |  |  | 11 394 |  |
|  | Объем: 0.63*93.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 10 шт. | 4.4 | 6.68 |  |  | 29 |  |  |  |  | 1 103 |  |  |
|  |  |  |  | 6.68 |  |  | 29 |  | 250.61 |  |  | 1 103 |  |
| 34. | ТССЦ 507-3289 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, 10 шт. | 4.4 | 6.97 |  |  | 31 |  |  |  |  | 1 152 |  |  |
|  |  |  |  | 6.97 |  |  | 31 |  | 261.74 |  |  | 1 152 |  |
| 35. | ТССЦ 507-5010 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, 10 шт. | 2.2 | 3.46 |  |  | 8 |  |  |  |  | 281 |  |  |
|  |  |  |  | 3.46 |  |  | 8 |  | 127.87 |  |  | 281 |  |
| 36. | ТССЦ 507-0771 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм, 10 шт. | 4.4 | 615.00 |  |  | 2 706 |  |  |  |  | 7 655 |  |  |
|  |  |  |  | 615.00 |  |  | 2 706 |  | 1 739.66 |  |  | 7 655 |  |
| 37. | ТЕР 16-04-002-07 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода | 1.2 | 4 163.28 | 1 966.34 | 2 112.35 | 4 996 | 2 360 | 2 535 | 16.9 | 6.23 | 56 212 | 39 877 | 15 792 |
|  |  |  |  | 84.59 | 307.09 |  | 102 | 369 | 5.35 | 16.91 |  | 543 | 6 232 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3 138 |  |  |  | 98% | 45 187 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 938 |  |  |  | 56% | 25 821 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 072 |  |  |  |  | 127 220 |  |  |
| 38. | ТССЦ 507-3372 Труба из полипропилена PN 25/75, м | 116.88 | 293.75 |  |  | 34 334 |  |  |  |  | 74 351 |  |  |
|  |  |  |  | 293.75 |  |  | 34 334 |  | 636.13 |  |  | 74 351 |  |
|  | Объем: 1.2*97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТССЦ 301-5607 Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт. | 120 | 9.29 |  |  | 1 115 |  |  |  |  | 3 764 |  |  |
|  |  |  |  | 9.29 |  |  | 1 115 |  | 31.37 |  |  | 3 764 |  |
| 40. | ТССЦ 507-3177 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, 10 шт. | 4.5 | 40.22 |  |  | 181 |  |  |  |  | 6 047 |  |  |
|  |  |  |  | 40.22 |  |  | 181 |  | 1 343.74 |  |  | 6 047 |  |
| 41. | ТССЦ 507-3292 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, 10 шт. | 3.6 | 48.47 |  |  | 174 |  |  |  |  | 6 401 |  |  |
|  |  |  |  | 48.47 |  |  | 174 |  | 1 778.13 |  |  | 6 401 |  |
| 42. | ТССЦ 507-5013 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, 10 шт. | 1.8 | 17.19 |  |  | 31 |  |  |  |  | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  | 17.19 |  |  | 31 |  | 722.27 |  |  | 1 300 |  |
| 43. | С Цена поставщик. Разборное соединение 2 х1 1/2", шт. | 1 | 217.28 |  |  | 217 |  |  |  |  | 1 071 |  |  |
|  |  |  |  | 217.28 |  |  | 217 |  | 4.93 |  |  | 1 071 |  |
|  | Поправки: М: =1040*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТССЦ 302-1495 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм, шт. | 1 | 202.95 |  |  | 203 |  |  |  |  | 1 613 |  |  |
|  |  |  |  | 202.95 |  |  | 203 |  | 1 613.1 |  |  | 1 613 |  |
| 45. | ТССЦ 507-3343 Труба из полипропилена PN 10/90 (гильза), м | 183 | 147.30 |  |  | 26 956 |  |  |  |  | 90 675 |  |  |
|  |  |  |  | 147.30 |  |  | 26 956 |  | 495.49 |  |  | 90 675 |  |
| 46. | ТЕР 26-01-017-01 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 18.3 | 201.97 | 44.44 | 31.46 | 3 696 | 813 | 576 | 16.9 | 9.74 | 34 139 | 13 743 | 5 608 |
|  |  |  |  | 126.07 |  |  | 2 307 |  | 6.41 | 1 |  | 14 788 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 732 |  |  |  | 77% | 10 582 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 488 |  |  |  | 48% | 6 597 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 916 |  |  |  |  | 51 318 |  |  |
| 47. | ТССЦ 104-0857 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм, 10 м | 6.93 | 17.06 |  |  | 118 |  |  |  |  | 5 339 |  |  |
|  |  |  |  | 17.06 |  |  | 118 |  | 770.46 |  |  | 5 339 |  |
|  | Объем: 63*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТССЦ 104-0861 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, 10 м | 13.2 | 25.87 |  |  | 341 |  |  |  |  | 18 004 |  |  |
|  |  |  |  | 25.87 |  |  | 341 |  | 1 363.92 |  |  | 18 004 |  |
|  | Объем: 120*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 16-07-003-05 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка | 1 | 152.10 | 56.30 | 6.47 | 152 | 56 | 6 | 16.9 | 5.45 | 1 550 | 952 | 35 |
|  |  |  |  | 89.33 |  |  | 89 |  | 6.3 | 1 |  | 563 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 64 |  |  |  | 98% | 933 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 40 |  |  |  | 56% | 533 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 3 016 |  |  |
| 50. | ТЕРр 65-19-2 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг, 100 шт. | 0.08 | 1 443.87 | 1 319.30 | 124.57 | 116 | 106 | 10 | 16.9 | 9.43 | 1 878 | 1 784 | 94 |
|  |  |  |  |  | 57.61 |  |  | 5 | 1 | 16.9 |  |  | 78 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 82 |  |  |  | 63% | 1 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 56 |  |  |  | 40% | 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 3 796 |  |  |
| 51. | ТЕР 18-03-001-01 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.264 | 35 541.72 | 863.89 | 527.23 | 9 383 | 228 | 139 | 16.9 | 9.79 | 77 884 | 3 854 | 1 363 |
|  |  |  |  | 34 150.60 | 49.22 |  | 9 016 | 13 | 8.06 | 16.9 |  | 72 667 | 220 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 277 |  |  |  | 98% | 3 993 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 171 |  |  |  | 56% | 2 281 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 831 |  |  |  |  | 84 158 |  |  |
| 52. | ТЕР 16-07-001-02 Установка кранов диаметром 25 мм (применительно), 1 кран | 16 | 4.54 | 3.67 |  | 73 | 59 |  | 16.9 | 1 | 1 074 | 993 |  |
|  |  |  |  | 0.87 |  |  | 14 |  | 5.82 | 1 |  | 81 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-3329:[ М-(725.60=36.28*20) ]; ТССЦ 301-3332:[ М-(9.04=4.52*2) ]; ТССЦ 302-1136:[ М-(54.00=54.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 68 |  |  |  | 98% | 973 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 42 |  |  |  | 56% | 556 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 2 603 |  |  |
| 53. | ТССЦ 302-1484 Кран шаровой В-В размером 3/4", шт. | 16 | 94.90 |  |  | 1 518 |  |  |  |  | 2 763 |  |  |
|  |  |  |  | 94.90 |  |  | 1 518 |  | 172.71 |  |  | 2 763 |  |
| 54. | ТЕР 15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.192 | 978.30 | 457.86 | 4.04 | 188 | 88 | 1 | 16.9 | 9.93 | 1 772 | 1 486 | 8 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.18 |  | 99 |  | 2.81 | 17 |  | 279 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 84 |  |  |  | 80% | 1 190 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 41 |  |  |  | 37% | 550 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 3 512 |  |  |
| 55. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.703 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 130 | 12 | 99 | 16.9 | 8.51 | 1 367 | 201 | 843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 12 |  |  |  | 100% | 201 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 60% | 121 |  |  |
| 56. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 2.703 | 16.40 |  | 16.40 | 44 |  | 44 | 1 | 9.28 | 411 |  | 411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 100 823 | 7 250 | 5 103 |  |  | 492 713 | 122 507 | 33 936 |
|  |  |  |  |  |  |  | 88 450 | 604 |  |  |  | 335 950 | 10 197 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 71 912 |  |  |  |  | 208 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 71 912 |  |  |  |  | 208 490 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 71 912 |  |  |  |  | 208 490 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 71 912 |  |  |  |  | 208 490 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 533 | 1 216 | 1 256 |  |  | 68 986 | 20 554 | 9 027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 060 | 71 |  |  |  | 39 407 | 1 195 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  | 23 343 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17, 18; %=77 - по стр. 46; %=80 - по стр. 54) |  |  |  |  | 1 197 |  |  |  |  | 17 248 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17, 18, 46; %=37 - по стр. 54) |  |  |  |  | 761 |  |  |  |  | 10 276 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 491 |  |  |  |  | 96 510 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 204 | 6 022 | 3 704 |  |  | 213 459 | 101 752 | 23 655 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 478 | 533 |  |  |  | 88 053 | 9 002 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 19, 20, 50; %=98 - по стр. 21, 30, 37, 49, 51, 52) |  |  |  |  | 7 091 |  |  |  |  | 102 083 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 19, 20, 50; %=56 - по стр. 21, 30, 37, 49, 51, 52) |  |  |  |  | 4 425 |  |  |  |  | 59 071 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 720 |  |  |  |  | 374 613 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 174 | 12 | 143 |  |  | 1 778 | 201 | 1 254 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 201 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 121 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 1 778 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 114 297 |  |  |  |  | 681 391 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 2 446 |  |  |  |  | 14 582 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 116 743 |  |  |  |  | 695 973 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 2 335 |  |  |  |  | 13 919 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 119 078 |  |  |  |  | 709 892 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 88 450 |  |  |  |  | 335 950 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 7 250 |  |  |  |  | 122 507 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 5 103 |  |  |  |  | 33 936 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  | 10 197 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 4 499 |  |  |  |  | 23 739 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 92 949 |  |  |  |  | 359 689 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 16 731 |  |  |  |  | 64 744 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 135 809 |  |  |  |  | 774 636 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 288 |  |  |  |  | 119 331 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 186 |  |  |  |  | 69 347 |  |  |
|  | Раздел 3. Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 46-04-009-01 Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 5.26 | 328.32 | 86.00 | 242.32 | 1 727 | 452 | 1 275 | 16.9 | 4.99 | 14 005 | 7 645 | 6 360 |
|  |  |  |  |  | 25.38 |  |  | 133 | 1 | 16.9 |  |  | 2 256 |
|  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 579 |  |  |  | 84% | 8 317 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 351 |  |  |  | 48% | 4 752 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 657 |  |  |  |  | 27 074 |  |  |
| 58. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.388 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 495 | 495 |  | 16.9 | 1 | 8 361 | 8 361 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 356 |  |  |  | 61% | 5 100 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 188 |  |  |  | 31% | 2 592 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 040 |  |  |  |  | 16 053 |  |  |
| 59. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.388 | 426.34 | 426.34 |  | 165 | 165 |  | 16.9 | 1 | 2 796 | 2 796 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 119 |  |  |  | 61% | 1 706 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 63 |  |  |  | 31% | 867 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  | 5 368 |  |  |
| 60. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 54.32 | 16.40 |  | 16.40 | 891 |  | 891 |  | 9.28 | 8 267 |  | 8 267 |
|  | Объем: 38.8*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТЕРр 65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.526 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 408 | 402 | 5 | 16.9 | 9.42 | 6 853 | 6 802 | 52 |
|  |  |  |  |  | 4.83 |  |  | 3 | 1 | 16.89 |  |  | 43 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 300 |  |  |  | 63% | 4 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 203 |  |  |  | 40% | 2 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  | 13 903 |  |  |
| 62. | ТЕР 23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.526 | 1 275.59 | 88.43 | 35.90 | 671 | 47 | 19 | 16.9 | 7.93 | 3 849 | 786 | 150 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 3.93 |  | 606 | 2 | 4.81 | 16.91 |  | 2 913 | 35 |
|  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 57 |  |  |  | 99% | 813 |  |  |
|  |  |  | =(130*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 37 |  |  |  | 61% | 501 |  |  |
|  |  |  | =(89*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 766 |  |  |  |  | 5 163 |  |  |
| 63. | ТЕР 16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.526 | 12 865.35 | 777.64 | 8.66 | 6 767 | 409 | 5 | 16.9 | 9.96 | 18 585 | 6 913 | 45 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 0.90 |  | 6 354 |  | 1.83 | 17 |  | 11 627 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 470 |  |  |  | 98% | 6 783 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 290 |  |  |  | 56% | 3 876 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 528 |  |  |  |  | 29 243 |  |  |
| 64. | С Цена поставщик. Ревизия ПВХ 110 мм, шт. | 6 | 21.31 |  |  | 128 |  |  |  |  | 630 |  |  |
|  |  |  |  | 21.31 |  |  | 128 |  | 4.93 |  |  | 630 |  |
|  | Поправки: М: =102*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ТЕР 01-02-061-01 (прим) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта | 0.47 | 704.46 | 704.46 |  | 331 | 331 |  | 16.9 | 1 | 5 596 | 5 596 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 238 |  |  |  | 61% | 3 414 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 126 |  |  |  | 31% | 1 735 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 10 744 |  |  |
| 66. | ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний, м3 | 47 | 104.66 |  |  | 4 919 |  |  |  |  | 22 363 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 4 919 |  | 475.8 |  |  | 22 363 |  |
| 67. | ТЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.47 | 419.01 | 113.40 | 305.61 | 197 | 53 | 144 | 16.9 | 5.33 | 1 666 | 901 | 766 |
|  |  |  |  |  | 34.14 |  |  | 16 | 1 | 16.9 |  |  | 271 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 59 |  |  |  | 73% | 856 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 30 |  |  |  | 34% | 398 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 2 920 |  |  |
| 68. | ТЕР 16-07-004-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 1 | 200.37 | 97.09 | 1.21 | 200 | 97 | 1 | 16.9 | 10.03 | 2 410 | 1 641 | 12 |
|  |  |  |  | 102.07 |  |  | 102 |  | 7.42 | 1 |  | 757 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 112 |  |  |  | 98% | 1 608 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 69 |  |  |  | 56% | 919 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 4 937 |  |  |
| 69. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.26 | 402.39 | 42.07 | 65.10 | 2 117 | 221 | 342 | 16.9 | 5.79 | 14 356 | 3 740 | 1 983 |
|  |  |  |  | 295.22 | 7.42 |  | 1 553 | 39 | 5.56 | 16.89 |  | 8 634 | 659 |
|  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 289 |  |  |  | 94% | 4 135 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 166 |  |  |  | 51% | 2 243 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 572 |  |  |  |  | 20 735 |  |  |
| 70. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.26 | 731.83 | 39.08 | 0.36 | 3 849 | 206 | 2 | 16.9 | 5.83 | 20 603 | 3 474 | 11 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 3 642 |  | 4.7 | 1 |  | 17 117 |  |
|  | Объем: 52.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 229 |  |  |  | 94% | 3 266 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 132 |  |  |  | 51% | 1 772 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 210 |  |  |  |  | 25 640 |  |  |
| 71. | ТЕР 11-01-004-01 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.526 | 3 835.14 | 662.77 | 439.01 | 2 017 | 349 | 231 | 16.9 | 4.81 | 16 348 | 5 892 | 1 111 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 7.06 |  | 1 438 | 4 | 6.5 | 16.91 |  | 9 345 | 63 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 392 |  |  |  | 94% | 5 598 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 226 |  |  |  | 51% | 3 037 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 635 |  |  |  |  | 24 983 |  |  |
| 72. | ТЕР 11-01-004-02 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.526 | 2 379.69 | 399.85 | 213.01 | 1 252 | 210 | 112 | 16.9 | 5 | 9 886 | 3 554 | 560 |
|  |  |  |  | 1 766.83 | 4.16 |  | 929 | 2 | 6.21 | 16.9 |  | 5 771 | 37 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 235 |  |  |  | 94% | 3 376 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 136 |  |  |  | 51% | 1 831 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 623 |  |  |  |  | 15 093 |  |  |
| 73. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.526 | 1 735.75 | 399.68 | 56.45 | 913 | 210 | 30 | 16.9 | 9 | 7 313 | 3 553 | 267 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 22.98 |  | 673 | 12 | 5.19 | 16.91 |  | 3 493 | 204 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 246 |  |  |  | 94% | 3 532 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 142 |  |  |  | 51% | 1 916 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 302 |  |  |  |  | 12 761 |  |  |
| 74. | ТЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.526 | 1 990.63 | 30.38 | 59.69 | 1 047 | 16 | 31 | 16.9 | 8.81 | 5 745 | 270 | 277 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 22.82 |  | 1 000 | 12 | 5.2 | 16.89 |  | 5 198 | 203 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 31 |  |  |  | 94% | 445 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 18 |  |  |  | 51% | 241 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 096 |  |  |  |  | 6 431 |  |  |
| 75. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.5695 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 557 | 51 | 424 | 16.9 | 8.51 | 5 851 | 862 | 3 609 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 51 |  |  |  | 100% | 862 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 31 |  |  |  | 60% | 517 |  |  |
| 76. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.5695 | 16.40 |  | 16.40 | 190 |  | 190 | 1 | 9.28 | 1 761 |  | 1 761 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 28 841 | 3 714 | 3 702 |  |  | 177 244 | 62 786 | 25 231 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 344 | 223 |  |  |  | 87 848 | 3 779 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 700 | 2 755 | 2 186 |  |  | 132 887 | 46 568 | 11 485 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 760 | 220 |  |  |  | 74 834 | 3 728 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 919 |  |  |  |  | 22 363 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 59, 65; %=99 - по стр. 62; %=73 - по стр. 67; %=94 - по стр. 69-74) |  |  |  |  | 2 831 |  |  |  |  | 40 555 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 59, 65; %=61 - по стр. 62; %=34 - по стр. 67; %=51 - по стр. 69-74) |  |  |  |  | 1 614 |  |  |  |  | 21 886 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 145 |  |  |  |  | 195 328 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 503 | 908 | 11 |  |  | 28 478 | 15 356 | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 584 | 3 |  |  |  | 13 014 | 51 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 61; %=98 - по стр. 63, 68) |  |  |  |  | 882 |  |  |  |  | 12 703 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 61; %=56 - по стр. 63, 68) |  |  |  |  | 562 |  |  |  |  | 7 533 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 947 |  |  |  |  | 48 714 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 638 | 51 | 1 505 |  |  | 15 879 | 862 | 13 637 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 75) |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 862 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 75) |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 517 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 638 |  |  |  |  | 15 879 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 34 730 |  |  |  |  | 259 921 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 5 562 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 35 473 |  |  |  |  | 265 483 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  | 5 310 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 36 182 |  |  |  |  | 270 793 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 21 344 |  |  |  |  | 87 848 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 3 714 |  |  |  |  | 62 786 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 3 702 |  |  |  |  | 25 231 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 3 779 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 3 479 |  |  |  |  | 21 452 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 24 823 |  |  |  |  | 109 300 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 4 468 |  |  |  |  | 19 674 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 40 650 |  |  |  |  | 290 467 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 713 |  |  |  |  | 53 258 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 176 |  |  |  |  | 29 419 |  |  |
|  | Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | ТЕРр 67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.24 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 13 | 13 |  | 16.9 | 9.41 | 214 | 212 | 2 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 11 |  |  |  | 72% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 52% | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 479 |  |  |
| 78. | ТЕРр 67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.12 | 48.36 | 48.36 |  | 6 | 6 |  | 16.9 | 1 | 98 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 5 |  |  |  | 72% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4 |  |  |  | 52% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 220 |  |  |
| 79. | ТЕРр 67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов | 0.84 | 19.51 | 19.51 |  | 16 | 16 |  | 16.9 | 1 | 277 | 277 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 14 |  |  |  | 72% | 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 620 |  |  |
| 80. | ТЕРр 67-2-2 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов | 0.88 | 25.58 | 25.58 |  | 23 | 23 |  | 16.9 | 1 | 380 | 380 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 20 |  |  |  | 72% | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15 |  |  |  | 52% | 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 851 |  |  |
| 81. | ТЕРр 67-2-3 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов | 0.36 | 34.84 | 34.51 | 0.33 | 13 | 12 |  | 16.9 | 9.3 | 211 | 210 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 1 | 17 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 10 |  |  |  | 72% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 52% | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 473 |  |  |
| 82. | ТЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 6 | 21.02 | 7.48 | 13.54 | 126 | 45 | 81 | 16.9 | 6.22 | 1 264 | 758 | 505 |
|  |  |  |  |  | 1.06 |  |  | 6 | 5.06 | 16.89 |  |  | 107 |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 81% | 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33 |  |  |  | 52% | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 2 414 |  |  |
| 83. | ТЕРм 08-03-572-04 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт. | 1 | 35.40 | 11.01 | 24.39 | 35 | 11 | 24 | 16.9 | 7.54 | 370 | 186 | 184 |
|  |  |  |  |  | 1.31 |  |  | 1 | 6.59 | 16.92 |  |  | 22 |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11 |  |  |  | 81% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 52% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 647 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ТЕР 46-03-010-02 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий | 0.08 | 2 312.45 | 625.61 | 1 686.84 | 185 | 50 | 135 | 16.9 | 4.99 | 1 519 | 846 | 673 |
|  |  |  |  |  | 176.68 |  |  | 14 | 1 | 16.9 |  |  | 239 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 63 |  |  |  | 84% | 911 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 38 |  |  |  | 48% | 521 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 2 951 |  |  |
| 85. | ТЕР 46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.18 | 1 571.78 | 352.69 | 1 219.09 | 283 | 63 | 219 | 16.9 | 4.99 | 2 168 | 1 073 | 1 095 |
|  |  |  |  |  | 127.69 |  |  | 23 | 1 | 16.9 |  |  | 388 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 85 |  |  |  | 84% | 1 227 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 52 |  |  |  | 48% | 701 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 4 097 |  |  |
| 86. | ТЕР 46-03-011-03 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд | 1.36 | 1 747.93 | 460.22 | 1 287.71 | 2 377 | 626 | 1 751 | 16.9 | 4.99 | 19 317 | 10 578 | 8 739 |
|  |  |  |  |  | 134.87 |  |  | 183 | 1 | 16.9 |  |  | 3 100 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 801 |  |  |  | 84% | 11 490 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 485 |  |  |  | 48% | 6 565 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 663 |  |  |  |  | 37 372 |  |  |
| 87. | ТЕР 46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.272 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 529 | 129 | 7 | 16.9 | 9.89 | 4 423 | 2 176 | 68 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 393 |  | 5.54 | 1 |  | 2 179 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 128 |  |  |  | 84% | 1 828 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 77 |  |  |  | 48% | 1 044 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 734 |  |  |  |  | 7 295 |  |  |
| 88. | ТЕР 15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.34 | 2 510.20 | 1 028.02 | 152.94 | 853 | 350 | 52 | 16.9 | 12.36 | 8 226 | 5 907 | 643 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 80.32 |  | 452 | 27 | 3.71 | 16.9 |  | 1 677 | 461 |
|  | Объем: 136*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 358 |  |  |  | 80% | 5 094 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 177 |  |  |  | 37% | 2 356 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 388 |  |  |  |  | 15 677 |  |  |
| 89. | ТЕР 15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34 | 1 668.24 | 485.09 | 18.94 | 567 | 165 | 6 | 16.9 | 9.96 | 4 447 | 2 787 | 64 |
|  |  |  |  | 1 164.22 | 0.31 |  | 396 |  | 4.03 | 16.85 |  | 1 595 | 2 |
|  | Объем: 136*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 157 |  |  |  | 80% | 2 231 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 78 |  |  |  | 37% | 1 032 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  | 7 710 |  |  |
| 90. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.34 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 112 | 10 | 86 | 16.9 | 8.51 | 1 182 | 174 | 730 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.3*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 100% | 174 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 6 |  |  |  | 60% | 104 |  |  |
| 91. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 2.34 | 16.40 |  | 16.40 | 38 |  | 38 | 1 | 9.28 | 356 |  | 356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.3*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | ТЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 88.30 | 29.92 | 54.14 | 88 | 30 | 54 | 16.9 | 6.22 | 864 | 506 | 337 |
|  |  |  |  | 4.24 | 4.24 |  | 4 | 4 | 5.06 | 16.89 |  | 21 | 72 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 32 |  |  |  | 81% | 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 1 633 |  |  |
| 93. | С.Цена поставщик Шкаф управления навесной RH (600х600х310), шт | 1 | 1 537.06 |  |  | 1 537 |  |  |  |  | 7 578 |  |  |
|  |  |  |  | 1 537.06 |  |  | 1 537 |  | 4.93 |  |  | 7 578 |  |
|  | Поправки: М: =7357*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | ТЕРм 08-03-521-15 Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт. | 1 | 62.72 | 38.10 | 0.98 | 63 | 38 | 1 | 16.9 | 2.95 | 735 | 644 | 3 |
|  |  |  |  | 23.64 |  |  | 24 |  | 3.72 | 1 |  | 88 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 36 |  |  |  | 81% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 25 |  |  |  | 52% | 335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 1 592 |  |  |
| 95. | С.Цена поставщик Рубильник типа ВР 3231 160А, шт | 1 | 270.06 |  |  | 270 |  |  |  |  | 1 331 |  |  |
|  |  |  |  | 270.06 |  |  | 270 |  | 4.93 |  |  | 1 331 |  |
|  | Поправки: М: =1292.60*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | ТЕРм 08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. | 1 | 12.38 | 8.83 | 2.96 | 12 | 9 | 3 | 16.9 | 7.9 | 179 | 149 | 23 |
|  |  |  |  | 0.58 | 0.18 |  | 1 |  | 11.74 | 17 |  | 7 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9 |  |  |  | 81% | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 |  |  |  | 52% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 381 |  |  |
| 97. | С.Цена поставщик Счетчик эл. ЦЭ 6803В/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В), шт | 1 | 793.91 |  |  | 794 |  |  |  |  | 3 914 |  |  |
|  |  |  |  | 793.91 |  |  | 794 |  | 4.93 |  |  | 3 914 |  |
|  | Поправки: М: =3800*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ТЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 2 | 90.76 | 28.09 | 4.84 | 182 | 56 | 10 | 16.9 | 6.49 | 1 725 | 950 | 63 |
|  |  |  |  | 57.83 | 0.18 |  | 116 |  | 6.16 | 17 |  | 712 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 53 |  |  |  | 81% | 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36 |  |  |  | 52% | 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 2 996 |  |  |
| 99. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -С63/3, шт | 2 | 236.92 |  |  | 474 |  |  |  |  | 2 336 |  |  |
|  |  |  |  | 236.92 |  |  | 474 |  | 4.93 |  |  | 2 336 |  |
|  | Поправки: М: =1134*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | ТЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 5 | 52.94 | 18.89 | 1.54 | 265 | 94 | 8 | 16.9 | 4.47 | 2 700 | 1 596 | 34 |
|  |  |  |  | 32.52 |  |  | 163 |  | 6.58 | 1 |  | 1 070 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 89 |  |  |  | 81% | 1 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 61 |  |  |  | 52% | 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  | 4 823 |  |  |
| 101. | С.Цена поставщик Автомат CLS6-В10/2 (В) 10 A 6 кА 2-pol, шт | 4 | 77.93 |  |  | 312 |  |  |  |  | 1 537 |  |  |
|  |  |  |  | 77.93 |  |  | 312 |  | 4.93 |  |  | 1 537 |  |
|  | Поправки: М: =373*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | С.Цена поставщик Автомат CLS6-В20/2 (В) 20 A 6 кА 2-pol, шт | 1 | 121.18 |  |  | 121 |  |  |  |  | 597 |  |  |
|  |  |  |  | 121.18 |  |  | 121 |  | 4.93 |  |  | 597 |  |
|  | Поправки: М: =580*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | ТЕРм 08-01-068-01 Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м | 0.006 | 990.94 | 643.24 | 202.99 | 6 | 4 | 1 | 16.9 | 10.19 | 82 | 65 | 12 |
|  |  |  |  | 144.71 | 80.64 |  | 1 |  | 4.51 | 16.91 |  | 4 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 |  |  |  | 52% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 179 |  |  |
| 104. | С.Цена поставщик Шина медь, М1Т 4х60мм, шт | 1 | 80.44 |  |  | 80 |  |  |  |  | 397 |  |  |
|  |  |  |  | 80.44 |  |  | 80 |  | 4.93 |  |  | 397 |  |
|  | Поправки: М: =385*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | С.Цена поставщик Изолятор SM 51А (51х35хМ8) ИЭК, шт | 2 | 16.00 |  |  | 32 |  |  |  |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  | 16.00 |  |  | 32 |  | 4.93 |  |  | 158 |  |
|  | Поправки: М: =76.56*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиты распределительные этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | ТЕРм 08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 6 | 88.30 | 29.92 | 54.14 | 530 | 179 | 325 | 16.9 | 6.22 | 5 183 | 3 033 | 2 021 |
|  |  |  |  | 4.24 | 4.24 |  | 25 | 25 | 5.06 | 16.89 |  | 129 | 429 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 194 |  |  |  | 81% | 2 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 133 |  |  |  | 52% | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 856 |  |  |  |  | 9 787 |  |  |
| 107. | С.Цена поставщик Шкаф наружного исполнения типа NRP-48А, двухдверный, шт | 6 | 944.97 |  |  | 5 670 |  |  |  |  | 27 952 |  |  |
|  |  |  |  | 944.97 |  |  | 5 670 |  | 4.93 |  |  | 27 952 |  |
|  | Поправки: М: =4523*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | ТЕРм 08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. | 6 | 90.76 | 28.09 | 4.84 | 545 | 169 | 29 | 16.9 | 6.49 | 5 174 | 2 849 | 188 |
|  |  |  |  | 57.83 | 0.18 |  | 347 | 1 | 6.16 | 17 |  | 2 137 | 18 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 162 |  |  |  | 81% | 2 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 111 |  |  |  | 52% | 1 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 817 |  |  |  |  | 8 987 |  |  |
| 109. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -В32/3 (В) 32A 3-pol. 6 кА, шт | 6 | 89.42 |  |  | 537 |  |  |  |  | 2 645 |  |  |
|  |  |  |  | 89.42 |  |  | 537 |  | 4.93 |  |  | 2 645 |  |
|  | Поправки: М: =428*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | ТЕРм 08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 12 | 52.94 | 18.89 | 1.54 | 635 | 227 | 18 | 16.9 | 4.47 | 6 481 | 3 830 | 82 |
|  |  |  |  | 32.52 |  |  | 390 |  | 6.58 | 1 |  | 2 568 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 216 |  |  |  | 81% | 3 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 148 |  |  |  | 52% | 1 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 998 |  |  |  |  | 11 575 |  |  |
| 111. | С.Цена поставщик Автоматический выключатель GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт | 12 | 68.53 |  |  | 822 |  |  |  |  | 4 054 |  |  |
|  |  |  |  | 68.53 |  |  | 822 |  | 4.93 |  |  | 4 054 |  |
|  | Поправки: М: =328*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | ТССЦ 509-1264 Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт. | 18 | 3.07 |  |  | 55 |  |  |  |  | 347 |  |  |
|  |  |  |  | 3.07 |  |  | 55 |  | 19.26 |  |  | 347 |  |
|  | Электроснабжение подъездов освещение МОП (стояки, подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | ТЕРм 08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 1.36 | 314.15 | 228.02 | 61.33 | 427 | 310 | 83 | 16.9 | 5.53 | 5 900 | 5 241 | 461 |
|  |  |  |  | 24.79 | 1.63 |  | 34 | 2 | 5.87 | 16.87 |  | 198 | 37 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 296 |  |  |  | 81% | 4 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 203 |  |  |  | 52% | 2 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 926 |  |  |  |  | 12 920 |  |  |
| 114. | ТССЦ 103-1394 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м | 138.72 | 5.85 |  |  | 812 |  |  |  |  | 2 625 |  |  |
|  |  |  |  | 5.85 |  |  | 812 |  | 18.92 |  |  | 2 625 |  |
|  | Объем: 136*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | ТССЦ 507-5008 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 10 шт. | 9.2 | 1.37 |  |  | 13 |  |  |  |  | 527 |  |  |
|  |  |  |  | 1.37 |  |  | 13 |  | 57.3 |  |  | 527 |  |
| 116. | ТССЦ 301-5805 Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 10 шт. | 13.6 | 4.43 |  |  | 60 |  |  |  |  | 3 132 |  |  |
|  |  |  |  | 4.43 |  |  | 60 |  | 230.3 |  |  | 3 132 |  |
| 117. | ТЕРм 08-02-410-02 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.64 | 358.29 | 182.99 | 35.33 | 229 | 117 | 23 | 16.9 | 7.44 | 3 076 | 1 979 | 168 |
|  |  |  |  | 139.97 | 1.99 |  | 90 | 1 | 10.37 | 16.89 |  | 929 | 22 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 112 |  |  |  | 81% | 1 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 77 |  |  |  | 52% | 1 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 5 737 |  |  |
| 118. | С103-2694 Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром 63 мм, м | 65.28 | 14.23 |  |  | 929 |  |  |  |  | 4 580 |  |  |
|  |  |  |  | 14.23 |  |  | 929 |  | 4.93 |  |  | 4 580 |  |
|  | Объем: 64*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =70.16/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ТССЦ 301-5808 Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 10 шт. | 6.4 | 6.10 |  |  | 39 |  |  |  |  | 1 827 |  |  |
|  |  |  |  | 6.10 |  |  | 39 |  | 285.4 |  |  | 1 827 |  |
| 120. | ТЕРм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.92 | 103.59 | 64.55 | 5.93 | 95 | 59 | 5 | 16.9 | 7.9 | 1 163 | 1 004 | 43 |
|  |  |  |  | 33.11 | 0.36 |  | 30 |  | 3.83 | 17 |  | 117 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 56 |  |  |  | 81% | 818 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 38 |  |  |  | 52% | 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 2 506 |  |  |
| 121. | ТЕРм 08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 0.84 | 142.70 | 75.32 | 8.89 | 120 | 63 | 7 | 16.9 | 7.9 | 1 316 | 1 069 | 59 |
|  |  |  |  | 58.48 | 0.54 |  | 49 |  | 3.82 | 17 |  | 188 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 60 |  |  |  | 81% | 872 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41 |  |  |  | 52% | 560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 2 748 |  |  |
| 122. | ТССЦ 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.094 | 3 697.14 |  |  | 348 |  |  |  |  | 3 112 |  |  |
|  |  |  |  | 3 697.14 |  |  | 348 |  | 33 102.26 |  |  | 3 112 |  |
|  | Объем: 92*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ТССЦ 501-8484 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.086 | 7 877.29 |  |  | 677 |  |  |  |  | 6 214 |  |  |
|  |  |  |  | 7 877.29 |  |  | 677 |  | 72 252.48 |  |  | 6 214 |  |
|  | Объем: 84*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | ТЕРм 08-02-412-06 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м | 0.68 | 377.52 | 172.45 | 59.24 | 257 | 117 | 40 | 16.9 | 7.91 | 2 802 | 1 982 | 319 |
|  |  |  |  | 145.82 | 3.62 |  | 99 | 2 | 5.06 | 16.88 |  | 502 | 42 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 113 |  |  |  | 81% | 1 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 77 |  |  |  | 52% | 1 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 447 |  |  |  |  | 5 494 |  |  |
| 125. | ТЕРм 08-02-412-12 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м | 0.2 | 234.04 | 107.30 | 59.24 | 47 | 21 | 12 | 16.9 | 7.91 | 507 | 363 | 94 |
|  |  |  |  | 67.49 | 3.62 |  | 13 | 1 | 3.75 | 16.88 |  | 51 | 12 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 21 |  |  |  | 81% | 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 14 |  |  |  | 52% | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 1 006 |  |  |
| 126. | ТССЦ 501-8511 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м | 0.1 | 52 262.85 |  |  | 5 226 |  |  |  |  | 42 054 |  |  |
|  |  |  |  | 52 262.85 |  |  | 5 226 |  | 420 542.41 |  |  | 42 054 |  |
|  | Объем: 98*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | ТЕРм 08-02-144-03 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт. | 0.24 | 151.46 | 148.98 |  | 36 | 36 |  | 16.9 | 1 | 614 | 604 |  |
|  |  |  |  | 2.48 |  |  | 1 |  | 16.92 | 1 |  | 10 |  |
|  | Объем: 12*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34 |  |  |  | 81% | 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 1 417 |  |  |
| 128. | С Цена поставщик. Коробка распред. ip44, шт | 10 | 12.26 |  |  | 123 |  |  |  |  | 605 |  |  |
|  |  |  |  | 12.26 |  |  | 123 |  | 4.93 |  |  | 605 |  |
|  | Поправки: М: =58.70*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ТЕРм 08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.26 | 2 495.42 | 891.76 | 346.73 | 649 | 232 | 90 | 16.9 | 6.54 | 5 665 | 3 918 | 590 |
|  |  |  |  | 1 256.94 | 15.92 |  | 327 | 4 | 3.54 | 16.91 |  | 1 157 | 70 |
|  | Объем: 10+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 224 |  |  |  | 81% | 3 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 153 |  |  |  | 52% | 2 074 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 027 |  |  |  |  | 10 969 |  |  |
| 130. | С.Цена поставщик Светильник настенный IP54, шт | 10 | 86.08 |  |  | 861 |  |  |  |  | 4 244 |  |  |
|  |  |  |  | 86.08 |  |  | 861 |  | 4.93 |  |  | 4 244 |  |
|  | Поправки: М: =412*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | С.Цена поставщик Светильник потолочный IP44, шт | 16 | 79.39 |  |  | 1 270 |  |  |  |  | 6 262 |  |  |
|  |  |  |  | 79.39 |  |  | 1 270 |  | 4.93 |  |  | 6 262 |  |
|  | Поправки: М: =380*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | С.Цена поставщик Лампы энергосберегающие для светильников, шт | 26 | 28.20 |  |  | 733 |  |  |  |  | 3 615 |  |  |
|  |  |  |  | 28.20 |  |  | 733 |  | 4.93 |  |  | 3 615 |  |
|  | Поправки: М: =135*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | ТЕРм 08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.16 | 394.77 | 325.20 | 7.67 | 63 | 52 | 1 | 16.9 | 7.58 | 932 | 879 | 9 |
|  |  |  |  | 61.90 | 0.54 |  | 10 |  | 4.34 | 17 |  | 43 | 1 |
|  | Объем: 14+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 49 |  |  |  | 81% | 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 34 |  |  |  | 52% | 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  | 2 102 |  |  |
| 134. | ТССЦ 509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт. | 16 | 7.15 |  |  | 114 |  |  |  |  | 1 340 |  |  |
|  |  |  |  | 7.15 |  |  | 114 |  | 83.73 |  |  | 1 340 |  |
| 135. | ТЕРм 08-03-591-05 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 400.92 | 331.25 | 7.67 | 8 | 7 |  | 16.9 | 7.58 | 119 | 112 | 1 |
|  |  |  |  | 62.00 | 0.54 |  | 1 |  | 4.36 | 17 |  | 5 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7 |  |  |  | 81% | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 |  |  |  | 52% | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 268 |  |  |
| 136. | С.Цена поставщик Выключатель двухклавишный универсальный IP44, шт | 2 | 23.44 |  |  | 47 |  |  |  |  | 231 |  |  |
|  |  |  |  | 23.44 |  |  | 47 |  | 4.93 |  |  | 231 |  |
|  | Поправки: М: =112.20*1.03/4.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройство контура заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.021 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 27 | 27 |  | 16.9 | 1 | 453 | 453 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 19 |  |  |  | 61% | 276 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 10 |  |  |  | 31% | 140 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 870 |  |  |
| 138. | ТЕР 01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.021 | 704.46 | 704.46 |  | 15 | 15 |  | 16.9 | 1 | 250 | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.7*0.5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 11 |  |  |  | 61% | 153 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 6 |  |  |  | 31% | 78 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 480 |  |  |
| 139. | ТЕРм 08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт. | 0.3 | 246.51 | 106.79 | 61.69 | 74 | 32 | 19 | 16.9 | 7.16 | 774 | 541 | 133 |
|  |  |  |  | 78.03 | 2.87 |  | 23 | 1 | 4.27 | 16.88 |  | 100 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 31 |  |  |  | 81% | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21 |  |  |  | 52% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 1 513 |  |  |
| 140. | ТССЦ 101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.034 | 5 326.70 |  |  | 181 |  |  |  |  | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  | 5 326.70 |  |  | 181 |  | 38 247.36 |  |  | 1 300 |  |
|  | Объем: 3*3*3.77/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | ТЕРм 08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 0.1 | 385.74 | 165.67 | 80.76 | 39 | 17 | 8 | 16.9 | 6.89 | 395 | 280 | 56 |
|  |  |  |  | 139.31 | 3.32 |  | 14 |  | 4.25 | 16.89 |  | 59 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 81% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 11 |  |  |  | 52% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 775 |  |  |
| 142. | ТССЦ 101-1638 Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т | 0.016 | 7 160.12 |  |  | 115 |  |  |  |  | 670 |  |  |
|  |  |  |  | 7 160.12 |  |  | 115 |  | 41 896.39 |  |  | 670 |  |
|  | Объем: 10*1.57/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | ТЕРм 08-02-146-02 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.2 | 1 034.32 | 136.41 | 753.60 | 207 | 27 | 151 | 16.9 | 6.72 | 1 621 | 461 | 1 013 |
|  |  |  |  | 144.31 | 66.05 |  | 29 | 13 | 5.1 | 16.91 |  | 147 | 223 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 38 |  |  |  | 81% | 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 26 |  |  |  | 52% | 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 2 531 |  |  |
| 144. | ТССЦ 501-8218 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2, 1000 м | 0.0204 | 36 538.46 |  |  | 745 |  |  |  |  | 4 405 |  |  |
|  |  |  |  | 36 538.46 |  |  | 745 |  | 215 930.32 |  |  | 4 405 |  |
|  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 32 792 | 3 457 | 3 287 |  |  | 232 751 | 58 420 | 18 769 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 029 | 308 |  |  |  | 155 282 | 5 300 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 670 | 2 022 | 993 |  |  | 176 276 | 34 176 | 6 401 |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 652 | 61 |  |  |  | 135 697 | 1 110 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 20 861 |  |  |  |  | 125 455 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 77-81; %=81 - по стр. 82, 83, 92, 94, 96, 98, 100, 103, 106, 108, 110, 113, 117, 120, 121, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143) |  |  |  |  | 1 972 |  |  |  |  | 28 475 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 77-83, 92, 94, 96, 98, 100, 103, 106, 108, 110, 113, 117, 120, 121, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143) |  |  |  |  | 1 354 |  |  |  |  | 18 349 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 996 |  |  |  |  | 223 100 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 132 | 1 425 | 2 170 |  |  | 42 773 | 24 070 | 11 282 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 537 | 247 |  |  |  | 7 421 | 4 190 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 1 970 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 84-87; %=80 - по стр. 88, 89; %=61 - по стр. 137, 138) |  |  |  |  | 1 622 |  |  |  |  | 23 210 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 84-87; %=37 - по стр. 88, 89; %=31 - по стр. 137, 138) |  |  |  |  | 924 |  |  |  |  | 12 438 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 678 |  |  |  |  | 78 421 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  | 12 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  | 12 164 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 840 |  |  |  |  | 12 164 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 150 | 10 | 124 |  |  | 1 538 | 174 | 1 086 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 90) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 174 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 90) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 104 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 538 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 38 664 |  |  |  |  | 315 223 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 827 |  |  |  |  | 6 746 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 39 491 |  |  |  |  | 321 969 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  | 6 439 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 40 281 |  |  |  |  | 328 408 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 26 029 |  |  |  |  | 155 282 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 3 457 |  |  |  |  | 58 420 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 3 287 |  |  |  |  | 18 769 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 5 300 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 2 979 |  |  |  |  | 13 469 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 29 008 |  |  |  |  | 168 751 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 5 221 |  |  |  |  | 30 375 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 45 502 |  |  |  |  | 358 783 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 594 |  |  |  |  | 51 685 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 278 |  |  |  |  | 30 787 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 174 896 | 17 580 | 14 115 |  |  | 1 010 954 | 297 080 | 91 684 |
|  |  |  |  |  |  |  | 143 079 | 1 380 |  |  |  | 620 163 | 23 406 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 101 998 | 2 022 | 993 |  |  | 405 749 | 34 176 | 6 401 |
|  |  |  |  |  |  |  | 98 980 | 61 |  |  |  | 365 170 | 1 110 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 97 189 |  |  |  |  | 354 928 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 77-81; %=81 - по стр. 82, 83, 92, 94, 96, 98, 100, 103, 106, 108, 110, 113, 117, 120, 121, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143) |  |  |  |  | 1 972 |  |  |  |  | 28 475 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 77-83, 92, 94, 96, 98, 100, 103, 106, 108, 110, 113, 117, 120, 121, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143) |  |  |  |  | 1 354 |  |  |  |  | 18 349 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105 324 |  |  |  |  | 452 573 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 440 | 6 180 | 5 924 |  |  | 272 113 | 104 431 | 34 834 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 336 | 538 |  |  |  | 132 850 | 9 113 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 5 793 |  |  |  |  | 53 351 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 46; %=66 - по стр. 11-13; %=84 - по стр. 17, 18, 57, 84-87; %=80 - по стр. 54, 88, 89; %=61 - по стр. 58, 59, 65, 137, 138; %=99 - по стр. 62; %=73 - по стр. 67; %=94 - по стр. 69-74) |  |  |  |  | 6 314 |  |  |  |  | 90 570 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 17, 18, 46, 57, 84-87; %=40 - по стр. 11-13; %=37 - по стр. 54, 88, 89; %=31 - по стр. 58, 59, 65, 137, 138; %=61 - по стр. 62; %=34 - по стр. 67; %=51 - по стр. 69-74) |  |  |  |  | 3 735 |  |  |  |  | 50 492 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 42 489 |  |  |  |  | 413 175 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 470 | 9 303 | 5 404 |  |  | 313 633 | 157 206 | 34 286 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 763 | 781 |  |  |  | 122 143 | 13 183 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 19, 20, 50, 61; %=98 - по стр. 2, 14, 21, 30, 37, 49, 51, 52, 63, 68) |  |  |  |  | 10 768 |  |  |  |  | 155 029 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 19, 20, 50, 61; %=56 - по стр. 2, 14, 21, 30, 37, 49, 51, 52, 63, 68) |  |  |  |  | 6 736 |  |  |  |  | 89 954 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 974 |  |  |  |  | 558 616 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 988 | 75 | 1 794 |  |  | 19 459 | 1 267 | 16 163 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 15, 55, 75, 90) |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 1 267 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15, 55, 75, 90) |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 760 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 1 988 |  |  |  |  | 19 459 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 205 775 |  |  |  |  | 1 443 823 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 4 404 |  |  |  |  | 30 898 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 210 179 |  |  |  |  | 1 474 721 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 4 204 |  |  |  |  | 29 494 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 214 383 |  |  |  |  | 1 504 215 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы (в т.ч. оборудование) |  |  |  |  | 143 079 |  |  |  |  | 620 163 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 17 580 |  |  |  |  | 297 080 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 14 115 |  |  |  |  | 91 684 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 1 380 |  |  |  |  | 23 406 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 12 735 |  |  |  |  | 68 278 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 155 814 |  |  |  |  | 688 441 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 28 047 |  |  |  |  | 123 919 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 242 430 |  |  |  |  | 1 628 134 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 19 054 |  |  |  |  | 274 074 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 11 825 |  |  |  |  | 158 795 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |