| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши МКД по адресу: ул. Дорожная, 24-38 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 14 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 14 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 14 |
| 4. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.23075 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 1.2 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 5 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев(кобылки) | 100 м | 2.4 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 3.7 |
| 9. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАУЭРЛАТА) | 1 м3 кладки | 4.2 |
| 10. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.3 |
| 11. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.3 |
| 12. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные "Велюкс" (размером 0,55*0,78 ) | шт | 30 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 14 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 289.8 |
| 15. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 14 |
| 16. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК 135) | м2 | 1750 |
| 17. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 14 |
| 18. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 64.5 |
| 19. | Устройство снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 2.1 |
| 20. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 2.1 |
| 21. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 2.1 |
| 22. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.1 |
| 23. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.35 |
| 24. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.36 |
| 25. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.26 |
| 26. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.09 |
| 27. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.08 |
| 28. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.199 |
| 29. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.8358 |
| 30. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2 канала) | 100 м труб | 0.04 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.088 |
| 32. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала) | 100 м труб | 0.035 |
| 33. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.231 |
| 34. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8 каналов) | 100 м труб | 0.02 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.308 |
| 36. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4 каналов) | 100 м труб | 0.04 |
| 37. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.264 |
| 38. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 5 каналов) | 100 м труб | 0.032 |
| 39. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2112 |
| 40. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала) | 100 м труб | 0.032 |
| 41. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2112 |
| 42. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 1.45 |
| 43. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.45 |
| 44. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 98.584 |
| 45. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 98.584 |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.директора ООО «ЖЭУ -23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |