| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 990 348 | руб. | Смета на сумму: | 990 348 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Ген.директор ООО «Северо-Западная Управляющая компания» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / Т.К. Казакова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт подвала, чердачного перекрытия, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома №4 по ул.Адмиральская, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 990.348 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  | 1.479 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 43.907 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.139 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 194.908 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 3кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.065 | 64 810.42 | 4 213 |
|  |  | Объем: 65.0*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 2.69035 | 209.585 | 564 |
| 1. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 15.81775 | 161.500 | 2 555 |
| 1. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.1391 | 1 647.59 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 38 |
| 1. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.08385 | 35.92 | 3 |
| 1. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 2.55125 | 530.53 | 1 354 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 525 |
| 1. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 7.65375 | 9.46 | 72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 244 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 871 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 328 |
| 2. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 11.7 | 528.56 | 6 184 |
|  |  | Объем: 6.5*1.8 |  |  |  |  |  |
| 3. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.13 | 23 344.86 | 3 035 |
|  |  | Объем: 65*0.2*1.0 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 20.02 | 151.590 | 3 035 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 2 185 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 153 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 374 |
| 4. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.13 | 7 797.26 | 1 014 |
| 4. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 6.9628 | 145.580 | 1 014 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 730 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 385 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 129 |
| 5. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 20.8 | 156.52 | 3 256 |
|  |  | Объем: 13*1.6 |  |  |  |  |  |
| 6. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 11.7 | 271.61 | 3 178 |
| 7. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка цементно-песчан. раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.2 | 14 060.03 | 2 812 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.556 | 182.880 | 102 |
| 7. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 14.176 | 187.210 | 2 654 |
| 7. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.18 | 14.70 | 3 |
| 7. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.556 | 277.04 | 154 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 102 |
| 7. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.07 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 618 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 295 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 726 |
| 8. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 |  | 0.378 | 2 063.31 | 780 |
|  |  | Объем: (0.2)*1.89 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.2 | 3 899.70 | 780 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.15 | 253.187 | 38 |
| 9. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 3.108 | 212.640 | 661 |
| 9. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.062 | 316.25 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 17 |
| 9. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.088 | 1 083.12 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 9. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.1 | 41.33 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 776 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 447 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 003 |
| 10. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.048 | 70 427.07 | 3 380 |
|  |  | Объем: (0.2)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.65 | 4 728.07 | 3 073 |
|  |  | Объем: 65.0*1.0 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.00065 | 236.670 |  |
| 11. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 2.0735 | 158.710 | 329 |
| 11. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00065 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 11. 4. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 110 | 71.5 | 38.37 | 2 743 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 362 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 659 |
| 12. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 |  | -71.5 | 38.37 | -2 743 |
|  |  | Объем: (0.65)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 13. | 12.1.02.13-0001 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м2 |  | 71.5 | 71.64 | 5 122 |
|  |  | Объем: 65*1.1 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 6.5 | 775.84 | 5 043 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.95 | 205.930 | 402 |
| 14. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 22.165 | 167.930 | 3 722 |
| 14. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.52 | 1 025.14 | 533 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 107 |
| 14. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 2.86 | 3.17 | 9 |
| 14. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 1.43 | 530.53 | 759 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 294 |
| 14. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.975 | 20.52 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4 578 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 639 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 260 |
| 15. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 7.8 | 561.70 | 4 381 |
|  |  | Объем: (6.5)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 6.5 | 2 767.09 | 17 986 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 3.575 | 205.930 | 736 |
| 16. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 24.245 | 172.120 | 4 173 |
| 16. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.585 | 1 025.14 | 600 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 120 |
| 16. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 6.045 | 3.17 | 19 |
| 16. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.99 | 530.53 | 1 586 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 616 |
| 16. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.975 | 20.52 | 20 |
| 16. 7. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1 | 6.5 | 1 499.82 | 9 749 |
| 16. 8. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.585 | 1 499.82 | 877 |
| 16. 9. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ, 800, фракция 40-70 мм | м3 | 0.1 | 0.65 | 1 479.42 | 962 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 449 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 142 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 577 |
| 17. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 6.5 | 3 921.84 | 25 492 |
|  |  | Объем: 65*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 23.79 | 162.900 | 3 875 |
| 17. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 3.12 | 3.62 | 11 |
| 17. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.013 | 23 043.61 | 300 |
| 17. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.275 | 20.52 | 47 |
| 17. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 6.63 | 3 202.16 | 21 230 |
| 17. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0065 | 4 417.20 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4 301 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 480 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 273 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 86 986 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 74 368 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 5 122 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 3, 4; %=95 - по стр. 7; %=111 - по стр. 9, 14, 16, 17; %=110 - по стр. 11) |  |  |  |  |  | 24 243 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=38 - по стр. 3, 4; %=47 - по стр. 7; %=64 - по стр. 9, 14, 16, 17; %=68 - по стр. 11) |  |  |  |  |  | 13 638 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 112 249 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 12 618 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 12 618 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 124 867 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 672 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 127 539 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 551 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 130 090 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 23 416 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 153 506 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 24 243 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 13 638 |
|  | Раздел 2. Подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 2.62 | 3 459.28 | 9 063 |
| 18. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 59.7884 | 151.590 | 9 063 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 8 972 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 438 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 473 |
| 19. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 2.62 | 724.88 | 1 899 |
| 19. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 9.8774 | 151.590 | 1 497 |
| 19. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.00262 | 152 360.70 | 399 |
| 19. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.131 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 198 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 749 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 845 |
| 20. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т |  | -0.00262 | 152 360.70 | -399 |
|  |  | Объем: (2.62)*(-0.001) |  |  |  |  |  |
| 21. | С1 цена поставщ. | Антисептик "НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона | кг |  | 2.62 | 271.00 | 710 |
| 22. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1.8 | 12 231.92 | 22 017 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.774 | 276.630 | 214 |
| 22. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 63.702 | 155.780 | 9 923 |
| 22. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.36 | 938.25 | 338 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 100 |
| 22. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.414 | 316.25 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 115 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0792 | 20.52 | 2 |
| 22. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.4554 | 2 816.41 | 1 283 |
| 22. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.7236 | 14 291.11 | 10 341 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 8 718 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 7 096 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 831 |
| 23. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 2.62 | 21 962.06 | 57 541 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 19.08408 | 192.456 | 3 673 |
| 23. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 237.0576 | 176.450 | 41 829 |
| 23. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 1.94928 | 316.25 | 616 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 539 |
| 23. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 17.1348 | 267.47 | 4 583 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 3 134 |
| 23. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0001834 | 88 190.78 | 16 |
| 23. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.01572 | 8 452.25 | 133 |
| 23. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 3.9562 | 2 036.03 | 8 055 |
| 23. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 7.2574 | 318.06 | 2 308 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 43 227 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 21 386 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 154 |
| 24. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 2.62 | 2 439.42 | 6 391 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.09432 | 249.990 | 24 |
| 24. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 32.10024 | 158.710 | 5 095 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.03144 | 316.25 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.06288 | 1 083.12 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 24. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 2.096 | 162.00 | 340 |
| 24. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0262 | 41.33 | 1 |
| 24. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.001048 | 3 511.28 | 4 |
| 24. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.04454 | 15 086.12 | 672 |
| 24. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00131 | 56 341.22 | 74 |
| 24. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.004192 | 30 664.71 | 129 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 863 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 406 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 660 |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСНр 57-10-2 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест |  | 0.4 | 14 863.39 | 5 945 |
| 25. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69.35 | 27.74 | 166.250 | 4 612 |
| 25. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 0.68 | 0.272 | 97.98 | 27 |
| 25. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.68 | 0.272 | 9.46 | 3 |
| 25. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.028 | 20.52 | 1 |
| 25. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.02 | 0.008 | 7 505.55 | 60 |
| 25. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1 | 0.4 | 3 109.35 | 1 244 |
| 25. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.28 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 690 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 3 136 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 771 |
| 26. | ГЭСНр 57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест |  | 0.15 | 27 795.32 | 4 169 |
| 26. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 124.23 | 18.6345 | 166.250 | 3 098 |
| 26. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.207 | 97.98 | 20 |
| 26. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.207 | 9.46 | 2 |
| 26. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.015 | 20.52 |  |
| 26. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.045 | 0.00675 | 7 505.55 | 51 |
| 26. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.14 | 0.321 | 3 109.35 | 998 |
| 26. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 0.222 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 478 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2 107 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 754 |
| 27. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз | 100 м2 |  | 0.03 | 1 492.40 | 45 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00072 | 256.650 |  |
| 27. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 0.2358 | 187.210 | 44 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00036 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00036 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 27. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.003 | 41.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 |
| 28. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг |  | 0.39 | 67.41 | 26 |
|  |  | Объем: 0.03*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Балки перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 4.5 | 179.55 | 808 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 4.86 | 166.250 | 808 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 654 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 485 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 947 |
| 30. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.045 | 2 467.55 | 111 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00108 | 221.300 |  |
| 30. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.28674 | 206.910 | 59 |
| 30. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 11.40 |  |
| 30. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 025.14 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 30. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 30. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.06048 | 19.97 | 1 |
| 30. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00054 | 76 468.18 | 41 |
| 30. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00009 | 89 612.55 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 48 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194 |
| 31. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.045 | 2 798.50 | 126 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00108 | 221.300 |  |
| 31. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.20682 | 176.450 | 36 |
| 31. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 11.40 |  |
| 31. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 025.14 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 31. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00054 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 31. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.0351 | 19.97 | 1 |
| 31. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000855 | 97 393.66 | 83 |
| 31. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000063 | 68 605.16 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 22 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 |
|  | Ремонт деревянной лестницы спуска в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. |  | 0.06 | 70 822.01 | 4 249 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 0.0606 | 260.804 | 16 |
| 32. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 19.116 | 166.250 | 3 178 |
| 32. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 0.0366 | 316.25 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.024 | 1 083.12 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 32. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00018 | 59 108.39 | 11 |
| 32. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.02214 | 8 681.08 | 192 |
| 32. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 0.096 | 8 654.97 | 831 |
| 32. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.34 | 0.2004 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 2 427 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 916 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 593 |
| 33. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | -0.096 | 8 654.97 | -831 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-1.6) |  |  |  |  |  |
| 34. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | -0.022 | 8 681.08 | -191 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-0.369) |  |  |  |  |  |
| 35. | 11.1.03.06-0073 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт | м3 |  | 0.096 | 10 508.19 | 1 009 |
|  |  | Объем: 0.06*1.6 |  |  |  |  |  |
| 36. | 11.1.03.06-0069 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт | м3 |  | 0.022 | 10 553.47 | 232 |
|  |  | Объем: 0.06*0.369 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 10-01-091-01 | Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 |  | 0.061 | 1 427.74 | 87 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.192 | 0.011712 | 236.670 | 3 |
| 37. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.12 | 0.37332 | 182.740 | 68 |
| 37. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.048 | 0.002928 | 271.57 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 37. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.144 | 0.008784 | 1 083.12 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 37. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.956 | 0.302316 | 19.97 | 6 |
| 37. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.003 | 0.000183 | 20.52 |  |
| 37. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 0.061 | 41.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 75 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 38 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 201 |
| 38. | 14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т |  | 0.0007015 | 44 557.87 | 31 |
|  |  | Объем: (0.061)*0.0115 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных | 100 м2 |  | 0.061 | 1 886.28 | 115 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00366 | 236.670 | 1 |
| 39. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 3.816 | 0.232776 | 178.550 | 42 |
| 39. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000732 | 271.57 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 39. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.002928 | 1 083.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 39. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.844 | 0.173484 | 19.97 | 3 |
| 39. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.00061 | 20.52 |  |
| 39. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 0.061 | 41.33 | 3 |
| 39. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 10.35 | 0.63135 | 101.58 | 64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 176 |
| 40. | ГЭСН 15-07-002-01 (прим) | Окраска деревянных поверхностей водно-дисперсионными красками (за 2 раза) | 100 м2 |  | 0.061 | 3 254.78 | 199 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.00732 | 236.670 | 2 |
| 40. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 18.792 | 1.146312 | 162.900 | 187 |
| 40. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.001464 | 271.57 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 40. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.005856 | 1 083.12 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 40. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.00122 | 20.52 |  |
| 40. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2 | 0.122 | 41.33 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 180 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 467 |
| 41. | 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная | т |  | 0.001464 | 294 917.12 | 432 |
|  |  | Объем: (0.061)*12.0/1000*2 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.072 | 571.49 | 41 |
| 42. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 0.27144 | 151.590 | 41 |
| 42. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.00792 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 |
| 43. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.072 | 6 064.67 | 437 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.007776 | 241.110 | 2 |
| 43. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 0.663552 | 166.250 | 110 |
| 43. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000864 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 43. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.006912 | 1 083.12 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 43. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.0000216 | 80 547.66 | 2 |
| 43. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 7.272 | 43.57 | 317 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 124 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 72 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 633 |
|  | Окна подвала |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: решеток | т |  | 0.01 | 6 544.93 | 65 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.00217 | 252.138 | 1 |
| 44. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 0.35553 | 166.250 | 59 |
| 44. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00084 | 938.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 44. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.07371 | 32.96 | 2 |
| 44. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00133 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 44. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.01302 | 3.25 |  |
| 44. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.01421 | 115.55 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 49 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 43 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157 |
| 45. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т |  | 0.06 | 150 410.35 | 9 025 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.0186 | 252.138 | 5 |
| 45. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 3.0474 | 166.250 | 507 |
| 45. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0072 | 938.25 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 45. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.6318 | 32.96 | 21 |
| 45. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0114 | 1 083.12 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 45. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.1116 | 3.25 |  |
| 45. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.1218 | 115.55 | 14 |
| 45. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.09 | 51.49 | 5 |
| 45. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.027 | 48.29 | 1 |
| 45. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000084 | 61 864.39 | 5 |
| 45. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.000198 | 94 021.16 | 19 |
| 45. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000006 | 59 108.39 |  |
| 45. 13. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000006 | 204 661.09 | 1 |
| 45. 14. | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1 | 0.06 | 140 458.70 | 8 428 |
| 45. 15. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.001122 | 349.63 |  |
| 45. 16. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000018 | 48 512.74 |  |
| 45. 17. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000186 | 76 468.18 | 1 |
| 45. 18. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000036 | 88 583.43 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 415 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 369 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 808 |
| 46. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.046 | 2 239.10 | 103 |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00092 | 221.300 |  |
| 46. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.24426 | 206.910 | 51 |
| 46. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 11.40 |  |
| 46. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 025.14 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 46. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 46. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.05152 | 19.97 | 1 |
| 46. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000552 | 76 468.18 | 42 |
| 46. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000092 | 89 612.55 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 175 |
| 47. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.046 | 2 656.51 | 122 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00092 | 221.300 |  |
| 47. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.17618 | 176.450 | 31 |
| 47. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 11.40 |  |
| 47. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 025.14 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 47. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00046 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 47. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.0299 | 19.97 | 1 |
| 47. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000874 | 97 393.66 | 85 |
| 47. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000644 | 68 605.16 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 19 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 166 |
| 48. | ГЭСН 46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 |  | 0.015 | 8 722.52 | 131 |
| 48. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 14.63 | 0.21945 | 158.710 | 35 |
| 48. 2. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.32 | 0.0048 | 25.66 |  |
| 48. 3. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.24 | 0.0036 | 2 816.41 | 10 |
| 48. 4. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.4 | 0.006 | 14 291.11 | 86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187 |
| 49. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.046 | 29 600.46 | 1 362 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.35604 | 276.630 | 98 |
| 49. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 7.94696 | 157.170 | 1 249 |
| 49. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.35604 | 316.25 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 808 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 504 |
| 50. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.05 | 112 468.26 | 5 623 |
|  |  | Объем: (0.85*0.9)*6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.3198 | 249.865 | 80 |
| 50. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 12.9648 | 170.030 | 2 204 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.1056 | 316.25 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 29 |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.2142 | 1 083.12 | 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 51 |
| 50. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 21.45 | 22.23 | 477 |
| 50. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 3.55 | 21.15 | 75 |
| 50. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.355 | 258.67 | 350 |
| 50. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 3.57 | 92.91 | 332 |
| 50. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.4 | 480.30 | 192 |
| 50. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 5.7 | 303.05 | 1 727 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 421 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 233 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 277 |
| 51. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 5 | 6 492.05 | 32 460 |
|  |  | Объем: (0.05)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 52. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.033 | 55 477.34 | 1 831 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.472 | 0.081576 | 276.630 | 23 |
| 52. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 8.080776 | 180.650 | 1 460 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.081576 | 316.25 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 52. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.1419 | 2 385.08 | 338 |
| 52. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0033 | 2 036.03 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 409 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 697 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 937 |
| 53. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.033 | 2 439.42 | 81 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.001188 | 249.990 |  |
| 53. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.404316 | 158.710 | 64 |
| 53. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000396 | 316.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 53. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.000792 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 53. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0264 | 162.00 | 4 |
| 53. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00033 | 41.33 |  |
| 53. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000132 | 3 511.28 |  |
| 53. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000561 | 15 086.12 | 8 |
| 53. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000165 | 56 341.22 | 1 |
| 53. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000528 | 30 664.71 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 61 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 30 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 172 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 165 065 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 155 975 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 977 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 18, 48, 49; %=80 - по стр. 19, 25, 26, 42; %=86 - по стр. 22; %=95 - по стр. 23, 24, 27, 39, 40, 52, 53; %=81 - по стр. 29-31, 46, 47; %=76 - по стр. 32; %=106 - по стр. 37, 50; %=111 - по стр. 43) |  |  |  |  |  | 82 124 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18, 29-32, 46-49; %=50 - по стр. 19; %=70 - по стр. 22; %=47 - по стр. 23, 24, 27, 39, 40, 52, 53; %=68 - по стр. 25, 26, 42; %=54 - по стр. 37, 50; %=64 - по стр. 43) |  |  |  |  |  | 47 882 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 285 981 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 090 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 45) |  |  |  |  |  | 463 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 44, 45) |  |  |  |  |  | 412 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 965 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 295 946 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 333 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 302 279 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 6 046 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 308 325 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 55 499 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 363 824 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 82 587 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 48 294 |
|  | Раздел 3. Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСН 11-01-008-03 (прим) | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 |  | 23 | 559.57 | 12 870 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 8.28 | 234.210 | 1 939 |
| 54. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.76 | 40.48 | 166.250 | 6 730 |
| 54. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.216 | 4.968 | 1 025.14 | 5 093 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 023 |
| 54. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.144 | 3.312 | 316.25 | 1 047 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 916 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 9 623 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 5 548 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 041 |
| 55. | ГЭСН 10-01-023-01 (прим) | Разборка ходовых досок | 100 м |  | 0.22 | 589.92 | 130 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.096 | 0.02112 | 263.310 | 6 |
| 55. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.04 | 0.6688 | 162.900 | 109 |
| 55. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.064 | 0.01408 | 938.25 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 55. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.032 | 0.00704 | 1 083.12 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 122 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 62 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314 |
| 56. | ГЭСН 10-01-010-01 (прим) | Установка элементов каркаса: из брусьев на балки (47мп) | м3 |  | 0.71 | 13 976.68 | 9 923 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 0.2556 | 236.670 | 60 |
| 56. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22.5 | 15.975 | 162.900 | 2 602 |
| 56. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.2556 | 1 083.12 | 277 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 60 |
| 56. 4. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.005325 | 94 021.16 | 501 |
| 56. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00213 | 59 108.39 | 126 |
| 56. 6. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.6603 | 8 665.05 | 5 722 |
| 56. 7. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.0852 | 8 171.09 | 696 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 822 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 437 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 182 |
| 57. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 |  | 4.48 | 2 122.78 | 9 510 |
|  |  | Объем: 224.0*2 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0896 | 236.670 | 21 |
| 57. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 15.456 | 166.250 | 2 570 |
| 57. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0896 | 1 083.12 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 57. 4. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 122.4 | 548.352 | 12.48 | 6 843 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 2 876 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 1 658 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 044 |
| 58. | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 |  | -548.35 | 12.48 | -6 843 |
|  |  | Объем: (4.48)*(-122.4) |  |  |  |  |  |
| 59. | 12.1.01.03-0036 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 |  | 274.176 | 34.54 | 9 470 |
|  |  | Объем: 2.24*122.4 |  |  |  |  |  |
| 60. | 12.1.01.03-0033 | Пленка диффузионная Tyvek Soft | 10 м2 |  | 27.4176 | 599.07 | 16 425 |
|  |  | Объем: 2.24*122.4 |  |  |  |  |  |
| 61. | ГЭСН 11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 |  | 2.24 | 6 062.75 | 13 581 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 2.5984 | 242.871 | 631 |
| 61. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 28.38 | 63.5712 | 174.220 | 11 075 |
| 61. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.4032 | 316.25 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 112 |
| 61. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.98 | 2.1952 | 1 083.12 | 2 378 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 520 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 12 994 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 7 492 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 067 |
| 62. | 12.2.05.10-0016 | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 |  | 29.994 | 2 502.87 | 75 071 |
|  |  | Объем: (2.24)*103.0*0.13 |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСН 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м |  | 0.22 | 7 752.63 | 1 706 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0264 | 263.310 | 7 |
| 63. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.8 | 0.836 | 162.900 | 136 |
| 63. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.08 | 0.0176 | 938.25 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 63. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0088 | 1 083.12 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 63. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00066 | 0.0001452 | 59 108.39 | 9 |
| 63. 6. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1.2 | 0.264 | 5 813.51 | 1 535 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 935 |
| 64. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  | -0.264 | 5 813.51 | -1 535 |
|  |  | Объем: (0.22)*(-1.2) |  |  |  |  |  |
| 65. | 11.1.03.06-0090 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | 0.264 | 8 489.22 | 2 241 |
|  |  | Объем: 0.22*1.2 |  |  |  |  |  |
| 66. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 0.374 | 313.21 | 117 |
| 66. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0003 | 0.0001122 | 205.930 |  |
| 66. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.78 | 0.66572 | 166.250 | 111 |
| 66. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0000374 | 582.58 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 66. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.0002 | 0.0000748 | 238.50 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 66. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.86 | 0.32164 | 19.97 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 67. | С7 цена поставщ. | Антисептик -антипирен "ПИРИЛАКС-ТЕРМА" для древесины | кг |  | 6.919 | 252.38 | 1 746 |
|  |  | Объем: 0.374*18.5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымохода |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 0.45 | 3 459.28 | 1 557 |
| 68. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 10.269 | 151.590 | 1 557 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 541 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 934 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 033 |
| 69. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1 | 12 231.92 | 12 232 |
| 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.43 | 276.630 | 119 |
| 69. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 35.39 | 155.780 | 5 513 |
| 69. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.2 | 938.25 | 188 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
| 69. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.23 | 316.25 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 64 |
| 69. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.044 | 20.52 | 1 |
| 69. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.253 | 2 816.41 | 713 |
| 69. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.402 | 14 291.11 | 5 745 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 4 844 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 3 942 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 018 |
| 70. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.5 | 1 244.35 | 622 |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.01 | 256.650 | 3 |
| 70. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 3.275 | 187.210 | 613 |
| 70. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 70. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 1 083.12 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 70. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.05 | 41.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 585 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 290 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 497 |
| 71. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг |  | 6.5 | 67.41 | 438 |
|  |  | Объем: 0.5*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСНр 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 |  | 0.5 | 27 462.71 | 13 731 |
| 72. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 65.7 | 180.650 | 11 869 |
| 72. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.55 | 11.40 | 6 |
| 72. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.175 | 20.52 | 4 |
| 72. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.91 | 2 036.03 | 1 853 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 9 377 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 5 935 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 042 |
| 73. | ГЭСН 15-04-002-01 (прим) | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.5 | 2 110.37 | 1 055 |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.015 | 249.990 | 4 |
| 73. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.21 | 5.105 | 158.710 | 810 |
| 73. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 73. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 1 083.12 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 73. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.4 | 162.00 | 65 |
| 73. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.005 | 41.33 |  |
| 73. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0002 | 3 511.28 | 1 |
| 73. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0085 | 15 086.12 | 128 |
| 73. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00025 | 56 341.22 | 14 |
| 73. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0008 | 30 664.71 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 773 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 383 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 211 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 74. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 8.44 | 528.56 | 4 461 |
| 75. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 8.44 | 271.61 | 2 292 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 180 800 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 174 047 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 30 320 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 54, 57, 61; %=106 - по стр. 55, 56, 63; %=90 - по стр. 66; %=99 - по стр. 68; %=86 - по стр. 69; %=95 - по стр. 70, 73; %=79 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 45 807 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 54, 57, 61; %=54 - по стр. 55, 56, 63; %=60 - по стр. 66, 68; %=70 - по стр. 69; %=47 - по стр. 70, 73; %=50 - по стр. 72) |  |  |  |  |  | 27 825 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 247 679 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 753 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 753 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 254 432 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 5 445 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 259 877 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 5 198 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 265 075 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 47 714 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 312 789 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 45 807 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 27 825 |
|  | Раздел 4. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.04 | 3 314.66 | 133 |
| 76. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.6068 | 184.980 | 112 |
| 76. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.174 | 97.98 | 17 |
| 76. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.348 | 9.46 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 111 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 |
| 77. | ГЭСН 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.08 | 19 567.69 | 1 565 |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.0344 | 236.670 | 8 |
| 77. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 6.0464 | 157.170 | 950 |
| 77. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.0184 | 11.40 |  |
| 77. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.0344 | 1 083.12 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 77. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.001096 | 20.52 |  |
| 77. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000472 | 59 108.39 | 28 |
| 77. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.000392 | 15 086.12 | 6 |
| 77. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0832 | 3 552.41 | 296 |
| 77. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00004 | 52 045.33 | 2 |
| 77. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00076 | 48 512.74 | 37 |
| 77. 11. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0168 | 6 764.95 | 114 |
| 77. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0144 | 6 641.32 | 96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 948 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 575 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 088 |
| 78. | ГЭСНр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 0.48 | 5 984.48 | 2 873 |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.048 | 276.630 | 13 |
| 78. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 16.6368 | 161.500 | 2 687 |
| 78. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.048 | 316.25 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
| 78. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 1.584 | 3.25 | 5 |
| 78. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.2064 | 473.15 | 98 |
| 78. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 1.3152 | 51.49 | 68 |
| 78. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.1056 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1 998 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 350 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 221 |
| 79. | ГЭСН 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м |  | 0.08 | 17 835.39 | 1 427 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00192 | 256.650 |  |
| 79. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 92.088 | 7.36704 | 184.980 | 1 363 |
| 79. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00096 | 618.94 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 79. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00096 | 758.89 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 79. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.12192 | 17.98 | 2 |
| 79. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 16.128 | 1.29024 | 38.69 | 50 |
| 79. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.368 | 0.02944 | 20.52 | 1 |
| 79. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0007 | 0.000056 | 150 309.65 | 8 |
| 79. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.111 | 0.00888 | 180.85 | 2 |
| 79. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.00032 | 45.31 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 567 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 968 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 962 |
| 80. | 24.1.02.01-0015 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт. |  | 6 | 64.78 | 389 |
| 81. | 24.3.02.05-0004 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм | м |  | 7.504 | 63.44 | 476 |
|  |  | Объем: 8*0.938 |  |  |  |  |  |
| 82. | С18.1-09.06-1048 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм, тип в/в | шт. |  | 5 | 880.18 | 4 401 |
| 83. | 24.3.05.16-0133 (прим) | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32мм | шт. |  | 4 | 30.41 | 122 |
| 84. | 24.3.05.15-0154 | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40х32х40 мм | шт. |  | 3 | 32.13 | 96 |
| 85. | 24.3.05.07-0153 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм | шт. |  | 6 | 10.51 | 63 |
| 86. | 18.1.10.12-0002 (прим) | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм | шт. |  | 4 | 384.94 | 1 540 |
| 87. | С2 цена поставщ. | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм | шт |  | 1 | 445.00 | 445 |
| 88. | С3 цена поставщ. | Переход металл-пластик 32/32мм | шт |  | 4 | 258.00 | 1 032 |
| 89. | ГЭСН 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | 100 м |  | 0.16 | 16 022.00 | 2 564 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 256.650 | 1 |
| 89. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 82.92 | 13.2672 | 184.980 | 2 454 |
| 89. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00192 | 618.94 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 89. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00192 | 758.89 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 89. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.24384 | 17.98 | 4 |
| 89. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 13.416 | 2.14656 | 38.69 | 83 |
| 89. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.58 | 0.0928 | 20.52 | 2 |
| 89. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0006 | 0.000096 | 150 309.65 | 14 |
| 89. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.1 | 0.016 | 180.85 | 3 |
| 89. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0063 | 0.001008 | 45.31 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 823 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 743 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 130 |
| 90. | 24.3.02.05-0005 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40 мм | м |  | 14.992 | 100.89 | 1 513 |
|  |  | Объем: 16*0.937 |  |  |  |  |  |
| 91. | 24.1.02.01-0016 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 40-45 мм | шт. |  | 14 | 75.03 | 1 050 |
| 92. | 24.3.05.16-0133 (прим) | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40/32мм | шт. |  | 2 | 30.41 | 61 |
| 93. | 24.3.05.07-0155 (прим) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм | шт. |  | 5 | 27.73 | 139 |
| 94. | ГЭСН 16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт. |  | 1 | 1 192.09 | 1 192 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 94. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.012 | 236.670 | 3 |
| 94. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 5.352 | 5.352 | 192.800 | 1 032 |
| 94. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 1 083.12 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 94. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.588 | 0.588 | 3.25 | 2 |
| 94. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.516 | 0.516 | 44.75 | 23 |
| 94. 6. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0084 | 0.0084 | 473.15 | 4 |
| 94. 7. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.037 | 0.037 | 51.49 | 2 |
| 94. 8. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 70 993.81 | 11 |
| 94. 9. | 23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 264.24 | 106 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 735 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 117 |
| 95. | ГЭСН 26-01-017-01 (прим) | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м |  | 2.4 | 1 013.15 | 2 432 |
| 95. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.6 | 236.670 | 142 |
| 95. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3.52 | 8.448 | 192.800 | 1 629 |
| 95. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.6 | 1 083.12 | 650 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 142 |
| 95. 4. | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 0.936 | 4.29 | 4 |
| 95. 5. | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 0.72 | 206.79 | 149 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 594 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 063 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 089 |
| 96. | 12.2.07.04-0190 (прим) | Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 42 мм | 10 м |  | 2.64 | 698.26 | 1 843 |
|  |  | Объем: 24*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 25 356 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 470 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 2 470 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 470 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 973 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 843 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 76, 77; %=90 - по стр. 95) |  |  |  |  |  | 2 653 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 76, 77, 95) |  |  |  |  |  | 1 705 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 331 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 913 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 78; %=115 - по стр. 79, 89, 94) |  |  |  |  |  | 7 579 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 78; %=71 - по стр. 79, 89, 94) |  |  |  |  |  | 4 796 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 29 288 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 42 089 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 901 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 42 990 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 860 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 43 850 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 7 893 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 51 743 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 10 232 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 501 |
|  | Раздел 5. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 шт. |  | 0.06 | 24 039.82 | 1 442 |
| 97. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 110.64 | 6.6384 | 184.980 | 1 228 |
| 97. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 30.57 | 1.8342 | 97.98 | 180 |
| 97. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 61.14 | 3.6684 | 9.46 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 216 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 737 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 395 |
| 98. | ГЭСН 46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 |  | 0.15 | 12 080.53 | 1 812 |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.036 | 236.670 | 9 |
| 98. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 44.66 | 6.699 | 157.170 | 1 053 |
| 98. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.49 | 0.0735 | 11.40 | 1 |
| 98. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.036 | 1 083.12 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 98. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.00048 | 20.52 |  |
| 98. 6. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.000165 | 15 086.12 | 2 |
| 98. 7. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.156 | 3 552.41 | 554 |
| 98. 8. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000075 | 52 045.33 | 4 |
| 98. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.001425 | 48 512.74 | 69 |
| 98. 10. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.0135 | 6 641.32 | 90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 051 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 637 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 501 |
| 99. | ГЭСНр 65-2-2 (прим) | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.08 | 14 115.99 | 1 129 |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.0256 | 276.630 | 7 |
| 99. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85.3 | 6.824 | 164.300 | 1 121 |
| 99. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 0.0256 | 316.25 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 99. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.34 | 0.1072 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 835 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 564 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 528 |
| 100. | ГЭСНр 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.06 | 11 354.44 | 681 |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0096 | 276.630 | 3 |
| 100. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 68.8 | 4.128 | 164.300 | 678 |
| 100. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.16 | 0.0096 | 316.25 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 100. 4. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.59 | 0.0354 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 504 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 341 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525 |
| 101. | ГЭСН 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.08 | 13 216.49 | 1 057 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.552 | 0.04416 | 245.357 | 11 |
| 101. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 66.996 | 5.35968 | 182.740 | 979 |
| 101. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0096 | 1 077.50 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 101. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.216 | 0.01728 | 758.89 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 101. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.216 | 0.01728 | 1 083.12 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 101. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.786 | 0.06288 | 20.52 | 1 |
| 101. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0002128 | 161 782.18 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 139 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 703 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 898 |
| 102. | 24.3.03.15-0101 | Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м |  | 7.984 | 225.97 | 1 804 |
|  |  | Объем: 0.08*99.8 |  |  |  |  |  |
| 103. | 24.1.02.01-0024 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм | шт. |  | 6 | 179.00 | 1 074 |
| 104. | ГЭСН 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.06 | 13 452.19 | 807 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0072 | 244.662 | 2 |
| 104. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 71.904 | 4.31424 | 182.740 | 788 |
| 104. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00144 | 1 077.50 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 104. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.048 | 0.00288 | 758.89 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 104. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.00288 | 1 083.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 104. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.197 | 0.01182 | 20.52 |  |
| 104. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 0.000072 | 161 782.18 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 909 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 561 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 276 |
| 105. | 24.3.03.02-0001 (прим) | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м |  | 5.988 | 100.64 | 603 |
|  |  | Объем: 6*0.998 |  |  |  |  |  |
| 106. | 24.1.02.01-0017 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм | шт. |  | 4 | 78.15 | 313 |
| 107. | С4 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам.110мм | шт |  | 3 | 189.00 | 567 |
| 108. | С5 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам.50мм | шт |  | 3 | 126.00 | 378 |
| 109. | С6 цена поставщ. | Ревизия ПВХ диам.110мм | шт |  | 3 | 107.00 | 321 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 11 988 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 254 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 97, 98) |  |  |  |  |  | 2 267 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97, 98) |  |  |  |  |  | 1 374 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 895 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 734 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 99, 100; %=115 - по стр. 101, 104) |  |  |  |  |  | 3 386 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 99, 100; %=71 - по стр. 101, 104) |  |  |  |  |  | 2 168 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 14 288 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 21 183 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 453 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 21 636 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 433 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 22 069 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 3 972 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 26 041 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 5 653 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 542 |
|  | Раздел 6. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 110. | ГЭСНр 67-4-1 | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. |  | 0.1 | 885.29 | 89 |
| 110. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.584 | 151.590 | 89 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 |
| 111. | ГЭСНр 67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.18 | 967.54 | 174 |
| 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0054 | 276.630 | 1 |
| 111. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 1.1376 | 151.590 | 172 |
| 111. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0054 | 316.25 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 147 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 112 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434 |
| 112. | ГЭСНр 67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб |  | 1.5 | 468.19 | 702 |
| 112. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 4.425 | 158.710 | 702 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 597 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 456 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 755 |
| 113. | ГЭСНр 67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0.6 | 2 733.48 | 1 640 |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.042 | 276.630 | 12 |
| 113. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 16.84 | 10.104 | 158.710 | 1 604 |
| 113. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.042 | 316.25 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 113. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 0.888 | 3.25 | 3 |
| 113. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.04 | 0.024 | 473.15 | 11 |
| 113. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.29 | 0.174 | 51.49 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 1 374 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 050 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 064 |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 114. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.08 | 3 314.66 | 265 |
| 114. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 1.2136 | 184.980 | 224 |
| 114. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.348 | 97.98 | 34 |
| 114. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.696 | 9.46 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 134 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 621 |
| 115. | ГЭСН 46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0.5 | 3 267.14 | 1 634 |
| 115. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15.64 | 7.82 | 178.550 | 1 396 |
| 115. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.06 | 2.03 | 97.98 | 199 |
| 115. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.12 | 4.06 | 9.46 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 382 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 838 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 854 |
| 116. | ГЭСН 46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. |  | 0.03 | 7 794.45 | 234 |
| 116. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 36.21 | 1.0863 | 178.550 | 194 |
| 116. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 11.37 | 0.3411 | 97.98 | 33 |
| 116. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 22.74 | 0.6822 | 9.46 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 192 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 116 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 542 |
| 117. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.055 | 19 452.37 | 1 070 |
|  |  | Объем: (3.14*0.01)*0.1*8+(0.03*0.02)*50 |  |  |  |  |  |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.022 | 236.670 | 5 |
| 117. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 4.1371 | 157.170 | 650 |
| 117. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.01155 | 11.40 |  |
| 117. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.022 | 1 083.12 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 117. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.0007535 | 20.52 |  |
| 117. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.0003245 | 59 108.39 | 19 |
| 117. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.0002695 | 15 086.12 | 4 |
| 117. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0572 | 3 552.41 | 203 |
| 117. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0005225 | 48 512.74 | 25 |
| 117. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.01155 | 6 764.95 | 78 |
| 117. 11. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0099 | 6 641.32 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 648 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 393 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 111 |
| 118. | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.125 | 29 863.00 | 3 733 |
|  |  | Объем: 50*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.435 | 1.179375 | 195.400 | 230 |
| 118. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 118.4592 | 14.8074 | 182.740 | 2 706 |
| 118. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.26 | 0.1575 | 316.25 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
| 118. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 8.175 | 1.021875 | 267.47 | 273 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 187 |
| 118. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.000015 | 88 190.78 | 1 |
| 118. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00075 | 8 452.25 | 6 |
| 118. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.23375 | 2 036.03 | 476 |
| 118. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.6925 | 318.06 | 220 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 789 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 380 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 902 |
| 119. | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.125 | 13 203.21 | 1 650 |
|  |  | Объем: 50*0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.255 | 0.031875 | 236.670 | 8 |
| 119. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 60.1128 | 7.5141 | 170.030 | 1 278 |
| 119. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.03 | 0.00375 | 271.57 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 119. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.225 | 0.028125 | 1 083.12 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 119. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.105 | 162.00 | 17 |
| 119. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.03875 | 41.33 | 2 |
| 119. 7. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.03 | 0.00375 | 39 894.84 | 150 |
| 119. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.02 | 0.0025 | 101.58 |  |
| 119. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.006375 | 27 109.98 | 173 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 604 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 476 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП (стояки подвал) |  |  |  |  |  |  |
| 120. | ГЭСНм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. |  | 1 | 928.58 | 929 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.432 | 0.432 | 225.654 | 97 |
| 120. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.844 | 2.844 | 192.800 | 548 |
| 120. 3. | 91.04.01-041 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 17.50 | 5 |
| 120. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 938.25 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 120. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.084 | 0.084 | 1 083.12 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 120. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.852 | 0.852 | 44.75 | 38 |
| 120. 7. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.264 | 0.264 | 530.53 | 140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 54 |
| 120. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.1 | 0.1 | 66.17 | 7 |
| 120. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0.1 | 94.02 | 9 |
| 120. 10. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.02 | 125.09 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 613 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 419 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 961 |
| 121. | 20.4.04.02-0043 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) | шт. |  | 1 | 686.75 | 687 |
| 122. | ГЭСНм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 1 | 612.77 | 613 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 1.872 | 184.980 | 346 |
| 122. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.156 | 44.75 | 7 |
| 122. 3. | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.006 | 121.57 | 1 |
| 122. 4. | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.001 | 164.00 |  |
| 122. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.012 | 547.78 | 7 |
| 122. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.07 | 66.17 | 5 |
| 122. 7. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.049 | 94.02 | 5 |
| 122. 8. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.014 | 180.76 | 3 |
| 122. 9. | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.001 | 396.44 |  |
| 122. 10. | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.001 | 140 458.70 | 140 |
| 122. 11. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.036 | 0.036 | 125.09 | 5 |
| 122. 12. | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.006 | 110.39 | 1 |
| 122. 13. | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.1 | 884.81 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 329 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 225 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 167 |
| 123. | П62.1-01.05-1230 Оборудование (прим) | Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- С | шт. |  | 1 | 218.19 | 218 |
| 124. | С1 .Цена поставщ Оборудование | Реле времени лестничное | шт |  | 1 | 1 200.00 | 1 200 |
| 125. | ГЭСНм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.6 | 4 676.84 | 2 806 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.216 | 0.1296 | 256.650 | 33 |
| 125. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.848 | 13.7088 | 182.740 | 2 505 |
| 125. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0648 | 938.25 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 18 |
| 125. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0648 | 1 083.12 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 125. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 1.5552 | 44.75 | 70 |
| 125. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.576 | 66.17 | 38 |
| 125. 7. | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.12 | 170.95 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 411 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 650 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 867 |
| 126. | 24.3.01.04-0042 | Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм | м |  | 61.2 | 14.41 | 882 |
|  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
| 127. | 23.1.02.06-0101 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. |  | 0.6 | 4 922.66 | 2 954 |
| 128. | 23.8.03.04-0191 | Соединительная муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. |  | 3.4 | 293.81 | 999 |
| 129. | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.6 | 1 389.63 | 834 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0288 | 256.650 | 7 |
| 129. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 3.8808 | 182.740 | 709 |
| 129. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 938.25 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 129. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0144 | 1 083.12 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 129. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.096 | 547.78 | 53 |
| 129. 6. | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00036 | 20 708.24 | 7 |
| 129. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.012 | 125.09 | 2 |
| 129. 8. | 20.2.01.05-0003 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.03 | 443.65 | 13 |
| 129. 9. | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.00732 | 1 205.12 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 680 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 465 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 980 |
| 130. | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.061 | 33 944.99 | 2 071 |
|  |  | Объем: 60*1.02 |  |  |  |  |  |
| 131. | ГЭСНм 08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.12 | 6 299.46 | 756 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 131. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0072 | 260.646 | 2 |
| 131. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 3.70944 | 192.800 | 715 |
| 131. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00432 | 938.25 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 131. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00288 | 1 083.12 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 131. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000378 | 8 452.25 | 3 |
| 131. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.01224 | 1 508.78 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 681 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 466 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 903 |
| 132. | 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 1.2 | 864.63 | 1 038 |
| 133. | ГЭСНм 08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 7 794.10 | 156 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 133. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0012 | 260.646 |  |
| 133. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 37.92 | 0.7584 | 192.800 | 146 |
| 133. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00072 | 938.25 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 133. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 1 083.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 133. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0022 | 547.78 | 1 |
| 133. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0204 | 180.76 | 4 |
| 133. 7. | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000032 | 158 747.35 | 1 |
| 133. 8. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000006 | 104 899.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 139 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 390 |
| 134. | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. |  | 0.2 | 423.08 | 85 |
| 135. | ГЭСНм 08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 6 412.36 | 64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 260.646 |  |
| 135. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.31488 | 192.800 | 61 |
| 135. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 938.25 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 135. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 083.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 135. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000315 | 8 452.25 |  |
| 135. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00102 | 1 508.78 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162 |
| 136. | С20.4-01.01-0052 | Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки | 10 шт. |  | 0.1 | 1 066.20 | 107 |
| 137. | 20.5.02.11-0041 | Коробка установочная У-92 | 10 шт. |  | 1 | 55.77 | 56 |
| 138. | 20.5.02.06-0037 | Коробки ответвительные типа У198 УХЛЗ | 10 шт. |  | 0.6 | 196.99 | 118 |
| 139. | ГЭСНм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.17 | 23 095.14 | 3 926 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.1 | 0.357 | 256.764 | 92 |
| 139. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 14.41056 | 192.800 | 2 778 |
| 139. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.17952 | 938.25 | 168 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
| 139. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.17748 | 1 083.12 | 192 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 42 |
| 139. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.0527 | 547.78 | 29 |
| 139. 6. | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0005202 | 140 835.80 | 73 |
| 139. 7. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.6936 | 180.76 | 125 |
| 139. 8. | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.1734 | 2 960.43 | 513 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 727 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 866 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 518 |
| 140. | 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 17 | 157.54 | 2 678 |
| 141. | С2 .Цена поставщ | Лампа энергосберегающая для светильников | шт |  | 17 | 85.00 | 1 445 |
| 142. | ГЭСН 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. |  | 1 | 1 771.04 | 1 771 |
| 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 236.670 | 2 |
| 142. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.94 | 8.94 | 166.250 | 1 486 |
| 142. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 1 083.12 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 142. 4. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00072 | 191.57 |  |
| 142. 5. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00192 | 35 403.16 | 68 |
| 142. 6. | 23.8.05.05-0012 | Муфты надвижные диаметром: 100 мм | шт. | 1 | 1 | 205.82 | 206 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 056 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 539 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 37 584 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 418 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 123, 124) |  |  |  |  |  | 43 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 123, 124) |  |  |  |  |  | 18 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 479 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 24 838 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 12 238 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 111-113; %=95 - по стр. 120, 122, 125, 129, 131, 133, 135, 139) |  |  |  |  |  | 9 754 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 111-113, 120, 122, 125, 129, 131, 133, 135, 139) |  |  |  |  |  | 6 845 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 41 437 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 675 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 110; %=99 - по стр. 114-117; %=95 - по стр. 118, 119) |  |  |  |  |  | 6 531 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 110; %=60 - по стр. 114-117; %=47 - по стр. 118, 119) |  |  |  |  |  | 3 524 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 730 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 653 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 142) |  |  |  |  |  | 1 711 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 142) |  |  |  |  |  | 1 056 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 420 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 67 066 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 435 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 68 501 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 370 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 69 871 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 12 577 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 82 448 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 17 996 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 11 425 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 507 779 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 418 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 123, 124) |  |  |  |  |  | 43 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 123, 124) |  |  |  |  |  | 18 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 479 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 27 308 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 14 708 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 111-113; %=95 - по стр. 120, 122, 125, 129, 131, 133, 135, 139) |  |  |  |  |  | 9 754 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 111-113, 120, 122, 125, 129, 131, 133, 135, 139) |  |  |  |  |  | 6 845 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 43 907 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 422 292 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 39 262 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=72 - по стр. 3, 4; %=95 - по стр. 7, 23, 24, 27, 39, 40, 52, 53, 70, 73, 118, 119; %=111 - по стр. 9, 14, 16, 17, 43, 54, 57, 61; %=110 - по стр. 11; %=99 - по стр. 18, 48, 49, 68, 76, 77, 97, 98, 114-117; %=80 - по стр. 19, 25, 26, 42; %=86 - по стр. 22, 69; %=81 - по стр. 29-31, 46, 47; %=76 - по стр. 32; %=106 - по стр. 37, 50, 55, 56, 63; %=90 - по стр. 66, 95; %=79 - по стр. 72; %=85 - по стр. 110) |  |  |  |  |  | 163 625 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 18, 29-32, 46-49, 66, 68, 76, 77, 95, 97, 98, 114-117; %=38 - по стр. 3, 4; %=47 - по стр. 7, 23, 24, 27, 39, 40, 52, 53, 70, 73, 118, 119; %=64 - по стр. 9, 14, 16, 17, 43, 54, 57, 61; %=68 - по стр. 11, 25, 26, 42; %=50 - по стр. 19, 72; %=70 - по стр. 22, 69; %=54 - по стр. 37, 50, 55, 56, 63; %=65 - по стр. 110) |  |  |  |  |  | 95 948 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 681 865 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 090 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 45) |  |  |  |  |  | 463 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 44, 45) |  |  |  |  |  | 412 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 965 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 28 300 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 78, 99, 100; %=115 - по стр. 79, 89, 94, 101, 104, 142) |  |  |  |  |  | 12 676 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 78, 99, 100; %=71 - по стр. 79, 89, 94, 101, 104, 142) |  |  |  |  |  | 8 020 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 48 996 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 19 371 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 19 371 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 805 583 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 17 239 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 822 822 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 16 456 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 839 278 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 151 070 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 990 348 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 186 518 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 111 225 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |