«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

Объект:	г.Калининград, ул.Каштановая аллея,д.32	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения и отопления	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Смена ввода	
1.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.1	
2.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.007	
3.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.01	
4.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.007	
5.	С408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0.77	
6.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.001	
7.	Е52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт.	0.01	
8.	Е65-3-8	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	100 шт. арматуры	0.01	
9.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
10.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
	Демонтажные рабботы	
11.	Е66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.0416	
12.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.2	
13.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.25	
	Монтажные работы	
14.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.25	
15.	С.Цена поставщик	Труба fusiothermR - Rohr SDR 11 Ду.40 x 3,7 mm	м	23.425	
16.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	24	
17.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	3	
18.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	9	
19.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	6	
20.	С.Цена поставщик	PP-R Переходник Дн-40/32	шт.	3	
21.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.11	
22.	С.Цена поставщик	Труба fusiothermR - Rohr SDR 11 Ду.32 x 2,9 mm	м	10.318	
23.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	12	
24.	С507-3298	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х20 мм	шт.	3	
25.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	3	
26.	С302-0070	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н	шт.	3	
27.	С302-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.	6	
28.	С.Цена поставщик	PP-R Муфта с НР Дн-15*10 МПа	шт.	6	
29.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.09	
30.	С.Цена поставщик	Труба fusiothermR - Rohr SDR 11 Ду.25 x 2,3 mm	м	8.361	
31.	С302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	4	
32.	С.Цена поставщик	PP-R Муфта с НР Дн-25*10 МПа	шт.	4	
33.	С302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	4	
34.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	2.65	
35.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	29.15	
36.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.14	
37.	С103-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	3.78	
38.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.154	
39.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0.369	
40.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.369	
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
41.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.58	
42.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	
43.	Е46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.08	
	Монтажные работы	
44.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
45.	Е16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.21	
46.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	11	
47.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт>	100 приборов	0.04	
48.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	2.45	
49.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1715	
50.	Е16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм	100 м трубопровода	0.5	
51.	С507-9033-001	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, тип SN 8, с раструбом и уплотнительным кольцом, наружным диаметром 160 мм	м	49.9	
52.	С.Цена поставщик	Тройник полиэтиленовый для труб  диаметром 160 мм	шт.	4	
53.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.1715	
54.	С408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	18.865	
55.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.245	
56.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.245	
57.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.15	
58.	Е66-2-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	100 м	0.15	
59.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.5925	
60.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.15	
61.	С408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	16.5	
62.	Е52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	100 шт.	0.01	
63.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.04	
64.	С103-0181	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4 мм	м	1.08	
65.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.044	
66.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
67.	С.Цена поставщик	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт.	4	
68.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	6.71	
69.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	6.71	
	
	Раздел 3.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
70.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.165	
71.	Е65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.5	
72.	Е65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.95	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
73.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.13	
74.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	11.687	
75.	С507-3295	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм	шт.	52	
76.	С.Цена поставщик	Соединение разборное ниппельное оцинкованное 3/4" (Контуртерм)	шт.	52	
77.	С302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	52	
78.	С507-5001	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	52	
79.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1.82	
80.	С507-3355	Труба из полипропилена PN 20/25	м	169.078	
81.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	182	
82.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	45	
83.	С507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	52	
84.	С.Цена поставщик	Соединение разборное ниппельное оцинкованное 3/4" (Контуртерм)	шт.	104	
85.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.5	
86.	С507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м	46.85	
87.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	67	
88.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	12	
89.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	12	
90.	С507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	26	
91.	С.Цена поставщик	Соединение разборное ниппельное оцинкованное 1" (Контуртерм)	шт.	78	
92.	С302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	26	
93.	С.Цена поставщик	Клапан балансировочный муфтовый ДУ 25*2,5 МПа	шт.	13	
94.	Е18-07-001-05	Установка кранов воздушных	1 компл.	26	
95.	Е65-22-5	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	100 приборов	0.26	
96.	С301-1308	Пробки радиаторные	шт.	52	
97.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	6.6	
98.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	17.6	
99.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	55	
100.	Е65-23-3	Слив воды из системы	1000 м3 объема здания	4.849	
101.	Е46-03-010-01	Пробивка в железобетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.26	
102.	С103-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	7.02	
103.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.143	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)