| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УК 25 ОСТРОВ» |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / А.А. Макаренко / |  |  |
| «______»______________ 2019 года | «______»____________ 2019 года |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Серпуховская 18 в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской средыгородского округа «Город Калининград |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 5 230.031 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 8.081 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.082 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 380.490 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4 кв .2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. МКД по ул.Серпуховская 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж металлического ограждения из стальной трубы (диам. 32,40мм H=1,0 м) | т |  | 0.291 | 8 440.18 | 2 456 |
|  |  | Объем: 291/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 1.187571 | 275.789 | 328 |
| 1. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 6.593769 | 182.740 | 1 205 |
| 1. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.014259 | 1 706.84 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 4 |
| 1. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.024444 | 963.24 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 1. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 1.110165 | 836.23 | 928 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 307 |
| 1. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.195552 | 8.06 | 2 |
| 1. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.038703 | 1 086.42 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 1. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.342216 | 3.25 | 1 |
| 1. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 1.959594 | 117.46 | 230 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 380 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 104 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 939 |
| 2. | 01-01-01-014 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 0.291 | 110.22 | 32 |
| 3. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 0.291 | 272.78 | 79 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01863 | 54 728.61 | 1 020 |
|  |  | Объем: 69*0.27 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.8126406 | 276.630 | 225 |
| 4. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2809404 | 151.590 | 43 |
| 4. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1926342 | 1 007.90 | 194 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 53 |
| 4. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.6200064 | 1 258.83 | 780 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 172 |
| 4. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0007452 | 3 177.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 255 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 115 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 390 |
| 5. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 29.808 | 157.19 | 4 686 |
|  |  | Объем: 18.63*1.6 |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.09 | 19 980.32 | 1 798 |
|  |  | Объем: 69*0.13 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.2492 | 262.054 | 327 |
| 6. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.4148 | 155.780 | 220 |
| 6. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.1593 | 1 676.22 | 267 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 44 |
| 6. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.3861 | 1 065.12 | 411 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 80 |
| 6. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.6372 | 1 307.46 | 833 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 188 |
| 6. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0666 | 859.14 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
| 6. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.45 | 20.52 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 777 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 443 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 018 |
| 7. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 9.9 | 568.71 | 5 630 |
|  |  | Объем: 9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.069 | 23 688.04 | 1 634 |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.44693 | 273.162 | 395 |
| 8. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 2.04999 | 166.250 | 341 |
| 8. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.08349 | 1 007.90 | 84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 8. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.08832 | 1 676.22 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 8. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.35604 | 735.57 | 262 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 98 |
| 8. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.5934 | 848.15 | 503 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 164 |
| 8. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.2001 | 764.61 | 153 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
| 8. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.12558 | 859.14 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
| 8. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 1.725 | 20.52 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 045 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 596 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 275 |
| 9. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.069 | 1 840.15 | -127 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.1587 | 276.630 | -44 |
| 9. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0345 | 735.57 | -25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -10 |
| 9. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.07935 | 848.15 | -67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -22 |
| 9. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.04485 | 764.61 | -34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -225 |
| 10. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 8.625 | 2 073.78 | 17 886 |
|  |  | Объем: 69*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0276 | 5 831.59 | 161 |
|  |  | Объем: 69*0.04 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.136068 | 219.554 | 30 |
| 11. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.02622 | 1 676.22 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 11. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.109848 | 1 065.12 | 117 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228 |
| 12. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 2.815 | 2 377.24 | 6 692 |
|  |  | Объем: (0.0276)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.9 | 2 370.91 | 16 359 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.621 | 226.423 | 141 |
| 13. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 81.42 | 189.870 | 15 459 |
| 13. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.207 | 1 065.12 | 220 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 43 |
| 13. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.933 | 13.30 | 52 |
| 13. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.207 | 859.14 | 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 49 |
| 13. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.207 | 1 086.42 | 225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 49 |
| 13. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.38 | 20.52 | 28 |
| 13. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.345 | 568.71 | 196 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 22 152 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 636 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 147 |
| 14. | С1 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 70.38 | 440.00 | 30 967 |
|  |  | Объем: 69*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0395 | 54 728.61 | 2 162 |
|  |  | Объем: (79+79)*0.25 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.72299 | 276.630 | 477 |
| 15. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.59566 | 151.590 | 90 |
| 15. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.40843 | 1 007.90 | 412 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 113 |
| 15. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.31456 | 1 258.83 | 1 655 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 364 |
| 15. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00158 | 3 177.00 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 539 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 244 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 944 |
| 16. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 63.2 | 157.19 | 9 934 |
|  |  | Объем: 39.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 17. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.316 | 19 980.32 | 6 314 |
|  |  | Объем: (79+79)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.38608 | 262.054 | 1 149 |
| 17. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.96752 | 155.780 | 774 |
| 17. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.55932 | 1 676.22 | 938 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 155 |
| 17. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.35564 | 1 065.12 | 1 444 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 279 |
| 17. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.23728 | 1 307.46 | 2 925 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 660 |
| 17. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.23384 | 859.14 | 201 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 55 |
| 17. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.58 | 20.52 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 731 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 558 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 602 |
| 18. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 34.76 | 568.71 | 19 768 |
|  |  | Объем: 31.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.079 | 5 831.59 | 461 |
|  |  | Объем: (79+79)*0.05 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.38947 | 219.554 | 86 |
| 19. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.07505 | 1 676.22 | 126 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
| 19. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.31442 | 1 065.12 | 335 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 122 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 653 |
| 20. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 8.058 | 2 377.24 | 19 156 |
|  |  | Объем: (0.079)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 15.8 | 2 370.91 | 37 460 |
|  |  | Объем: 79+79 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.422 | 226.423 | 322 |
| 21. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 186.44 | 189.870 | 35 399 |
| 21. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.474 | 1 065.12 | 505 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 98 |
| 21. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 9.006 | 13.30 | 120 |
| 21. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.474 | 859.14 | 407 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 112 |
| 21. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.474 | 1 086.42 | 515 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 112 |
| 21. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.16 | 20.52 | 65 |
| 21. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.79 | 568.71 | 449 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 50 724 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 28 934 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 118 |
| 22. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 80.58 | 390.00 | 31 426 |
|  |  | Объем: 79*1.02 |  |  |  |  |  |
| 23. | С3 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 80.58 | 480.00 | 38 678 |
|  |  | Объем: 79*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00963 | 54 728.61 | 527 |
|  |  | Объем: 172*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4200606 | 276.630 | 116 |
| 24. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1452204 | 151.590 | 22 |
| 24. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0995742 | 1 007.90 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
| 24. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3204864 | 1 258.83 | 403 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 89 |
| 24. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003852 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 131 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 717 |
| 25. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 15.408 | 157.19 | 2 422 |
|  |  | Объем: 9.63*1.6 |  |  |  |  |  |
| 26. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.048 | 19 980.32 | 959 |
|  |  | Объем: (172*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.66624 | 262.054 | 175 |
| 26. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.75456 | 155.780 | 118 |
| 26. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.08496 | 1 676.22 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 24 |
| 26. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.20592 | 1 065.12 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 42 |
| 26. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.33984 | 1 307.46 | 444 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 100 |
| 26. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03552 | 859.14 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
| 26. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.24 | 20.52 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 416 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 237 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 612 |
| 27. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.28 | 568.71 | 3 003 |
|  |  | Объем: 4.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.72 | 13 855.05 | 23 831 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.2384 | 274.410 | 340 |
| 28. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 130.8576 | 164.300 | 21 500 |
| 28. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.1696 | 963.24 | 1 127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 324 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0688 | 1 086.42 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
| 28. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00172 | 59 117.96 | 102 |
| 28. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2924 | 3 514.88 | 1 028 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 31 013 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 690 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 534 |
| 29. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0341 | 3 119.63 | 106 |
|  |  | Объем: (1.72)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 30. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 8.727 | 3 360.22 | 29 325 |
|  |  | Объем: (1.72)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 31. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 172 | 181.96 | 31 297 |
|  |  | Объем: (1.72)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 3 | 1 039.43 | 3 118 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.15 | 236.670 | 36 |
| 32. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 158.710 | 828 |
| 32. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 1 086.42 | 163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
| 32. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 2 073.59 | 50 |
| 32. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 899 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 518 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 535 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.2732 | 54 728.61 | 14 952 |
|  |  | Объем: (325+282)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 11.916984 | 276.630 | 3 297 |
| 33. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 4.119856 | 151.590 | 625 |
| 33. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.824888 | 1 007.90 | 2 847 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 781 |
| 33. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 9.092096 | 1 258.83 | 11 445 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 515 |
| 33. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.010928 | 3 177.00 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 726 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 686 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 364 |
| 34. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 437.12 | 157.19 | 68 711 |
|  |  | Объем: 273.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 1.214 | 19 980.32 | 24 256 |
|  |  | Объем: (325+282)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 16.85032 | 262.054 | 4 416 |
| 35. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 19.08408 | 155.780 | 2 973 |
| 35. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.14878 | 1 676.22 | 3 602 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 594 |
| 35. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.20806 | 1 065.12 | 5 547 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 072 |
| 35. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 8.59512 | 1 307.46 | 11 238 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 2 536 |
| 35. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.89836 | 859.14 | 772 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 213 |
| 35. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 6.07 | 20.52 | 125 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 492 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 985 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 733 |
| 36. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 133.54 | 568.71 | 75 946 |
|  |  | Объем: 121.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.607 | 23 688.04 | 14 379 |
|  |  | Объем: (325+282) |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 12.72879 | 273.162 | 3 477 |
| 37. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 18.03397 | 166.250 | 2 998 |
| 37. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.73447 | 1 007.90 | 740 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 203 |
| 37. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.77696 | 1 676.22 | 1 302 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 215 |
| 37. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 3.13212 | 735.57 | 2 304 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 866 |
| 37. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 5.2202 | 848.15 | 4 428 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 444 |
| 37. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.7603 | 764.61 | 1 346 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 487 |
| 37. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 1.10474 | 859.14 | 949 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 261 |
| 37. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 15.175 | 20.52 | 311 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 195 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 245 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 818 |
| 38. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.607 | 1 840.15 | 1 117 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.3961 | 276.630 | 386 |
| 38. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.3035 | 735.57 | 223 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 84 |
| 38. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.69805 | 848.15 | 592 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 193 |
| 38. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.39455 | 764.61 | 302 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 109 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 548 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 313 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 978 |
| 39. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 151.75 | 2 278.32 | 345 735 |
|  |  | Объем: 607*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.3035 | 5 831.59 | 1 770 |
|  |  | Объем: 607*0.05 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.496255 | 219.554 | 329 |
| 40. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.288325 | 1 676.22 | 483 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 80 |
| 40. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.20793 | 1 065.12 | 1 287 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 249 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 467 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 266 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 504 |
| 41. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 30.957 | 2 377.24 | 73 592 |
|  |  | Объем: (0.3035)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 60.7 | 2 370.91 | 143 914 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 5.463 | 226.423 | 1 237 |
| 42. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 716.26 | 189.870 | 135 996 |
| 42. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.821 | 1 065.12 | 1 940 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 375 |
| 42. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 34.599 | 13.30 | 460 |
| 42. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.821 | 859.14 | 1 564 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 431 |
| 42. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.821 | 1 086.42 | 1 978 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 431 |
| 42. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 12.14 | 20.52 | 249 |
| 42. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 3.035 | 568.71 | 1 726 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 194 871 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 111 159 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 449 944 |
| 43. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 |  | 287.64 | 480.00 | 138 067 |
|  |  | Объем: 282*1.02 |  |  |  |  |  |
| 44. | С5 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 |  | 331.5 | 650.00 | 215 475 |
|  |  | Объем: 325*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01305 | 54 728.61 | 714 |
|  |  | Объем: (145*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.569241 | 276.630 | 157 |
| 45. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.196794 | 151.590 | 30 |
| 45. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.134937 | 1 007.90 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
| 45. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.434304 | 1 258.83 | 547 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 120 |
| 45. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000522 | 3 177.00 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 178 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 972 |
| 46. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 20.88 | 157.19 | 3 282 |
|  |  | Объем: 13.05*1.6 |  |  |  |  |  |
| 47. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.087 | 19 980.32 | 1 738 |
|  |  | Объем: (145*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.20756 | 262.054 | 316 |
| 47. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.36764 | 155.780 | 213 |
| 47. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.15399 | 1 676.22 | 258 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 43 |
| 47. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.37323 | 1 065.12 | 398 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 77 |
| 47. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.61596 | 1 307.46 | 805 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 182 |
| 47. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.06438 | 859.14 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 15 |
| 47. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.435 | 20.52 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 751 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 428 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 918 |
| 48. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 9.57 | 568.71 | 5 443 |
|  |  | Объем: 8.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.45 | 33 867.53 | 49 108 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.044 | 274.410 | 286 |
| 49. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 110.316 | 164.300 | 18 125 |
| 49. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.986 | 963.24 | 950 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 273 |
| 49. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.058 | 1 086.42 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 49. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00145 | 59 117.96 | 86 |
| 49. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 8.555 | 3 360.22 | 28 747 |
| 49. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.087 | 3 119.63 | 271 |
| 49. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2465 | 3 514.88 | 866 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26 144 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14 913 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 165 |
| 50. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 145 | 346.52 | 50 245 |
|  |  | Объем: (1.45)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0038 | 54 728.61 | 208 |
|  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.165756 | 276.630 | 46 |
| 51. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.057304 | 151.590 | 9 |
| 51. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.039292 | 1 007.90 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 51. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.126464 | 1 258.83 | 159 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 51. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000152 | 3 177.00 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 52. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.08 | 157.19 | 956 |
|  |  | Объем: 3.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 980.32 | 599 |
|  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 262.054 | 109 |
| 53. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 155.780 | 73 |
| 53. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 676.22 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 53. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 065.12 | 137 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 27 |
| 53. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 307.46 | 278 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 63 |
| 53. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 859.14 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 53. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.52 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |
| 54. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 568.71 | 1 877 |
|  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 831.59 | 44 |
|  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 219.554 | 8 |
| 55. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 676.22 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 55. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 56. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 377.24 | 1 819 |
|  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 370.91 | 3 556 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 226.423 | 31 |
| 57. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 189.870 | 3 361 |
| 57. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 065.12 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
| 57. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 13.30 | 11 |
| 57. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 859.14 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 57. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 57. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.52 | 6 |
| 57. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 568.71 | 43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 817 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 748 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 120 |
| 58. | С7 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | опоры для сушки белья |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ГЭСН 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. |  | 0.02 | 55 655.05 | 1 113 |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.4496 | 255.761 | 115 |
| 59. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 166.250 | 119 |
| 59. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 1 103.74 | 241 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
| 59. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 1 090.31 | 234 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
| 59. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 59. 6. | 04.1.02.01-0005 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 3 689.21 | 468 |
| 59. 7. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 30.17 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 211 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 168 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492 |
| 60. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 15 | 275.62 | 4 134 |
| 61. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 236.91 | 8 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
| 61. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.019647 | 206.910 | 4 |
| 61. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
| 61. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 61. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 61. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.004144 | 20.01 |  |
| 61. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000444 | 76 244.37 | 3 |
| 61. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000074 | 89 622.70 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 62. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 655.84 | 10 |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
| 62. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.014171 | 176.450 | 3 |
| 62. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
| 62. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 62. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 62. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.002405 | 20.01 |  |
| 62. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000703 | 97 411.42 | 7 |
| 62. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000518 | 67 560.28 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.3 | 677.81 | 203 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.006 | 256.650 | 2 |
| 63. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 0.846 | 182.740 | 155 |
| 63. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 963.24 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 63. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 63. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.048 | 547.79 | 26 |
| 63. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.015 | 755.61 | 11 |
| 63. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.015 | 125.10 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 149 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 102 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 454 |
| 64. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.03 | 33 946.61 | 1 018 |
|  |  | Объем: 30/1000 |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.3 | 3 217.85 | 965 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.003 | 276.630 | 1 |
| 65. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 4.887 | 184.980 | 904 |
| 65. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 317.75 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 65. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.06 | 180.86 | 11 |
| 65. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.0003 | 104 909.19 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 860 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 588 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 413 |
| 66. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 30 | 15.07 | 452 |
| 67. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.01 | 92 609.88 | 926 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 0.9642 | 207.834 | 200 |
| 67. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 2.864 | 192.800 | 552 |
| 67. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0181 | 963.24 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
| 67. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 0.928 | 273.68 | 254 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 191 |
| 67. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0181 | 1 086.42 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 67. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.0851 | 45.37 | 4 |
| 67. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.005 | 547.79 | 3 |
| 67. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.052 | 68.45 | 4 |
| 67. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 0.38 | 94.03 | 36 |
| 67. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00004 | 213 261.58 | 9 |
| 67. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0102 | 1 704.01 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 714 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 489 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 129 |
| 68. | С8 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 1 | 925.00 | 925 |
| 69. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 1 | 222.14 | 222 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 1.12 | 192.800 | 216 |
| 69. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.02 | 94.03 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 205 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 140 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568 |
| 70. | С9 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 1 | 121.00 | 121 |
|  | Скамейки, урны |  |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0117 | 42 445.20 | 497 |
|  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*13 |  |  |  |  |  |
| 71. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 3.276 | 151.590 | 497 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 398 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 189 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 083 |
| 72. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0117 | 7 797.26 | 91 |
| 72. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.626652 | 145.580 | 91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 198 |
| 73. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 1.872 | 157.19 | 294 |
|  |  | Объем: 1.17*1.6 |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0117 | 47 022.44 | 550 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.212121 | 276.343 | 59 |
| 74. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 2.106 | 151.590 | 319 |
| 74. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.2106 | 1 078.65 | 227 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 58 |
| 74. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.5616 | 3.65 | 2 |
| 74. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.001521 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 74. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00234 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 397 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 208 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 155 |
| 75. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.1934 | 3 360.22 | 4 010 |
|  |  | Объем: 0.0117*102 |  |  |  |  |  |
| 76. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.663 | 12 057.40 | 7 994 |
|  |  | Объем: (51*13)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 3.86529 | 275.789 | 1 066 |
| 76. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 21.46131 | 182.740 | 3 922 |
| 76. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.04641 | 1 706.84 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 15 |
| 76. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.07956 | 963.24 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
| 76. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 3.61335 | 836.23 | 3 022 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 000 |
| 76. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.63648 | 8.06 | 5 |
| 76. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.12597 | 1 086.42 | 137 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
| 76. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.11384 | 3.25 | 4 |
| 76. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 6.37806 | 117.46 | 749 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 489 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 3 591 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 075 |
| 77. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 13 | 10 821.82 | 140 684 |
| 78. | С11 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм h=730мм | шт |  | 4 | 4 100.00 | 16 400 |
|  | ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |  |  |
| 79. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0695 | 54 728.61 | 3 804 |
|  |  | Объем: 278*0.25 |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.03159 | 276.630 | 839 |
| 79. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.04806 | 151.590 | 159 |
| 79. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.71863 | 1 007.90 | 724 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 199 |
| 79. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.31296 | 1 258.83 | 2 912 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 640 |
| 79. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00278 | 3 177.00 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 948 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 429 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 181 |
| 80. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 111.2 | 157.19 | 17 480 |
|  |  | Объем: 69.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 81. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.417 | 19 980.32 | 8 332 |
|  |  | Объем: 278*0.15 |  |  |  |  |  |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.78796 | 262.054 | 1 517 |
| 81. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 6.55524 | 155.780 | 1 021 |
| 81. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.73809 | 1 676.22 | 1 237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 204 |
| 81. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.78893 | 1 065.12 | 1 905 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 368 |
| 81. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.95236 | 1 307.46 | 3 860 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 871 |
| 81. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.30858 | 859.14 | 265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 73 |
| 81. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.085 | 20.52 | 43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 604 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 056 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 992 |
| 82. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 45.87 | 568.71 | 26 087 |
|  |  | Объем: 41.7*1.1 |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 27.8 | 655.95 | 18 235 |
|  |  | Объем: 278*0.1 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 101.748 | 162.900 | 16 575 |
| 83. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 13.344 | 3.65 | 49 |
| 83. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0556 | 23 190.21 | 1 289 |
| 83. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 9.73 | 20.52 | 200 |
| 83. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0278 | 4 420.18 | 123 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 20 387 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 10 608 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 230 |
| 84. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 28.356 | 3 360.22 | 95 282 |
|  |  | Объем: (27.8)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 85. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.4437 | 4 096.63 | 1 818 |
|  |  | Объем: 278*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
| 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.168606 | 253.495 | 43 |
| 85. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 5.608368 | 172.120 | 965 |
| 85. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.070992 | 963.24 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 20 |
| 85. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.097614 | 1 086.42 | 106 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
| 85. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0124236 | 54 567.84 | 678 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 058 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 554 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 431 |
| 86. | 08.1.02.17-0083 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 278 | 53.60 | 14 901 |
| 87. | ГЭСН 11-01-037-05 (ghbv/) | Устройство покрытий: из готовых ковров, резиновая плитка #MONOLIT30# | 100 м2 |  | 2.78 | 3 578.94 | 9 949 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.85 | 2.363 | 253.124 | 598 |
| 87. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 17.2 | 47.816 | 170.030 | 8 130 |
| 87. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.35 | 0.973 | 317.75 | 309 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 269 |
| 87. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 1.39 | 1 086.42 | 1 510 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 329 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 10 735 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 5 586 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 270 |
| 88. | С12. Цена постав | Резиновая плитка #MONOLIT30# (1050*1050*30) | м2 |  | 283.56 | 1 740.00 | 493 394 |
|  |  | Объем: 278*1.02 |  |  |  |  |  |
| 89. | С13. Цена постав | Полиуретановое связующее | кг |  | 41.7 | 370.00 | 15 429 |
|  |  | Объем: 278*0.15 |  |  |  |  |  |
|  | ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ h-2000мм. |  |  |  |  |  |  |
| 90. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.45 | 32 265.46 | 14 519 |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 10.116 | 255.761 | 2 587 |
| 90. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 16.038 | 166.250 | 2 666 |
| 90. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 4.9185 | 1 103.74 | 5 429 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 164 |
| 90. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 4.833 | 1 090.31 | 5 269 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 337 |
| 90. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.3645 | 1 086.42 | 396 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 86 |
| 90. 6. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 25.155 | 30.17 | 759 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 728 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 3 782 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 029 |
| 91. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 2.853 | 3 360.22 | 9 587 |
|  |  | Объем: 0.45*6.34 |  |  |  |  |  |
| 92. | С14 цена поставщ. | Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм | шт |  | 45 | 600.00 | 27 000 |
| 93. | ГЭСН 09-08-002-05 (прим) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. |  | 4.3 | 1 478.81 | 6 359 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 2.924 | 236.670 | 692 |
| 93. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.11 | 30.573 | 166.250 | 5 083 |
| 93. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.473 | 1 086.42 | 514 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 112 |
| 93. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.57 | 2.451 | 310.99 | 762 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 580 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 5 198 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 4 158 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 715 |
| 94. | С15 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 | шт |  | 43 | 2 100.00 | 90 300 |
| 95. | С16 цена поставщ. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. |  | 45 | 210.00 | 9 450 |
| 96. | ГЭСН 07-01-055-08 (прим) | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.02 | 169 808.57 | 3 396 |
| 96. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.02 | 0.0604 | 236.670 | 14 |
| 96. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 17.113 | 192.800 | 3 299 |
| 96. 3. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0016 | 997.30 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 96. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.087 | 12.72 | 1 |
| 96. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0588 | 1 086.42 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 96. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.232 | 45.37 | 11 |
| 96. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0004 | 47 174.80 | 19 |
| 96. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.015 | 0.0003 | 2 684.50 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 307 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 385 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 088 |
| 97. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 |  | -0.0003 | 2 684.50 | -1 |
|  |  | Объем: (0.02)*(-0.015) |  |  |  |  |  |
| 98. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.1 | 3 360.22 | 336 |
|  |  | Объем: (0.02)*5.0 |  |  |  |  |  |
| 99. | С17 цена поставщ. | Калитка с заполнением УСИЛЕННОЙ панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. |  | 2 | 12 000.00 | 24 000 |
|  | Элементы ДЕТСКОЙ площадки |  |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.03313 | 42 445.20 | 1 406 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*53 |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 9.2764 | 151.590 | 1 406 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 125 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 534 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 065 |
| 101. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.03313 | 7 797.26 | 258 |
| 101. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 1.7744428 | 145.580 | 258 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 206 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 562 |
| 102. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 5.3 | 157.19 | 833 |
|  |  | Объем: 3.313*1.6 |  |  |  |  |  |
| 103. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.053 | 149 077.56 | 7 901 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*53 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 1.0441 | 273.470 | 286 |
| 103. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 31.70778 | 166.250 | 5 271 |
| 103. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.93333 | 1 078.65 | 1 007 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 258 |
| 103. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.03922 | 963.24 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 103. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.01431 | 1 065.12 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 |
| 103. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 1.54548 | 12.72 | 20 |
| 103. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.05724 | 1 086.42 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
| 103. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.022472 | 20.52 |  |
| 103. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00159 | 59 117.96 | 94 |
| 103. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.004346 | 15 094.65 | 66 |
| 103. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0040386 | 48 521.28 | 196 |
| 103. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0371 | 6 380.58 | 237 |
| 103. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 3.4503 | 259.50 | 895 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 5 835 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 3 056 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 792 |
| 104. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 5.406 | 3 360.22 | 18 165 |
|  |  | Объем: 0.053*102 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 1.228 | 12 057.40 | 14 806 |
|  |  | Объем: (365+72+70+50+69+342+148+112)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 7.15924 | 275.789 | 1 974 |
| 105. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 39.75036 | 182.740 | 7 264 |
| 105. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.08596 | 1 706.84 | 147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 27 |
| 105. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.14736 | 963.24 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 41 |
| 105. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 6.6926 | 836.23 | 5 597 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 851 |
| 105. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.17888 | 8.06 | 10 |
| 105. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.23332 | 1 086.42 | 253 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 55 |
| 105. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 2.06304 | 3.25 | 7 |
| 105. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 11.81336 | 117.46 | 1 388 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 8 314 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 6 651 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 772 |
| 106. | С19 цена поставщ. | Песочный дворик 5500*4500*2600 | шт |  | 1 | 148 567.00 | 148 567 |
| 107. | С20 цена поставщ. | Качели двойные 3000*1600*2000 | шт |  | 1 | 37 463.00 | 37 463 |
| 108. | С21 цена поставщ. | Игровой модуль 1200*700*900 | шт |  | 1 | 34 825.00 | 34 825 |
| 109. | С22 цена поставщ. | Балансир 2100*500*800 | шт |  | 1 | 16 000.00 | 16 000 |
| 110. | С24 цена поставщ. | Сортивный комлекс 5000*4800*2500 | шт |  | 1 | 104 503.00 | 104 503 |
| 111. | С25 цена поставщ. | Игровой модуль 2400*2400*1300 | шт |  | 1 | 67 640.00 | 67 640 |
| 112. | С27 цена поставщ. | Качалка на двойной ружине 1200*900*1200 | шт |  | 1 | 33 290.00 | 33 290 |
|  | Установка бортовых камней |  |  |  |  |  |  |
| 113. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00431 | 54 728.61 | 236 |
|  |  | Объем: (77*0.2*0.28) |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1880022 | 276.630 | 52 |
| 113. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0649948 | 151.590 | 10 |
| 113. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0445654 | 1 007.90 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 113. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1434368 | 1 258.83 | 181 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
| 113. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001724 | 3 177.00 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 322 |
| 114. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.896 | 157.19 | 1 084 |
|  |  | Объем: 4.31*1.6 |  |  |  |  |  |
| 115. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.022 | 19 980.32 | 440 |
|  |  | Объем: (77*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.30536 | 262.054 | 80 |
| 115. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.34584 | 155.780 | 54 |
| 115. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.03894 | 1 676.22 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
| 115. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.09438 | 1 065.12 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 19 |
| 115. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.15576 | 1 307.46 | 204 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 46 |
| 115. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01628 | 859.14 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 115. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.11 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 190 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 109 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 739 |
| 116. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.42 | 568.71 | 1 376 |
|  |  | Объем: 2.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 117. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.77 | 13 855.05 | 10 668 |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.5544 | 274.410 | 152 |
| 117. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 58.5816 | 164.300 | 9 625 |
| 117. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.5236 | 963.24 | 504 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 145 |
| 117. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0308 | 1 086.42 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 117. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00077 | 59 117.96 | 46 |
| 117. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1309 | 3 514.88 | 460 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 883 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 919 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 471 |
| 118. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0152 | 3 119.63 | 47 |
|  |  | Объем: (0.77)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 119. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 3.907 | 3 360.22 | 13 128 |
|  |  | Объем: (0.77)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 120. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 77 | 181.96 | 14 011 |
|  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Дождериемные колодцы (3шт) |  |  |  |  |  |  |
| 121. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0318 | 54 728.61 | 1 740 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(15*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.387116 | 276.630 | 384 |
| 121. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.479544 | 151.590 | 73 |
| 121. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.328812 | 1 007.90 | 331 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 91 |
| 121. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.058304 | 1 258.83 | 1 332 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 293 |
| 121. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001272 | 3 177.00 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 434 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 197 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 371 |
| 122. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 50.88 | 157.19 | 7 998 |
|  |  | Объем: 31.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 123. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.075 | 1 991.63 | 149 |
|  |  | Объем: 15*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.02625 | 205.930 | 5 |
| 123. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.765 | 158.710 | 121 |
| 123. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.02625 | 1 065.12 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 164 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 409 |
| 124. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.825 | 568.71 | 469 |
|  |  | Объем: (0.075)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 125. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.15 | 8 239.19 | 1 236 |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 0.63 | 236.670 | 149 |
| 125. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 4.068 | 178.550 | 726 |
| 125. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.6075 | 773.68 | 470 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 144 |
| 125. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0225 | 1 086.42 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 125. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.735 | 20.52 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 138 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 665 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 039 |
| 126. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 15.15 | 727.41 | 11 020 |
|  |  | Объем: 15*1.01 |  |  |  |  |  |
| 127. | ГЭСН 23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.18 | 122 657.63 | 22 078 |
|  |  | Объем: 0.6*3 |  |  |  |  |  |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.9356 | 275.435 | 1 359 |
| 127. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 30.8034 | 167.930 | 5 173 |
| 127. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.788 | 963.24 | 4 612 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 325 |
| 127. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0684 | 119.32 | 8 |
| 127. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.1476 | 1 086.42 | 160 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 35 |
| 127. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.009 | 18 337.47 | 165 |
| 127. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00162 | 42 377.78 | 69 |
| 127. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000126 | 20.52 |  |
| 127. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.0036 | 139 535.69 | 502 |
| 127. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000036 | 59 117.96 | 2 |
| 127. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.984 | 200.46 | 1 400 |
| 127. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000045 | 15 094.65 | 1 |
| 127. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.001278 | 7 588.00 | 10 |
| 127. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.2538 | 2 885.92 | 732 |
| 127. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.162 | 3 360.22 | 544 |
| 127. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.072 | 3 119.63 | 225 |
| 127. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.4968 | 17 020.85 | 8 456 |
| 127. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00288 | 6 644.75 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 8 492 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 964 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 534 |
| 128. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4968 | 17 020.85 | -8 456 |
|  |  | Объем: (0.18)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 129. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 374.58 | 7 124 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 130. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. |  | 3 | 2 513.61 | 7 541 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 131. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 1 003.97 | 3 012 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 132. | 05.1.06.09-0087 (прим) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 070.15 | 6 210 |
|  |  | Объем: 1.0*3 |  |  |  |  |  |
| 133. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 3 | 5 717.53 | 17 153 |
|  |  | Объем: 1.0*3 |  |  |  |  |  |
| 134. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.2385 | 12 883.83 | 3 073 |
|  |  | Объем: 31.8-(2.26*3+11*0.038)-(15*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 134. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 21.10725 | 145.580 | 3 073 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 458 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 168 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 699 |
| 135. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 26.235 | 568.71 | 14 920 |
|  |  | Объем: 23.85*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Смотровой колодец (3 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 136. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0622 | 54 728.61 | 3 404 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*3+(56.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
| 136. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.713164 | 276.630 | 751 |
| 136. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.937976 | 151.590 | 142 |
| 136. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.643148 | 1 007.90 | 648 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 178 |
| 136. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.070016 | 1 258.83 | 2 606 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 573 |
| 136. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002488 | 3 177.00 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 848 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 384 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 636 |
| 137. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 99.52 | 157.19 | 15 644 |
|  |  | Объем: 62.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 138. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.28 | 1 991.63 | 558 |
|  |  | Объем: 56*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
| 138. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.098 | 205.930 | 20 |
| 138. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.856 | 158.710 | 453 |
| 138. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.098 | 1 065.12 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 615 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 359 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 532 |
| 139. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.08 | 568.71 | 1 752 |
|  |  | Объем: (0.28)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 140. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.56 | 8 239.19 | 4 614 |
| 140. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 2.352 | 236.670 | 557 |
| 140. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 15.1872 | 178.550 | 2 712 |
| 140. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 2.268 | 773.68 | 1 755 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 537 |
| 140. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.084 | 1 086.42 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
| 140. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 2.744 | 20.52 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 250 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 484 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 348 |
| 141. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 56.56 | 727.41 | 41 142 |
|  |  | Объем: 56*1.01 |  |  |  |  |  |
| 142. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.234 | 122 657.63 | 28 702 |
|  |  | Объем: 0.78*3 |  |  |  |  |  |
| 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 6.41628 | 275.435 | 1 767 |
| 142. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 40.04442 | 167.930 | 6 725 |
| 142. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 6.2244 | 963.24 | 5 996 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 722 |
| 142. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.08892 | 119.32 | 11 |
| 142. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.19188 | 1 086.42 | 208 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
| 142. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0117 | 18 337.47 | 215 |
| 142. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.002106 | 42 377.78 | 89 |
| 142. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001638 | 20.52 |  |
| 142. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00468 | 139 535.69 | 653 |
| 142. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000468 | 59 117.96 | 3 |
| 142. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 9.0792 | 200.46 | 1 820 |
| 142. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.0000585 | 15 094.65 | 1 |
| 142. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0016614 | 7 588.00 | 13 |
| 142. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.32994 | 2 885.92 | 952 |
| 142. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.2106 | 3 360.22 | 708 |
| 142. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0936 | 3 119.63 | 292 |
| 142. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.64584 | 17 020.85 | 10 993 |
| 142. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.003744 | 6 644.75 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 11 040 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 6 454 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 196 |
| 143. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.6458 | 17 020.85 | -10 992 |
|  |  | Объем: (0.234)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 144. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 374.58 | 7 124 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 145. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 513.61 | 7 541 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 146. | 05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 1 724.12 | 5 172 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 147. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 1 003.97 | 3 012 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 148. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 2 528.85 | 7 587 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 149. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 150. | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. |  | 3 | 5 494.08 | 16 482 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 151. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.5049 | 12 883.83 | 6 505 |
|  |  | Объем: 62.2-(2.26*3+56*0.038)-(56*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
| 151. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 44.68365 | 145.580 | 6 505 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 204 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 2 472 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 181 |
| 152. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 55.539 | 568.71 | 31 586 |
|  |  | Объем: 50.49*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Иные виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 153. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 2 | 13 049.85 | 26 100 |
| 153. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 80 | 154.380 | 12 350 |
| 153. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 30 | 458.31 | 13 749 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 14 203 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 9 510 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 812 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 3 482 888 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 832 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 2 516 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 63, 65, 67, 69) |  |  |  |  |  | 1 929 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 63, 65, 67, 69) |  |  |  |  |  | 1 320 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 081 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 293 240 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 767 999 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 15, 24, 33, 45, 51, 79, 113, 121, 136; %=142 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 28, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 53, 55, 57, 81, 115, 117; %=104 - по стр. 32; %=90 - по стр. 61, 62; %=80 - по стр. 71, 72, 100, 101, 134, 151; %=105 - по стр. 74, 85, 103; %=123 - по стр. 83, 87; %=130 - по стр. 96, 123, 125, 127, 138, 140, 142; %=115 - по стр. 153) |  |  |  |  |  | 474 349 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 4, 15, 24, 33, 45, 51, 79, 113, 121, 136; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 28, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 53, 55, 57, 81, 115, 117; %=60 - по стр. 32, 61, 62; %=38 - по стр. 71, 72, 100, 101, 134, 151; %=55 - по стр. 74, 85, 103; %=64 - по стр. 83, 87; %=72 - по стр. 96; %=76 - по стр. 123, 125, 127, 138, 140, 142; %=77 - по стр. 153) |  |  |  |  |  | 268 641 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 036 230 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 47 247 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1, 59, 76, 90, 93, 105) |  |  |  |  |  | 24 319 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 1, 59, 76, 90, 93, 105) |  |  |  |  |  | 19 455 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 91 021 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 134 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 134 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 133 435 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 133 435 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 272 901 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 85 458 |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  | 4 358 359 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 871 672 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 5 230 031 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 500 597 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 289 416 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Т.А. Дятлова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ КР МКД Г. В. Дубина |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |